## 88 мира 14
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 088 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259610 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x8382 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 24.3 | 55.27 | -30.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 24.27 | 54.3 | -30.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 24.42 | 54.49 | -30.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 24.37 | 54.38 | -30.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 24.32 | 54.24 | -29.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 24.37 | 54.17 | -29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 24.55 | 55.05 | -30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 24.56 | 54.93 | -30.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 24.66 | 55.62 | -30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 24.55 | 54.61 | -30.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 24.79 | 54.92 | -30.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 24.99 | 55.53 | -30.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 25.15 | 55.54 | -30.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 25.34 | 55.13 | -29.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 25.54 | 55.37 | -29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.02 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 25.34 | 55.72 | -30.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 25.37 | 55.6 | -30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 25.44 | 54.92 | -29.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 25.58 | 55.82 | -30.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 25.67 | 55.69 | -30.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 25.86 | 55.48 | -29.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 25.82 | 55.13 | -29.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 26.06 | 55.6 | -29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 26.18 | 54.9 | -28.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 26.3 | 56.6 | -30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 26.3 | 55.96 | -29.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 26.33 | 55.5 | -29.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 26.32 | 55.56 | -29.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 26.34 | 56 | -29.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 26.3 | 55.37 | -29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 25.31 | 55.24 | -29.93 | [5 empty] | 4.65 | 3.98
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18961ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 088 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259610 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x8382 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 57.93 | 0.661 | 0.651 | 4.63 | 0.0344 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 56.82 | 0.881 | 0.87 | 4.64 | 0.0449 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 57.56 | 1.074 | 1.056 | 4.64 | 0.0556 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.74 | 2.281 | 2.246 | 4.6 | 0.1181 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.8 | 1.348 | 1.329 | 4.59 | 0.0702 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 56.81 | 0.765 | 0.754 | 4.61 | 0.0389 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 57.92 | 0.673 | 0.665 | 4.62 | 0.0352 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.24 | 1.137 | 1.119 | 4.67 | 0.0595 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 57.81 | 0.546 | 0.538 | 4.68 | 0.0282 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 58.03 | 1.005 | 0.989 | 4.68 | 0.0523 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.73 | 1.447 | 1.425 | 4.69 | 0.0765 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 58.92 | 1.325 | 1.305 | 4.69 | 0.0702 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 58.62 | 1.107 | 1.088 | 4.69 | 0.0583 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.01 | 0.815 | 0.805 | 4.71 | 0.0427 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 58.45 | 1.006 | 0.991 | 4.65 | 0.0529 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 58.46 | 0.87 | 0.859 | 4.68 | 0.0457 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 58.53 | 0.956 | 0.941 | 4.63 | 0.0505 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 57.89 | 1.36 | 1.339 | 4.61 | 0.0706 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.15 | 0.985 | 0.968 | 4.6 | 0.0521 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 58.52 | 0.843 | 0.83 | 4.62 | 0.0444 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 58.33 | 0.758 | 0.748 | 4.65 | 0.0398 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 57.87 | 0.665 | 0.654 | 4.66 | 0.0346 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 58.67 | 0.677 | 0.667 | 4.48 | 0.0357 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.96 | 1.075 | 1.059 | 4.56 | 0.0557 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 60.44 | 1.064 | 1.047 | 4.59 | 0.0581 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 58.25 | 1.121 | 1.104 | 4.59 | 0.0587 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.27 | 0.863 | 0.851 | 4.6 | 0.0452 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.5 | 0.79 | 0.777 | 4.59 | 0.0414 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 58.9 | 0.824 | 0.813 | 4.57 | 0.0436 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.38 | 0.807 | 0.795 | 4.57 | 0.0422 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 29.729 | 29.283 |  | 1.5562 | 720 | 0
Средние: | 58.25 |  |  | 4.62
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18961ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации