## 90 строительная 7
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 090 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259739 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x7A16 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 59.27 | 59.25 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 58.21 | 58.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 58.37 | 58.36 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 58.24 | 58.23 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 58.09 | 58.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 58.05 | 58.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 59 | 58.99 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.89 | 58.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 59.65 | 59.64 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 58.5 | 58.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.8 | 58.79 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 59.48 | 59.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 59.48 | 59.47 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 59.25 | 59.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 59.68 | 59.67 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 59.5 | 59.49 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.73 | 58.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.74 | 59.72 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 59.6 | 59.59 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 3.98 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 59.35 | 59.34 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.97 | 58.96 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 59.6 | 59.56 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 3.9 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 58.65 | 58.64 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 60.52 | 60.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.79 | 59.78 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 59.3 | 59.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 59.39 | 59.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.85 | 59.84 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 59.19 | 59.18 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 59.13 | 59.12 | 0.01 | [5 empty] | 4.26 | 3.99
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18872ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 090 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259739 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x7A16 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 57.14 | 0.495 | 0.489 | 4.21 | 0.0254 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 55.92 | 0.542 | 0.536 | 4.22 | 0.0272 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 56.54 | 0.449 | 0.443 | 4.22 | 0.0227 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 55.63 | 0.492 | 0.488 | 4.18 | 0.0247 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 56.68 | 0.692 | 0.683 | 4.18 | 0.035 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 56.14 | 0.675 | 0.666 | 4.19 | 0.0339 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 57.14 | 0.443 | 0.438 | 4.21 | 0.0229 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 57.25 | 0.63 | 0.622 | 4.24 | 0.0323 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 57.36 | 0.531 | 0.525 | 4.25 | 0.0275 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 55.74 | 0.453 | 0.448 | 4.25 | 0.0226 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 57.42 | 0.471 | 0.465 | 4.26 | 0.0242 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 57.64 | 0.658 | 0.647 | 4.26 | 0.0338 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 57.97 | 0.486 | 0.479 | 4.26 | 0.0253 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 57.42 | 0.543 | 0.536 | 4.27 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 57.09 | 0.583 | 0.576 | 4.23 | 0.03 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 57.61 | 0.545 | 0.538 | 4.24 | 0.0281 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 57.17 | 0.459 | 0.454 | 4.2 | 0.0236 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 56.62 | 0.64 | 0.633 | 4.18 | 0.0325 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 58.37 | 0.599 | 0.592 | 4.18 | 0.0317 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 58.09 | 0.538 | 0.53 | 4.19 | 0.0281 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 57.7 | 0.538 | 0.529 | 4.21 | 0.028 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 57.21 | 0.566 | 0.558 | 4.22 | 0.0291 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 58.28 | 0.78 | 0.769 | 4.09 | 0.0408 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 56.72 | 0.482 | 0.476 | 4.15 | 0.0246 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 58.55 | 0.432 | 0.427 | 4.17 | 0.0229 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 57.15 | 0.584 | 0.579 | 4.17 | 0.03 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.17 | 0.604 | 0.598 | 4.18 | 0.0317 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.13 | 0.614 | 0.606 | 4.17 | 0.0322 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 57.52 | 0.581 | 0.575 | 4.15 | 0.0303 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 57.55 | 0.639 | 0.63 | 4.16 | 0.0329 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 16.744 | 16.535 |  | 0.862 | 720 | 0
Средние: | 57.26 |  |  | 4.2
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18872ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации