## 91 строительная 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 091 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259556 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x861C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 58.01 | 57.89 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 4.07 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 57.1 | 56.98 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4.08 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 57.22 | 57.1 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4.08 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.08 | 56.96 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.06 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 56.96 | 56.84 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 56.88 | 56.76 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.07 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 57.79 | 57.67 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4.09 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 57.69 | 57.57 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.11 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 58.39 | 58.27 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.11 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 57.4 | 57.28 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.11 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 57.68 | 57.56 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.12 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 58.34 | 58.22 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.11 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 58.34 | 58.22 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.12 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 57.95 | 57.83 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.12 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 58.01 | 57.89 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.11 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 58.58 | 58.46 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.08 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 58.41 | 58.29 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 57.71 | 57.59 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 58.62 | 58.49 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 58.5 | 58.38 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 58.31 | 58.2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4.07 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 57.96 | 57.84 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 4.07 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 58.17 | 57.84 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 3.99 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.64 | 57.53 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 59.36 | 59.23 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 58.75 | 58.63 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.24 | 58.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.27 | 58.15 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 58.78 | 58.65 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.13 | 58 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 58 | 57.88 | 0.12 | [5 empty] | 4.62 | 4.06
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18913ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 091 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259556 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x861C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 57.36 | 0.941 | 0.928 | 4.58 | 0.0486 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 56.46 | 0.975 | 0.961 | 4.6 | 0.0494 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 56.97 | 0.667 | 0.659 | 4.6 | 0.0343 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 55.98 | 0.795 | 0.786 | 4.56 | 0.0399 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 56.58 | 1.042 | 1.027 | 4.54 | 0.053 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 56.45 | 0.899 | 0.887 | 4.56 | 0.0456 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 57.52 | 0.884 | 0.871 | 4.58 | 0.0456 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 56.43 | 0.696 | 0.688 | 4.62 | 0.0353 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 57.44 | 0.74 | 0.73 | 4.63 | 0.0381 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 56.53 | 0.91 | 0.897 | 4.63 | 0.0461 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 57.96 | 0.886 | 0.872 | 4.64 | 0.0462 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 57.85 | 1.245 | 1.226 | 4.64 | 0.0648 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 57.85 | 0.937 | 0.923 | 4.64 | 0.0484 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 57.48 | 1.19 | 1.171 | 4.65 | 0.0613 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 57.09 | 1.152 | 1.137 | 4.6 | 0.0592 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 58.57 | 1.257 | 1.24 | 4.63 | 0.0663 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 57.72 | 0.914 | 0.901 | 4.58 | 0.0476 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 56.67 | 1.108 | 1.092 | 4.56 | 0.0559 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 58.39 | 1.645 | 1.62 | 4.55 | 0.0863 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 58.32 | 1.429 | 1.406 | 4.56 | 0.075 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 57.77 | 1.098 | 1.08 | 4.6 | 0.0569 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 57.75 | 1.509 | 1.488 | 4.59 | 0.0781 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 58.1 | 1.057 | 1.044 | 4.43 | 0.0556 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 56.68 | 0.87 | 0.858 | 4.51 | 0.0445 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 59.27 | 0.775 | 0.763 | 4.55 | 0.0412 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 57.78 | 1.233 | 1.214 | 4.53 | 0.0639 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 57.72 | 0.742 | 0.731 | 4.55 | 0.0383 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 57.78 | 0.994 | 0.978 | 4.53 | 0.0515 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 57.99 | 0.966 | 0.953 | 4.52 | 0.0506 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 57.05 | 0.755 | 0.744 | 4.52 | 0.0387 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 30.311 | 29.875 |  | 1.5662 | 720 | 0
Средние: | 57.45 |  |  | 4.57
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18913ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации