## 96 строительная 23
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 096 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260012 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xAA63 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 58.89 | 58.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.29 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 57.88 | 57.86 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 4.29 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 58 | 57.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 4.28 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.86 | 57.84 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.28 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.79 | 57.76 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.28 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.65 | 57.63 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.3 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 58.63 | 58.61 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 4.32 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.54 | 58.51 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 4.32 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 59.29 | 59.27 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 4.32 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 58.19 | 58.17 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 4.32 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.51 | 58.49 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 4.33 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 59.16 | 59.15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.32 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 59.14 | 59.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 4.33 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.73 | 58.72 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 4.33 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 58.93 | 58.92 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 4.32 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 59.29 | 59.27 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 4.28 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 59.17 | 59.15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.27 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.49 | 58.48 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 4.26 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.39 | 59.37 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.26 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 59.25 | 59.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.27 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 59.1 | 59.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 4.28 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.75 | 58.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 4.27 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 59.04 | 58.92 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 4.25 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 58.39 | 58.38 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.26 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 60.11 | 60.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.26 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.54 | 59.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.26 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.98 | 58.97 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 4.26 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 59.03 | 59.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 4.26 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.57 | 59.55 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.26 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.86 | 58.84 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65 | 4.25 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 58.8 | 58.78 | 0.02 | [5 empty] | 4.69 | 4.28
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18916ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 23 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 096 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260012 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xAA63 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 58.46 | 5.2 | 5.119 | 5.24 | 0.2733 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 57.4 | 5.17 | 5.093 | 5.27 | 0.2666 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 57.74 | 5.04 | 4.964 | 5.26 | 0.2613 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.55 | 4.87 | 4.794 | 5.21 | 0.2516 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.61 | 5.62 | 5.534 | 5.2 | 0.2908 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.67 | 6.14 | 6.045 | 5.22 | 0.3178 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 58.6 | 6.13 | 6.032 | 5.23 | 0.3227 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.38 | 6.22 | 6.122 | 5.28 | 0.3264 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 59.1 | 4.95 | 4.869 | 5.29 | 0.263 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 57.69 | 5.36 | 5.278 | 5.29 | 0.2776 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.73 | 6.05 | 5.956 | 5.31 | 0.3194 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 59.07 | 7.09 | 6.978 | 5.31 | 0.377 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 59.1 | 5.33 | 5.244 | 5.31 | 0.2836 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.18 | 5.32 | 5.234 | 5.33 | 0.2779 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 58.47 | 5.08 | 4.999 | 5.25 | 0.2671 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 59.04 | 5.44 | 5.353 | 5.31 | 0.2888 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 58.87 | 6.1 | 6.002 | 5.25 | 0.3231 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.02 | 5.87 | 5.777 | 5.22 | 0.3058 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.42 | 6.19 | 6.09 | 5.21 | 0.331 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 58.9 | 7.24 | 7.125 | 5.23 | 0.3837 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 58.86 | 6.22 | 6.12 | 5.27 | 0.3291 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.8 | 6.17 | 6.072 | 5.27 | 0.3263 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 59.46 | 5.45 | 5.36 | 5.06 | 0.2914 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 57.81 | 8.51 | 8.38 | 5.15 | 0.442 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 60.16 | 5.31 | 5.222 | 5.19 | 0.2878 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 58.99 | 5.49 | 5.403 | 5.19 | 0.2913 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 58.96 | 5.28 | 5.194 | 5.2 | 0.2799 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 58.91 | 5.95 | 5.856 | 5.19 | 0.3153 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.41 | 6.66 | 6.554 | 5.17 | 0.3563 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.59 | 5.63 | 5.542 | 5.17 | 0.2966 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 175.08 | 172.311 |  | 9.2245 | 720 | 0
Средние: | 58.59 |  |  | 5.23
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18916ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации