## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 38 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264096 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x7A54 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/06/21 | 65,25 | 4,36 | 4,42 | 4,04 | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 37,01 | 4,36 | 260 | 0 | 24 | 0
24/06/21 | 66,22 | 5,20 | 5,29 | 4,04 | 27,59 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 27,59 | 0,00 | 0,00 | 38,63 | 5,20 | 317 | 0 | 24 | 0
25/06/21 | 66,98 | 4,27 | 4,36 | 4,25 | 28,34 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 4,27 | 266 | 0 | 20 | 4
26/06/21 | 67,22 | 5,33 | 5,44 | 4,04 | 28,58 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 28,56 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 5,33 | 332 | 0 | 24 | 0
27/06/21 | 67,21 | 4,42 | 4,48 | 4,06 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 28,63 | 0,00 | 0,00 | 38,57 | 4,42 | 276 | 0 | 24 | 0
28/06/21 | 66,94 | 4,87 | 4,94 | 4,05 | 28,89 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 28,89 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 4,87 | 302 | 0 | 24 | 0
29/06/21 | 65,42 | 4,81 | 4,89 | 4,04 | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 36,65 | 4,81 | 293 | 0 | 24 | 0
30/06/21 | 66,76 | 5,16 | 5,24 | 4,04 | 28,82 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 28,81 | 0,00 | 0,00 | 37,94 | 5,16 | 318 | 0 | 24 | 0
01/07/21 | 66,24 | 5,01 | 5,08 | 4,04 | 29,05 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 29,05 | 0,00 | 0,00 | 37,19 | 5,01 | 309 | 0 | 24 | 0
02/07/21 | 67,49 | 4,78 | 4,86 | 4,05 | 29,18 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 29,17 | 0,00 | 0,00 | 38,31 | 4,78 | 298 | 0 | 24 | 0
03/07/21 | 67,05 | 4,38 | 4,43 | 4,06 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 37,65 | 4,38 | 271 | 0 | 24 | 0
04/07/21 | 68,36 | 4,92 | 4,99 | 4,07 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | 38,58 | 4,92 | 313 | 0 | 24 | 0
05/07/21 | 67,94 | 4,87 | 4,96 | 4,08 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 30,29 | 0,00 | 0,00 | 37,63 | 4,87 | 306 | 0 | 24 | 0
06/07/21 | 68,48 | 4,62 | 4,72 | 4,08 | 30,72 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 30,72 | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 4,62 | 293 | 0 | 23 | 1
07/07/21 | 67,99 | 5,05 | 5,14 | 4,10 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 36,82 | 5,05 | 318 | 0 | 24 | 0
08/07/21 | 65,95 | 5,10 | 5,18 | 4,07 | 30,27 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | 35,68 | 5,10 | 313 | 0 | 24 | 0
09/07/21 | 64,23 | 4,05 | 4,10 | 4,08 | 29,04 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 29,03 | 0,00 | 0,00 | 35,19 | 4,05 | 242 | 0 | 24 | 0
10/07/21 | 67,87 | 4,55 | 4,65 | 4,08 | 30,23 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 37,64 | 4,55 | 287 | 0 | 24 | 0
11/07/21 | 68,33 | 4,29 | 4,37 | 4,07 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | 37,73 | 4,29 | 270 | 0 | 23 | 1
12/07/21 | 68,17 | 4,82 | 4,91 | 4,09 | 30,77 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 30,76 | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 4,82 | 307 | 0 | 24 | 0
13/07/21 | 68,37 | 4,46 | 4,54 | 4,10 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 37,44 | 4,46 | 282 | 0 | 24 | 0
14/07/21 | 68,20 | 4,42 | 4,49 | 4,08 | 31,18 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 31,17 | 0,00 | 0,00 | 37,02 | 4,42 | 279 | 0 | 24 | 0
15/07/21 | 68,21 | 4,96 | 5,05 | 4,09 | 31,41 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 36,80 | 4,96 | 312 | 0 | 24 | 0
16/07/21 | 68,23 | 4,53 | 4,61 | 4,08 | 31,58 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 36,65 | 4,53 | 288 | 0 | 24 | 0
17/07/21 | 67,04 | 2,62 | 2,66 | 4,20 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 31,24 | 0,00 | 0,00 | 35,79 | 2,62 | 161 | 0 | 21 | 3
18/07/21 | 68,42 | 4,39 | 4,47 | 4,10 | 31,11 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 31,11 | 0,00 | 0,00 | 37,31 | 4,39 | 278 | 0 | 24 | 0
19/07/21 | 69,02 | 4,93 | 5,00 | 4,09 | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 31,31 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 4,93 | 319 | 0 | 24 | 0
20/07/21 | 68,85 | 3,95 | 4,01 | 4,09 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 31,49 | 0,00 | 0,00 | 37,35 | 3,95 | 252 | 0 | 24 | 0
21/07/21 | 68,94 | 4,34 | 4,41 | 4,09 | 31,48 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 31,47 | 0,00 | 0,00 | 37,46 | 4,34 | 277 | 0 | 24 | 0
22/07/21 | 69,58 | 4,61 | 4,71 | 4,09 | 31,57 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 38,01 | 4,61 | 296 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 138,07 | 140,40 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 138,07 | 8635 | 0 | 711 | 9
Средние: | 67,49 |  |  | 4,08 | 30,05 |  |  | 4,20 | 30,04 |  |  | 37,44
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/06/2124:00 | 108130,54 | 110259,22 | 103678,04 | 105203,13 | 3,76 | 3,81 | 4452,50 | 1242078 | 159 | 16472 | 848
22/07/2124:00 | 108268,61 | 110399,62 | 103678,04 | 105203,13 | 3,76 | 3,81 | 4590,57 | 1250713 | 159 | 17183 | 857
Итого: | 138,07 | 140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,07 | 8635 | 0 | 711 | 9
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 711ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 9ч
Время работы прибора после сброса 18046ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Белорусская, 38 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264096 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=1 КС=0x7A54 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | Гкал | ч | ч
23/06/21 | 61,20 | 4472 | 4550 | 3,99 | 8980 | 0,2510 | 24 | 0
24/06/21 | 62,78 | 5274 | 5370 | 3,99 | 9820 | 0,3041 | 24 | 0
25/06/21 | 63,17 | 4535 | 4620 | 4,01 | 10240 | 0,2637 | 24 | 0
26/06/21 | 63,46 | 5339 | 5440 | 3,99 | 12480 | 0,3116 | 24 | 0
27/06/21 | 62,78 | 4517 | 4600 | 4,00 | 9310 | 0,2605 | 24 | 0
28/06/21 | 62,69 | 4863 | 4950 | 3,99 | 8710 | 0,2801 | 24 | 0
29/06/21 | 61,26 | 4845 | 4930 | 3,99 | 9180 | 0,2724 | 24 | 0
30/06/21 | 62,74 | 5186 | 5280 | 3,99 | 9390 | 0,2991 | 24 | 0
01/07/21 | 62,13 | 5059 | 5150 | 3,99 | 8750 | 0,2883 | 24 | 0
02/07/21 | 63,18 | 4771 | 4860 | 4,00 | 8830 | 0,2771 | 24 | 0
03/07/21 | 62,73 | 4388 | 4470 | 4,01 | 8610 | 0,2531 | 24 | 0
04/07/21 | 64,02 | 4985 | 5080 | 4,01 | 9700 | 0,2937 | 24 | 0
05/07/21 | 63,45 | 4841 | 4930 | 4,02 | 9430 | 0,2826 | 24 | 0
06/07/21 | 64,01 | 4797 | 4890 | 4,03 | 11340 | 0,2827 | 24 | 0
07/07/21 | 63,63 | 5096 | 5190 | 4,04 | 11230 | 0,2981 | 24 | 0
08/07/21 | 62,10 | 5041 | 5130 | 4,02 | 10370 | 0,2872 | 24 | 0
09/07/21 | 59,67 | 4110 | 4180 | 4,01 | 9720 | 0,2243 | 24 | 0
10/07/21 | 63,46 | 4596 | 4680 | 4,01 | 9920 | 0,2683 | 24 | 0
11/07/21 | 63,44 | 4475 | 4560 | 4,03 | 9990 | 0,2611 | 24 | 0
12/07/21 | 63,87 | 4827 | 4920 | 4,03 | 11640 | 0,2836 | 24 | 0
13/07/21 | 63,81 | 4524 | 4610 | 4,03 | 10830 | 0,2656 | 24 | 0
14/07/21 | 63,67 | 4514 | 4600 | 4,03 | 10240 | 0,2644 | 24 | 0
15/07/21 | 64,01 | 5074 | 5170 | 4,03 | 12170 | 0,2988 | 24 | 0
16/07/21 | 63,65 | 4643 | 4730 | 4,04 | 10490 | 0,2719 | 24 | 0
17/07/21 | 60,53 | 3372 | 3430 | 4,05 | 8230 | 0,1870 | 24 | 0
18/07/21 | 64,09 | 4426 | 4510 | 4,04 | 9720 | 0,2609 | 24 | 0
19/07/21 | 64,85 | 4955 | 5050 | 4,04 | 10600 | 0,2959 | 24 | 0
20/07/21 | 63,76 | 4060 | 4140 | 4,03 | 8540 | 0,2383 | 24 | 0
21/07/21 | 64,23 | 4423 | 4510 | 4,03 | 9700 | 0,2616 | 24 | 0
22/07/21 | 64,91 | 4699 | 4790 | 4,03 | 10420 | 0,2810 | 24 | 0
Итого: |  | 140707 | 143,32 |  | 298,58 | 8,1680 | 720 | 0
Средние: | 63,10 |  |  | 4,01
Дата | M1 | V1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| т | м3 | м3 | Гкал | ч | ч
22/06/2124:00 | 4004087 | 4077010 | 2327740 | 229,2704 | 17320 | 0
22/07/2124:00 | 4144794 | 4220330 | 2626320 | 237,4384 | 18040 | 0
Итого: | 140707 | 143320 | 298580 | 8,1680 | 720 | 0
_________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18046ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации