## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Калинина 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.07 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.07 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275966 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x215C ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/06/21 | 62,74 | 10,16 | 10,37 | 4,34 | 24,71 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 38,03 | 10,16 | 584 | 201 | 24 | 0
24/06/21 | 63,22 | 9,37 | 9,53 | 4,34 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 38,60 | 9,37 | 544 | 184 | 24 | 0
25/06/21 | 63,69 | 8,16 | 8,34 | 4,35 | 24,75 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 38,94 | 8,16 | 478 | 163 | 24 | 0
26/06/21 | 63,88 | 9,89 | 10,10 | 4,35 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 39,07 | 9,89 | 583 | 198 | 24 | 0
27/06/21 | 64,41 | 10,51 | 10,71 | 4,35 | 24,85 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 39,56 | 10,51 | 625 | 208 | 24 | 0
28/06/21 | 64,27 | 10,91 | 11,11 | 4,34 | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 39,34 | 10,91 | 644 | 218 | 24 | 0
29/06/21 | 62,72 | 8,71 | 8,89 | 4,34 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 37,80 | 8,71 | 501 | 172 | 24 | 0
30/06/21 | 63,22 | 9,00 | 9,16 | 4,35 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 38,23 | 9,00 | 521 | 179 | 24 | 0
01/07/21 | 63,50 | 9,25 | 9,43 | 4,35 | 25,03 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 38,47 | 9,25 | 540 | 185 | 24 | 0
02/07/21 | 63,21 | 7,72 | 7,86 | 4,35 | 25,06 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 38,15 | 7,72 | 449 | 154 | 24 | 0
03/07/21 | 63,52 | 7,75 | 7,91 | 4,37 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 38,34 | 7,75 | 450 | 155 | 24 | 0
04/07/21 | 64,60 | 7,50 | 7,63 | 4,37 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 39,23 | 7,50 | 447 | 152 | 24 | 0
05/07/21 | 64,15 | 8,62 | 8,80 | 4,38 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 38,42 | 8,62 | 511 | 178 | 24 | 0
06/07/21 | 63,88 | 6,79 | 6,92 | 4,39 | 26,01 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 37,87 | 6,79 | 398 | 141 | 23 | 1
07/07/21 | 63,83 | 6,96 | 7,09 | 4,39 | 26,27 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 37,56 | 6,96 | 409 | 147 | 24 | 0
08/07/21 | 63,09 | 7,73 | 7,90 | 4,37 | 26,14 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 36,95 | 7,73 | 449 | 164 | 24 | 0
09/07/21 | 61,15 | 8,22 | 8,37 | 4,37 | 25,84 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 35,31 | 8,22 | 459 | 170 | 24 | 0
10/07/21 | 63,15 | 6,49 | 6,60 | 4,37 | 25,79 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 37,36 | 6,49 | 374 | 137 | 24 | 0
11/07/21 | 64,60 | 7,58 | 7,76 | 4,39 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 38,72 | 7,58 | 449 | 159 | 23 | 1
12/07/21 | 64,71 | 8,52 | 8,68 | 4,38 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 38,66 | 8,52 | 507 | 178 | 24 | 0
13/07/21 | 64,62 | 7,58 | 7,74 | 4,39 | 26,19 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 38,43 | 7,58 | 453 | 163 | 24 | 0
14/07/21 | 64,15 | 7,51 | 7,66 | 4,39 | 26,38 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 37,77 | 7,51 | 445 | 162 | 24 | 0
15/07/21 | 64,61 | 8,51 | 8,66 | 4,39 | 26,61 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 38,00 | 8,51 | 507 | 182 | 24 | 0
16/07/21 | 63,58 | 6,83 | 6,97 | 4,39 | 26,76 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 36,82 | 6,83 | 402 | 147 | 24 | 0
17/07/21 | 62,72 | 5,89 | 6,00 | 4,36 | 26,77 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 35,95 | 5,89 | 339 | 127 | 22 | 2
18/07/21 | 64,62 | 8,79 | 8,93 | 4,40 | 26,69 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 37,93 | 8,79 | 520 | 191 | 24 | 0
19/07/21 | 64,51 | 7,64 | 7,78 | 4,39 | 26,76 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 37,75 | 7,64 | 454 | 164 | 24 | 0
20/07/21 | 64,52 | 7,70 | 7,86 | 4,39 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 37,79 | 7,70 | 456 | 167 | 24 | 0
21/07/21 | 64,45 | 7,22 | 7,38 | 4,40 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 37,78 | 7,22 | 430 | 159 | 24 | 0
22/07/21 | 64,30 | 6,91 | 7,05 | 4,39 | 26,65 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 37,65 | 6,91 | 409 | 147 | 24 | 0
Итого: |  | 244,42 | 249,19 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 244,42 | 14337 | 5052 | 716 | 4
Средние: | 63,78 |  |  | 4,37 | 25,77 |  |  | 4,42 | 38,01
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/06/2124:00 | 69908,06 | 71452,37 | 67185,24 | 68137,07 | 2722,82 | 833149 | 131717 | 6187 | 212
22/07/2124:00 | 70152,48 | 71701,56 | 67185,24 | 68137,07 | 2967,24 | 847486 | 136769 | 6903 | 216
Итого: | 244,42 | 249,19 | 0,00 | 0,00 | 244,42 | 14337 | 5052 | 716 | 4
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 716ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч
Время работы прибора после сброса 7125ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Калинина 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.01 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00275966 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x215C ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/06/21 | 61,77 | 9,90 | 10,08 | 4,34 | 24,75 | 0,32 | 0,32 | 4,24 | 5,80 | 37,02 | 9,58 | 556 | 191 | 24 | 0
24/06/21 | 62,16 | 9,07 | 9,22 | 4,33 | 24,65 | 0,31 | 0,31 | 4,22 | 5,40 | 37,51 | 8,76 | 512 | 171 | 24 | 0
25/06/21 | 62,27 | 7,91 | 8,08 | 4,34 | 24,82 | 0,32 | 0,32 | 4,19 | 4,80 | 37,45 | 7,59 | 445 | 149 | 24 | 0
26/06/21 | 62,78 | 9,65 | 9,84 | 4,34 | 24,85 | 0,32 | 0,32 | 4,14 | 5,00 | 37,93 | 9,33 | 551 | 185 | 24 | 0
27/06/21 | 63,41 | 10,28 | 10,48 | 4,34 | 24,93 | 0,32 | 0,32 | 4,12 | 5,70 | 38,48 | 9,96 | 594 | 197 | 24 | 0
28/06/21 | 63,33 | 10,65 | 10,85 | 4,33 | 25,01 | 0,32 | 0,32 | 4,09 | 5,50 | 38,32 | 10,33 | 616 | 207 | 24 | 0
29/06/21 | 61,44 | 8,39 | 8,56 | 4,33 | 24,96 | 0,31 | 0,31 | 4,05 | 4,40 | 36,48 | 8,08 | 466 | 163 | 24 | 0
30/06/21 | 61,95 | 8,73 | 8,87 | 4,33 | 25,06 | 0,32 | 0,32 | 4,04 | 4,70 | 36,89 | 8,41 | 491 | 169 | 24 | 0
01/07/21 | 62,28 | 9,06 | 9,23 | 4,33 | 25,10 | 0,32 | 0,32 | 4,01 | 5,30 | 37,18 | 8,74 | 511 | 177 | 24 | 0
02/07/21 | 61,79 | 7,24 | 7,33 | 4,34 | 25,11 | 0,32 | 0,32 | 3,99 | 4,10 | 36,68 | 6,92 | 403 | 138 | 24 | 0
03/07/21 | 62,01 | 7,54 | 7,69 | 4,36 | 25,25 | 0,32 | 0,32 | 4,01 | 4,50 | 36,76 | 7,22 | 425 | 147 | 24 | 0
04/07/21 | 62,98 | 7,27 | 7,40 | 4,36 | 25,43 | 0,32 | 0,32 | 4,00 | 5,70 | 37,55 | 6,95 | 414 | 143 | 24 | 0
05/07/21 | 62,58 | 8,12 | 8,27 | 4,37 | 25,80 | 0,31 | 0,31 | 3,99 | 5,20 | 36,78 | 7,81 | 461 | 162 | 24 | 0
06/07/21 | 62,36 | 6,16 | 6,28 | 4,38 | 26,09 | 0,31 | 0,31 | 3,99 | 3,70 | 36,27 | 5,85 | 349 | 122 | 23 | 1
07/07/21 | 62,22 | 6,72 | 6,84 | 4,38 | 26,33 | 0,32 | 0,32 | 3,92 | 4,30 | 35,89 | 6,40 | 379 | 137 | 24 | 0
08/07/21 | 61,64 | 7,40 | 7,53 | 4,35 | 26,10 | 0,32 | 0,32 | 3,83 | 4,80 | 35,54 | 7,08 | 413 | 149 | 24 | 0
09/07/21 | 59,94 | 7,78 | 7,93 | 4,36 | 25,85 | 0,31 | 0,31 | 3,82 | 4,90 | 34,09 | 7,47 | 423 | 157 | 24 | 0
10/07/21 | 61,18 | 6,36 | 6,46 | 4,36 | 25,87 | 0,32 | 0,32 | 3,79 | 3,60 | 35,31 | 6,04 | 347 | 126 | 24 | 0
11/07/21 | 63,16 | 7,49 | 7,65 | 4,37 | 25,99 | 0,31 | 0,31 | 3,80 | 4,50 | 37,17 | 7,18 | 429 | 150 | 23 | 1
12/07/21 | 63,50 | 8,22 | 8,35 | 4,37 | 26,14 | 0,32 | 0,32 | 3,77 | 5,70 | 37,36 | 7,90 | 472 | 168 | 24 | 0
13/07/21 | 63,11 | 7,47 | 7,61 | 4,38 | 26,25 | 0,31 | 0,31 | 3,75 | 5,00 | 36,86 | 7,16 | 427 | 151 | 24 | 0
14/07/21 | 62,67 | 7,43 | 7,56 | 4,38 | 26,44 | 0,32 | 0,32 | 3,73 | 4,60 | 36,23 | 7,11 | 422 | 154 | 24 | 0
15/07/21 | 63,32 | 8,40 | 8,55 | 4,37 | 26,70 | 0,32 | 0,32 | 3,71 | 5,80 | 36,62 | 8,08 | 483 | 177 | 24 | 0
16/07/21 | 61,99 | 6,74 | 6,88 | 4,38 | 26,81 | 0,32 | 0,32 | 3,66 | 4,40 | 35,18 | 6,42 | 377 | 139 | 24 | 0
17/07/21 | 61,15 | 5,84 | 5,95 | 4,34 | 26,83 | 0,29 | 0,29 | 3,63 | 3,90 | 34,32 | 5,55 | 323 | 121 | 22 | 2
18/07/21 | 63,54 | 8,68 | 8,82 | 4,38 | 26,73 | 0,32 | 0,32 | 3,63 | 5,50 | 36,81 | 8,36 | 502 | 182 | 24 | 0
19/07/21 | 63,02 | 7,58 | 7,71 | 4,38 | 26,85 | 0,32 | 0,32 | 3,60 | 4,80 | 36,17 | 7,26 | 432 | 159 | 24 | 0
20/07/21 | 63,13 | 7,61 | 7,77 | 4,37 | 26,84 | 0,32 | 0,32 | 3,58 | 4,70 | 36,29 | 7,29 | 435 | 159 | 24 | 0
21/07/21 | 62,99 | 7,18 | 7,32 | 4,38 | 26,76 | 0,32 | 0,32 | 3,55 | 4,40 | 36,23 | 6,86 | 410 | 149 | 24 | 0
22/07/21 | 62,67 | 6,72 | 6,85 | 4,37 | 26,72 | 0,31 | 0,31 | 3,55 | 3,80 | 35,95 | 6,41 | 382 | 138 | 24 | 0
Итого: |  | 237,59 | 241,96 |  |  | 9,49 | 9,49 |  | 144,50 |  | 228,10 | 13450 | 4737 | 716 | 4
Средние: | 62,41 |  |  | 4,35 | 25,83 |  |  | 3,88 |  | 36,57
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/06/2124:00 | 24678,92 | 25200,75 | 22279,45 | 22689,76 | 1550,90 | 2399,47 | 254941 | 127296 | 6187 | 212
22/07/2124:00 | 24916,51 | 25442,71 | 22288,94 | 22699,25 | 1695,40 | 2627,57 | 268391 | 132033 | 6903 | 216
Итого: | 237,59 | 241,96 | 9,49 | 9,49 | 144,50 | 228,10 | 13450 | 4737 | 716 | 4
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 716ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч
Время работы прибора после сброса 7125ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации