## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-13/07/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 147 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч
Заводской номер 00212930 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x5546 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/06/21 | 61,68 | 11,80 | 12,02 | 4,30 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 37,83 | 11,80 | 671 | 0 | 24 | 0
24/06/21 | 61,62 | 10,39 | 10,57 | 4,30 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 23,65 | 0,00 | 0,00 | 37,96 | 10,39 | 587 | 0 | 24 | 0
25/06/21 | 62,73 | 9,88 | 10,06 | 4,30 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 38,71 | 9,88 | 568 | 0 | 24 | 0
26/06/21 | 62,65 | 10,99 | 11,18 | 4,30 | 24,01 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 38,64 | 10,99 | 633 | 0 | 24 | 0
27/06/21 | 62,79 | 10,82 | 11,00 | 4,30 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 38,79 | 10,82 | 627 | 0 | 24 | 0
28/06/21 | 63,44 | 12,83 | 13,07 | 4,30 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 24,18 | 0,00 | 0,00 | 39,25 | 12,83 | 752 | 0 | 24 | 0
29/06/21 | 61,14 | 10,74 | 10,94 | 4,30 | 24,37 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 24,37 | 0,00 | 0,00 | 36,77 | 10,74 | 603 | 0 | 24 | 0
30/06/21 | 62,59 | 11,87 | 12,09 | 4,30 | 24,42 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 24,41 | 0,00 | 0,00 | 38,17 | 11,87 | 682 | 0 | 24 | 0
01/07/21 | 62,18 | 10,47 | 10,66 | 4,30 | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 37,69 | 10,47 | 597 | 0 | 24 | 0
02/07/21 | 62,83 | 9,88 | 10,08 | 4,30 | 24,47 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 24,47 | 0,00 | 0,00 | 38,36 | 9,88 | 569 | 0 | 24 | 0
03/07/21 | 63,00 | 11,05 | 11,25 | 4,30 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 24,91 | 0,00 | 0,00 | 38,08 | 11,05 | 640 | 0 | 24 | 0
04/07/21 | 63,79 | 11,35 | 11,56 | 4,30 | 25,19 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 11,35 | 667 | 0 | 24 | 0
05/07/21 | 64,22 | 12,61 | 12,84 | 4,30 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 38,49 | 12,61 | 744 | 0 | 24 | 0
06/07/21 | 64,62 | 11,63 | 11,83 | 4,30 | 26,21 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 38,41 | 11,63 | 692 | 0 | 23 | 1
07/07/21 | 64,36 | 10,96 | 11,18 | 4,30 | 26,66 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,66 | 0,00 | 0,00 | 37,70 | 10,96 | 652 | 0 | 24 | 0
08/07/21 | 60,98 | 10,77 | 10,97 | 4,30 | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 35,24 | 10,77 | 604 | 0 | 24 | 0
09/07/21 | 60,10 | 10,47 | 10,65 | 4,30 | 25,27 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 34,83 | 10,47 | 578 | 0 | 24 | 0
10/07/21 | 64,19 | 11,29 | 11,50 | 4,30 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 11,29 | 669 | 0 | 24 | 0
11/07/21 | 64,28 | 10,92 | 11,13 | 4,30 | 25,81 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 38,47 | 10,92 | 647 | 0 | 23 | 1
12/07/21 | 64,77 | 12,21 | 12,45 | 4,30 | 25,96 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,96 | 0,00 | 0,00 | 38,81 | 12,21 | 731 | 0 | 24 | 0
13/07/21 | 64,20 | 10,22 | 10,44 | 4,30 | 26,26 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 37,94 | 10,22 | 605 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 233,15 | 237,47 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 233,15 | 13518 | 0 | 502 | 2
Средние: | 62,96 |  |  | 4,30 | 24,97 |  |  | 3,60 | 24,97 |  |  | 37,98
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/06/2124:00 | 73717,54 | 75232,31 | 69444,20 | 70433,05 | 0,14 | 0,14 | 4273,34 | 1075765 | 4 | 7764 | 0
13/07/2124:00 | 73950,69 | 75469,78 | 69444,20 | 70433,05 | 0,14 | 0,14 | 4506,49 | 1089283 | 4 | 8266 | 2
Итого: | 233,15 | 237,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,15 | 13518 | 0 | 502 | 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 502ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 8280ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-13/07/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Малая Садовая, 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 147 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00212930 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x5546 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/06/21 | 12,25 | 0,00 | 15,40 | 24 | 0
24/06/21 | 10,72 | 0,00 | 11,90 | 24 | 0
25/06/21 | 10,15 | 0,00 | 13,20 | 24 | 0
26/06/21 | 11,31 | 0,00 | 17,40 | 24 | 0
27/06/21 | 11,05 | 0,00 | 12,10 | 24 | 0
28/06/21 | 13,32 | 0,00 | 15,00 | 24 | 0
29/06/21 | 11,07 | 0,00 | 14,20 | 24 | 0
30/06/21 | 12,27 | 0,00 | 12,60 | 24 | 0
01/07/21 | 10,77 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
02/07/21 | 10,15 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0
03/07/21 | 11,40 | 0,00 | 13,00 | 24 | 0
04/07/21 | 11,74 | 0,00 | 16,20 | 24 | 0
05/07/21 | 13,07 | 0,00 | 21,70 | 24 | 0
06/07/21 | 12,84 | 0,00 | 15,40 | 24 | 0
07/07/21 | 11,32 | 0,00 | 15,60 | 24 | 0
08/07/21 | 11,09 | 0,00 | 14,70 | 24 | 0
09/07/21 | 10,76 | 0,00 | 12,00 | 24 | 0
10/07/21 | 11,64 | 0,00 | 14,70 | 24 | 0
11/07/21 | 11,76 | 0,00 | 15,20 | 24 | 0
12/07/21 | 12,66 | 0,00 | 14,20 | 24 | 0
13/07/21 | 10,51 | 0,00 | 15,10 | 24 | 0
Итого: | 241,85 | 0,00 | 304,40 | 504 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/06/2124:00 | 4250,49 | 0,00 | 5526,20 | 7764 | 0
13/07/2124:00 | 4492,34 | 0,00 | 5830,60 | 8268 | 0
Итого: | 241,85 | 0,00 | 304,40 | 504 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 504ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8280ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации