## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] V9, м3 | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм | [3] Дополнит. НС
Итого | 20.9232 | 720:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.43176 |  | 1,7 | 1.1 | 9.8488 | 919.4727 | 833.2188 | 0 | 0 | 86.2931 | 932.3594 | 842.7266 | 0 | 0 | 55.2357 | 48.6353 | 6.6003 | 43.6353 | 0.43176 | 0.2995 | 720:00 | 00:00 | 720:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0,1,2 | 1.1 | 11.0745 | 942.5039 | 820.8291 | 0 | 0 | 121.6746 | 955.7695 | 829.8838 | 0 | 0 | 54.759 | 48.6373 | 6.1217 | 43.6373 | 0.43011 | 0.40449 | 720:00 | 00:00 | 720:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 720:00 | 720:00 | 720:00

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС | [3] V7, м3 | [3] V8, м3 | [3] Gv7, м3/ч | [3] Gv8, м3/ч | [3] Gv9, м3/ч | [3] Tраб.7, чч:мм | [3] V9, м3 | [3] Tраб.8, чч:мм | [3] Tраб.9, чч:мм
2021-07-24 19:25 | 1059.7085 | 0.016848 | 15535:02 | 00:22 | 0 | 5 | 0.4202 |  | 1,7 |  | 1.1 | 748.4651 | 50229.1177 | 48452.1851 | 0 | 0 | 1778.9195 | 51139.9589 | 49038.596 | 0 | 0 | 55.82 | 49.44 | 6.38 | 44.44 | 0.4202 | 0.2972 | 0.006754 | 1.1203 | 1.1296 | 1.1367 | 1.1426 | 15535:03 | 00:00 | 15530:14 | 00:00 | 04:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 311.8577 | 16920.6146 | 13511.0448 | 0 | 0 | 3434.9367 | 17221.9187 | 13689.1587 | 0 | 0 | 55.35 | 49.4 | 5.95 | 44.4 | 0.4214 | 0.3959 | 0.0097981 | 1.1663 | 1.1019 | 1.1831 | 1.1144 | 15454:38 | 80:51 | 15454:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 80:51 | 00:00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15535:02 | 0 | 15535:02 | 15535:02

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-06-23 | 0.37698 | 31.7175 | 28.0404 | 3.6771 | 32.17 | 28.35 | 55.25 | 48.41 | 6.84 | 0.4337 | 0.2984
2021-06-24 | 0.35931 | 31.7808 | 28.2559 | 3.5248 | 32.21 | 28.57 | 54.35 | 47.81 | 6.54 | 0.4357 | 0.2983
2021-06-25 | 0.29829 | 30.5877 | 28.3332 | 2.2545 | 31 | 28.65 | 54.42 | 47.85 | 6.57 | 0.4361 | 0.2984
2021-06-26 | 0.31103 | 30.2538 | 27.7247 | 2.5291 | 30.67 | 28.02 | 54.25 | 47.54 | 6.71 | 0.43 | 0.2984
2021-06-27 | 0.3404 | 30.7455 | 27.5505 | 3.1951 | 31.16 | 27.85 | 54.13 | 47.49 | 6.64 | 0.4288 | 0.2984
2021-06-28 | 0.34104 | 30.7307 | 27.5663 | 3.1644 | 31.14 | 27.87 | 54.12 | 47.41 | 6.71 | 0.4296 | 0.2991
2021-06-29 | 0.33509 | 30.4296 | 27.5425 | 2.8871 | 30.85 | 27.85 | 54.91 | 48 | 6.91 | 0.4314 | 0.3013
2021-06-30 | 0.36781 | 31.4473 | 27.8426 | 3.6047 | 31.89 | 28.15 | 54.98 | 48.26 | 6.72 | 0.4363 | 0.3029
2021-07-01 | 0.35378 | 31.1876 | 28.0285 | 3.1591 | 31.64 | 28.34 | 55.61 | 48.71 | 6.9 | 0.4377 | 0.3028
2021-07-02 | 0.30392 | 30.4007 | 28.0238 | 2.3769 | 30.81 | 28.34 | 54.52 | 47.9 | 6.62 | 0.4374 | 0.3029
2021-07-03 | 0.32705 | 30.956 | 28.1575 | 2.7985 | 31.38 | 28.48 | 54.94 | 48.31 | 6.63 | 0.4397 | 0.3032
2021-07-04 | 0.33493 | 31.1096 | 28.1839 | 2.9258 | 31.56 | 28.5 | 55.55 | 48.94 | 6.61 | 0.4397 | 0.3033
2021-07-05 | 0.34503 | 31.2529 | 28.0762 | 3.1767 | 31.7 | 28.4 | 55.63 | 49.09 | 6.54 | 0.4392 | 0.3035
2021-07-06 | 0.31357 | 31.0447 | 28.2999 | 2.7448 | 31.48 | 28.63 | 55.3 | 49.12 | 6.18 | 0.4413 | 0.3035
2021-07-07 | 0.26292 | 29.1632 | 27.3707 | 1.7926 | 29.56 | 27.7 | 55.29 | 49 | 6.29 | 0.4329 | 0.3045
2021-07-08 | 0.31475 | 31.4696 | 28.9883 | 2.4813 | 31.92 | 29.33 | 55.87 | 49.39 | 6.48 | 0.4404 | 0.2973
2021-07-09 | 0.31198 | 30.7681 | 28.2684 | 2.4997 | 31.21 | 28.59 | 55.55 | 49.01 | 6.54 | 0.4332 | 0.2972
2021-07-10 | 0.31104 | 30.6115 | 27.9687 | 2.6428 | 31.04 | 28.28 | 54.84 | 48.45 | 6.39 | 0.4304 | 0.2973
2021-07-11 | 0.31129 | 30.3085 | 27.8357 | 2.4729 | 30.73 | 28.17 | 55.73 | 49.08 | 6.65 | 0.4293 | 0.2974
2021-07-12 | 0.31347 | 30.4484 | 27.9834 | 2.465 | 30.89 | 28.3 | 55.71 | 48.99 | 6.72 | 0.4308 | 0.2976
2021-07-13 | 0.32998 | 31.1968 | 28.2522 | 2.9446 | 31.63 | 28.59 | 55.53 | 49.14 | 6.39 | 0.4346 | 0.2981
2021-07-14 | 0.32958 | 31.2479 | 28.2756 | 2.9723 | 31.68 | 28.61 | 55.32 | 48.98 | 6.34 | 0.4353 | 0.2984
2021-07-15 | 0.30441 | 27.418 | 24.8732 | 2.5448 | 27.84 | 25.13 | 55.79 | 48.76 | 7.03 | 0.4111 | 0.2982
2021-07-16 | 0.30307 | 29.7328 | 27.0678 | 2.665 | 30.14 | 27.38 | 54.85 | 48.59 | 6.26 | 0.4224 | 0.2982
2021-07-17 | 0.33839 | 30.4913 | 27.5415 | 2.9498 | 30.92 | 27.89 | 56.52 | 49.78 | 6.74 | 0.4272 | 0.298
2021-07-18 | 0.36583 | 31.1243 | 27.4856 | 3.6386 | 31.57 | 27.81 | 55.91 | 49.35 | 6.56 | 0.4268 | 0.2979
2021-07-19 | 0.32293 | 30.3989 | 27.6123 | 2.7866 | 30.83 | 27.93 | 55.48 | 48.9 | 6.58 | 0.4276 | 0.298
2021-07-20 | 0.34808 | 30.7606 | 27.4745 | 3.2861 | 31.19 | 27.8 | 55.57 | 48.97 | 6.6 | 0.426 | 0.2976
2021-07-21 | 0.34339 | 30.4723 | 27.3219 | 3.1503 | 30.91 | 27.64 | 55.86 | 49.18 | 6.68 | 0.4244 | 0.2974
2021-07-22 | 0.32946 | 30.2131 | 27.271 | 2.9422 | 30.64 | 27.58 | 55.29 | 48.65 | 6.64 | 0.4239 | 0.2974