## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
Итого | 9.4298 | 720:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.43307 |  | 0,1,7 | 1.1 | 9.4284 | 910.0703 | 841.1484 | 0 | 0 | 68.9521 | 923.918 | 852.1484 | 0 | 0 | 58.1943 | 51.366 | 6.8283 | 46.366 | 0.43307 | 0.29716 | 720:00 | 00:00 | 720:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,1 | 0,1,2 | 1.1 | 0.0015945 | 0.14746 | 827.3877 | 0 | 0 | 0 | 976.7793 | 837.8809 | 0 | 0 | 57.827 | 51.915 | 5.912 | 46.915 | 3.3333e-06 | 0.29924 | 00:07 | 719:53 | 00:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 719:53 | 00:00 | I | F

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
2021-07-24 19:37 | 809.2646 | 0.017078 | 15511:04 | 00:33 | 0 | 5 | 0.4227 |  | 1,7 |  | 1.1 | 708.3631 | 52859.8191 | 51603.708 | 0 | 0 | 1260.5733 | 53811.5588 | 52341.2142 | 0 | 0 | 59.36 | 53.66 | 5.7 | 48.66 | 0.4227 | 0.2949 | 0.017078 | 1.3125 | 1.1156 | 1.3341 | 1.1308 | 15511:04 | 00:00 | 15511:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 100.9425 | 5037.7213 | 15296.7378 | 0 | 0 | 1032.6507 | 19984.7161 | 15527.8173 | 0 | 0 | 59.13 | 54.24 | 4.89 | 49.24 | 0 | 0.2976 | 0 | 0 | 1.1085 | 1.4222 | 1.1239 | 5136:37 | 10374:27 | 5136:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10374:27 | 00:00 | I | F

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-06-23 | 0.32113 | 30.7302 | 28.4307 | 2.2995 | 31.2 | 28.8 | 58.25 | 51.29 | 6.96 | 0.4351 | 0.2965
2021-06-24 | 0.31435 | 31.036 | 28.6831 | 2.3529 | 31.49 | 29.05 | 57.24 | 50.59 | 6.65 | 0.4371 | 0.2963
2021-06-25 | 0.30172 | 30.7642 | 28.715 | 2.0492 | 31.22 | 29.08 | 57.4 | 50.66 | 6.74 | 0.4374 | 0.2964
2021-06-26 | 0.32486 | 30.5734 | 28.0431 | 2.5303 | 31.03 | 28.39 | 57.25 | 50.4 | 6.85 | 0.4314 | 0.2964
2021-06-27 | 0.31844 | 30.3301 | 27.8875 | 2.4426 | 30.77 | 28.24 | 57.05 | 50.21 | 6.84 | 0.43 | 0.2963
2021-06-28 | 0.30916 | 30.1695 | 27.9204 | 2.2491 | 30.61 | 28.27 | 57.06 | 50.2 | 6.86 | 0.431 | 0.2971
2021-06-29 | 0.31557 | 30.0779 | 27.8406 | 2.2373 | 30.53 | 28.2 | 57.96 | 50.91 | 7.05 | 0.4327 | 0.2992
2021-06-30 | 0.32092 | 30.5897 | 28.2051 | 2.3846 | 31.05 | 28.57 | 57.92 | 51.04 | 6.88 | 0.4378 | 0.3007
2021-07-01 | 0.32451 | 30.6672 | 28.3739 | 2.2933 | 31.14 | 28.75 | 58.68 | 51.61 | 7.07 | 0.4391 | 0.3007
2021-07-02 | 0.33048 | 30.9576 | 28.3394 | 2.6181 | 31.42 | 28.7 | 57.55 | 50.77 | 6.78 | 0.4387 | 0.3007
2021-07-03 | 0.31171 | 30.8011 | 28.5453 | 2.2558 | 31.26 | 28.92 | 57.86 | 51.14 | 6.72 | 0.4409 | 0.3011
2021-07-04 | 0.34137 | 31.299 | 28.5202 | 2.7788 | 31.77 | 28.91 | 58.52 | 51.79 | 6.73 | 0.441 | 0.3011
2021-07-05 | 0.31749 | 30.8134 | 28.462 | 2.3513 | 31.29 | 28.84 | 58.58 | 51.88 | 6.7 | 0.4405 | 0.3012
2021-07-06 | 0.28105 | 30.5656 | 28.7213 | 1.8443 | 31.03 | 29.1 | 58.06 | 51.71 | 6.35 | 0.4427 | 0.3011
2021-07-07 | 0.27611 | 29.3611 | 27.5856 | 1.7755 | 29.81 | 27.95 | 58.28 | 51.72 | 6.56 | 0.4342 | 0.3021
2021-07-08 | 0.31349 | 31.4037 | 29.2969 | 2.1068 | 31.89 | 29.69 | 58.78 | 51.97 | 6.81 | 0.4417 | 0.2949
2021-07-09 | 0.30809 | 30.6004 | 28.5407 | 2.0597 | 31.08 | 28.91 | 58.57 | 51.66 | 6.91 | 0.4344 | 0.2948
2021-07-10 | 0.29498 | 30.2384 | 28.2143 | 2.0242 | 30.69 | 28.58 | 57.72 | 51.07 | 6.65 | 0.4316 | 0.2949
2021-07-11 | 0.34776 | 30.8713 | 28.0455 | 2.8258 | 31.35 | 28.42 | 58.79 | 51.84 | 6.95 | 0.4306 | 0.295
2021-07-12 | 0.3042 | 30.218 | 28.2001 | 2.0179 | 30.68 | 28.58 | 58.68 | 51.76 | 6.92 | 0.432 | 0.2952
2021-07-13 | 0.31381 | 30.8878 | 28.5689 | 2.3189 | 31.36 | 28.95 | 58.42 | 51.79 | 6.63 | 0.4358 | 0.2956
2021-07-14 | 0.32117 | 31.1329 | 28.6148 | 2.518 | 31.62 | 28.98 | 58.19 | 51.67 | 6.52 | 0.4366 | 0.2959
2021-07-15 | 0.30137 | 27.165 | 24.9404 | 2.2246 | 27.58 | 25.28 | 58.88 | 51.63 | 7.25 | 0.4125 | 0.2957
2021-07-16 | 0.31128 | 29.5948 | 27.1102 | 2.4845 | 30.04 | 27.46 | 57.75 | 51.12 | 6.63 | 0.4236 | 0.2957
2021-07-17 | 0.33834 | 30.1775 | 27.6323 | 2.5452 | 30.66 | 28.01 | 59.65 | 52.47 | 7.18 | 0.4284 | 0.2954
2021-07-18 | 0.33612 | 30.3452 | 27.5935 | 2.7517 | 30.81 | 27.97 | 58.79 | 52 | 6.79 | 0.428 | 0.2952
2021-07-19 | 0.3026 | 29.8049 | 27.7239 | 2.081 | 30.27 | 28.08 | 58.38 | 51.5 | 6.88 | 0.4289 | 0.2953
2021-07-20 | 0.32297 | 30.051 | 27.5926 | 2.4584 | 30.51 | 27.96 | 58.5 | 51.58 | 6.92 | 0.4274 | 0.2949
2021-07-21 | 0.30617 | 29.4493 | 27.4397 | 2.0096 | 29.91 | 27.8 | 58.85 | 51.66 | 7.19 | 0.4258 | 0.2947
2021-07-22 | 0.29719 | 29.3949 | 27.3601 | 2.0348 | 29.85 | 27.71 | 58.22 | 51.34 | 6.88 | 0.4251 | 0.2947