## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] Qгвс, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M3, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] M3R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V3, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] V3R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] t3, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] dt3, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] P3, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
Итого | 35.0107 | 720:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.51513 |  | 1,7,E | 1.3 | 21.2156 | 0 | 1320.5938 | 996.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.3535 | 1339.4297 | 1009.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7507 | 50.9733 | 50.9543 | 4.7773 | 45.9733 | 45.9543 | 0.51513 | 0.38477 | 0.52 | 720:00 | 00:00 | 719:52 | 00:09 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1,2,6,7,A | 0,1,2,3,5 | 1.1 | 14.0245 | 1209.8633 | 1032.8232 | 0 | 0 | 198.6348 | 1227.3789 | 1045.3818 | 0 | 0 | 55.6077 | 50.9573 | 4.6503 | 45.9573 | 0.49929 | 0.38654 | 720:00 | 00:00 | 720:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] Qгвс, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M3, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] M3R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V3, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] V3R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] t3, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] dt3, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] P3, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Wг, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gm3, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Gv3, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
2021-07-24 19:20 | 3154.4352 | 0.071315 | 17378:41 | 00:39 | 0 | 5 | 0.5084 |  | 1,7 |  | 1.3 | 2161.3895 | 0.0075162 | 126607.5379 | 121114.0716 | 0.19821 | 0 | 0 | 0 | 5588.6708 | 128855.4155 | 122591.8587 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 56.34 | 53.44 | 53.44 | 2.9 | 48.44 | 48.44 | 0.5084 | 0.3826 | 0.52 | 0.045805 | 0 | 2.1798 | 1.3646 | 0 | 2.2122 | 1.383 | 0 | 17378:41 | 00:00 | 16141:14 | 1239:08 | 00:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 2 | 0,1,3,5 | 1.1 | 993.7367 | 31009.7158 | 15328.7832 | 0 | 0 | 15764.5828 | 31581.3066 | 15562.6637 | 0 | 0 | 56.2 | 53.45 | 2.75 | 48.45 | 0.4931 | 0.385 | 0.02551 | 1.7863 | 1.3614 | 1.8127 | 1.3796 | 16290:12 | 1088:31 | 16290:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1088:31 | 00:00

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] Qгвс, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм
2021-06-23 | 0.71106 | 0 | 44.1547 | 33.6422 | 10.5125 | 44.79 | 34.05 | 55.75 | 50.48 | 5.27 | 0.5163 | 0.3846 | 24:00 | 0.3928 | 39.893 | 35.7528 | 4.1402 | 40.47 | 36.179 | 55.59 | 50.47 | 5.12 | 0.5004 | 0.3866 | 24:00
2021-06-24 | 0.76877 | 0 | 45.7129 | 33.8975 | 11.8154 | 46.36 | 34.29 | 55 | 49.76 | 5.24 | 0.5182 | 0.3844 | 24:00 | 0.44953 | 41.3279 | 35.9902 | 5.3377 | 41.91 | 36.407 | 54.85 | 49.76 | 5.09 | 0.502 | 0.3862 | 24:00
2021-06-25 | 0.67389 | 0 | 43.9827 | 33.9807 | 10.002 | 44.58 | 34.4 | 54.96 | 49.85 | 5.11 | 0.5187 | 0.3846 | 24:00 | 0.36256 | 39.7111 | 36.0763 | 3.6348 | 40.27 | 36.495 | 54.83 | 49.81 | 5.02 | 0.5029 | 0.3865 | 24:00
2021-06-26 | 0.67946 | 0 | 43.4327 | 33.2071 | 10.2257 | 44.03 | 33.6 | 54.72 | 49.59 | 5.13 | 0.513 | 0.3844 | 24:00 | 0.38146 | 39.361 | 35.2296 | 4.1315 | 39.91 | 35.634 | 54.57 | 49.57 | 5 | 0.4973 | 0.3863 | 24:00
2021-06-27 | 0.80794 | 0 | 45.7087 | 32.96 | 12.7487 | 46.34 | 33.35 | 54.81 | 49.57 | 5.24 | 0.5117 | 0.3842 | 24:00 | 0.48303 | 41.0751 | 34.9539 | 6.1212 | 41.65 | 35.355 | 54.67 | 49.56 | 5.11 | 0.4956 | 0.3861 | 24:00
2021-06-28 | 0.6684 | 0 | 43.1501 | 33.0438 | 10.1062 | 43.72 | 33.45 | 54.48 | 49.4 | 5.08 | 0.5127 | 0.385 | 24:00 | 0.36867 | 38.9511 | 35.0363 | 3.9149 | 39.49 | 35.435 | 54.35 | 49.36 | 4.99 | 0.4971 | 0.3869 | 24:00
2021-06-29 | 0.66294 | 0 | 42.6474 | 32.8331 | 9.8142 | 43.22 | 33.26 | 55.36 | 50.25 | 5.11 | 0.5143 | 0.3872 | 24:00 | 0.40876 | 38.6577 | 33.942 | 4.7157 | 39.21 | 34.3419 | 55.24 | 50.19 | 5.05 | 0.4987 | 0.3889 | 24:00
2021-06-30 | 0.75637 | 0 | 44.9261 | 33.3723 | 11.5538 | 45.55 | 33.79 | 55.47 | 50.29 | 5.18 | 0.5196 | 0.3883 | 24:00 | 0.49125 | 40.6868 | 34.4024 | 6.2844 | 41.27 | 34.8089 | 55.34 | 50.26 | 5.08 | 0.5036 | 0.3901 | 24:00
2021-07-01 | 0.747 | 0 | 44.6829 | 33.5419 | 11.1411 | 45.33 | 33.96 | 56.14 | 50.87 | 5.27 | 0.5208 | 0.3884 | 24:00 | 0.47559 | 40.3976 | 34.5543 | 5.8433 | 40.99 | 34.9729 | 55.99 | 50.86 | 5.13 | 0.505 | 0.3901 | 24:00
2021-07-02 | 0.71577 | 0 | 44.358 | 33.5171 | 10.8409 | 44.99 | 33.91 | 55.18 | 50.07 | 5.11 | 0.5204 | 0.3884 | 24:00 | 0.44911 | 40.0622 | 34.5095 | 5.5527 | 40.63 | 34.9139 | 55.02 | 50.07 | 4.95 | 0.5045 | 0.3901 | 24:00
2021-07-03 | 0.74834 | 0 | 45.0906 | 33.7444 | 11.3461 | 45.73 | 34.16 | 55.61 | 50.46 | 5.15 | 0.5227 | 0.3888 | 24:00 | 0.47313 | 40.6545 | 34.7475 | 5.907 | 41.24 | 35.162 | 55.47 | 50.44 | 5.03 | 0.5067 | 0.3904 | 24:00
2021-07-04 | 0.74868 | 0 | 45.0568 | 33.8188 | 11.238 | 45.72 | 34.23 | 56.11 | 50.96 | 5.15 | 0.5229 | 0.3885 | 24:00 | 0.47341 | 40.6744 | 34.791 | 5.8834 | 41.27 | 35.214 | 55.95 | 50.97 | 4.98 | 0.507 | 0.3902 | 24:00
2021-07-05 | 0.74524 | 0 | 44.8699 | 33.6474 | 11.2225 | 45.52 | 34.07 | 56.15 | 51.08 | 5.07 | 0.5222 | 0.389 | 24:00 | 0.46994 | 40.5056 | 34.6586 | 5.847 | 41.1 | 35.0819 | 56.01 | 51.06 | 4.95 | 0.5063 | 0.3906 | 24:00
2021-07-06 | 0.63235 | 0 | 43.3507 | 34.0856 | 9.2651 | 43.98 | 34.5 | 55.71 | 50.96 | 4.75 | 0.5246 | 0.3888 | 24:00 | 0.36458 | 39.0954 | 35.0825 | 4.0129 | 39.66 | 35.509 | 55.55 | 50.96 | 4.59 | 0.509 | 0.3905 | 24:00
2021-07-07 | 0.61138 | 0 | 41.8632 | 32.8346 | 9.0287 | 42.45 | 33.25 | 55.56 | 50.86 | 4.7 | 0.5167 | 0.3894 | 24:00 | 0.36319 | 37.9345 | 33.819 | 4.1155 | 38.48 | 34.2279 | 55.42 | 50.83 | 4.59 | 0.5015 | 0.3911 | 24:00
2021-07-08 | 0.69723 | 0 | 44.848 | 34.6997 | 10.1483 | 45.49 | 35.14 | 56.1 | 50.97 | 5.13 | 0.5234 | 0.3829 | 24:00 | 0.4277 | 40.605 | 35.7425 | 4.8625 | 41.2 | 36.177 | 55.96 | 50.95 | 5.01 | 0.5075 | 0.3847 | 24:00
2021-07-09 | 0.66903 | 0 | 43.5893 | 33.8311 | 9.7582 | 44.21 | 34.26 | 55.97 | 50.92 | 5.05 | 0.5166 | 0.3825 | 24:00 | 0.411 | 39.5136 | 34.8206 | 4.6929 | 40.09 | 35.243 | 55.83 | 50.89 | 4.94 | 0.501 | 0.3842 | 24:00
2021-07-10 | 0.7537 | 0 | 45.1247 | 33.3977 | 11.727 | 45.75 | 33.82 | 55.41 | 50.56 | 4.85 | 0.5139 | 0.3824 | 24:00 | 0.49392 | 40.954 | 34.3954 | 6.5586 | 41.54 | 34.8059 | 55.28 | 50.52 | 4.76 | 0.498 | 0.3841 | 24:00
2021-07-11 | 0.75149 | 0 | 44.5394 | 33.2455 | 11.2939 | 45.19 | 33.66 | 56.25 | 51.06 | 5.19 | 0.5128 | 0.3825 | 24:00 | 0.48569 | 40.3854 | 34.2675 | 6.1179 | 40.98 | 34.6859 | 56.09 | 51.05 | 5.04 | 0.497 | 0.3842 | 24:00
2021-07-12 | 0.8329 | 0 | 46.2605 | 33.3332 | 12.9273 | 46.94 | 33.75 | 56.32 | 51.24 | 5.08 | 0.5141 | 0.3827 | 24:00 | 0.55549 | 41.8522 | 34.3107 | 7.5415 | 42.47 | 34.7329 | 56.16 | 51.23 | 4.93 | 0.4978 | 0.3844 | 24:00
2021-07-13 | 0.72237 | 0 | 44.6758 | 33.8527 | 10.823 | 45.32 | 34.28 | 56.09 | 51.1 | 4.99 | 0.5179 | 0.3832 | 24:00 | 0.45206 | 40.3884 | 34.8549 | 5.5334 | 40.98 | 35.281 | 55.95 | 51.08 | 4.87 | 0.5019 | 0.385 | 24:00
2021-07-14 | 0.77973 | 0 | 45.9158 | 33.8718 | 12.044 | 46.57 | 34.3 | 55.87 | 50.95 | 4.92 | 0.5186 | 0.3835 | 24:00 | 0.50575 | 41.5162 | 34.8674 | 6.6488 | 42.12 | 35.291 | 55.74 | 50.93 | 4.81 | 0.5025 | 0.3853 | 24:00
2021-07-15 | 0.73146 | 0 | 40.9818 | 29.5456 | 11.4362 | 41.5849 | 29.92 | 56.35 | 51.48 | 4.87 | 0.4962 | 0.3821 | 24:00 | 0.50007 | 37.2971 | 30.3787 | 6.9183 | 37.85 | 30.7569 | 56.25 | 51.46 | 4.79 | 0.4809 | 0.3839 | 24:00
2021-07-16 | 0.63043 | 0 | 42.4513 | 32.2835 | 10.1678 | 43.05 | 32.7 | 55.39 | 51.75 | 3.64 | 0.5066 | 0.3826 | 24:00 | 0.48543 | 40.491 | 33.1606 | 7.3304 | 41.07 | 33.5769 | 55.26 | 51.74 | 3.52 | 0.491 | 0.3844 | 24:00
2021-07-17 | 0.62957 | 0 | 42.4659 | 32.9368 | 9.529 | 43.11 | 33.37 | 56.97 | 52.9 | 4.07 | 0.5109 | 0.3828 | 24:00 | 0.47973 | 40.5679 | 33.8536 | 6.7143 | 41.18 | 34.2989 | 56.8 | 52.91 | 3.89 | 0.4951 | 0.3845 | 24:00
2021-07-18 | 0.70407 | 0 | 44.1525 | 32.8311 | 11.3214 | 44.81 | 33.26 | 56.43 | 52.73 | 3.7 | 0.5106 | 0.3827 | 24:00 | 0.55401 | 42.2538 | 33.7835 | 8.4703 | 42.88 | 34.2249 | 56.28 | 52.74 | 3.54 | 0.4945 | 0.3844 | 24:00
2021-07-19 | 0.62113 | 0 | 42.7304 | 32.99 | 9.7403 | 43.35 | 33.42 | 56 | 52.24 | 3.76 | 0.5116 | 0.3828 | 24:00 | 0.47442 | 40.8732 | 33.9638 | 6.9094 | 41.47 | 34.3989 | 55.85 | 52.24 | 3.61 | 0.4958 | 0.3846 | 24:00
2021-07-20 | 0.66619 | 0 | 43.2934 | 32.7717 | 10.5217 | 43.93 | 33.19 | 56.07 | 52.14 | 3.93 | 0.51 | 0.3824 | 24:00 | 0.51319 | 41.3549 | 33.7718 | 7.5831 | 41.96 | 34.2029 | 55.91 | 52.15 | 3.76 | 0.494 | 0.3842 | 24:00
2021-07-21 | 0.68078 | 0 | 43.3856 | 32.5435 | 10.842 | 44.01 | 32.99 | 56.45 | 52.69 | 3.76 | 0.5082 | 0.3821 | 24:00 | 0.5286 | 41.4843 | 33.5835 | 7.9008 | 42.1 | 34.0209 | 56.32 | 52.66 | 3.66 | 0.4923 | 0.3839 | 24:00
2021-07-22 | 0.66795 | 0 | 43.1922 | 32.5049 | 10.6872 | 43.81 | 32.93 | 55.84 | 52.02 | 3.82 | 0.5078 | 0.382 | 24:00 | 0.5204 | 41.3396 | 33.5225 | 7.8171 | 41.94 | 33.9479 | 55.7 | 52 | 3.7 | 0.4918 | 0.3839 | 24:00