## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 12 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xDE42 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/06/21 | 63,64 | 6,54 | 6,68 | 4,23 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23,16 | 0,00 | 0,00 | 40,48 | 6,54 | 384 | 0 | 24 | 0
24/06/21 | 64,84 | 6,40 | 6,49 | 4,22 | 23,04 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 23,04 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 6,40 | 383 | 0 | 24 | 0
25/06/21 | 64,66 | 5,83 | 5,92 | 4,23 | 23,42 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 23,42 | 0,00 | 0,00 | 41,24 | 5,83 | 346 | 0 | 24 | 0
26/06/21 | 64,91 | 6,03 | 6,16 | 4,23 | 23,47 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 23,47 | 0,00 | 0,00 | 41,44 | 6,03 | 359 | 0 | 24 | 0
27/06/21 | 65,49 | 7,03 | 7,20 | 4,23 | 23,48 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 23,48 | 0,00 | 0,00 | 42,01 | 7,03 | 426 | 0 | 24 | 0
28/06/21 | 64,49 | 5,82 | 5,91 | 4,23 | 23,59 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 23,59 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 5,82 | 346 | 0 | 24 | 0
29/06/21 | 63,20 | 5,83 | 5,92 | 4,23 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 23,66 | 0,00 | 0,00 | 39,54 | 5,83 | 339 | 0 | 24 | 0
30/06/21 | 65,29 | 7,13 | 7,28 | 4,23 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 41,45 | 7,13 | 430 | 0 | 24 | 0
01/07/21 | 63,84 | 5,34 | 5,42 | 4,23 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 39,98 | 5,34 | 313 | 0 | 24 | 0
02/07/21 | 64,74 | 5,66 | 5,75 | 4,23 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 5,66 | 339 | 0 | 24 | 0
03/07/21 | 63,74 | 4,62 | 4,68 | 4,24 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 4,62 | 273 | 0 | 24 | 0
04/07/21 | 67,17 | 6,37 | 6,50 | 4,25 | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 24,13 | 0,00 | 0,00 | 43,04 | 6,37 | 394 | 0 | 24 | 0
05/07/21 | 64,92 | 4,99 | 5,07 | 4,26 | 24,64 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 24,63 | 0,00 | 0,00 | 40,28 | 4,99 | 300 | 0 | 24 | 0
06/07/21 | 65,90 | 6,12 | 6,23 | 4,27 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 25,18 | 0,00 | 0,00 | 40,72 | 6,12 | 369 | 0 | 24 | 0
07/07/21 | 65,11 | 5,51 | 5,62 | 4,27 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 39,49 | 5,51 | 330 | 0 | 24 | 0
08/07/21 | 64,44 | 6,07 | 6,19 | 4,25 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 25,28 | 0,00 | 0,00 | 39,16 | 6,07 | 362 | 0 | 24 | 0
09/07/21 | 61,92 | 5,30 | 5,36 | 4,25 | 24,85 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 37,07 | 5,30 | 301 | 0 | 24 | 0
10/07/21 | 65,31 | 5,33 | 5,43 | 4,26 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 24,73 | 0,00 | 0,00 | 40,57 | 5,33 | 322 | 0 | 24 | 0
11/07/21 | 66,79 | 6,78 | 6,90 | 4,26 | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 41,75 | 6,78 | 418 | 0 | 24 | 0
12/07/21 | 66,70 | 7,33 | 7,51 | 4,26 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 41,45 | 7,33 | 449 | 0 | 24 | 0
13/07/21 | 66,57 | 6,14 | 6,26 | 4,27 | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 41,22 | 6,14 | 377 | 0 | 24 | 0
14/07/21 | 66,46 | 6,77 | 6,91 | 4,27 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 25,64 | 0,00 | 0,00 | 40,82 | 6,77 | 416 | 0 | 24 | 0
15/07/21 | 65,27 | 5,17 | 5,26 | 4,27 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 5,17 | 310 | 0 | 24 | 0
16/07/21 | 66,06 | 6,13 | 6,25 | 4,27 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 25,98 | 0,00 | 0,00 | 40,08 | 6,13 | 372 | 0 | 24 | 0
17/07/21 | 64,09 | 5,02 | 5,08 | 4,23 | 25,94 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 25,94 | 0,00 | 0,00 | 38,15 | 5,02 | 296 | 0 | 22 | 2
18/07/21 | 66,12 | 5,89 | 5,99 | 4,28 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 40,42 | 5,89 | 358 | 0 | 24 | 0
19/07/21 | 65,57 | 5,15 | 5,24 | 4,28 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 39,80 | 5,15 | 312 | 0 | 24 | 0
20/07/21 | 66,26 | 5,41 | 5,50 | 4,27 | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 40,52 | 5,41 | 332 | 0 | 24 | 0
21/07/21 | 66,46 | 5,92 | 6,06 | 4,27 | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 25,74 | 0,00 | 0,00 | 40,72 | 5,92 | 365 | 0 | 24 | 0
22/07/21 | 66,78 | 6,00 | 6,12 | 4,27 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 6,00 | 370 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 177,63 | 180,89 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 177,63 | 10691 | 0 | 718 | 2
Средние: | 65,22 |  |  | 4,25 | 24,72 |  |  | 1,19 | 24,72 |  |  | 40,50
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/06/2124:00 | 59218,37 | 60874,41 | 56036,42 | 56410,11 | 0,05 | 0,05 | 3181,95 | 835615 | 2 | 10190 | 337
22/07/2124:00 | 59396,00 | 61055,30 | 56036,42 | 56410,11 | 0,05 | 0,05 | 3359,58 | 846306 | 2 | 10908 | 339
Итого: | 177,63 | 180,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,63 | 10691 | 0 | 718 | 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 718ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 11256ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 12 Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00264121 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=1 КС=0xDE42 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/06/21 | 61,36 | 6771 | 6890 | 4,20 | 24,78 | 0 | 0 | 1,79 | 8900 | 36,58 | 6771 | 0,3812 | 0,3812 | 24 | 0
24/06/21 | 62,33 | 6511 | 6630 | 4,19 | 24,62 | 0 | 0 | 1,77 | 8600 | 37,71 | 6511 | 0,3727 | 0,3727 | 24 | 0
25/06/21 | 62,09 | 6010 | 6120 | 4,21 | 25,20 | 0 | 0 | 1,77 | 7200 | 36,89 | 6010 | 0,3428 | 0,3428 | 24 | 0
26/06/21 | 62,48 | 6257 | 6370 | 4,20 | 25,15 | 0 | 0 | 1,76 | 8800 | 37,33 | 6257 | 0,3591 | 0,3591 | 24 | 0
27/06/21 | 63,19 | 7217 | 7350 | 4,20 | 25,16 | 0 | 0 | 1,75 | 8000 | 38,03 | 7217 | 0,4194 | 0,4194 | 24 | 0
28/06/21 | 61,97 | 6010 | 6120 | 4,19 | 25,30 | 0 | 0 | 1,74 | 4500 | 36,67 | 6010 | 0,3418 | 0,3418 | 24 | 0
29/06/21 | 60,66 | 6022 | 6130 | 4,20 | 25,31 | 0 | 0 | 1,74 | 0 | 35,35 | 6022 | 0,3346 | 0,3346 | 24 | 0
30/06/21 | 63,06 | 7275 | 7410 | 4,20 | 25,65 | 0 | 0 | 1,74 | 800 | 37,41 | 7275 | 0,4219 | 0,4219 | 24 | 0
01/07/21 | 61,14 | 5561 | 5660 | 4,20 | 25,41 | 0 | 0 | 1,73 | 4900 | 35,73 | 5561 | 0,3116 | 0,3116 | 24 | 0
02/07/21 | 61,97 | 5924 | 6030 | 4,20 | 25,58 | 0 | 0 | 1,73 | 1600 | 36,39 | 5924 | 0,3372 | 0,3372 | 24 | 0
03/07/21 | 60,74 | 4893 | 4980 | 4,22 | 25,78 | 0 | 0 | 1,73 | 200 | 34,96 | 4893 | 0,2724 | 0,2724 | 24 | 0
04/07/21 | 64,76 | 6525 | 6650 | 4,22 | 25,85 | 0 | 0 | 1,73 | 100 | 38,91 | 6525 | 0,3892 | 0,3892 | 24 | 0
05/07/21 | 62,16 | 5238 | 5330 | 4,23 | 26,49 | 0 | 0 | 1,75 | 600 | 35,67 | 5238 | 0,2989 | 0,2989 | 24 | 0
06/07/21 | 63,52 | 6211 | 6330 | 4,24 | 27,23 | 0 | 0 | 1,77 | 300 | 36,29 | 6211 | 0,3628 | 0,3628 | 24 | 0
07/07/21 | 62,57 | 5766 | 5870 | 4,25 | 27,41 | 0 | 0 | 1,77 | 0 | 35,16 | 5766 | 0,3315 | 0,3315 | 24 | 0
08/07/21 | 62,08 | 6258 | 6370 | 4,22 | 26,83 | 0 | 0 | 1,74 | 0 | 35,25 | 6258 | 0,3566 | 0,3566 | 24 | 0
09/07/21 | 59,44 | 5713 | 5810 | 4,22 | 26,33 | 0 | 0 | 1,74 | 0 | 33,11 | 5713 | 0,3106 | 0,3106 | 24 | 0
10/07/21 | 62,61 | 5716 | 5820 | 4,23 | 26,33 | 0 | 0 | 1,74 | 0 | 36,28 | 5716 | 0,3289 | 0,3289 | 24 | 0
11/07/21 | 64,44 | 7033 | 7170 | 4,23 | 26,91 | 0 | 0 | 1,75 | 200 | 37,53 | 7033 | 0,4173 | 0,4173 | 24 | 0
12/07/21 | 64,50 | 7593 | 7740 | 4,23 | 27,13 | 0 | 0 | 1,76 | 1500 | 37,37 | 7593 | 0,4511 | 0,4511 | 24 | 0
13/07/21 | 64,10 | 6437 | 6560 | 4,24 | 27,09 | 0 | 0 | 1,76 | 100 | 37,01 | 6437 | 0,3797 | 0,3797 | 24 | 0
14/07/21 | 64,16 | 7044 | 7180 | 4,24 | 27,55 | 0 | 0 | 1,76 | 0 | 36,61 | 7044 | 0,4161 | 0,4161 | 24 | 0
15/07/21 | 62,57 | 5500 | 5600 | 4,24 | 27,58 | 0 | 0 | 1,76 | 0 | 34,99 | 5500 | 0,3163 | 0,3163 | 24 | 0
16/07/21 | 63,62 | 6458 | 6580 | 4,24 | 27,80 | 0 | 0 | 1,76 | 0 | 35,82 | 6458 | 0,3781 | 0,3781 | 24 | 0
17/07/21 | 61,26 | 5816 | 5920 | 4,20 | 27,58 | 0 | 0 | 1,76 | 0 | 33,68 | 5816 | 0,3266 | 0,3266 | 24 | 0
18/07/21 | 63,61 | 6172 | 6290 | 4,24 | 27,29 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 36,32 | 6172 | 0,3611 | 0,3611 | 24 | 0
19/07/21 | 62,78 | 5519 | 5620 | 4,25 | 27,48 | 0 | 0 | 1,76 | 0 | 35,30 | 5519 | 0,3188 | 0,3188 | 24 | 0
20/07/21 | 63,53 | 5741 | 5850 | 4,24 | 27,36 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 36,17 | 5741 | 0,3357 | 0,3357 | 24 | 0
21/07/21 | 63,95 | 6291 | 6410 | 4,24 | 27,42 | 0 | 0 | 1,75 | 100 | 36,53 | 6291 | 0,3703 | 0,3703 | 24 | 0
22/07/21 | 64,21 | 6328 | 6450 | 4,24 | 27,70 | 0 | 0 | 1,75 | 0 | 36,51 | 6328 | 0,3742 | 0,3742 | 24 | 0
Итого: |  | 185810 | 189,24 |  |  | 0 | 0 |  | 56400 |  | 185810 | 10,7185 | 10,7185 | 720 | 0
Средние: | 62,69 |  |  | 4,22 | 26,44 |  |  | 1,75 |  | 36,25
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/06/2124:00 | 19004105 | 19394780 | 16052276 | 16333006 | 4997000 | 2951829 | 272,7950 | 176,1066 | 10527 | 0
22/07/2124:00 | 19189915 | 19584020 | 16052276 | 16333006 | 5053400 | 3137639 | 283,5135 | 186,8251 | 11247 | 0
Итого: | 185810 | 189240 | 0 | 0 | 56400 | 185810 | 10,7185 | 10,7185 | 720 | 0
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11256ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации