## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 047 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00239227 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xDF1A ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/06/21 | 56,65 | 4,06 | 4,10 | 3,61 | 21,07 | 0,00 | 0,00 | 3,13 | 21,06 | 0,00 | 0,00 | 35,58 | 4,06 | 209 | 0 | 24 | 0
24/06/21 | 55,67 | 3,13 | 3,18 | 3,08 | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 2,73 | 20,48 | 0,00 | 0,00 | 35,18 | 3,13 | 156 | 0 | 24 | 0
25/06/21 | 59,60 | 4,17 | 4,21 | 3,82 | 20,93 | 0,00 | 0,00 | 3,43 | 20,93 | 0,00 | 0,00 | 38,67 | 4,17 | 231 | 0 | 24 | 0
26/06/21 | 60,11 | 4,20 | 4,25 | 3,81 | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 20,88 | 0,00 | 0,00 | 39,23 | 4,20 | 230 | 0 | 24 | 0
27/06/21 | 61,25 | 5,23 | 5,30 | 3,82 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 40,42 | 5,23 | 292 | 0 | 24 | 0
28/06/21 | 60,65 | 4,87 | 4,93 | 3,81 | 21,10 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 21,09 | 0,00 | 0,00 | 39,55 | 4,87 | 270 | 0 | 24 | 0
29/06/21 | 57,57 | 4,40 | 4,42 | 3,81 | 21,33 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 21,33 | 0,00 | 0,00 | 36,24 | 4,40 | 231 | 0 | 24 | 0
30/06/21 | 60,17 | 4,25 | 4,30 | 3,81 | 21,41 | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 21,41 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 4,25 | 234 | 0 | 24 | 0
01/07/21 | 60,75 | 5,30 | 5,37 | 3,81 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 5,30 | 295 | 0 | 24 | 0
02/07/21 | 59,08 | 3,74 | 3,78 | 3,81 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 3,66 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 37,87 | 3,74 | 203 | 0 | 24 | 0
03/07/21 | 60,09 | 3,90 | 3,95 | 3,83 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 21,65 | 0,00 | 0,00 | 38,44 | 3,90 | 216 | 0 | 24 | 0
04/07/21 | 60,63 | 3,65 | 3,70 | 3,83 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 21,89 | 0,00 | 0,00 | 38,73 | 3,65 | 203 | 0 | 24 | 0
05/07/21 | 61,07 | 4,10 | 4,15 | 3,84 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 22,61 | 0,00 | 0,00 | 38,46 | 4,10 | 228 | 0 | 24 | 0
06/07/21 | 60,91 | 3,46 | 3,49 | 3,85 | 23,23 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 23,22 | 0,00 | 0,00 | 37,68 | 3,46 | 191 | 0 | 23 | 1
07/07/21 | 59,79 | 3,37 | 3,39 | 3,85 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 35,98 | 3,37 | 184 | 0 | 24 | 0
08/07/21 | 56,65 | 3,58 | 3,61 | 3,84 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 22,60 | 0,00 | 0,00 | 34,05 | 3,58 | 186 | 0 | 24 | 0
09/07/21 | 56,11 | 3,79 | 3,81 | 3,83 | 22,28 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 33,83 | 3,79 | 195 | 0 | 24 | 0
10/07/21 | 61,25 | 4,14 | 4,18 | 3,83 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 39,05 | 4,14 | 235 | 0 | 24 | 0
11/07/21 | 62,08 | 4,06 | 4,13 | 3,85 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 39,56 | 4,06 | 231 | 0 | 23 | 1
12/07/21 | 62,08 | 4,75 | 4,82 | 3,84 | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 39,38 | 4,75 | 270 | 0 | 24 | 0
13/07/21 | 61,65 | 4,10 | 4,16 | 3,85 | 23,09 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 23,08 | 0,00 | 0,00 | 38,56 | 4,10 | 232 | 0 | 24 | 0
14/07/21 | 60,03 | 3,45 | 3,47 | 3,85 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 36,75 | 3,45 | 191 | 0 | 24 | 0
15/07/21 | 61,56 | 4,01 | 4,06 | 3,85 | 23,61 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 37,95 | 4,01 | 227 | 0 | 24 | 0
16/07/21 | 62,16 | 4,19 | 4,25 | 3,85 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 23,76 | 0,00 | 0,00 | 38,39 | 4,19 | 237 | 0 | 24 | 0
17/07/21 | 58,83 | 3,02 | 3,02 | 3,87 | 23,57 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 23,57 | 0,00 | 0,00 | 35,26 | 3,02 | 161 | 0 | 21 | 3
18/07/21 | 62,59 | 4,40 | 4,50 | 3,86 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 39,31 | 4,40 | 255 | 0 | 24 | 0
19/07/21 | 61,42 | 3,49 | 3,51 | 3,85 | 23,34 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 23,33 | 0,00 | 0,00 | 38,08 | 3,49 | 198 | 0 | 24 | 0
20/07/21 | 60,17 | 3,14 | 3,15 | 3,84 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 23,28 | 0,00 | 0,00 | 36,89 | 3,14 | 175 | 0 | 24 | 0
21/07/21 | 61,07 | 3,36 | 3,40 | 3,85 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | 37,97 | 3,36 | 187 | 0 | 24 | 0
22/07/21 | 61,45 | 3,90 | 3,94 | 3,85 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 3,90 | 219 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 119,21 | 120,53 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 119,21 | 6572 | 0 | 715 | 5
Средние: | 60,10 |  |  | 3,80 | 22,32 |  |  | 3,70 | 22,32 |  |  | 37,77
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/06/2124:00 | 88,59 | 89,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,59 | 4700 | 0 | 488 | 294
22/07/2124:00 | 207,80 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,80 | 11272 | 0 | 1203 | 299
Итого: | 119,21 | 120,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,21 | 6572 | 0 | 715 | 5
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 715ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 5ч
Время работы прибора после сброса 1509ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 047 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч
Заводской номер 00239227 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xDF1A ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/06/21 | 3,98 | 0,00 | 12,00 | 24 | 0
24/06/21 | 2,88 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
25/06/21 | 4,28 | 0,00 | 12,60 | 24 | 0
26/06/21 | 4,32 | 0,00 | 12,60 | 24 | 0
27/06/21 | 5,47 | 0,00 | 13,60 | 24 | 0
28/06/21 | 4,97 | 0,00 | 12,40 | 24 | 0
29/06/21 | 4,43 | 0,00 | 10,10 | 24 | 0
30/06/21 | 4,35 | 0,00 | 13,60 | 24 | 0
01/07/21 | 5,44 | 0,00 | 11,40 | 24 | 0
02/07/21 | 3,76 | 0,00 | 10,40 | 24 | 0
03/07/21 | 4,04 | 0,00 | 11,70 | 24 | 0
04/07/21 | 3,82 | 0,00 | 12,70 | 24 | 0
05/07/21 | 4,13 | 0,00 | 11,50 | 24 | 0
06/07/21 | 3,81 | 0,00 | 12,00 | 24 | 0
07/07/21 | 3,44 | 0,00 | 11,50 | 24 | 0
08/07/21 | 3,50 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
09/07/21 | 3,85 | 0,00 | 10,80 | 24 | 0
10/07/21 | 4,32 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
11/07/21 | 4,47 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
12/07/21 | 4,88 | 0,00 | 11,80 | 24 | 0
13/07/21 | 4,25 | 0,00 | 13,80 | 24 | 0
14/07/21 | 3,58 | 0,00 | 15,50 | 24 | 0
15/07/21 | 4,21 | 0,00 | 12,40 | 24 | 0
16/07/21 | 4,43 | 0,00 | 11,50 | 24 | 0
17/07/21 | 3,57 | 0,00 | 13,20 | 24 | 0
18/07/21 | 4,70 | 0,00 | 12,80 | 24 | 0
19/07/21 | 3,68 | 0,00 | 10,50 | 24 | 0
20/07/21 | 3,31 | 0,00 | 10,80 | 24 | 0
21/07/21 | 3,52 | 0,00 | 12,20 | 24 | 0
22/07/21 | 4,14 | 0,00 | 12,40 | 24 | 0
Итого: | 123,53 | 0,00 | 363,80 | 720 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/06/2124:00 | 92,96 | 0,00 | 156,80 | 782 | 0
22/07/2124:00 | 216,49 | 0,00 | 520,60 | 1502 | 0
Итого: | 123,53 | 0,00 | 363,80 | 720 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1509ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации