## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/21г.-15/07/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 048 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00238851 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1274 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
24/06/21 | 60,64 | 3,13 | 3,18 | 3,09 | 28,36 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 3,13 | 176 | 0 | 24 | 0
25/06/21 | 66,21 | 2,99 | 2,99 | 3,82 | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 3,53 | 29,06 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 2,99 | 185 | 0 | 24 | 0
26/06/21 | 66,51 | 3,61 | 3,66 | 3,82 | 29,27 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 29,32 | 0,00 | 0,00 | 37,24 | 3,61 | 223 | 0 | 24 | 0
27/06/21 | 66,71 | 3,53 | 3,58 | 3,83 | 29,47 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 29,52 | 0,00 | 0,00 | 37,24 | 3,53 | 218 | 0 | 24 | 0
28/06/21 | 66,18 | 3,12 | 3,14 | 3,81 | 29,70 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 36,48 | 3,12 | 193 | 0 | 24 | 0
29/06/21 | 62,81 | 3,58 | 3,61 | 3,81 | 29,76 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 33,05 | 3,58 | 205 | 0 | 24 | 0
30/06/21 | 66,10 | 3,82 | 3,85 | 3,81 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 30,05 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 3,82 | 236 | 0 | 24 | 0
01/07/21 | 65,58 | 3,31 | 3,32 | 3,82 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 35,68 | 3,31 | 201 | 0 | 24 | 0
02/07/21 | 67,02 | 3,33 | 3,36 | 3,82 | 29,81 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 29,86 | 0,00 | 0,00 | 37,21 | 3,33 | 208 | 0 | 24 | 0
03/07/21 | 66,53 | 4,00 | 4,04 | 3,84 | 30,47 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 36,06 | 4,00 | 244 | 0 | 24 | 0
04/07/21 | 68,11 | 3,96 | 4,01 | 3,84 | 30,97 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 31,02 | 0,00 | 0,00 | 37,14 | 3,96 | 250 | 0 | 24 | 0
05/07/21 | 67,44 | 3,56 | 3,62 | 3,85 | 31,57 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 31,62 | 0,00 | 0,00 | 35,87 | 3,56 | 221 | 0 | 24 | 0
06/07/21 | 68,19 | 3,78 | 3,84 | 3,86 | 32,29 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 3,78 | 239 | 0 | 23 | 1
07/07/21 | 67,35 | 3,18 | 3,21 | 3,86 | 32,59 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | 34,76 | 3,18 | 199 | 0 | 24 | 0
08/07/21 | 64,25 | 3,59 | 3,62 | 3,84 | 30,88 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 33,37 | 3,59 | 213 | 0 | 24 | 0
09/07/21 | 63,41 | 3,16 | 3,17 | 3,84 | 30,31 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 30,35 | 0,00 | 0,00 | 33,10 | 3,16 | 184 | 0 | 24 | 0
10/07/21 | 67,69 | 3,23 | 3,26 | 3,84 | 30,74 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 30,79 | 0,00 | 0,00 | 36,95 | 3,23 | 203 | 0 | 24 | 0
11/07/21 | 68,22 | 3,07 | 3,11 | 3,85 | 31,24 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 31,29 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 3,07 | 193 | 0 | 23 | 1
12/07/21 | 68,09 | 3,70 | 3,74 | 3,85 | 31,67 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 3,70 | 234 | 0 | 24 | 0
13/07/21 | 68,22 | 3,80 | 3,85 | 3,85 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 31,97 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 3,80 | 242 | 0 | 24 | 0
14/07/21 | 68,20 | 3,94 | 3,99 | 3,86 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 32,30 | 0,00 | 0,00 | 35,95 | 3,94 | 249 | 0 | 24 | 0
15/07/21 | 67,87 | 3,15 | 3,17 | 3,86 | 32,70 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 32,75 | 0,00 | 0,00 | 35,17 | 3,15 | 198 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 76,54 | 77,32 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 76,54 | 4714 | 0 | 526 | 2
Средние: | 66,42 |  |  | 3,80 | 30,67 |  |  | 3,82 | 30,72 |  |  | 35,74
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/06/2124:00 | 2,35 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 138 | 0 | 15 | 0
15/07/2124:00 | 78,89 | 79,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,89 | 4852 | 0 | 541 | 2
Итого: | 76,54 | 77,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,54 | 4714 | 0 | 526 | 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 526ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 554ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/06/21г.-15/07/21г.
Абонент:ООО УО "ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 21 А в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 048 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00238851 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0x1274 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
24/06/21 | 2,87 | 0,00 | 24 | 0
25/06/21 | 2,78 | 0,00 | 24 | 0
26/06/21 | 3,59 | 0,00 | 24 | 0
27/06/21 | 3,53 | 0,00 | 24 | 0
28/06/21 | 2,83 | 0,00 | 24 | 0
29/06/21 | 3,29 | 0,00 | 24 | 0
30/06/21 | 3,71 | 0,00 | 24 | 0
01/07/21 | 3,17 | 0,00 | 24 | 0
02/07/21 | 3,16 | 0,00 | 24 | 0
03/07/21 | 4,05 | 0,00 | 24 | 0
04/07/21 | 4,04 | 0,00 | 24 | 0
05/07/21 | 3,42 | 0,00 | 24 | 0
06/07/21 | 3,92 | 0,00 | 24 | 0
07/07/21 | 3,20 | 0,00 | 24 | 0
08/07/21 | 3,47 | 0,00 | 24 | 0
09/07/21 | 3,02 | 0,00 | 24 | 0
10/07/21 | 3,25 | 0,00 | 24 | 0
11/07/21 | 3,47 | 0,00 | 24 | 0
12/07/21 | 3,86 | 0,00 | 24 | 0
13/07/21 | 3,96 | 0,00 | 24 | 0
14/07/21 | 4,17 | 0,00 | 24 | 0
15/07/21 | 3,28 | 0,00 | 24 | 0
Итого: | 76,04 | 0,00 | 528 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | BНP | BOC
| м3 | м3 | ч | ч
23/06/2124:00 | 2,31 | 0,00 | 15 | 0
15/07/2124:00 | 78,35 | 0,00 | 543 | 0
Итого: | 76,04 | 0,00 | 528 | 0
___________________________________________________
Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 554ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации