## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-06/07/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 25 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 025 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч
Заводской номер 00216022 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1EE5 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/06/21 | 62,35 | 5,92 | 6,04 | 4,30 | 24,23 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 24,12 | 0,00 | 0,00 | 38,12 | 5,92 | 340 | 0 | 24 | 0
24/06/21 | 63,41 | 6,10 | 6,18 | 4,30 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 24,38 | 0,00 | 0,00 | 38,93 | 6,10 | 359 | 0 | 24 | 0
25/06/21 | 65,14 | 6,22 | 6,32 | 4,30 | 25,44 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,34 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | 6,22 | 373 | 0 | 24 | 0
26/06/21 | 61,34 | 5,72 | 5,81 | 4,30 | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 34,90 | 5,72 | 322 | 0 | 24 | 0
27/06/21 | 61,60 | 5,14 | 5,23 | 4,30 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 27,06 | 0,00 | 0,00 | 34,44 | 5,14 | 292 | 0 | 24 | 0
28/06/21 | 63,16 | 5,60 | 5,69 | 4,30 | 28,31 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 28,21 | 0,00 | 0,00 | 34,85 | 5,60 | 327 | 0 | 24 | 0
29/06/21 | 61,99 | 5,22 | 5,28 | 4,30 | 29,14 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 29,03 | 0,00 | 0,00 | 32,85 | 5,22 | 297 | 0 | 24 | 0
30/06/21 | 62,62 | 5,39 | 5,48 | 4,30 | 27,68 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 27,58 | 0,00 | 0,00 | 34,94 | 5,39 | 314 | 0 | 24 | 0
01/07/21 | 63,98 | 6,05 | 6,16 | 4,30 | 27,35 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 36,63 | 6,05 | 354 | 0 | 24 | 0
02/07/21 | 65,27 | 5,66 | 5,76 | 4,30 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 28,47 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | 5,66 | 343 | 0 | 24 | 0
03/07/21 | 62,16 | 5,88 | 5,98 | 4,30 | 28,43 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 28,32 | 0,00 | 0,00 | 33,73 | 5,88 | 337 | 0 | 24 | 0
04/07/21 | 64,83 | 5,68 | 5,77 | 4,30 | 29,39 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 29,29 | 0,00 | 0,00 | 35,44 | 5,68 | 342 | 0 | 24 | 0
05/07/21 | 64,84 | 6,00 | 6,10 | 4,30 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 28,38 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | 6,00 | 360 | 0 | 24 | 0
06/07/21 | 64,30 | 5,09 | 5,16 | 4,30 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 36,46 | 5,09 | 304 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 79,67 | 80,96 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 79,67 | 4664 | 0 | 336 | 0
Средние: | 63,35 |  |  | 4,30 | 27,35 |  |  | 3,60 | 27,25 |  |  | 36,00
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/06/2124:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0
06/07/2124:00 | 79,67 | 80,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,67 | 4664 | 0 | 336 | 0
Итого: | 79,67 | 80,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,67 | 4664 | 0 | 336 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 336ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 165ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-06/07/21г.
Абонент:ООО "УО ЖЭК-7" Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 25 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 025 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч
Заводской номер 00216022 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x1EE5 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/06/21 | 5,81 | 0,00 | 3,06 | 24 | 0
24/06/21 | 5,96 | 0,00 | 2,93 | 24 | 0
25/06/21 | 6,11 | 0,00 | 3,06 | 24 | 0
26/06/21 | 5,58 | 0,00 | 2,55 | 24 | 0
27/06/21 | 5,05 | 0,00 | 2,22 | 24 | 0
28/06/21 | 5,50 | 0,00 | 2,93 | 24 | 0
29/06/21 | 5,07 | 0,00 | 2,06 | 24 | 0
30/06/21 | 5,29 | 0,00 | 3,79 | 24 | 0
01/07/21 | 5,95 | 0,00 | 3,04 | 24 | 0
02/07/21 | 5,55 | 0,00 | 2,95 | 24 | 0
03/07/21 | 5,72 | 0,00 | 2,82 | 24 | 0
04/07/21 | 5,52 | 0,00 | 2,70 | 24 | 0
05/07/21 | 5,81 | 0,00 | 2,72 | 24 | 0
06/07/21 | 4,94 | 0,00 | 2,58 | 24 | 0
Итого: | 77,86 | 0,00 | 39,41 | 336 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/06/2124:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0
06/07/2124:00 | 77,86 | 0,00 | 39,41 | 336 | 0
Итого: | 77,86 | 0,00 | 39,41 | 336 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 336ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 165ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации