## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
27/06/21г.-12/07/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 5 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 018 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч
Заводской номер 00215247 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xC4C1 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
27/06/21 | 66,01 | 21,40 | 21,84 | 4,30 | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,57 | 0,00 | 0,00 | 40,43 | 21,40 | 1304 | 0 | 24 | 0
28/06/21 | 66,64 | 26,65 | 27,21 | 4,30 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,92 | 0,00 | 0,00 | 40,72 | 26,65 | 1646 | 0 | 24 | 0
29/06/21 | 64,94 | 22,15 | 22,61 | 4,30 | 26,02 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 38,92 | 22,15 | 1327 | 0 | 24 | 0
30/06/21 | 65,88 | 31,64 | 32,27 | 4,30 | 26,13 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,12 | 0,00 | 0,00 | 39,75 | 31,64 | 1926 | 0 | 32 | 0
01/07/21 | 65,42 | 21,23 | 21,65 | 4,30 | 26,27 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 39,15 | 21,23 | 1282 | 0 | 24 | 0
02/07/21 | 66,01 | 18,61 | 18,97 | 4,30 | 26,39 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,38 | 0,00 | 0,00 | 39,62 | 18,61 | 1135 | 0 | 24 | 0
03/07/21 | 66,23 | 20,95 | 21,40 | 4,30 | 26,82 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,81 | 0,00 | 0,00 | 39,41 | 20,95 | 1281 | 0 | 24 | 0
04/07/21 | 67,72 | 22,09 | 22,56 | 4,30 | 27,17 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 27,16 | 0,00 | 0,00 | 40,55 | 22,09 | 1386 | 0 | 24 | 0
05/07/21 | 66,62 | 20,27 | 20,66 | 4,30 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 38,82 | 20,27 | 1250 | 0 | 24 | 0
06/07/21 | 67,42 | 19,50 | 19,94 | 4,30 | 28,49 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 38,93 | 19,50 | 1218 | 0 | 24 | 0
07/07/21 | 66,55 | 19,31 | 19,71 | 4,30 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 28,88 | 0,00 | 0,00 | 37,65 | 19,31 | 1187 | 0 | 24 | 0
08/07/21 | 64,45 | 18,75 | 19,11 | 4,30 | 26,89 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,88 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 18,75 | 1114 | 0 | 24 | 0
09/07/21 | 63,32 | 18,92 | 19,28 | 4,30 | 25,96 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 37,36 | 18,92 | 1106 | 0 | 24 | 0
10/07/21 | 66,65 | 20,03 | 20,42 | 4,30 | 26,07 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 40,58 | 20,03 | 1233 | 0 | 24 | 0
11/07/21 | 68,00 | 23,06 | 23,54 | 4,30 | 26,37 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,36 | 0,00 | 0,00 | 41,63 | 23,06 | 1453 | 0 | 24 | 0
12/07/21 | 66,96 | 19,56 | 19,98 | 4,30 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 26,69 | 0,00 | 0,00 | 40,26 | 19,56 | 1211 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 344,12 | 351,15 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 344,12 | 21059 | 0 | 392 | 0
Средние: | 66,17 |  |  | 4,30 | 26,71 |  |  | 3,60 | 26,70 |  |  | 39,45
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
26/06/2124:00 | 21,94 | 22,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,94 | 1341 | 0 | 24 | 0
12/07/2124:00 | 366,06 | 373,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,06 | 22400 | 0 | 416 | 0
Итого: | 344,12 | 351,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,12 | 21059 | 0 | 392 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 392ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 425ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
27/06/21г.-12/07/21г.
Абонент:ООО УО ЖЭК-7 Договор N:_________________
Адрес:Толстого, 5 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 018 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.45 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч
Заводской номер 00215247 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xC4C1 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
27/06/21 | 22,01 | 0,00 | 24,80 | 24 | 0
28/06/21 | 26,94 | 0,00 | 31,30 | 24 | 0
29/06/21 | 22,71 | 0,00 | 24,70 | 24 | 0
30/06/21 | 31,89 | 0,00 | 40,70 | 32 | 0
01/07/21 | 21,10 | 0,00 | 27,10 | 24 | 0
02/07/21 | 18,63 | 0,00 | 24,70 | 24 | 0
03/07/21 | 21,10 | 0,00 | 29,00 | 24 | 0
04/07/21 | 22,32 | 0,00 | 31,40 | 24 | 0
05/07/21 | 20,25 | 0,00 | 34,90 | 24 | 0
06/07/21 | 19,64 | 0,00 | 32,70 | 24 | 0
07/07/21 | 19,36 | 0,00 | 35,80 | 24 | 0
08/07/21 | 18,85 | 0,00 | 34,50 | 24 | 0
09/07/21 | 18,67 | 0,00 | 35,70 | 24 | 0
10/07/21 | 20,00 | 0,00 | 37,10 | 24 | 0
11/07/21 | 23,25 | 0,00 | 40,30 | 24 | 0
12/07/21 | 19,55 | 0,00 | 33,30 | 24 | 0
Итого: | 346,27 | 0,00 | 518,00 | 392 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
26/06/2124:00 | 22,11 | 0,00 | 27,80 | 24 | 0
12/07/2124:00 | 368,38 | 0,00 | 545,80 | 416 | 0
Итого: | 346,27 | 0,00 | 518,00 | 392 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 392ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 425ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации