## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: боровая 3а в 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,1,1 Номер теплосчётчика: 00002641 Ввод № 1 Схема подключения № 2,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  | --- | --- | 23.41 | 29.84 | -6.43 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
24,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  | --- | --- | 23.18 | 29.46 | -6.28 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
25,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  | --- | --- | 23.23 | 29.61 | -6.38 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
26,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | --- | --- | 23.23 | 29.36 | -6.13 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
27,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  | --- | --- | 23.1 | 29.42 | -6.32 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
28,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  | --- | --- | 23.09 | 29.11 | -6.02 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
29,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  | --- | --- | 23.4 | 29.65 | -6.25 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.31 | --- | 0 |  | 24 | 9
30,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  |  | --- | --- | 23.49 | 29.69 | -6.2 | --- |  |  | 0.31 |  | 0.31 | --- | 0 |  | 24 | 9
01,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 23.65 | 30.22 | -6.57 | --- |  |  | 0.31 |  | 0.31 | --- | 0 |  | 24 | 9
02,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | --- | --- | 23.63 | 30.69 | -7.06 | --- |  |  | 0.31 |  | 0.31 | --- | 0 |  | 24 | 9
03,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  | --- | --- | 23.77 | 30.44 | -6.67 | --- |  |  | 0.31 |  | 0.31 | --- | 0 |  | 24 | 9
04,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  | --- | --- | 24.22 | 30.81 | -6.59 | --- |  |  | 0.31 |  | 0.31 | --- | 0 |  | 24 | 9
05,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | --- | --- | 24.55 | 30.74 | -6.19 | --- |  |  | 0.31 |  | 0.31 | --- | 0 |  | 24 | 9
06,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |  |  | --- | --- | 25.04 | 31.11 | -6.07 | --- |  |  | 0.31 |  | 0.31 | --- | 0 |  | 24 | 9
07,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 |  |  | --- | --- | 25.44 | 31.7 | -6.26 | --- |  |  | 0.31 |  | 0.31 | --- | 0 |  | 24 | 9
08,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 25.02 | 30.92 | -5.9 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
09,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 24.91 | 31.25 | -6.34 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
10,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 24.83 | 30.91 | -6.08 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
11,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | --- | --- | 24.84 | 31.07 | -6.23 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
12,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | --- | --- | 25.01 | 31.57 | -6.56 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
13,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  | --- | --- | 25.26 | 31.45 | -6.19 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
14,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  | --- | --- | 25.31 | 31.34 | -6.03 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
15,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 25.62 | 31.65 | -6.03 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
16,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 25.84 | 31.63 | -5.79 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
17,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | --- | --- | 25.81 | 31.94 | -6.13 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
18,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | --- | --- | 25.77 | 31.65 | -5.88 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
19,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | --- | --- | 25.45 | 30.74 | -5.29 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
20,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  | --- | --- | 25.57 | 31.59 | -6.02 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
21,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  | --- | --- | 25.58 | 31.72 | -6.14 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
22,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | --- | --- | 25.49 | 31.64 | -6.15 | --- |  |  | 0.3 |  | 0.3 | --- | 0 |  | 24 | 9
Итого | 0 | --- | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | --- | --- | 736.74 | [9 empty] | 0 |  | 720
24.558
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 0,00 + 720,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 0,00
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 319.5 |  |  |  |  | 319.5 |  |  |  | 0
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 22030.78 |  |  |  |  | 22030.78 |  |  |  | 0
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 21964.19 |  |  |  |  | 21964.79 |  |  |  | 0.6
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 7589.07 |  |  |  |  | 7589.07 |  |  |  | 0
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 3650.1 |  |  |  |  | 4370.1 |  |  |  | 720
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________