## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: боровая 3а в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002300 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 1.17 | --- | 79.5 | 80.74 | 66.76 | 67.55 | 12.74 |  | --- | --- | 57.75 | 50.34 | 7.41 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
24,06,21 | 1.17 | --- | 80.48 | 81.7 | 67.22 | 68 | 13.26 |  | --- | --- | 56.8 | 49.69 | 7.11 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
25,06,21 | 1.17 | --- | 80.43 | 81.65 | 67.29 | 68.07 | 13.14 |  | --- | --- | 56.99 | 49.78 | 7.21 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
26,06,21 | 1.16 | --- | 78.96 | 80.15 | 65.85 | 66.61 | 13.1 |  | --- | --- | 56.78 | 49.55 | 7.23 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
27,06,21 | 1.17 | --- | 78.95 | 80.14 | 65.49 | 66.24 | 13.46 |  | --- | --- | 56.67 | 49.39 | 7.28 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
28,06,21 | 1.13 | --- | 78.23 | 79.4 | 65.59 | 66.34 | 12.63 |  | --- | --- | 56.6 | 49.27 | 7.33 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
29,06,21 | 1.11 | --- | 77.28 | 78.47 | 65.59 | 66.36 | 11.68 |  | --- | --- | 57.48 | 49.96 | 7.52 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
30,06,21 | 1.11 | --- | 78.22 | 79.43 | 66.41 | 67.19 | 11.81 |  | --- | --- | 57.42 | 49.99 | 7.43 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
01,07,21 | 1.19 | --- | 79.59 | 80.85 | 66.64 | 67.44 | 12.95 |  | --- | --- | 58.15 | 50.64 | 7.51 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
02,07,21 | 1.16 | --- | 79.56 | 80.77 | 66.53 | 67.31 | 13.02 |  | --- | --- | 57.11 | 49.85 | 7.26 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
03,07,21 | 1.09 | --- | 78.57 | 79.78 | 67.13 | 67.92 | 11.44 |  | --- | --- | 57.42 | 50.2 | 7.22 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
04,07,21 | 1.25 | --- | 81.3 | 82.58 | 66.84 | 67.65 | 14.46 |  | --- | --- | 58.13 | 50.96 | 7.17 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
05,07,21 | 1.14 | --- | 79.45 | 80.7 | 66.91 | 67.73 | 12.54 |  | --- | --- | 58.09 | 51.03 | 7.06 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
06,07,21 | 1.07 | --- | 79.3 | 80.53 | 67.47 | 68.29 | 11.83 |  | --- | --- | 57.64 | 50.95 | 6.69 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
07,07,21 | 1.02 | --- | 75.96 | 77.14 | 65.13 | 65.92 | 10.83 |  | --- | --- | 57.68 | 50.84 | 6.84 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
08,07,21 | 1.19 | --- | 81.82 | 83.12 | 68.57 | 69.41 | 13.26 |  | --- | --- | 58.22 | 51.16 | 7.06 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
09,07,21 | 1.2 | --- | 80.63 | 81.9 | 66.78 | 67.6 | 13.85 |  | --- | --- | 58.06 | 51.09 | 6.97 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
10,07,21 | 1.11 | --- | 78.61 | 79.82 | 66.27 | 67.05 | 12.35 |  | --- | --- | 57.27 | 50.23 | 7.04 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
11,07,21 | 1.19 | --- | 79.1 | 80.36 | 65.91 | 66.71 | 13.2 |  | --- | --- | 58.3 | 50.98 | 7.32 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
12,07,21 | 1.14 | --- | 78.71 | 79.96 | 66.27 | 67.08 | 12.44 |  | --- | --- | 58.21 | 51.01 | 7.2 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
13,07,21 | 1.05 | --- | 78.22 | 79.45 | 67.22 | 68.04 | 11 |  | --- | --- | 57.95 | 50.96 | 6.99 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
14,07,21 | 1.12 | --- | 79.48 | 80.72 | 67.14 | 67.95 | 12.34 |  | --- | --- | 57.7 | 50.77 | 6.93 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
15,07,21 | 1.04 | --- | 69.97 | 71.09 | 58.84 | 59.56 | 11.13 |  | --- | --- | 58.55 | 51.01 | 7.54 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0 | 1
16,07,21 | 1.04 | --- | 75.72 | 76.88 | 64.22 | 64.99 | 11.49 |  | --- | --- | 57.3 | 50.41 | 6.89 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
17,07,21 | 1.13 | --- | 77.25 | 78.51 | 65.44 | 66.26 | 11.81 |  | --- | --- | 59.15 | 51.64 | 7.51 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
18,07,21 | 1.22 | --- | 79.26 | 80.52 | 65.14 | 65.95 | 14.11 |  | --- | --- | 58.37 | 51.29 | 7.08 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
19,07,21 | 1.1 | --- | 77.48 | 78.7 | 65.55 | 66.35 | 11.93 |  | --- | --- | 57.97 | 50.79 | 7.18 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
20,07,21 | 1.08 | --- | 76.91 | 78.11 | 65.32 | 66.11 | 11.58 |  | --- | --- | 57.86 | 50.64 | 7.22 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
21,07,21 | 1.11 | --- | 76.81 | 78.03 | 64.93 | 65.73 | 11.87 |  | --- | --- | 58.35 | 51.07 | 7.28 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
22,07,21 | 1.11 | --- | 76.91 | 78.11 | 64.74 | 65.52 | 12.17 |  | --- | --- | 57.73 | 50.56 | 7.17 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
Итого | 33.94 | --- | 2352.63 | 2389.3 | 1979.2 | 2002.93 | 373.43 | 0 | --- | --- | 1731.7 | [9 empty] | 720 |  | 0
57.7233
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 33,94
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 1139.53 |  |  |  |  | 1173.46 |  |  |  | 33.94
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 80294.85 |  |  |  |  | 82647.48 |  |  |  | 2352.63
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 75263.89 |  |  |  |  | 77243.09 |  |  |  | 1979.2
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 12364.9 |  |  |  |  | 13084.9 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 5.47 |  |  |  |  | 5.47 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: боровая 3а в 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002300 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 1.12 | --- | 78.91 | 80.13 | 66.28 | 67.07 | 12.63 |  | --- | --- | 57.37 | 50.43 | 6.94 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
24,06,21 | 1.13 | --- | 79.98 | 81.17 | 66.67 | 67.44 | 13.31 |  | --- | --- | 56.43 | 49.77 | 6.66 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
25,06,21 | 1.12 | --- | 79.71 | 80.91 | 66.71 | 67.48 | 13.01 |  | --- | --- | 56.62 | 49.85 | 6.77 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
26,06,21 | 1.1 | --- | 78.17 | 79.34 | 65.38 | 66.13 | 12.79 |  | --- | --- | 56.41 | 49.61 | 6.8 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
27,06,21 | 1.11 | --- | 78.04 | 79.2 | 65.05 | 65.79 | 12.99 |  | --- | --- | 56.3 | 49.47 | 6.83 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
28,06,21 | 1.07 | --- | 77.41 | 78.56 | 65.27 | 66.01 | 12.14 |  | --- | --- | 56.23 | 49.35 | 6.88 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
29,06,21 | 1.07 | --- | 76.86 | 78.03 | 65.1 | 65.86 | 11.76 |  | --- | --- | 57.1 | 50.05 | 7.05 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
30,06,21 | 1.08 | --- | 77.79 | 78.98 | 65.91 | 66.68 | 11.89 |  | --- | --- | 57.05 | 50.06 | 6.99 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
01,07,21 | 1.13 | --- | 78.56 | 79.79 | 66 | 66.79 | 12.57 |  | --- | --- | 57.77 | 50.72 | 7.05 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
02,07,21 | 1.11 | --- | 78.75 | 79.94 | 65.92 | 66.69 | 12.83 |  | --- | --- | 56.74 | 49.92 | 6.82 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
03,07,21 | 1.04 | --- | 77.75 | 78.93 | 66.48 | 67.27 | 11.26 |  | --- | --- | 57.04 | 50.25 | 6.79 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
04,07,21 | 1.17 | --- | 79.96 | 81.21 | 66.14 | 66.95 | 13.82 |  | --- | --- | 57.76 | 51.04 | 6.72 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
05,07,21 | 1.04 | --- | 77.73 | 78.94 | 66.31 | 67.12 | 11.42 |  | --- | --- | 57.72 | 51.11 | 6.61 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
06,07,21 | 0.97 | --- | 77.47 | 78.66 | 66.95 | 67.77 | 10.52 |  | --- | --- | 57.27 | 51.02 | 6.25 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
07,07,21 | 0.92 | --- | 74.39 | 75.53 | 64.66 | 65.44 | 9.73 |  | --- | --- | 57.31 | 50.91 | 6.4 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
08,07,21 | 1.1 | --- | 80.31 | 81.57 | 67.94 | 68.77 | 12.38 |  | --- | --- | 57.85 | 51.25 | 6.6 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
09,07,21 | 1.09 | --- | 78.91 | 80.14 | 66.37 | 67.18 | 12.54 |  | --- | --- | 57.69 | 51.18 | 6.51 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
10,07,21 | 1.01 | --- | 76.91 | 78.08 | 65.8 | 66.58 | 11.11 |  | --- | --- | 56.89 | 50.32 | 6.57 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
11,07,21 | 1.07 | --- | 77.37 | 78.58 | 65.55 | 66.35 | 11.82 |  | --- | --- | 57.93 | 51.07 | 6.86 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
12,07,21 | 1.03 | --- | 76.92 | 78.12 | 65.79 | 66.59 | 11.13 |  | --- | --- | 57.82 | 51.08 | 6.74 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
13,07,21 | 0.94 | --- | 76.35 | 77.53 | 66.69 | 67.5 | 9.66 |  | --- | --- | 57.57 | 51.03 | 6.54 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
14,07,21 | 1 | --- | 77.49 | 78.68 | 66.68 | 67.49 | 10.8 |  | --- | --- | 57.33 | 50.85 | 6.48 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.42 | --- | 24 |  | 0
15,07,21 | 0.92 | --- | 68.19 | 69.27 | 58.6 | 59.32 | 9.59 |  | --- | --- | 58.15 | 51.08 | 7.07 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.4 | --- | 24 |  | 0
16,07,21 | 0.95 | --- | 74.15 | 75.28 | 63.83 | 64.59 | 10.32 |  | --- | --- | 56.93 | 50.49 | 6.44 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
17,07,21 | 1.02 | --- | 75.45 | 76.67 | 64.98 | 65.79 | 10.48 |  | --- | --- | 58.76 | 51.73 | 7.03 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
18,07,21 | 1.1 | --- | 77.54 | 78.76 | 64.82 | 65.62 | 12.72 |  | --- | --- | 58 | 51.38 | 6.62 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
19,07,21 | 0.99 | --- | 75.68 | 76.86 | 65.19 | 65.98 | 10.49 |  | --- | --- | 57.6 | 50.87 | 6.73 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
20,07,21 | 0.98 | --- | 75.28 | 76.45 | 65.08 | 65.86 | 10.21 |  | --- | --- | 57.49 | 50.73 | 6.76 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
21,07,21 | 0.99 | --- | 75.11 | 76.29 | 64.67 | 65.46 | 10.44 |  | --- | --- | 57.97 | 51.15 | 6.82 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
22,07,21 | 0.99 | --- | 75.31 | 76.47 | 64.63 | 65.4 | 10.68 |  | --- | --- | 57.36 | 50.65 | 6.71 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.41 | --- | 24 |  | 0
Итого | 31.37 | --- | 2312.46 | 2348.07 | 1965.43 | 1988.97 | 347.03 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 720 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 31,37
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 809.49 |  |  |  |  | 840.86 |  |  |  | 31.37
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 56968.27 |  |  |  |  | 59280.73 |  |  |  | 2312.46
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 48466.13 |  |  |  |  | 50431.55 |  |  |  | 1965.43
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 12311.77 |  |  |  |  | 13031.77 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 58.57 |  |  |  |  | 58.57 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________