## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: Кировская 9а 1 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003189 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 0.48 | --- | 59 | 59.95 | 54.71 | 55.47 | 4.28 |  | --- | --- | 58.8 | 54.18 | 4.62 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
24,06,21 | 0.48 | --- | 59.71 | 60.64 | 55.15 | 55.89 | 4.56 |  | --- | --- | 57.77 | 53.38 | 4.39 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
25,06,21 | 0.44 | --- | 58.86 | 59.78 | 55.2 | 55.94 | 3.66 |  | --- | --- | 57.95 | 53.51 | 4.44 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
26,06,21 | 0.42 | --- | 57.35 | 58.25 | 53.99 | 54.71 | 3.37 |  | --- | --- | 57.85 | 53.33 | 4.52 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
27,06,21 | 0.44 | --- | 57.44 | 58.33 | 53.79 | 54.5 | 3.65 |  | --- | --- | 57.62 | 53.09 | 4.53 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
28,06,21 | 0.44 | --- | 57.51 | 58.41 | 53.8 | 54.52 | 3.71 |  | --- | --- | 57.67 | 53.16 | 4.51 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
29,06,21 | 0.47 | --- | 57.76 | 58.69 | 53.65 | 54.39 | 4.11 |  | --- | --- | 58.58 | 53.94 | 4.64 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
30,06,21 | 0.45 | --- | 58.19 | 59.12 | 54.47 | 55.22 | 3.72 |  | --- | --- | 58.48 | 53.96 | 4.52 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
01,07,21 | 0.48 | --- | 58.96 | 59.93 | 54.87 | 55.64 | 4.1 |  | --- | --- | 59.27 | 54.65 | 4.62 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
02,07,21 | 0.44 | --- | 58.53 | 59.45 | 54.8 | 55.54 | 3.73 |  | --- | --- | 58.05 | 53.64 | 4.41 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
03,07,21 | 0.44 | --- | 58.82 | 59.76 | 55.22 | 55.98 | 3.6 |  | --- | --- | 58.37 | 53.99 | 4.38 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
04,07,21 | 0.44 | --- | 58.91 | 59.87 | 55.16 | 55.94 | 3.75 |  | --- | --- | 59.07 | 54.71 | 4.36 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
05,07,21 | 0.44 | --- | 58.84 | 59.8 | 55.01 | 55.79 | 3.83 |  | --- | --- | 59.15 | 54.9 | 4.25 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
06,07,21 | 0.44 | --- | 59.54 | 60.49 | 55.38 | 56.16 | 4.15 |  | --- | --- | 58.59 | 54.64 | 3.95 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
07,07,21 | 0.43 | --- | 57.25 | 58.17 | 53.4 | 54.15 | 3.85 |  | --- | --- | 58.79 | 54.62 | 4.17 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.32 | --- | 24 |  | 0
08,07,21 | 0.44 | --- | 60.21 | 61.2 | 56.58 | 57.39 | 3.63 |  | --- | --- | 59.36 | 55.02 | 4.34 | --- |  |  | 0.44 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
09,07,21 | 0.44 | --- | 58.67 | 59.63 | 55.02 | 55.79 | 3.66 |  | --- | --- | 59.08 | 54.63 | 4.45 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
10,07,21 | 0.42 | --- | 58.01 | 58.93 | 54.54 | 55.29 | 3.47 |  | --- | --- | 58.24 | 53.92 | 4.32 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
11,07,21 | 0.5 | --- | 58.82 | 59.79 | 54.1 | 54.87 | 4.72 |  | --- | --- | 59.3 | 54.85 | 4.45 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
12,07,21 | 0.45 | --- | 58.45 | 59.41 | 54.51 | 55.28 | 3.95 |  | --- | --- | 59.24 | 54.85 | 4.39 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
13,07,21 | 0.45 | --- | 59.23 | 60.19 | 55.25 | 56.03 | 3.98 |  | --- | --- | 58.88 | 54.66 | 4.22 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
14,07,21 | 0.46 | --- | 59.6 | 60.56 | 55.27 | 56.04 | 4.34 |  | --- | --- | 58.6 | 54.46 | 4.14 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
15,07,21 | 0.43 | --- | 51.78 | 52.64 | 47.98 | 48.66 | 3.8 |  | --- | --- | 59.46 | 54.89 | 4.57 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0 | 0,1
16,07,21 | 0.41 | --- | 56.23 | 57.12 | 52.76 | 53.49 | 3.46 |  | --- | --- | 58.23 | 54.01 | 4.22 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
17,07,21 | 0.44 | --- | 57.23 | 58.2 | 53.8 | 54.58 | 3.43 |  | --- | --- | 60.21 | 55.59 | 4.62 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
18,07,21 | 0.44 | --- | 57.45 | 58.39 | 53.65 | 54.41 | 3.8 |  | --- | --- | 59.22 | 54.81 | 4.41 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
19,07,21 | 0.44 | --- | 57.63 | 58.56 | 53.77 | 54.52 | 3.86 |  | --- | --- | 58.88 | 54.5 | 4.38 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
20,07,21 | 0.43 | --- | 57.06 | 57.99 | 53.61 | 54.36 | 3.45 |  | --- | --- | 59.03 | 54.59 | 4.44 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
21,07,21 | 0.42 | --- | 56.63 | 57.56 | 53.32 | 54.08 | 3.31 |  | --- | --- | 59.32 | 54.86 | 4.46 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
22,07,21 | 0.44 | --- | 56.91 | 57.83 | 53.06 | 53.8 | 3.85 |  | --- | --- | 58.78 | 54.41 | 4.37 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
Итого | 13.36 | --- | 1740.59 | 1768.64 | 1625.81 | 1648.44 | 114.78 | 0 | --- | --- | 1761.84 | [9 empty] | 720 |  | 0
58.728
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 13,36
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 2124.38 |  |  |  |  | 2137.74 |  |  |  | 13.36
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 191375.06 |  |  |  |  | 193115.66 |  |  |  | 1740.59
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 188953.05 |  |  |  |  | 190578.86 |  |  |  | 1625.81
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 41232.25 |  |  |  |  | 41952.25 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 99.2 |  |  |  |  | 99.2 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00003189 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 2.98 | --- | 58.16 | 59.09 | 2.69 | 2.72 | 55.47 |  | --- | --- | 58.61 | 54.46 | 4.15 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
24,06,21 | 2.97 | --- | 58.79 | 59.7 | 2.49 | 2.53 | 56.29 |  | --- | --- | 57.59 | 53.95 | 3.64 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
25,06,21 | 2.91 | --- | 57.94 | 58.84 | 2.87 | 2.91 | 55.07 |  | --- | --- | 57.77 | 53.92 | 3.85 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
26,06,21 | 2.85 | --- | 56.58 | 57.46 | 2.7 | 2.74 | 53.88 |  | --- | --- | 57.66 | 53.51 | 4.15 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
27,06,21 | 2.84 | --- | 56.75 | 57.63 | 2.84 | 2.88 | 53.92 |  | --- | --- | 57.43 | 53.37 | 4.06 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
28,06,21 | 2.89 | --- | 56.75 | 57.63 | 1.8 | 1.82 | 54.95 |  | --- | --- | 57.48 | 53.46 | 4.02 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
29,06,21 | 2.97 | --- | 56.93 | 57.84 | 1.42 | 1.44 | 55.51 |  | --- | --- | 58.39 | 54.32 | 4.07 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
30,06,21 | 3.03 | --- | 57.37 | 58.28 | 0.57 | 0.57 | 56.8 |  | --- | --- | 58.3 | 54.16 | 4.14 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
01,07,21 | 3.07 | --- | 58.07 | 59.02 | 1.38 | 1.4 | 56.7 |  | --- | --- | 59.08 | 55.07 | 4.01 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
02,07,21 | 3.01 | --- | 57.62 | 58.52 | 0.72 | 0.73 | 56.89 |  | --- | --- | 57.87 | 53.47 | 4.4 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
03,07,21 | 3.03 | --- | 57.94 | 58.86 | 0.91 | 0.92 | 57.03 |  | --- | --- | 58.19 | 53.78 | 4.41 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
04,07,21 | 3.11 | --- | 57.97 | 58.91 | 0.21 | 0.22 | 57.76 |  | --- | --- | 58.88 | 54.81 | 4.07 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
05,07,21 | 3.08 | --- | 57.89 | 58.83 | 0.74 | 0.76 | 57.15 |  | --- | --- | 58.96 | 54.88 | 4.08 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
06,07,21 | 3.13 | --- | 58.61 | 59.54 | 0.05 | 0.05 | 58.55 |  | --- | --- | 58.42 | 55.05 | 3.37 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
07,07,21 | 2.18 | --- | 56.56 | 57.47 | 17.24 | 17.48 | 39.32 |  | --- | --- | 58.61 | 54.52 | 4.09 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
08,07,21 | 1 | --- | 59.63 | 60.6 | 44.54 | 45.18 | 15.09 |  | --- | --- | 59.17 | 55.03 | 4.14 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
09,07,21 | 2.95 | --- | 57.98 | 58.92 | 3.53 | 3.58 | 54.45 |  | --- | --- | 58.9 | 54.93 | 3.97 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
10,07,21 | 2.88 | --- | 57.2 | 58.1 | 3.08 | 3.13 | 54.11 |  | --- | --- | 58.06 | 54.2 | 3.86 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
11,07,21 | 3.05 | --- | 57.96 | 58.91 | 1.65 | 1.67 | 56.31 |  | --- | --- | 59.12 | 55.38 | 3.74 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
12,07,21 | 3.01 | --- | 57.64 | 58.58 | 2.14 | 2.17 | 55.5 |  | --- | --- | 59.06 | 54.75 | 4.31 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
13,07,21 | 3.11 | --- | 58.42 | 59.36 | 0.52 | 0.53 | 57.9 |  | --- | --- | 58.7 | 54.93 | 3.77 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
14,07,21 | 3.08 | --- | 58.88 | 59.82 | 1.37 | 1.39 | 57.51 |  | --- | --- | 58.43 | 54.3 | 4.13 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
15,07,21 | 1.29 | --- | 51.21 | 52.05 | 28.87 | 29.31 | 22.33 |  | --- | --- | 59.27 | 56.68 | 2.59 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
16,07,21 | 1.47 | --- | 55.52 | 56.39 | 30.24 | 30.66 | 25.28 |  | --- | --- | 58.04 | 53.81 | 4.23 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
17,07,21 | 3 | --- | 56.47 | 57.42 | 2.13 | 2.16 | 54.34 |  | --- | --- | 60.01 | 55.51 | 4.5 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
18,07,21 | 3.01 | --- | 56.63 | 57.55 | 0.97 | 0.99 | 55.65 |  | --- | --- | 59.04 | 54.76 | 4.28 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
19,07,21 | 3.02 | --- | 56.79 | 57.7 | 0.47 | 0.47 | 56.32 |  | --- | --- | 58.7 | 54.49 | 4.21 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
20,07,21 | 3.01 | --- | 56.24 | 57.15 | 0.38 | 0.39 | 55.86 |  | --- | --- | 58.85 | 54.89 | 3.96 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
21,07,21 | 2.99 | --- | 55.83 | 56.74 | 0.57 | 0.58 | 55.26 |  | --- | --- | 59.13 | 55.2 | 3.93 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
22,07,21 | 2.98 | --- | 56.09 | 56.99 | 0.53 | 0.54 | 55.56 |  | --- | --- | 58.6 | 54.83 | 3.77 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
Итого | 83.87 | --- | 1716.4 | 1743.9 | 159.63 | 161.9 | 1556.78 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 720 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 83,87
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 2671.22 |  |  |  |  | 2755.09 |  |  |  | 83.87
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 68775.09 |  |  |  |  | 70491.49 |  |  |  | 1716.4
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 29863.61 |  |  |  |  | 30023.23 |  |  |  | 159.63
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 38899.1 |  |  |  |  | 39619.1 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 2431.98 |  |  |  |  | 2431.98 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________