## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: кировская 9а 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012983 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 0.41 | --- | 36.87 | 37.46 | 33.69 | 34.11 | 3.18 |  | --- | --- | 58.52 | 51.44 | 7.08 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
24,06,21 | 0.44 | --- | 37.92 | 38.51 | 33.93 | 34.34 | 3.99 |  | --- | --- | 57.52 | 50.77 | 6.75 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
25,06,21 | 0.43 | --- | 37.78 | 38.37 | 33.98 | 34.39 | 3.81 |  | --- | --- | 57.66 | 50.93 | 6.73 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
26,06,21 | 0.44 | --- | 37.27 | 37.85 | 33.21 | 33.61 | 4.06 |  | --- | --- | 57.55 | 50.68 | 6.87 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
27,06,21 | 0.43 | --- | 36.85 | 37.42 | 33.07 | 33.46 | 3.79 |  | --- | --- | 57.4 | 50.4 | 7 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
28,06,21 | 0.42 | --- | 36.7 | 37.27 | 33.09 | 33.48 | 3.62 |  | --- | --- | 57.34 | 50.38 | 6.96 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
29,06,21 | 0.43 | --- | 36.61 | 37.19 | 32.97 | 33.38 | 3.63 |  | --- | --- | 58.28 | 51.21 | 7.07 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
30,06,21 | 0.47 | --- | 37.92 | 38.52 | 33.44 | 33.86 | 4.48 |  | --- | --- | 58.19 | 51.41 | 6.78 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
01,07,21 | 0.42 | --- | 37.17 | 37.77 | 33.73 | 34.16 | 3.44 |  | --- | --- | 58.94 | 51.97 | 6.97 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
02,07,21 | 0.44 | --- | 37.73 | 38.32 | 33.66 | 34.07 | 4.07 |  | --- | --- | 57.81 | 51.15 | 6.66 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
03,07,21 | 0.41 | --- | 37.36 | 37.95 | 33.93 | 34.35 | 3.43 |  | --- | --- | 58.12 | 51.46 | 6.66 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
04,07,21 | 0.44 | --- | 37.85 | 38.46 | 33.88 | 34.32 | 3.96 |  | --- | --- | 58.78 | 52.24 | 6.54 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
05,07,21 | 0.44 | --- | 37.86 | 38.47 | 33.77 | 34.21 | 4.08 |  | --- | --- | 58.81 | 52.33 | 6.48 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0 | 1
06,07,21 | 0.42 | --- | 38.18 | 38.79 | 34.03 | 34.47 | 4.15 |  | --- | --- | 58.34 | 52.54 | 5.8 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0
07,07,21 | 0.39 | --- | 36.12 | 36.7 | 32.82 | 33.24 | 3.3 |  | --- | --- | 58.56 | 52.17 | 6.39 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.31 | --- | 24 |  | 0 | 0,1
08,07,21 | 0.4 | --- | 37.94 | 38.56 | 34.74 | 35.19 | 3.2 |  | --- | --- | 59.04 | 52.43 | 6.61 | --- |  |  | 0.43 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
09,07,21 | 0.45 | --- | 38 | 38.61 | 33.83 | 34.26 | 4.17 |  | --- | --- | 58.79 | 52.14 | 6.65 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
10,07,21 | 0.45 | --- | 37.85 | 38.45 | 33.46 | 33.88 | 4.39 |  | --- | --- | 58.02 | 51.68 | 6.34 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
11,07,21 | 0.42 | --- | 37 | 37.6 | 33.3 | 33.73 | 3.7 |  | --- | --- | 59.02 | 52.33 | 6.69 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
12,07,21 | 0.43 | --- | 37.26 | 37.86 | 33.48 | 33.91 | 3.78 |  | --- | --- | 58.89 | 52.17 | 6.72 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
13,07,21 | 0.41 | --- | 37.54 | 38.14 | 33.93 | 34.37 | 3.6 |  | --- | --- | 58.66 | 52.22 | 6.44 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
14,07,21 | 0.41 | --- | 37.68 | 38.28 | 33.98 | 34.41 | 3.7 |  | --- | --- | 58.29 | 51.92 | 6.37 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
15,07,21 | 0.39 | --- | 33.11 | 33.65 | 29.66 | 30.04 | 3.45 |  | --- | --- | 59.17 | 52.17 | 7 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 23.83 |  | 0.17 | 0,1
16,07,21 | 0.39 | --- | 35.83 | 36.39 | 32.37 | 32.78 | 3.45 |  | --- | --- | 57.97 | 51.63 | 6.34 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
17,07,21 | 0.4 | --- | 36.09 | 36.69 | 33.04 | 33.47 | 3.05 |  | --- | --- | 59.79 | 52.78 | 7.01 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
18,07,21 | 0.43 | --- | 36.78 | 37.38 | 32.96 | 33.38 | 3.83 |  | --- | --- | 59.04 | 52.26 | 6.78 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
19,07,21 | 0.43 | --- | 36.76 | 37.35 | 33.03 | 33.45 | 3.73 |  | --- | --- | 58.62 | 51.79 | 6.83 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
20,07,21 | 0.4 | --- | 36.21 | 36.79 | 32.92 | 33.34 | 3.28 |  | --- | --- | 58.68 | 51.93 | 6.75 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
21,07,21 | 0.41 | --- | 35.97 | 36.56 | 32.74 | 33.16 | 3.23 |  | --- | --- | 59.11 | 52.09 | 7.02 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
22,07,21 | 0.43 | --- | 36.37 | 36.95 | 32.55 | 32.96 | 3.82 |  | --- | --- | 58.47 | 51.65 | 6.82 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0 | 1
Итого | 12.66 | --- | 1110.57 | 1128.31 | 999.19 | 1011.78 | 111.38 | 0 | --- | --- | 1753.38 | [9 empty] | 719.83 |  | 0.17
58.446
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 719,83 + 0,17
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 12,66
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 382.43 |  |  |  |  | 395.09 |  |  |  | 12.66
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 26095.44 |  |  |  |  | 27206.01 |  |  |  | 1110.57
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 24716.82 |  |  |  |  | 25716.01 |  |  |  | 999.19
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8659.65 |  |  |  |  | 9379.48 |  |  |  | 719.83
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 202 |  |  |  |  | 202.17 |  |  |  | 0.17
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: кировская 9а 2 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00012983 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 0.35 | --- | 35.25 | 35.81 | 32.76 | 33.17 | 2.49 |  | --- | --- | 58.52 | 51.9 | 6.62 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
24,06,21 | 0.38 | --- | 36.27 | 36.83 | 32.92 | 33.32 | 3.35 |  | --- | --- | 57.54 | 51.19 | 6.35 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
25,06,21 | 0.38 | --- | 36.12 | 36.68 | 32.75 | 33.15 | 3.37 |  | --- | --- | 57.68 | 51.35 | 6.33 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
26,06,21 | 0.39 | --- | 35.64 | 36.19 | 32.11 | 32.5 | 3.53 |  | --- | --- | 57.56 | 51.12 | 6.44 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
27,06,21 | 0.38 | --- | 35.25 | 35.79 | 31.94 | 32.32 | 3.31 |  | --- | --- | 57.41 | 50.84 | 6.57 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
28,06,21 | 0.38 | --- | 35.1 | 35.64 | 31.9 | 32.29 | 3.2 |  | --- | --- | 57.35 | 50.8 | 6.55 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
29,06,21 | 0.38 | --- | 34.97 | 35.53 | 31.72 | 32.12 | 3.25 |  | --- | --- | 58.29 | 51.64 | 6.65 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
30,06,21 | 0.42 | --- | 36.2 | 36.77 | 32.12 | 32.52 | 4.08 |  | --- | --- | 58.21 | 51.83 | 6.38 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
01,07,21 | 0.38 | --- | 35.46 | 36.04 | 32.35 | 32.77 | 3.12 |  | --- | --- | 58.95 | 52.4 | 6.55 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
02,07,21 | 0.4 | --- | 36.07 | 36.63 | 32.38 | 32.78 | 3.69 |  | --- | --- | 57.83 | 51.57 | 6.26 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
03,07,21 | 0.37 | --- | 35.68 | 36.24 | 32.55 | 32.96 | 3.12 |  | --- | --- | 58.14 | 51.87 | 6.27 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
04,07,21 | 0.39 | --- | 36.11 | 36.69 | 32.58 | 33.01 | 3.52 |  | --- | --- | 58.8 | 52.65 | 6.15 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
05,07,21 | 0.39 | --- | 36.12 | 36.7 | 32.53 | 32.95 | 3.59 |  | --- | --- | 58.83 | 52.73 | 6.1 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
06,07,21 | 0.38 | --- | 36.48 | 37.06 | 32.75 | 33.18 | 3.73 |  | --- | --- | 58.38 | 52.93 | 5.45 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
07,07,21 | 0.35 | --- | 34.57 | 35.12 | 31.61 | 32.02 | 2.96 |  | --- | --- | 58.59 | 52.57 | 6.02 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
08,07,21 | 0.35 | --- | 36.21 | 36.8 | 33.59 | 34.03 | 2.62 |  | --- | --- | 59.06 | 52.86 | 6.2 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
09,07,21 | 0.4 | --- | 36.23 | 36.82 | 32.61 | 33.03 | 3.62 |  | --- | --- | 58.81 | 52.57 | 6.24 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
10,07,21 | 0.4 | --- | 36.11 | 36.68 | 32.23 | 32.64 | 3.88 |  | --- | --- | 58.05 | 52.11 | 5.94 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
11,07,21 | 0.38 | --- | 35.27 | 35.84 | 31.99 | 32.4 | 3.28 |  | --- | --- | 59.04 | 52.76 | 6.28 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
12,07,21 | 0.39 | --- | 35.54 | 36.12 | 32.14 | 32.56 | 3.4 |  | --- | --- | 58.91 | 52.59 | 6.32 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
13,07,21 | 0.37 | --- | 35.81 | 36.39 | 32.65 | 33.07 | 3.17 |  | --- | --- | 58.69 | 52.63 | 6.06 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
14,07,21 | 0.38 | --- | 35.97 | 36.54 | 32.61 | 33.03 | 3.36 |  | --- | --- | 58.32 | 52.32 | 6 | --- |  |  | 0.42 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
15,07,21 | 0.36 | --- | 31.58 | 32.1 | 28.48 | 28.85 | 3.11 |  | --- | --- | 59.16 | 52.56 | 6.6 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.37 | --- | 23.83 |  | 0.17
16,07,21 | 0.35 | --- | 34.2 | 34.74 | 31.13 | 31.52 | 3.07 |  | --- | --- | 58 | 52.05 | 5.95 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
17,07,21 | 0.36 | --- | 34.41 | 34.98 | 31.58 | 32 | 2.82 |  | --- | --- | 59.8 | 53.22 | 6.58 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
18,07,21 | 0.39 | --- | 35.1 | 35.67 | 31.62 | 32.03 | 3.48 |  | --- | --- | 59.06 | 52.7 | 6.36 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
19,07,21 | 0.39 | --- | 35.1 | 35.66 | 31.63 | 32.03 | 3.47 |  | --- | --- | 58.65 | 52.21 | 6.44 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.38 | --- | 24 |  | 0
20,07,21 | 0.36 | --- | 34.57 | 35.13 | 31.63 | 32.04 | 2.94 |  | --- | --- | 58.7 | 52.35 | 6.35 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
21,07,21 | 0.37 | --- | 34.36 | 34.92 | 31.38 | 31.78 | 2.98 |  | --- | --- | 59.12 | 52.52 | 6.6 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
22,07,21 | 0.39 | --- | 34.75 | 35.31 | 31.25 | 31.64 | 3.51 |  | --- | --- | 58.49 | 52.06 | 6.43 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.37 | --- | 24 |  | 0
Итого | 11.35 | --- | 1060.47 | 1077.42 | 961.46 | 973.75 | 99.01 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 719.83 |  | 0.17
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 719,83 + 0,17
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 11,35
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 146.12 |  |  |  |  | 157.46 |  |  |  | 11.35
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 13165.22 |  |  |  |  | 14225.7 |  |  |  | 1060.47
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 12150.49 |  |  |  |  | 13111.95 |  |  |  | 961.46
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 8587.65 |  |  |  |  | 9307.48 |  |  |  | 719.83
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 274 |  |  |  |  | 274.17 |  |  |  | 0.17
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________