## лесная 2 в 2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 2 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 002 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275333 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 Т3=0 КС=0xD7B9 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 59 | 53.98 | 5.02 | 9.3 | 9.06 | 36.79 | 36.31 | -27.25 | 4.6 | 4 | -1.262 | -1.444 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 58.33 | 53.12 | 5.21 | 19.99 | 19.59 | 36.74 | 36.26 | -16.67 | 4.6 | 4 | -0.681 | -0.858 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 58.1 | 53.08 | 5.02 | 39.64 | 38.97 | 36.31 | 35.84 | 3.13 | 4.6 | 4 | 0.347 | 0.167 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.96 | 52.89 | 5.07 | 39.41 | 38.73 | 35.4 | 34.95 | 3.78 | 4.6 | 4 | 0.379 | 0.2 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.88 | 52.8 | 5.08 | 39.14 | 38.5 | 35.34 | 34.88 | 3.62 | 4.6 | 4 | 0.367 | 0.192 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.77 | 52.72 | 5.05 | 39.68 | 39.02 | 35.32 | 34.86 | 4.16 | 4.6 | 4 | 0.395 | 0.221 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 58.72 | 53.51 | 5.21 | 38.8 | 38.11 | 35.37 | 34.92 | 3.19 | 4.6 | 4 | 0.353 | 0.172 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.62 | 53.53 | 5.09 | 40.29 | 39.59 | 35.91 | 35.45 | 4.14 | 4.6 | 4 | 0.402 | 0.225 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 59.39 | 54.2 | 5.19 | 40.21 | 39.5 | 36.12 | 35.67 | 3.83 | 4.6 | 4 | 0.399 | 0.209 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 58.23 | 53.28 | 4.95 | 39.6 | 38.88 | 36.06 | 35.59 | 3.29 | 4.6 | 4 | 0.352 | 0.174 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.61 | 53.68 | 4.93 | 39.98 | 39.27 | 36.29 | 35.84 | 3.43 | 4.6 | 4 | 0.359 | 0.188 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 59.22 | 54.32 | 4.9 | 39.86 | 39.09 | 36.35 | 35.9 | 3.19 | 4.6 | 4 | 0.348 | 0.171 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 59.24 | 54.42 | 4.82 | 39.47 | 38.72 | 36.2 | 35.77 | 2.95 | 4.6 | 4 | 0.33 | 0.16 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.8 | 54.34 | 4.46 | 38.96 | 38.19 | 35.41 | 34.98 | 3.21 | 4.6 | 4 | 0.329 | 0.173 | 23 | 1 | *
2021-07-07 | 59 | 54.34 | 4.66 | 38.68 | 38 | 35.61 | 35.13 | 2.87 | 4.6 | 4 | 0.319 | 0.156 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 59.37 | 54.63 | 4.74 | 40.96 | 40.19 | 37.71 | 37.26 | 2.93 | 4.6 | 4 | 0.336 | 0.159 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 59.23 | 54.36 | 4.87 | 39.75 | 38.97 | 36.77 | 36.32 | 2.65 | 4.6 | 4 | 0.322 | 0.143 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.51 | 53.78 | 4.73 | 39.44 | 38.68 | 36.44 | 35.99 | 2.69 | 4.6 | 4 | 0.315 | 0.143 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.48 | 54.54 | 4.94 | 39.69 | 38.93 | 36.17 | 35.73 | 3.2 | 4.6 | 4 | 0.35 | 0.173 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 59.35 | 54.5 | 4.85 | 39.96 | 39.26 | 36.39 | 35.93 | 3.33 | 4.6 | 4 | 0.355 | 0.179 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 59.15 | 54.47 | 4.68 | 39.88 | 39.14 | 36.93 | 36.46 | 2.68 | 4.6 | 4 | 0.314 | 0.145 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.82 | 54.21 | 4.61 | 40.28 | 39.58 | 36.83 | 36.35 | 3.23 | 4.6 | 4 | 0.339 | 0.173 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 59.56 | 54.59 | 4.97 | 36.11 | 35.46 | 32.61 | 32.19 | 3.27 | 4.6 | 4 | 0.338 | 0.179 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 58.46 | 53.85 | 4.61 | 39.43 | 38.78 | 35.93 | 35.46 | 3.32 | 4.6 | 4 | 0.341 | 0.178 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 60.22 | 55.22 | 5 | 39.36 | 38.66 | 36.72 | 36.26 | 2.4 | 4.6 | 4 | 0.312 | 0.134 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.58 | 54.68 | 4.9 | 40.6 | 39.82 | 36.32 | 35.87 | 3.95 | 4.6 | 4 | 0.391 | 0.214 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 59.08 | 54.2 | 4.88 | 40.1 | 39.39 | 36.7 | 36.24 | 3.15 | 4.6 | 4 | 0.347 | 0.173 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 59.13 | 54.22 | 4.91 | 39.92 | 39.21 | 36.57 | 36.1 | 3.11 | 4.6 | 4 | 0.345 | 0.17 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.62 | 54.68 | 4.94 | 40.23 | 39.48 | 36.3 | 35.83 | 3.65 | 4.6 | 4 | 0.375 | 0.198 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.92 | 54.1 | 4.82 | 40.06 | 39.32 | 36.31 | 35.84 | 3.48 | 4.6 | 4 | 0.358 | 0.189 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 1138.7 | 1118.09 | 1083.9 | 1070.18 | 47.91 |  |  | 7.874 | 2.656 | 719 | 1
Средние: | 58.91 | 54 | 4.9 | [5 empty] | 4.6 | 4
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 719ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 3461ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 2 в 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 002 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00275333 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xD7B9 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 59.02 | 40.17 | 39.48 | 4 | 2.129 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 58 | 40.39 | 39.72 | 4 | 2.103 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 58.13 | 39.2 | 38.58 | 4 | 2.045 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 57.99 | 38.96 | 38.33 | 4 | 2.027 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 57.91 | 38.7 | 38.11 | 4 | 2.013 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 57.8 | 39.22 | 38.64 | 4 | 2.037 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 58.75 | 38.38 | 37.73 | 4 | 2.025 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 58.65 | 39.85 | 39.18 | 4 | 2.1 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 59.41 | 39.76 | 39.09 | 4 | 2.124 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 58.26 | 39.17 | 38.52 | 4 | 2.047 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 58.64 | 39.53 | 38.89 | 4 | 2.083 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 59.25 | 39.42 | 38.7 | 4 | 2.096 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 59.26 | 39.05 | 38.39 | 4 | 2.078 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 58.84 | 38.52 | 37.83 | 4 | 2.033 | 23 | 1 | *
2021-07-07 | 59.03 | 38.26 | 37.61 | 4 | 2.027 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 59.41 | 40.51 | 39.79 | 4 | 2.163 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 59.26 | 39.32 | 38.61 | 4 | 2.093 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 58.55 | 39.02 | 38.35 | 4 | 2.051 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 59.51 | 39.26 | 38.56 | 4 | 2.099 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 59.38 | 39.52 | 38.86 | 4 | 2.108 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 59.19 | 39.45 | 38.76 | 4 | 2.098 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 58.86 | 39.85 | 39.16 | 4 | 2.106 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 59.57 | 35.73 | 35.13 | 4 | 1.912 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 58.5 | 39.01 | 38.37 | 4 | 2.048 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 60.25 | 38.95 | 38.27 | 4 | 2.112 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 59.61 | 40.16 | 39.44 | 4 | 2.151 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 59.11 | 39.68 | 39.02 | 4 | 2.107 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 59.16 | 39.5 | 38.83 | 4 | 2.1 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 59.66 | 39.79 | 39.08 | 4 | 2.133 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 58.96 | 39.63 | 38.96 | 4 | 2.097 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 1177.9 | 1157.99 |  | 62.345 | 719 | 1
Средние: | 58.93 |  |  | 4
____________________________________________________________
Период нормальной работы 719ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 3461ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации