## новый путь гагарина 12
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 12 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270999 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x2D5C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 16.67 | 16.74 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 16.49 | 16.57 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 16.64 | 16.73 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 16.67 | 16.76 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 16.59 | 16.65 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 1.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 16.62 | 16.7 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 16.81 | 16.87 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 1.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 16.88 | 16.93 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 16.96 | 17.02 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 16.86 | 16.92 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 17.11 | 17.17 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.36 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 17.33 | 17.4 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.38 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 17.72 | 17.78 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 18.23 | 18.33 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.31 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 18.84 | 18.95 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 18.62 | 18.74 | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 18.42 | 18.48 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.21 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 18.27 | 18.34 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 18.3 | 18.38 | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 18.36 | 18.46 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.39 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 18.5 | 18.61 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.56 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 18.7 | 18.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 1.47 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 19.1 | 19.16 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.39 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 19.38 | 19.44 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.37 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 19.38 | 19.43 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.36 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 19.07 | 19.11 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 19.23 | 19.26 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 19.21 | 19.23 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.35 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 19.07 | 19.1 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 19.05 | 19.1 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 17.96 | 18.03 | -0.06 | [5 empty] | 1.43 | 1.35
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5688ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 12 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270999 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x2D5C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 17.35 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 17.21 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 17.36 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 17.38 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 17.28 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 17.35 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 17.5 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 17.61 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 17.66 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 17.63 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 17.94 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 18.2 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 18.65 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 19.35 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 19.96 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 19.53 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 19.23 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 19.08 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 19.15 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 19.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 19.41 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 21 | 3 | *
2021-07-14 | 19.62 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 21 | 3 | *
2021-07-15 | 20.06 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 20.29 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 20.15 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 19.8 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 19.93 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 19.9 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 19.78 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 19.79 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 0 | 0 |  | 0 | 714 | 6
Средние: | 18.78 |  |  | 1.36
____________________________________________________________
Период нормальной работы 714ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 6ч
Время работы прибора после сброса 5688ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации