## новый путь гагарина 2
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270825 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x732A ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 16.48 | 17.23 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.16 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 16.3 | 16.99 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 16.3 | 17.03 | -0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 16.26 | 17.03 | -0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 16.24 | 17.03 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 16.31 | 17.12 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 16.46 | 17.26 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 16.53 | 17.34 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 16.56 | 17.38 | -0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 16.57 | 17.35 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 16.76 | 17.55 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 17.05 | 17.99 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 17.44 | 18.48 | -1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 18.04 | 19.21 | -1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 18.57 | 19.83 | -1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 18.07 | 19.34 | -1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 17.93 | 18.88 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 17.95 | 18.78 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 18.07 | 18.88 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 17.98 | 18.97 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 18.37 | 19.27 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1.24 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 18.61 | 19.58 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.34 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 18.87 | 19.94 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 19.12 | 20.19 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 19.19 | 20.28 | -1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 19 | 19.97 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 18.95 | 19.85 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 18.95 | 19.87 | -0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 18.9 | 19.81 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 18.94 | 19.8 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 17.69 | 18.6 | -0.91 | [5 empty] | 1.01 | 1.15
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5479ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 2 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270825 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x732A ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 16.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 16.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 16.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 16.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 16.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 16.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 16.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 16.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 16.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 16.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 16.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 16.87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 17.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 17.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 18.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 17.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 17.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 17.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 17.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 17.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 18.18 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 21 | 3 | *
2021-07-14 | 18.41 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 20 | 4 | *
2021-07-15 | 18.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 18.91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 18.98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 18.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 18.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 18.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 18.74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 18.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 0 | 0 |  | 0 | 713 | 7
Средние: | 17.51 |  |  | 1.01
____________________________________________________________
Период нормальной работы 713ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 7ч
Время работы прибора после сброса 5479ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации