## новый путь гагарина 4
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270716 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x9140 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 17.78 | 17.4 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.25 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 17.57 | 17.22 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.21 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 17.72 | 17.23 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 17.53 | 17.08 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 17.56 | 17.12 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 17.61 | 17.17 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 1.23 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 17.77 | 17.31 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 17.69 | 17.21 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.23 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 17.86 | 17.37 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 17.94 | 17.42 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 18.17 | 17.57 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.23 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 18.42 | 17.8 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.23 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 18.9 | 18.18 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.23 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 19.43 | 18.58 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.23 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 19.88 | 18.99 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 19.63 | 18.84 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 19.21 | 18.64 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 19.15 | 18.59 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.23 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 19.15 | 18.5 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 19.26 | 18.54 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 19.5 | 18.79 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1.41 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 19.79 | 19.12 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 1.32 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 20.02 | 19.3 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 20.24 | 19.59 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 20.25 | 19.67 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 20.06 | 19.55 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 19.99 | 19.46 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 19.94 | 19.34 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.22 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 19.75 | 19.07 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.21 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 19.78 | 19.17 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.21 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 18.91 | 18.32 | 0.59 | [5 empty] | 1.04 | 1.23
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5499ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 4 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270716 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x9140 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 18.55 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 18.4 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 18.4 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 18.29 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 18.28 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 18.32 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 18.43 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 18.42 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 18.52 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 18.57 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 18.73 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 18.96 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 19.34 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 19.81 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 20.17 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 20.14 | 0 | 0 | 3.58 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 19.86 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 19.76 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 19.69 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 19.73 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 19.89 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 21 | 3 | *
2021-07-14 | 20.15 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 21 | 3 | *
2021-07-15 | 20.39 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 20.66 | 0 | 0 | 3.68 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 20.78 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 20.69 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 20.6 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 20.54 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 20.35 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 20.34 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 0 | 0 |  | 0 | 714 | 6
Средние: | 19.49 |  |  | 2.67
____________________________________________________________
Период нормальной работы 714ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 6ч
Время работы прибора после сброса 5499ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации