## новый путь гагарина 8
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270692 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x87D9 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 16.2 | 15.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.61 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 16.01 | 15.47 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.63 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 16.08 | 15.47 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 16.06 | 15.48 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.61 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 16.01 | 15.43 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.6 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 16.1 | 15.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.61 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 16.18 | 15.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.6 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 16.23 | 15.69 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.61 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 16.3 | 15.74 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 16.34 | 15.78 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.61 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 16.53 | 15.98 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.63 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 16.74 | 16.19 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.65 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 17.1 | 16.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.67 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 17.66 | 17.08 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1.7 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 18.18 | 17.46 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 1.67 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 18.06 | 17.31 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.59 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 17.81 | 17.23 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 1.58 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 17.66 | 17.1 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.6 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 17.73 | 17.16 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 1.61 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 17.89 | 17.3 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.61 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 18.07 | 17.48 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-14 | 18.27 | 17.68 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 1.78 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-15 | 18.5 | 17.89 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.62 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 18.69 | 18.07 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 1.6 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 18.69 | 18.05 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.57 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 18.58 | 18.07 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.56 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 18.48 | 17.95 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.57 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 18.42 | 17.89 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.57 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 18.41 | 17.87 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 1.56 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 18.47 | 17.96 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.57 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 17.38 | 16.8 | 0.57 | [5 empty] | 1.59 | 1.61
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5664ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:новый путь гагарина 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 6.50 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00270692 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x87D9 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-06-23 | 17.35 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-24 | 17.19 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-25 | 17.21 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-26 | 17.21 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-27 | 17.17 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-28 | 17.22 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-29 | 17.26 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-30 | 17.29 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-01 | 17.35 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-02 | 17.41 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-03 | 17.53 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-04 | 17.76 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-05 | 18.09 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-06 | 18.67 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-07 | 19.25 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-08 | 19.27 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-09 | 18.91 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-10 | 18.73 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-11 | 18.75 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-12 | 18.89 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-13 | 19.02 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 21 | 3 | *
2021-07-14 | 19.22 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 20 | 4 | *
2021-07-15 | 19.5 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-16 | 19.71 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-17 | 19.74 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-18 | 19.6 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-19 | 19.51 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-20 | 19.44 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-21 | 19.43 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 24 | 0 | *
2021-07-22 | 19.44 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 0 | 0 |  | 0 | 713 | 7
Средние: | 18.43 |  |  | 1.51
____________________________________________________________
Период нормальной работы 713ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 7ч
Время работы прибора после сброса 5664ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации