## Лист1
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: строительная 12 в 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002846 Ввод № 1 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 48.52 | 49.22 |  | -48.52 | --- | --- | 58.69 | 55.25 | 3.44 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
24,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 48.88 | 49.56 |  | -48.88 | --- | --- | 57.67 | 54.38 | 3.29 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
25,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 49.05 | 49.74 |  | -49.05 | --- | --- | 57.78 | 54.46 | 3.32 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
26,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.86 | 48.52 |  | -47.86 | --- | --- | 57.64 | 54.27 | 3.37 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
27,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.24 | 47.89 |  | -47.24 | --- | --- | 57.58 | 54.2 | 3.38 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
28,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.45 | 48.1 |  | -47.45 | --- | --- | 57.42 | 53.99 | 3.43 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
29,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.22 | 47.89 |  | -47.22 | --- | --- | 58.41 | 54.9 | 3.51 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
30,06,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 48.52 | 49.21 |  | -48.52 | --- | --- | 58.31 | 54.92 | 3.39 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
01,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 48.79 | 49.5 |  | -48.79 | --- | --- | 59.07 | 55.62 | 3.45 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
02,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 48.69 | 49.38 |  | -48.69 | --- | --- | 57.98 | 54.66 | 3.32 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
03,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 49.28 | 49.98 |  | -49.28 | --- | --- | 58.3 | 54.98 | 3.32 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
04,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 49.27 | 49.99 |  | -49.27 | --- | --- | 58.94 | 55.61 | 3.33 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
05,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 49.05 | 49.77 |  | -49.05 | --- | --- | 58.93 | 55.64 | 3.29 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
06,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 49.56 | 50.28 |  | -49.56 | --- | --- | 58.53 | 55.43 | 3.1 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
07,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.69 | 48.38 |  | -47.69 | --- | --- | 58.73 | 55.55 | 3.18 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
08,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 50.25 | 50.99 |  | -50.25 | --- | --- | 59.07 | 55.88 | 3.19 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
09,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 49.25 | 49.97 |  | -49.25 | --- | --- | 58.95 | 55.67 | 3.28 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
10,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 48.75 | 49.45 |  | -48.75 | --- | --- | 58.29 | 55.08 | 3.21 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
11,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 48.26 | 48.97 |  | -48.26 | --- | --- | 59.16 | 55.79 | 3.37 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
12,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 48.4 | 49.11 |  | -48.4 | --- | --- | 59.02 | 55.73 | 3.29 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
13,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 49.38 | 50.1 |  | -49.38 | --- | --- | 58.89 | 55.7 | 3.19 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
14,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 49.27 | 49.98 |  | -49.27 | --- | --- | 58.54 | 55.38 | 3.16 | --- |  |  | 0.41 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
15,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 43.37 | 44.01 |  | -43.37 | --- | --- | 58.83 | 55.75 | 3.08 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
16,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.02 | 47.69 |  | -47.02 | --- | --- | 58.17 | 54.98 | 3.19 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
17,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.98 | 48.7 |  | -47.98 | --- | --- | 59.88 | 56.46 | 3.42 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
18,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.66 | 48.37 |  | -47.66 | --- | --- | 59.33 | 56.04 | 3.29 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
19,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 48.03 | 48.73 |  | -48.03 | --- | --- | 58.77 | 55.49 | 3.28 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
20,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.81 | 48.5 |  | -47.81 | --- | --- | 58.81 | 55.5 | 3.31 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
21,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.63 | 48.33 |  | -47.63 | --- | --- | 59.36 | 56 | 3.36 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
22,07,21 | 0 | --- | 0 | 0 | 47.21 | 47.89 |  | -47.21 | --- | --- | 58.65 | 55.34 | 3.31 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
Итого | 0 | --- | 0 | 0 | 1447.34 | 1468.2 | 0 | -1447.34 | --- | --- | 1757.7 | [9 empty] | 720 |  | 0
58.59
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 0,00
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 603.48 |  |  |  |  | 603.48 |  |  |  | 0
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 60282.58 |  |  |  |  | 60282.58 |  |  |  | 0
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 58518.45 |  |  |  |  | 59965.79 |  |  |  | 1447.34
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 12348.05 |  |  |  |  | 13068.05 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 1052.33 |  |  |  |  | 1052.33 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________
Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления за период с 23,06,21 г, по 22,07,21 г,
Адрес: строительная 12 в 3 Подключен к абоненту № | [15 empty] | Тип теплосчётчика: ВКТ-9,2,1 Номер теплосчётчика: 00002846 Ввод № 2 Схема подключения № 1,1
Договорные расходы: М сет,воды= т,сут Мгвс= т,сут Tхв= 5,00 °C | [7 empty] | Пределы измерений:
[8 empty] | Ду под= мм Ду обр= мм Ду подп= мм |  | G под max= м3/ч G обр max= м3/ч G подп max= м3/ч |  | G под min= м3/ч G обр min= м3/ч G подп min= м3/ч |  |  | ВИ под= л/имп ВИ под= л/имп ВИ подп= л/имп
Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qи, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, M, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3 | [7 empty] | Температура теплоносителя, °C, средневзвешенная | [5 empty] | Давление теплоносителя, МПа |  |  |  | Время, ч |  |  | Код ошибки
|  |  | Подающий трубопровод |  | Обратный трубопровод |  | +dM | -dM | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки |  | Подающий трубо- провод t1 | Обратный трубо- провод t2 | Разность темпе- ратур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) |  |  | пода- ющий P1 |  | обра- тный P2 | третий/ подпи- тка P3(п) | Tраб |  | Tн/р
|  |  | M1 | V1 | M2 | V2 |  |  | M3(п) | V3(п)
23,06,21 | 0.37 | --- | 51.78 | 52.61 | 47.61 | 48.31 | 4.17 |  | --- | --- | 58.65 | 55.61 | 3.04 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
24,06,21 | 0.37 | --- | 52.47 | 53.29 | 48.05 | 48.73 | 4.42 |  | --- | --- | 57.65 | 54.73 | 2.92 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
25,06,21 | 0.36 | --- | 52.38 | 53.2 | 48.24 | 48.93 | 4.14 |  | --- | --- | 57.73 | 54.81 | 2.92 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
26,06,21 | 0.34 | --- | 51 | 51.79 | 47.13 | 47.79 | 3.87 |  | --- | --- | 57.58 | 54.62 | 2.96 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
27,06,21 | 0.38 | --- | 51.17 | 51.96 | 46.48 | 47.13 | 4.69 |  | --- | --- | 57.53 | 54.56 | 2.97 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
28,06,21 | 0.38 | --- | 51.02 | 51.81 | 46.52 | 47.17 | 4.51 |  | --- | --- | 57.36 | 54.35 | 3.01 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
29,06,21 | 0.4 | --- | 50.99 | 51.8 | 46.24 | 46.9 | 4.75 |  | --- | --- | 58.36 | 55.26 | 3.1 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
30,06,21 | 0.38 | --- | 52.15 | 52.98 | 47.7 | 48.39 | 4.45 |  | --- | --- | 58.26 | 55.27 | 2.99 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
01,07,21 | 0.37 | --- | 52.08 | 52.93 | 47.92 | 48.63 | 4.16 |  | --- | --- | 59.03 | 55.98 | 3.05 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
02,07,21 | 0.36 | --- | 52.01 | 52.83 | 47.87 | 48.56 | 4.14 |  | --- | --- | 57.94 | 55.01 | 2.93 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
03,07,21 | 0.34 | --- | 52.05 | 52.88 | 48.31 | 49 | 3.75 |  | --- | --- | 58.24 | 55.32 | 2.92 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
04,07,21 | 0.38 | --- | 52.8 | 53.66 | 48.36 | 49.08 | 4.44 |  | --- | --- | 58.89 | 55.96 | 2.93 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
05,07,21 | 0.37 | --- | 52.34 | 53.19 | 48.11 | 48.82 | 4.23 |  | --- | --- | 58.89 | 55.98 | 2.91 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
06,07,21 | 0.37 | --- | 53.06 | 53.91 | 48.59 | 49.31 | 4.47 |  | --- | --- | 58.49 | 55.76 | 2.73 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
07,07,21 | 0.37 | --- | 51.1 | 51.92 | 46.72 | 47.41 | 4.37 |  | --- | --- | 58.69 | 55.88 | 2.81 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.3 | --- | 24 |  | 0
08,07,21 | 0.42 | --- | 54.51 | 55.4 | 49.27 | 50 | 5.25 |  | --- | --- | 59.05 | 56.21 | 2.84 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
09,07,21 | 0.36 | --- | 52.34 | 53.19 | 48.27 | 48.98 | 4.07 |  | --- | --- | 58.9 | 56.01 | 2.89 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
10,07,21 | 0.35 | --- | 52 | 52.83 | 47.99 | 48.68 | 4.02 |  | --- | --- | 58.25 | 55.41 | 2.84 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
11,07,21 | 0.39 | --- | 51.85 | 52.7 | 47.27 | 47.97 | 4.59 |  | --- | --- | 59.11 | 56.13 | 2.98 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
12,07,21 | 0.4 | --- | 52.14 | 52.99 | 47.32 | 48.02 | 4.82 |  | --- | --- | 59 | 56.07 | 2.93 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
13,07,21 | 0.37 | --- | 52.76 | 53.61 | 48.42 | 49.13 | 4.34 |  | --- | --- | 58.86 | 56.03 | 2.83 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
14,07,21 | 0.39 | --- | 52.92 | 53.77 | 48.27 | 48.98 | 4.65 |  | --- | --- | 58.52 | 55.71 | 2.81 | --- |  |  | 0.4 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
15,07,21 | 0.31 | --- | 45.77 | 46.52 | 42.43 | 43.06 | 3.34 |  | --- | --- | 59.15 | 56.07 | 3.08 | --- |  |  | 0.38 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
16,07,21 | 0.38 | --- | 50.65 | 51.45 | 46.02 | 46.68 | 4.63 |  | --- | --- | 58.16 | 55.31 | 2.85 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
17,07,21 | 0.38 | --- | 51.15 | 52.01 | 46.85 | 47.56 | 4.31 |  | --- | --- | 59.83 | 56.8 | 3.03 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
18,07,21 | 0.39 | --- | 51.52 | 52.37 | 46.86 | 47.56 | 4.66 |  | --- | --- | 59.29 | 56.38 | 2.91 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
19,07,21 | 0.37 | --- | 51.47 | 52.3 | 47.1 | 47.79 | 4.37 |  | --- | --- | 58.72 | 55.82 | 2.9 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
20,07,21 | 0.36 | --- | 50.99 | 51.81 | 46.78 | 47.47 | 4.2 |  | --- | --- | 58.76 | 55.84 | 2.92 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
21,07,21 | 0.35 | --- | 50.77 | 51.6 | 46.81 | 47.51 | 3.96 |  | --- | --- | 59.32 | 56.35 | 2.97 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
22,07,21 | 0.39 | --- | 51.09 | 51.91 | 46.42 | 47.1 | 4.67 |  | --- | --- | 58.61 | 55.68 | 2.93 | --- |  |  | 0.39 |  | 0.29 | --- | 24 |  | 0
Итого | 11.17 | --- | 1550.34 | 1575.22 | 1419.93 | 1440.64 | 130.42 | 0 | --- | --- | [10 empty] | 720 |  | 0
Время работы теплосчётчика за отчётный период, ч Tоп = Tраб + Tн/р Tоп = 720,00 + 0,00
Потреблённая тепловая энергия Q, Гкал Q = Qи Q = 11,17
Показания интеграторов | [12 empty] | На 24-00 последнего дня предыдущего периода |  |  |  |  | На 24-00 последнего дня данного периода |  |  |  | Результат за период
Тепловая энергия, Qи, Гкал | [12 empty] | 220.04 |  |  |  |  | 231.2 |  |  |  | 11.17
Тепловая энергия по третьему трубопроводу, Qгвс, Гкал | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Масса в подающем трубопроводе, т | [12 empty] | 15738.65 |  |  |  |  | 17289 |  |  |  | 1550.34
Масса в обратном трубопроводе, т | [12 empty] | 13305.25 |  |  |  |  | 14725.17 |  |  |  | 1419.93
Масса в третьем трубопроводе / Масса (объем) подпитки, т | [12 empty] | --- |  |  |  |  | --- |  |  |  | ---
Время нормальной работы Траб, ч | [12 empty] | 13400.38 |  |  |  |  | 14120.38 |  |  |  | 720
Время неработы Тmax + Tmin + Tdt + Tош, ч | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Представитель оптребителя ________________________________________________________ Представитель теплоснабжающей организации ________________________________________