## 92 строительная 15
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/21г.-22/06/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259628 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xD557 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-05-23 | 58.23 | 47.53 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-24 | 56.09 | 51.71 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-25 | 56.48 | 56.39 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-26 | 56.95 | 56.86 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-27 | 53.27 | 52.96 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-28 | 55.98 | 55.87 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.98 | 3.69 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-29 | 56.07 | 55.95 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-30 | 56.16 | 56.03 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-05-31 | 55.66 | 55.53 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-01 | 55.9 | 55.77 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-02 | 56.43 | 56.32 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-03 | 56.59 | 56.48 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.16 | 3.82 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-04 | 55.59 | 55.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-05 | 55.59 | 55.5 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-06 | 55.79 | 55.69 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-07 | 55.84 | 55.75 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-08 | 55.42 | 55.32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-09 | 56.96 | 56.85 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-10 | 56 | 55.89 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-11 | 55.44 | 55.32 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-12 | 56.15 | 56.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-13 | 55.74 | 55.63 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-14 | 55.83 | 55.72 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-15 | 56.6 | 56.49 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.78 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-16 | 55.91 | 55.79 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-17 | 56 | 55.89 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-18 | 56.09 | 55.98 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-19 | 57.17 | 57.05 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-20 | 56.57 | 56.46 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 3.77 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-21 | 56.42 | 56.3 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
2021-06-22 | 56.78 | 56.67 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 3.76 | 0 | 0 | 24 | 0 | *
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 744 | 0
Средние: | 56.11 | 55.52 | 0.59 | [5 empty] | 4.07 | 3.75
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17382ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/21г.-22/06/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 15 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259628 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xD557 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-05-23 | 57.21 | 1.022 | 1.005 | 3.83 | 0.0523 | 24 | 0 | *
2021-05-24 | 54.41 | 0.876 | 0.865 | 3.84 | 0.0427 | 24 | 0 | *
2021-05-25 | 55.91 | 1.601 | 1.576 | 3.99 | 0.0801 | 24 | 0 | *
2021-05-26 | 56.26 | 1.208 | 1.187 | 4.02 | 0.0607 | 24 | 0 | *
2021-05-27 | 55.03 | 0.782 | 0.77 | 3.67 | 0.0384 | 24 | 0 | *
2021-05-28 | 54.73 | 1.247 | 1.23 | 3.9 | 0.0613 | 24 | 0 | *
2021-05-29 | 54.97 | 1.313 | 1.294 | 3.96 | 0.0644 | 24 | 0 | *
2021-05-30 | 54.52 | 0.992 | 0.981 | 3.96 | 0.0483 | 24 | 0 | *
2021-05-31 | 54.11 | 1.128 | 1.115 | 3.97 | 0.0549 | 24 | 0 | *
2021-06-01 | 54.69 | 1.072 | 1.057 | 3.97 | 0.0526 | 24 | 0 | *
2021-06-02 | 55.11 | 1.203 | 1.189 | 4.05 | 0.0594 | 24 | 0 | *
2021-06-03 | 55.49 | 1.16 | 1.143 | 4.08 | 0.0574 | 24 | 0 | *
2021-06-04 | 54.09 | 0.964 | 0.95 | 4.13 | 0.0467 | 24 | 0 | *
2021-06-05 | 54.05 | 0.949 | 0.938 | 4.12 | 0.0459 | 24 | 0 | *
2021-06-06 | 54.6 | 0.918 | 0.905 | 4.1 | 0.0448 | 24 | 0 | *
2021-06-07 | 54.86 | 1.229 | 1.212 | 4.11 | 0.0603 | 24 | 0 | *
2021-06-08 | 54.24 | 1.209 | 1.193 | 4.05 | 0.0583 | 24 | 0 | *
2021-06-09 | 55.46 | 1.535 | 1.514 | 4 | 0.0764 | 24 | 0 | *
2021-06-10 | 54.64 | 1.078 | 1.064 | 4 | 0.0527 | 24 | 0 | *
2021-06-11 | 54.49 | 1.364 | 1.344 | 3.99 | 0.0667 | 24 | 0 | *
2021-06-12 | 54.35 | 1.356 | 1.336 | 3.99 | 0.0658 | 24 | 0 | *
2021-06-13 | 54.24 | 1.269 | 1.25 | 4 | 0.0616 | 24 | 0 | *
2021-06-14 | 54.37 | 1.373 | 1.352 | 4 | 0.0667 | 24 | 0 | *
2021-06-15 | 54.93 | 1.135 | 1.119 | 4 | 0.0558 | 24 | 0 | *
2021-06-16 | 54.25 | 1.221 | 1.202 | 4 | 0.0592 | 24 | 0 | *
2021-06-17 | 54.85 | 1.447 | 1.424 | 4 | 0.0706 | 24 | 0 | *
2021-06-18 | 54.53 | 1.085 | 1.07 | 4 | 0.0528 | 24 | 0 | *
2021-06-19 | 56.49 | 1.403 | 1.382 | 3.99 | 0.0709 | 24 | 0 | *
2021-06-20 | 55.3 | 1.149 | 1.135 | 4.01 | 0.057 | 24 | 0 | *
2021-06-21 | 54.87 | 1.027 | 1.015 | 4 | 0.0505 | 24 | 0 | *
2021-06-22 | 55.64 | 1.305 | 1.287 | 4 | 0.065 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 36.62 | 36.104 |  | 1.8002 | 744 | 0
Средние: | 54.92 |  |  | 3.99
____________________________________________________________
Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17382ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации