## Итоги
Дата | Qобщ, Гкал | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
Итого | 37.0435 | 744:00 | 00:00 | 0 | 5 | 0.42929 |  | 1,7,9 | 1.1 | 12.0256 | 990.7969 | 887.9219 | 0 | 0 | 102.9348 | 1005.2344 | 898.0312 | 0 | 0 | 56.0429 | 48.6287 | 7.4142 | 43.6287 | 0.43134 | 0.30641 | 744:00 | 00:00 | 744:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,1,I | 0,1,2,9 | 1.1 | 25.0176 | 930.1172 | 497.5586 | 0 | 0 | 432.5781 | 943.6172 | 503.2109 | 0 | 0 | 55.6074 | 48.8929 | 6.7145 | 43.8929 | 0.43077 | 0.40422 | 741:02 | 02:58 | 741:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:58 | 00:00 | I,J | F

## Текущие параметры
Дата | Qобщ, Гкал | Wобщ, Гкал/ч | Tвкл, чч:мм | Tэп, чч:мм | tвозд, °C | tхв, °C | Pхв, МПа | Аппаратные НС | Общие НС | Флаги дискр.вых. | [1] Схема | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] M1R, т | [1] M2R, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] V1R, м3 | [1] V2R, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] dt2, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа | [1] Wо, Гкал/ч | [1] Gm1, т/ч | [1] Gm2, т/ч | [1] Gv1, м3/ч | [1] Gv2, м3/ч | [1] Tраб.ТС, чч:мм | [1] Tост.ТС, чч:мм | [1] Tраб.шт, чч:мм | [1] Tmin, чч:мм | [1] Tmax, чч:мм | [1] Tdt, чч:мм | [1] Tф, чч:мм | [1] Tпуст.тр, чч:мм | [1] Канальные НС | [1] НС ТС | [2] Схема | [2] Qо, Гкал | [2] M1, т | [2] M2, т | [2] M1R, т | [2] M2R, т | [2] dM, т | [2] V1, м3 | [2] V2, м3 | [2] V1R, м3 | [2] V2R, м3 | [2] t1, °C | [2] t2, °C | [2] dt1, °C | [2] dt2, °C | [2] P1, МПа | [2] P2, МПа | [2] Wо, Гкал/ч | [2] Gm1, т/ч | [2] Gm2, т/ч | [2] Gv1, м3/ч | [2] Gv2, м3/ч | [2] Tраб.ТС, чч:мм | [2] Tост.ТС, чч:мм | [2] Tраб.шт, чч:мм | [2] Tmin, чч:мм | [2] Tmax, чч:мм | [2] Tdt, чч:мм | [2] Tф, чч:мм | [2] Tпуст.тр, чч:мм | [2] Канальные НС | [2] НС ТС | [3] Дополнит. НС
2021-06-24 15:00 | 4435.9325 | 0.016237 | 44850:13 | 00:49 | 0 | 5 | 0.4372 |  | 1,7 |  | 1.1 | 1965.1637 | 164294.354 | 161983.1716 | 0 | 0 | 2836.935 | 167105.1943 | 164321.4815 | 0 | 0 | 55.3 | 48.97 | 6.33 | 43.97 | 0.4372 | 0.3096 | 0.0078883 | 1.1809 | 1.172 | 1.1978 | 1.1852 | 44850:13 | 00:00 | 43768:21 | 1082:17 | 00:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0 | 1.1 | 2591.6055 | 74103.9171 | 35926.5805 | 0 | 0 | 38227.0657 | 76147.5745 | 36670.3268 | 0 | 0 | 54.92 | 49.2 | 5.72 | 44.2 | 0.4393 | 0.4096 | 0.0083483 | 1.2635 | 1.2382 | 1.2814 | 1.2522 | 43193:24 | 1656:49 | 43193:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 1656:49 | 00:00

## Суточный архив
Дата | [1] Qо, Гкал | [1] M1, т | [1] M2, т | [1] dM, т | [1] V1, м3 | [1] V2, м3 | [1] t1, °C | [1] t2, °C | [1] dt1, °C | [1] P1, МПа | [1] P2, МПа
2021-05-23 | 1.0934 | 85.6683 | 83.3156 | 2.3527 | 86.8999 | 84.3099 | 58.45 | 46.88 | 11.57 | 0.4358 | 0.2832
2021-05-24 | 0.74915 | 59.3542 | 56.6238 | 2.7304 | 60.14 | 57.29 | 56.63 | 45.93 | 10.7 | 0.422 | 0.2884
2021-05-25 | 0.28577 | 14.077 | 10.9595 | 3.1175 | 14.28 | 11.05 | 54.92 | 43.05 | 11.87 | 0.4206 | 0.3089
2021-05-26 | 0.28507 | 14.2665 | 11.3029 | 2.9636 | 14.47 | 11.4 | 55.13 | 43.07 | 12.06 | 0.4287 | 0.3076
2021-05-27 | 0.2782 | 19.1699 | 16.2908 | 2.879 | 19.45 | 16.47 | 55.95 | 47.89 | 8.06 | 0.4274 | 0.2651
2021-05-28 | 0.29471 | 29.372 | 26.8313 | 2.5407 | 29.8 | 27.14 | 55.72 | 49.55 | 6.17 | 0.419 | 0.3005
2021-05-29 | 0.31106 | 29.16 | 26.341 | 2.819 | 29.59 | 26.64 | 55.85 | 49.49 | 6.36 | 0.4217 | 0.3069
2021-05-30 | 0.3344 | 29.1808 | 25.993 | 3.1878 | 29.61 | 26.29 | 55.99 | 49.39 | 6.6 | 0.4207 | 0.3086
2021-05-31 | 0.36113 | 29.7314 | 25.8691 | 3.8623 | 30.16 | 26.16 | 55.41 | 48.99 | 6.42 | 0.4198 | 0.3089
2021-06-01 | 0.34489 | 29.3316 | 26.0776 | 3.2539 | 29.76 | 26.37 | 55.79 | 48.92 | 6.87 | 0.4216 | 0.3097
2021-06-02 | 0.36396 | 31.5149 | 28.1859 | 3.329 | 31.98 | 28.51 | 56.23 | 49.38 | 6.85 | 0.4431 | 0.3109
2021-06-03 | 0.38175 | 32.1655 | 28.5263 | 3.6392 | 32.65 | 28.86 | 56.71 | 49.94 | 6.77 | 0.4473 | 0.3121
2021-06-04 | 0.33889 | 31.7782 | 28.8553 | 2.9228 | 32.25 | 29.19 | 56.29 | 49.76 | 6.53 | 0.4511 | 0.3131
2021-06-05 | 0.41144 | 33.1329 | 28.8581 | 4.2748 | 33.63 | 29.2 | 56.71 | 50.13 | 6.58 | 0.4511 | 0.3115
2021-06-06 | 0.41753 | 32.9947 | 28.6963 | 4.2984 | 33.49 | 29.03 | 56.61 | 49.81 | 6.8 | 0.4489 | 0.3115
2021-06-07 | 0.38395 | 32.3285 | 28.6662 | 3.6623 | 32.81 | 29 | 56.51 | 49.71 | 6.8 | 0.4504 | 0.3126
2021-06-08 | 0.36631 | 31.3698 | 27.884 | 3.4858 | 31.83 | 28.2 | 55.93 | 49.18 | 6.75 | 0.4398 | 0.3115
2021-06-09 | 0.39647 | 31.1255 | 27.0149 | 4.1106 | 31.59 | 27.33 | 56.55 | 49.73 | 6.82 | 0.4298 | 0.3108
2021-06-10 | 0.36781 | 30.4979 | 26.9014 | 3.5965 | 30.94 | 27.2 | 55.58 | 48.68 | 6.9 | 0.4274 | 0.309
2021-06-11 | 0.35761 | 30.1886 | 26.7682 | 3.4204 | 30.62 | 27.06 | 55.18 | 48.24 | 6.94 | 0.4255 | 0.3076
2021-06-12 | 0.35671 | 30.3135 | 27.0269 | 3.2866 | 30.75 | 27.33 | 55.64 | 48.62 | 7.02 | 0.4285 | 0.308
2021-06-13 | 0.36919 | 30.6667 | 27.1009 | 3.5659 | 31.11 | 27.4 | 55.5 | 48.54 | 6.96 | 0.4307 | 0.3086
2021-06-14 | 0.35857 | 30.4707 | 27.0915 | 3.3791 | 30.91 | 27.39 | 55.43 | 48.5 | 6.93 | 0.4291 | 0.3087
2021-06-15 | 0.33462 | 29.8476 | 27.1447 | 2.703 | 30.29 | 27.45 | 56.22 | 49.01 | 7.21 | 0.4292 | 0.3086
2021-06-16 | 0.36801 | 30.5773 | 26.9525 | 3.6248 | 31.02 | 27.25 | 55.48 | 48.63 | 6.85 | 0.429 | 0.3087
2021-06-17 | 0.36033 | 30.666 | 27.1329 | 3.5331 | 31.11 | 27.44 | 55.65 | 48.99 | 6.66 | 0.4296 | 0.3092
2021-06-18 | 0.34465 | 30.2854 | 27.048 | 3.2375 | 30.73 | 27.35 | 55.74 | 49.09 | 6.65 | 0.4284 | 0.3098
2021-06-19 | 0.32764 | 29.6818 | 26.9926 | 2.6892 | 30.13 | 27.31 | 56.88 | 49.93 | 6.95 | 0.4282 | 0.3101
2021-06-20 | 0.32879 | 30.2467 | 27.2642 | 2.9825 | 30.69 | 27.58 | 56.02 | 49.56 | 6.46 | 0.4307 | 0.3107
2021-06-21 | 0.42854 | 31.7592 | 26.9513 | 4.8079 | 32.23 | 27.26 | 56.22 | 49.47 | 6.75 | 0.4272 | 0.3091
2021-06-22 | 0.32515 | 29.8743 | 27.2579 | 2.6164 | 30.32 | 27.57 | 56.41 | 49.43 | 6.98 | 0.4293 | 0.3087