## 104 кировская 8
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 104 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xD5EA ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-04-23 | 63.59 | 52.76 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-24 | 63.57 | 53.09 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-25 | 63.52 | 53.07 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 3.59 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-26 | 62.75 | 52.71 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-27 | 59.15 | 49.91 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-28 | 58.59 | 49.48 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-29 | 58.6 | 49.43 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-30 | 58.45 | 49.35 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-01 | 59.12 | 49.97 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-02 | 58.63 | 49.54 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-03 | 58.9 | 49.74 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-04 | 59.13 | 50.15 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-05 | 58.88 | 49.94 | 8.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-06 | 58.96 | 50.33 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-07 | 59.15 | 50.76 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-08 | 59.73 | 51.23 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.87 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-09 | 58.9 | 50.44 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-10 | 58.92 | 50.6 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-11 | 59.1 | 51.01 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-12 | 59.14 | 51 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-13 | 59.46 | 51.39 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-14 | 59.33 | 51.61 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 3.66 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-15 | 59.22 | 51.31 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-16 | 59.62 | 51.58 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 3.65 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-17 | 59.07 | 50.89 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-18 | 59.03 | 50.34 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-19 | 58.86 | 50.39 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.49 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-20 | 59.36 | 50.69 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 3.63 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-21 | 59.17 | 50.45 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-22 | 58.93 | 50.17 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3.64 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 59.62 | 50.77 | 8.85 | [5 empty] | 5.73 | 3.64
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17425ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 104 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259538 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xD5EA ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-04-23 | 61.61 | 1.239 | 1.217 | 5.63 | 0.0686 | 24 | 0 | *
2021-04-24 | 61.5 | 1.166 | 1.149 | 5.64 | 0.065 | 24 | 0 | *
2021-04-25 | 61.35 | 1.188 | 1.167 | 5.6 | 0.0656 | 24 | 0 | *
2021-04-26 | 60.09 | 1.103 | 1.088 | 5.65 | 0.0597 | 24 | 0 | *
2021-04-27 | 57.91 | 1.64 | 1.616 | 5.62 | 0.0855 | 24 | 0 | *
2021-04-28 | 57.04 | 1.2 | 1.183 | 5.56 | 0.0613 | 24 | 0 | *
2021-04-29 | 57.31 | 1.491 | 1.468 | 5.54 | 0.0769 | 24 | 0 | *
2021-04-30 | 57.1 | 1.351 | 1.331 | 5.54 | 0.0692 | 24 | 0 | *
2021-05-01 | 57.78 | 1.501 | 1.48 | 5.58 | 0.0781 | 24 | 0 | *
2021-05-02 | 57.1 | 1.439 | 1.417 | 5.59 | 0.0738 | 24 | 0 | *
2021-05-03 | 57.52 | 1.688 | 1.664 | 5.58 | 0.0873 | 24 | 0 | *
2021-05-04 | 57.7 | 1.52 | 1.497 | 5.61 | 0.0786 | 24 | 0 | *
2021-05-05 | 57.2 | 1.167 | 1.15 | 5.69 | 0.0599 | 24 | 0 | *
2021-05-06 | 57.11 | 1.13 | 1.114 | 5.76 | 0.0579 | 24 | 0 | *
2021-05-07 | 57.58 | 1.307 | 1.288 | 5.78 | 0.0677 | 24 | 0 | *
2021-05-08 | 58.02 | 0.914 | 0.899 | 5.78 | 0.0476 | 24 | 0 | *
2021-05-09 | 57.52 | 1.489 | 1.466 | 5.75 | 0.077 | 24 | 0 | *
2021-05-10 | 57.61 | 1.54 | 1.518 | 5.76 | 0.08 | 24 | 0 | *
2021-05-11 | 57.42 | 1.124 | 1.108 | 5.8 | 0.058 | 24 | 0 | *
2021-05-12 | 57.76 | 1.224 | 1.205 | 5.83 | 0.0635 | 24 | 0 | *
2021-05-13 | 58.23 | 1.53 | 1.508 | 5.86 | 0.0802 | 24 | 0 | *
2021-05-14 | 57.53 | 1.15 | 1.133 | 5.89 | 0.0593 | 24 | 0 | *
2021-05-15 | 58.04 | 1.586 | 1.563 | 5.88 | 0.083 | 24 | 0 | *
2021-05-16 | 58.32 | 1.396 | 1.376 | 5.86 | 0.0735 | 24 | 0 | *
2021-05-17 | 57.69 | 1.36 | 1.341 | 5.57 | 0.0707 | 24 | 0 | *
2021-05-18 | 57.44 | 1.094 | 1.08 | 5.41 | 0.0567 | 24 | 0 | *
2021-05-19 | 57.77 | 1.396 | 1.374 | 5.41 | 0.0723 | 24 | 0 | *
2021-05-20 | 57.64 | 0.973 | 0.959 | 5.42 | 0.0505 | 24 | 0 | *
2021-05-21 | 57.91 | 1.545 | 1.522 | 5.41 | 0.0802 | 24 | 0 | *
2021-05-22 | 57.56 | 1.418 | 1.399 | 5.42 | 0.0733 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 39.869 | 39.28 |  | 2.0809 | 720 | 0
Средние: | 58.07 |  |  | 5.64
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17425ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации