## 80 мира 5
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 080 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260018 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x1039 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-04-23 | 63.57 | 52.54 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.06 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-24 | 63.55 | 52.66 | 10.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-25 | 63.49 | 52.87 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 4.01 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-26 | 62.74 | 52.59 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.06 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-27 | 59.15 | 50.08 | 9.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 4.07 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-28 | 58.59 | 49.71 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-29 | 58.58 | 49.67 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-30 | 58.44 | 49.58 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-01 | 59.1 | 50.26 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-02 | 58.62 | 49.95 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-03 | 58.9 | 50 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-04 | 59.12 | 50.31 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-05 | 58.87 | 50.2 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-06 | 58.96 | 50.62 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-07 | 59.16 | 50.91 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-08 | 59.72 | 51.22 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.05 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-09 | 58.9 | 50.34 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-10 | 58.93 | 50.54 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-11 | 59.12 | 51.01 | 8.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-12 | 59.13 | 51.36 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-13 | 59.45 | 51.41 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-14 | 59.32 | 51.37 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-15 | 59.21 | 51.39 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 4.04 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-16 | 59.61 | 51.66 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 4.03 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-17 | 59.07 | 50.49 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 3.97 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-18 | 59.02 | 50.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-19 | 58.86 | 49.88 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 3.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-20 | 59.37 | 50.37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-21 | 59.16 | 50.16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-22 | 58.93 | 49.98 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 3.96 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 59.62 | 50.77 | 8.84 | [5 empty] | 4.07 | 4.02
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17444ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:мира 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 080 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260018 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x1039 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-04-23 | 62.16 | 1.59 | 1.564 | 5.24 | 0.0893 | 24 | 0 | *
2021-04-24 | 62.07 | 1.366 | 1.341 | 5.23 | 0.0762 | 24 | 0 | *
2021-04-25 | 62.29 | 1.715 | 1.687 | 5.2 | 0.0966 | 24 | 0 | *
2021-04-26 | 61.1 | 1.718 | 1.691 | 5.25 | 0.0947 | 24 | 0 | *
2021-04-27 | 57.71 | 1.306 | 1.286 | 5.23 | 0.0676 | 24 | 0 | *
2021-04-28 | 57.16 | 1.23 | 1.213 | 5.18 | 0.0631 | 24 | 0 | *
2021-04-29 | 57.65 | 1.742 | 1.716 | 5.17 | 0.0903 | 24 | 0 | *
2021-04-30 | 57.23 | 1.231 | 1.212 | 5.17 | 0.0633 | 24 | 0 | *
2021-05-01 | 58.04 | 1.56 | 1.536 | 5.2 | 0.0813 | 24 | 0 | *
2021-05-02 | 57.24 | 1.157 | 1.139 | 5.21 | 0.0595 | 24 | 0 | *
2021-05-03 | 57.6 | 1.442 | 1.422 | 5.2 | 0.0747 | 24 | 0 | *
2021-05-04 | 57.73 | 1.285 | 1.264 | 5.23 | 0.0666 | 24 | 0 | *
2021-05-05 | 57.45 | 1.326 | 1.302 | 5.32 | 0.068 | 24 | 0 | *
2021-05-06 | 57.81 | 1.411 | 1.388 | 5.37 | 0.073 | 24 | 0 | *
2021-05-07 | 57.9 | 1.734 | 1.709 | 5.38 | 0.0904 | 24 | 0 | *
2021-05-08 | 58.8 | 1.793 | 1.766 | 5.39 | 0.0947 | 24 | 0 | *
2021-05-09 | 57.62 | 1.425 | 1.402 | 5.37 | 0.0735 | 24 | 0 | *
2021-05-10 | 57.85 | 1.633 | 1.609 | 5.37 | 0.085 | 24 | 0 | *
2021-05-11 | 57.95 | 1.404 | 1.381 | 5.43 | 0.0731 | 24 | 0 | *
2021-05-12 | 57.92 | 1.283 | 1.262 | 5.46 | 0.0669 | 24 | 0 | *
2021-05-13 | 58.31 | 1.349 | 1.328 | 5.49 | 0.0708 | 24 | 0 | *
2021-05-14 | 58.15 | 1.47 | 1.448 | 5.52 | 0.0769 | 24 | 0 | *
2021-05-15 | 58.01 | 1.672 | 1.646 | 5.51 | 0.0872 | 24 | 0 | *
2021-05-16 | 58.59 | 1.285 | 1.265 | 5.48 | 0.0677 | 24 | 0 | *
2021-05-17 | 57.64 | 1.186 | 1.166 | 5.24 | 0.0613 | 24 | 0 | *
2021-05-18 | 57.8 | 1.35 | 1.33 | 5.09 | 0.0704 | 24 | 0 | *
2021-05-19 | 57.64 | 1.388 | 1.366 | 5.09 | 0.0718 | 24 | 0 | *
2021-05-20 | 58.17 | 1.256 | 1.236 | 5.1 | 0.0656 | 24 | 0 | *
2021-05-21 | 57.96 | 1.062 | 1.044 | 5.1 | 0.0554 | 24 | 0 | *
2021-05-22 | 58.07 | 1.707 | 1.681 | 5.1 | 0.0891 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 43.076 | 42.4 |  | 2.264 | 720 | 0
Средние: | 58.38 |  |  | 5.27
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17444ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации