## 91 строительная 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 091 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259556 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x861C ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-04-23 | 61.7 | 49.01 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-24 | 61.72 | 49.27 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-25 | 61.66 | 49.19 | 12.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 3.48 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-26 | 61 | 48.84 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-27 | 57.54 | 46.58 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-28 | 56.98 | 46.4 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-29 | 56.9 | 46.27 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-04-30 | 56.82 | 46.31 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-01 | 57.48 | 46.83 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-02 | 57.01 | 46.45 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-03 | 57.26 | 46.45 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-04 | 57.49 | 46.88 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 3.54 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-05 | 57.3 | 46.77 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-06 | 57.44 | 46.62 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-07 | 57.67 | 47.09 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-08 | 58.22 | 47.53 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-09 | 57.43 | 46.91 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-10 | 57.45 | 47.16 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-11 | 57.64 | 47.46 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.6 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-12 | 57.68 | 47.48 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-13 | 58.01 | 47.67 | 10.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-14 | 57.91 | 47.63 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-15 | 57.81 | 47.36 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 3.62 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-16 | 58.12 | 47.76 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 3.61 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-17 | 57.55 | 46.88 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-18 | 57.44 | 46.23 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-19 | 57.31 | 46.29 | 11.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 3.52 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-20 | 57.83 | 46.37 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 3.53 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-21 | 57.61 | 46 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-05-22 | 57.39 | 45.91 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3.55 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 720 | 0
Средние: | 58.04 | 47.12 | 10.92 | [5 empty] | 4.88 | 3.56
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17446ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/04/21г.-22/05/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:строительная 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 091 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259556 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x861C ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-04-23 | 60.93 | 0.998 | 0.981 | 4.83 | 0.0549 | 24 | 0 | *
2021-04-24 | 60.87 | 1.099 | 1.08 | 4.84 | 0.0602 | 24 | 0 | *
2021-04-25 | 60.71 | 1.262 | 1.242 | 4.81 | 0.0691 | 24 | 0 | *
2021-04-26 | 59.66 | 1.087 | 1.071 | 4.86 | 0.0586 | 24 | 0 | *
2021-04-27 | 56.69 | 1.138 | 1.122 | 4.83 | 0.0577 | 24 | 0 | *
2021-04-28 | 56.21 | 1.216 | 1.197 | 4.79 | 0.0615 | 24 | 0 | *
2021-04-29 | 56.33 | 1.24 | 1.223 | 4.78 | 0.0628 | 24 | 0 | *
2021-04-30 | 55.75 | 0.788 | 0.778 | 4.79 | 0.0394 | 24 | 0 | *
2021-05-01 | 57.08 | 1.307 | 1.287 | 4.82 | 0.0669 | 24 | 0 | *
2021-05-02 | 56.22 | 0.768 | 0.759 | 4.82 | 0.0389 | 24 | 0 | *
2021-05-03 | 56.38 | 0.893 | 0.88 | 4.81 | 0.0453 | 24 | 0 | *
2021-05-04 | 56.7 | 1.025 | 1.011 | 4.83 | 0.0524 | 24 | 0 | *
2021-05-05 | 56.48 | 1.058 | 1.044 | 4.9 | 0.0536 | 24 | 0 | *
2021-05-06 | 56.79 | 0.911 | 0.899 | 4.9 | 0.0466 | 24 | 0 | *
2021-05-07 | 56.93 | 1.187 | 1.167 | 4.92 | 0.0605 | 24 | 0 | *
2021-05-08 | 57.65 | 1.437 | 1.415 | 4.93 | 0.0743 | 24 | 0 | *
2021-05-09 | 56.66 | 1.314 | 1.298 | 4.9 | 0.0671 | 24 | 0 | *
2021-05-10 | 56.71 | 1.141 | 1.124 | 4.9 | 0.0581 | 24 | 0 | *
2021-05-11 | 56.58 | 0.816 | 0.804 | 4.94 | 0.0413 | 24 | 0 | *
2021-05-12 | 56.69 | 0.858 | 0.845 | 4.97 | 0.0436 | 24 | 0 | *
2021-05-13 | 56.92 | 0.829 | 0.817 | 5 | 0.0423 | 24 | 0 | *
2021-05-14 | 56.76 | 0.769 | 0.758 | 5.03 | 0.039 | 24 | 0 | *
2021-05-15 | 57.01 | 0.983 | 0.97 | 5.02 | 0.0503 | 24 | 0 | *
2021-05-16 | 57.91 | 1.686 | 1.66 | 5 | 0.0876 | 24 | 0 | *
2021-05-17 | 56.68 | 1.074 | 1.06 | 4.77 | 0.0546 | 24 | 0 | *
2021-05-18 | 56.56 | 0.996 | 0.982 | 4.63 | 0.0507 | 24 | 0 | *
2021-05-19 | 56.41 | 0.762 | 0.751 | 4.64 | 0.0384 | 24 | 0 | *
2021-05-20 | 57.47 | 1.202 | 1.186 | 4.64 | 0.0621 | 24 | 0 | *
2021-05-21 | 56.71 | 0.825 | 0.814 | 4.65 | 0.042 | 24 | 0 | *
2021-05-22 | 56.82 | 1.139 | 1.123 | 4.65 | 0.0581 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 31.808 | 31.348 |  | 1.6379 | 720 | 0
Средние: | 57.24 |  |  | 4.84
____________________________________________________________
Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17446ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации