## 100 лесная 8
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 100 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260025 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xB272 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.49 | 50.85 | 18.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.97 | 54.7 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.16 | 49 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.38 | 51.56 | 19.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.15 | 52.09 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.36 | 51.39 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.4 | 53.3 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.85 | 49.74 | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.31 | 51.22 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 4.95 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.71 | 49.61 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 4.94 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.53 | 48.51 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.67 | 49.17 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.28 | 49.17 | 14.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.92 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.68 | 48.95 | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.93 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.33 | 49.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.85 | 49.27 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 4.99 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.48 | 49.66 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.97 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.36 | 49.45 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.97 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.48 | 48.65 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.99 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.91 | 48.3 | 15.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 4.99 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.13 | 49.76 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.99 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.35 | 48.36 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.99 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 63.85 | 46.84 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.97 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.9 | 48.75 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.99 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.25 | 48.72 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.98 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.57 | 49.38 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 4.97 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.48 | 50 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.96 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.53 | 50.27 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.97 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.15 | 49.85 | 16.3 | [5 empty] | 5.58 | 4.95
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15961ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:лесная 8 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 100 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260025 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xB272 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.12 | 4.12 | 4.031 | 5.54 | 0.2582 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 73.88 | 3.93 | 3.833 | 5.54 | 0.2638 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 64.81 | 3.98 | 3.905 | 5.53 | 0.2331 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 71.27 | 4.08 | 3.988 | 5.53 | 0.2639 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.79 | 3.42 | 3.346 | 5.53 | 0.2168 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 70.06 | 3.67 | 3.59 | 5.52 | 0.2335 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 72.78 | 3.64 | 3.555 | 5.52 | 0.2407 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 66.69 | 4.22 | 4.135 | 5.54 | 0.2549 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 69.22 | 3.67 | 3.591 | 5.54 | 0.2304 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 64.54 | 4.16 | 4.083 | 5.55 | 0.243 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.75 | 4.07 | 3.996 | 5.57 | 0.2306 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.14 | 4.27 | 4.192 | 5.59 | 0.2433 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 62.83 | 4.55 | 4.469 | 5.58 | 0.2582 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.18 | 4.15 | 4.075 | 5.55 | 0.2369 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 62.51 | 4.04 | 3.971 | 5.62 | 0.2281 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.38 | 4.53 | 4.446 | 5.61 | 0.2591 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.8 | 4 | 3.928 | 5.63 | 0.2267 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 62.45 | 3.54 | 3.478 | 5.62 | 0.1993 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 62.97 | 4.65 | 4.566 | 5.58 | 0.2644 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.18 | 4.67 | 4.587 | 5.57 | 0.2665 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 64.39 | 3.83 | 3.757 | 5.58 | 0.2226 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 62.62 | 3.92 | 3.85 | 5.59 | 0.2219 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.19 | 4.6 | 4.515 | 5.6 | 0.2625 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 62.97 | 3.62 | 3.556 | 5.6 | 0.2058 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 62.52 | 4.03 | 3.957 | 5.6 | 0.2274 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.98 | 4.11 | 4.037 | 5.61 | 0.2337 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.99 | 4.92 | 4.832 | 5.62 | 0.28 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.78 | 4 | 3.925 | 5.64 | 0.2266 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 114.39 | 112.194 |  | 6.7319 | 672 | 0
Средние: | 65.2 |  |  | 5.57
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15961ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации