## 101 кировская 5
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 101 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260017 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x5887 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.65 | 50.44 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.97 | 54.08 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.24 | 48.63 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.53 | 51.26 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.2 | 51.67 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.46 | 51.21 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.39 | 52.99 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.92 | 49.36 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.41 | 50.84 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.69 | 49.11 | 17.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.59 | 47.55 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.74 | 47.84 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.36 | 47.79 | 15.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.76 | 48.11 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.4 | 48.11 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.92 | 48.2 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.57 | 48.28 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.47 | 48.19 | 15.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.6 | 48.13 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.04 | 47.93 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.21 | 49.25 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.43 | 47.71 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.97 | 48.42 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64 | 48.01 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.34 | 47.93 | 15.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.66 | 48.37 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.57 | 48.6 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.63 | 48.68 | 14.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.27 | 49.16 | 17.1 | [5 empty] | 5.92 | 3.82
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15961ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 5 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 101 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260017 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x5887 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.34 | 1.114 | 1.09 | 6.2 | 0.0687 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 71.31 | 0.904 | 0.883 | 6.2 | 0.0585 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 62.88 | 0.888 | 0.872 | 6.2 | 0.0503 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.77 | 1.118 | 1.095 | 6.2 | 0.0707 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 69.05 | 1.541 | 1.51 | 6.2 | 0.0966 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 67.15 | 0.676 | 0.661 | 6.2 | 0.041 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.25 | 1.261 | 1.23 | 6.2 | 0.0813 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 65.45 | 1.053 | 1.033 | 6.2 | 0.0626 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 67.66 | 1.131 | 1.108 | 6.2 | 0.0693 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 62.09 | 0.714 | 0.702 | 6.2 | 0.0402 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 62.03 | 1.262 | 1.238 | 6.2 | 0.0708 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.89 | 1.242 | 1.222 | 6.2 | 0.0694 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.97 | 1.398 | 1.375 | 6.2 | 0.0782 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 61.29 | 0.708 | 0.694 | 6.2 | 0.0391 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.94 | 1.265 | 1.244 | 6.2 | 0.0708 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 61.59 | 0.995 | 0.98 | 6.2 | 0.0556 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.24 | 1.493 | 1.465 | 6.2 | 0.0838 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 61.73 | 1.135 | 1.114 | 6.2 | 0.063 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.35 | 0.79 | 0.778 | 6.2 | 0.0437 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.21 | 1.287 | 1.264 | 6.2 | 0.0724 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.21 | 1.339 | 1.316 | 6.2 | 0.0766 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.87 | 1.482 | 1.457 | 6.2 | 0.0828 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.75 | 1.054 | 1.032 | 6.2 | 0.0593 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.93 | 0.908 | 0.892 | 6.2 | 0.0505 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.76 | 1.384 | 1.361 | 6.2 | 0.0771 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 61.87 | 0.982 | 0.963 | 6.2 | 0.0547 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 62.09 | 1.337 | 1.312 | 6.2 | 0.0749 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.49 | 1.074 | 1.056 | 6.2 | 0.0595 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 31.535 | 30.947 |  | 1.8214 | 672 | 0
Средние: | 63.93 |  |  | 6.2
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15961ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации