## 103 кировская 7
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 103 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260020 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x6739 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 70.1 | 53.69 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.81 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 76.31 | 57.88 | 18.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.58 | 51.66 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.96 | 54.74 | 17.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.56 | 55.2 | 17.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.88 | 54.64 | 17.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.73 | 56.62 | 18.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 68.31 | 52.63 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.8 | 54.17 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 3.79 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.99 | 52.01 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.9 | 50.28 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 64.06 | 50.49 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.68 | 50.4 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 64.08 | 50.71 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 3.8 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.72 | 50.71 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 3.83 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 64.25 | 50.99 | 13.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.89 | 50.89 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.78 | 50.87 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.92 | 50.72 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.38 | 50.73 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.53 | 52.2 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.75 | 50.46 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 65.3 | 51.43 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64.32 | 50.87 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.66 | 50.57 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.77 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.97 | 50.9 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 3.84 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.88 | 51.07 | 12.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.95 | 51.24 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 3.85 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.61 | 52.09 | 14.51 | [5 empty] | 5.75 | 3.82
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15962ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 7 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 103 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260020 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0x6739 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 68.35 | 1.114 | 1.09 | 5.63 | 0.0688 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 72.5 | 0.926 | 0.904 | 5.63 | 0.0609 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 63.56 | 1.003 | 0.987 | 5.63 | 0.0576 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 69.11 | 0.868 | 0.851 | 5.63 | 0.0548 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 68.43 | 0.95 | 0.929 | 5.62 | 0.0588 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 68.92 | 0.921 | 0.902 | 5.62 | 0.0577 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.03 | 0.98 | 0.958 | 5.62 | 0.0632 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 65.63 | 0.959 | 0.941 | 5.63 | 0.0571 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 68.08 | 1.122 | 1.101 | 5.63 | 0.0695 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 62.78 | 0.942 | 0.925 | 5.64 | 0.0534 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 60.97 | 0.527 | 0.52 | 5.66 | 0.029 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 62.18 | 0.971 | 0.954 | 5.67 | 0.0545 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.23 | 0.84 | 0.828 | 5.67 | 0.0467 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 61.67 | 0.788 | 0.775 | 5.66 | 0.0441 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.27 | 0.904 | 0.888 | 5.71 | 0.0501 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 62.33 | 1.06 | 1.043 | 5.7 | 0.0594 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 62.1 | 0.982 | 0.966 | 5.71 | 0.0549 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 60.77 | 0.536 | 0.529 | 5.71 | 0.0295 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.84 | 0.923 | 0.904 | 5.68 | 0.0512 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 62.26 | 1 | 0.982 | 5.68 | 0.0561 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 63.27 | 0.906 | 0.892 | 5.68 | 0.0518 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 61.23 | 0.851 | 0.84 | 5.69 | 0.0472 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 63.08 | 0.99 | 0.971 | 5.69 | 0.0562 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 61.75 | 0.819 | 0.807 | 5.7 | 0.0458 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 61.3 | 0.972 | 0.956 | 5.69 | 0.0538 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 62.07 | 0.944 | 0.929 | 5.69 | 0.0527 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.69 | 1.004 | 0.987 | 5.7 | 0.0561 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 61.31 | 0.737 | 0.726 | 5.71 | 0.0408 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 25.539 | 25.085 |  | 1.4817 | 672 | 0
Средние: | 63.95 |  |  | 5.66
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15962ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации