## 105 кировская 14
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 105 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259585 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xBB73 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.57 | 48.17 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.3 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.99 | 51.85 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.3 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.23 | 46.6 | 19.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.3 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.45 | 48.87 | 22.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.29 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.19 | 49.46 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 4.29 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.41 | 48.81 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 4.29 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.41 | 50.44 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.29 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.9 | 47.04 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.3 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.38 | 48.36 | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4.3 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.75 | 46.87 | 19.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 4.3 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.6 | 45.67 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 4.29 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.74 | 46.17 | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.28 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.36 | 46.36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.29 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.77 | 46.45 | 17.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 4.28 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.42 | 46.47 | 16.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 4.32 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.93 | 46.59 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.58 | 46.77 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 4.33 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.48 | 46.6 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.33 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.6 | 46.3 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 64.01 | 46.19 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.22 | 47.62 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.43 | 46.15 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 4.34 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.97 | 46.94 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.33 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 64 | 46.51 | 17.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 4.33 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.35 | 46.38 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.33 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.66 | 46.85 | 16.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 4.32 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.58 | 47.2 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 4.33 | 0 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.65 | 47.29 | 16.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 4.33 | 0 | 0 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 672 | 0
Средние: | 66.27 | 47.32 | 18.95 | [5 empty] | 5.63 | 4.31
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15962ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 14 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 105 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00259585 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xBB73 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 67.72 | 0.969 | 0.949 | 5.43 | 0.0595 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 71.6 | 0.87 | 0.85 | 5.49 | 0.0566 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 62.76 | 0.865 | 0.851 | 5.46 | 0.0489 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 68.66 | 0.815 | 0.798 | 5.45 | 0.0506 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 67.32 | 0.715 | 0.702 | 5.48 | 0.0436 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 66.48 | 0.695 | 0.681 | 5.45 | 0.0417 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 71.14 | 0.783 | 0.767 | 5.43 | 0.0506 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 64.79 | 0.772 | 0.757 | 5.45 | 0.0448 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 66.52 | 0.742 | 0.728 | 5.48 | 0.0447 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 61.85 | 0.638 | 0.628 | 5.52 | 0.0355 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 61.4 | 0.931 | 0.916 | 5.49 | 0.0516 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 61.26 | 0.9 | 0.886 | 5.51 | 0.0494 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 61.86 | 1.256 | 1.234 | 5.49 | 0.0701 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 61.53 | 0.898 | 0.883 | 5.49 | 0.0499 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 61.06 | 0.897 | 0.883 | 5.57 | 0.0493 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 61.5 | 0.808 | 0.794 | 5.55 | 0.0447 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 60.65 | 0.606 | 0.597 | 5.6 | 0.0332 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 60.19 | 0.509 | 0.499 | 5.54 | 0.0272 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 61.7 | 1.059 | 1.04 | 5.48 | 0.0586 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 61.6 | 0.904 | 0.889 | 5.51 | 0.0502 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 62.57 | 0.546 | 0.536 | 5.54 | 0.0309 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 60.91 | 0.617 | 0.607 | 5.55 | 0.0338 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 62.53 | 0.792 | 0.781 | 5.51 | 0.0447 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 60.92 | 0.63 | 0.62 | 5.53 | 0.0343 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 59.7 | 0.534 | 0.527 | 5.56 | 0.0287 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 60.12 | 0.576 | 0.569 | 5.56 | 0.0311 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 61.69 | 0.837 | 0.824 | 5.56 | 0.0464 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 62.02 | 1.151 | 1.131 | 5.53 | 0.0642 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 22.315 | 21.927 |  | 1.2748 | 672 | 0
Средние: | 63.28 |  |  | 5.5
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15962ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации