## Итоги
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
Итого | 2.6 | 58.3021 | 3.1861 | 1887.0117 | 1810.3145 | 63.31 | 0 | 0 | 0 | 76.697 | 1944.1875 | 1827.4707 | 64.22 | 0 | 0 | 0 | 79.0429 | 49.705 | 47.5393 | 29.3379 | 44.705 | 42.5393 | 0.45272 | 0.42947 | 0.5 | 665:54 | 00:00 | 665:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 7,C,D,E,I,J | 0

## Текущие параметры
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Wо, Гкал/ч | Wг, Гкал/ч | Gm1, т/ч | Gm2, т/ч | Gm3, т/ч | Gv1, м3/ч | Gv2, м3/ч | Gv3, м3/ч | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-03-23 09:56 | 2.6 | 409.9296 | 11.7899 | 13921.2997 | 11762.2979 | 197.5844 | 0 | 0 | 0 | 2159.7876 | 14329.3983 | 11931.7187 | 201.506 | 0 | 0 | 0 | 63.86 | 45.38 | 55.95 | 18.48 | 40.38 | 50.95 | 0.4447 | 0.4274 | 0.5 | 0.075709 | 0.025782 | 3.1185 | 2.6703 | 0.50647 | 3.1776 | 2.6958 | 0.51388 | 12894:38 | 00:00 | 12894:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0

## Суточный архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | НС ТС
2021-02-23 | 2.6 | 2.5377 | 0 | 68.0925 | 68.0925 | 0 | 0 | 70.6561 | 68.8715 | 0 | 90.41 | 53.17 | 39.86 | 37.24 | 48.17 | 34.86 | 0.4536 | 0.4302 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-02-24 | 2.6 | 2.7296 | 0 | 64.2261 | 64.2261 | 0 | 0 | 67.002 | 65.0539 | 0 | 98.08 | 55.65 | 39.96 | 42.43 | 50.65 | 34.96 | 0.4581 | 0.4289 | 0.5 | 23:25 | 00:00 | 0
2021-02-25 | 2.6 | 2.3968 | 0 | 66.4289 | 66.4289 | 0 | 0 | 68.877 | 67.175 | 0 | 88.97 | 52.92 | 39.65 | 36.05 | 47.92 | 34.65 | 0.4554 | 0.4274 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-02-26 | 2.6 | 2.4138 | 0 | 64.8393 | 64.8393 | 0 | 0 | 67.2676 | 65.5815 | 0 | 90.24 | 53.05 | 39.11 | 37.19 | 48.05 | 34.11 | 0.4532 | 0.4297 | 0.5 | 23:07 | 00:00 | 0
2021-02-27 | 2.6 | 2.7054 | 0 | 66.9839 | 66.9839 | 0 | 0 | 69.7021 | 67.7935 | 0 | 94.56 | 54.22 | 39.95 | 40.34 | 49.22 | 34.95 | 0.4553 | 0.4313 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-02-28 | 2.6 | 2.7731 | 0 | 68.8457 | 68.8457 | 0 | 0 | 71.5947 | 69.6531 | 0 | 93.71 | 53.48 | 39.82 | 40.23 | 48.48 | 34.82 | 0.4532 | 0.4291 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-01 | 2.6 | 2.6513 | 0 | 65.2996 | 65.2996 | 0 | 0 | 67.97 | 66.0935 | 0 | 94.95 | 54.4 | 39.98 | 40.55 | 49.4 | 34.98 | 0.4554 | 0.4304 | 0.5 | 23:36 | 00:00 | 0
2021-03-02 | 2.6 | 2.4796 | 0 | 64.0648 | 64.0648 | 0 | 0 | 66.5845 | 64.825 | 0 | 92.68 | 54.02 | 40.46 | 38.66 | 49.02 | 35.46 | 0.4563 | 0.4266 | 0.5 | 23:01 | 00:00 | 0
2021-03-03 | 2.6 | 2.6083 | 0 | 67.6082 | 67.6082 | 0 | 0 | 70.2375 | 68.4005 | 0 | 92.18 | 53.64 | 40.11 | 38.54 | 48.64 | 35.11 | 0.4541 | 0.4282 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-04 | 2.6 | 2.2478 | 0 | 68.5965 | 68.5965 | 0 | 0 | 70.8852 | 69.2791 | 0 | 83.64 | 50.88 | 38.85 | 32.76 | 45.88 | 33.85 | 0.4526 | 0.4328 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-05 | 2.6 | 1.8002 | 0 | 70.358 | 70.358 | 0 | 0 | 72.1754 | 70.9158 | 0 | 72.01 | 46.41 | 36.15 | 25.6 | 41.41 | 31.15 | 0.4506 | 0.4363 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-06 | 2.6 | 1.5198 | 0 | 70.1268 | 70.1268 | 0 | 0 | 71.6554 | 70.5828 | 0 | 65.07 | 43.38 | 33.6 | 21.69 | 38.38 | 28.6 | 0.4497 | 0.4391 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-07 | 2.6 | 1.4952 | 0 | 69.6285 | 69.6285 | 0 | 0 | 71.1053 | 70.0603 | 0 | 64.1 | 42.6 | 33.04 | 21.5 | 37.6 | 28.04 | 0.4512 | 0.4412 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-08 | 2.6 | 1.8078 | 0.20369 | 71.5983 | 67.3244 | 3.7887 | 4.2739 | 73.3059 | 67.9122 | 3.85 | 69.79 | 47.04 | 58.81 | 22.75 | 42.04 | 53.81 | 0.4481 | 0.4344 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-09 | 2.6 | 1.7264 | 0.26183 | 71.5737 | 66.2773 | 4.5978 | 5.2964 | 73.3814 | 66.7455 | 4.68 | 68.92 | 47.95 | 61.99 | 20.97 | 42.95 | 56.99 | 0.4473 | 0.4324 | 0.5 | 23:44 | 00:00 | 0
2021-03-10 | 2.6 | 1.7934 | 0.20488 | 68.7419 | 64.0251 | 3.8183 | 4.7168 | 70.5323 | 64.6486 | 3.88 | 72.94 | 49.92 | 58.7 | 23.02 | 44.92 | 53.7 | 0.4487 | 0.4283 | 0.5 | 22:53 | 00:00 | 0
2021-03-11 | 2.6 | 1.6644 | 0.20103 | 67.5099 | 62.6136 | 4.0331 | 4.8964 | 69.1276 | 63.0648 | 4.09 | 68.1 | 46.42 | 54.89 | 21.68 | 41.42 | 49.89 | 0.4524 | 0.4285 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-12 | 2.6 | 1.7214 | 0.20251 | 69.1659 | 63.9305 | 4.0829 | 5.2355 | 70.7242 | 64.5334 | 4.14 | 68.69 | 46.97 | 54.64 | 21.72 | 41.97 | 49.64 | 0.45 | 0.4274 | 0.5 | 23:48 | 00:00 | 0
2021-03-13 | 2.6 | 2.101 | 0.22177 | 66.7643 | 61.0388 | 4.5888 | 5.7254 | 68.7031 | 61.5793 | 4.65 | 76.96 | 49.27 | 53.37 | 27.69 | 44.27 | 48.37 | 0.4531 | 0.4273 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-14 | 2.6 | 2.3273 | 0.28805 | 63.6186 | 56.9384 | 5.91 | 6.6802 | 65.6829 | 57.5073 | 5.99 | 82.72 | 50.98 | 53.78 | 31.74 | 45.98 | 48.78 | 0.4572 | 0.4224 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-15 | 2.6 | 2.1575 | 0.19513 | 58.1685 | 53.1417 | 4.0463 | 5.0268 | 60.0558 | 53.7559 | 4.1 | 84.46 | 51.4 | 53.27 | 33.06 | 46.4 | 48.27 | 0.4581 | 0.4214 | 0.5 | 23:14 | 00:00 | 0
2021-03-16 | 2.6 | 2.1238 | 0.17941 | 63.4036 | 58.9839 | 3.7105 | 4.4198 | 65.4449 | 59.5363 | 3.76 | 81.31 | 51.02 | 53.39 | 30.29 | 46.02 | 48.39 | 0.4573 | 0.4221 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-17 | 2.6 | 2.0183 | 0.20797 | 65.8867 | 60.6483 | 4.2925 | 5.2385 | 67.6945 | 61.2528 | 4.35 | 76.19 | 49.06 | 53.49 | 27.13 | 44.06 | 48.49 | 0.4529 | 0.4259 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-18 | 2.6 | 1.8685 | 0.17848 | 64.0819 | 59.2594 | 3.6604 | 4.8225 | 65.7961 | 59.8053 | 3.71 | 74.37 | 48.48 | 53.8 | 25.89 | 43.48 | 48.8 | 0.4517 | 0.4269 | 0.5 | 23:06 | 00:00 | 0
2021-03-19 | 2.6 | 1.8218 | 0.16822 | 66.869 | 62.7091 | 3.4229 | 4.1599 | 68.7061 | 63.1208 | 3.47 | 72.17 | 47.54 | 54.19 | 24.63 | 42.54 | 49.19 | 0.4519 | 0.4266 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-20 | 2.6 | 1.6464 | 0.22768 | 70.3439 | 64.8602 | 4.5251 | 5.4836 | 71.9403 | 65.3179 | 4.59 | 66.09 | 45.84 | 55.36 | 20.25 | 40.84 | 50.36 | 0.4496 | 0.4313 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-21 | 2.6 | 1.6386 | 0.25933 | 72.4261 | 66.3342 | 5.1257 | 6.0919 | 74.0603 | 66.7811 | 5.2 | 65.23 | 46.03 | 55.64 | 19.2 | 41.03 | 50.64 | 0.4497 | 0.4277 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0
2021-03-22 | 2.6 | 1.527 | 0.18607 | 71.7605 | 67.1308 | 3.707 | 4.6296 | 73.3199 | 67.6235 | 3.76 | 64.66 | 46 | 55.24 | 18.66 | 41 | 50.24 | 0.4494 | 0.4314 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 0

## Часовой архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-02-23 | 2.6 | 0.092505 | 0 | 2.7253 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8225 | 2.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.37 | 53.45 | 40.02 | 33.92 | 48.45 | 35.02 | 0.4582 | 0.4335 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 01:00 | 2.6 | 0.093425 | 0 | 2.7923 | 2.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.36 | 52.92 | 39.86 | 33.44 | 47.92 | 34.86 | 0.4604 | 0.4364 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 02:00 | 2.6 | 0.089842 | 0 | 2.6399 | 2.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 53.04 | 39.68 | 34.01 | 48.04 | 34.68 | 0.4593 | 0.4349 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 03:00 | 2.6 | 0.091164 | 0 | 2.6356 | 2.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7305 | 2.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 53.33 | 39.56 | 34.57 | 48.33 | 34.56 | 0.4604 | 0.4358 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 04:00 | 2.6 | 0.091059 | 0 | 2.6422 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 2.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.82 | 53.38 | 39.49 | 34.44 | 48.38 | 34.49 | 0.4599 | 0.4351 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 05:00 | 2.6 | 0.092737 | 0 | 2.6514 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7475 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.35 | 53.4 | 39.45 | 34.95 | 48.4 | 34.45 | 0.4584 | 0.4345 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 06:00 | 2.6 | 0.094626 | 0 | 2.6773 | 2.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.69 | 53.37 | 39.43 | 35.32 | 48.37 | 34.43 | 0.4576 | 0.4335 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 07:00 | 2.6 | 0.098513 | 0 | 2.7192 | 2.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8195 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.26 | 53.06 | 39.43 | 36.2 | 48.06 | 34.43 | 0.4553 | 0.4323 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 08:00 | 2.6 | 0.11041 | 0 | 2.8809 | 2.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9895 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.42 | 52.12 | 39.44 | 38.3 | 47.12 | 34.44 | 0.4489 | 0.429 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 09:00 | 2.6 | 0.11663 | 0 | 2.9417 | 2.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 2.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.87 | 52.27 | 39.53 | 39.6 | 47.27 | 34.53 | 0.4478 | 0.4278 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 10:00 | 2.6 | 0.11467 | 0 | 2.896 | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 2.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.87 | 53.32 | 39.76 | 39.55 | 48.32 | 34.76 | 0.4484 | 0.4266 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 11:00 | 2.6 | 0.12059 | 0 | 2.9789 | 2.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 3.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.73 | 53.3 | 40.07 | 40.43 | 48.3 | 35.07 | 0.4495 | 0.4258 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 12:00 | 2.6 | 0.12082 | 0 | 3.026 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.48 | 53.6 | 40.3 | 39.88 | 48.6 | 35.3 | 0.4514 | 0.4248 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 13:00 | 2.6 | 0.10802 | 0 | 2.8282 | 2.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9395 | 2.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.75 | 54.6 | 40.48 | 38.15 | 49.6 | 35.48 | 0.4525 | 0.4259 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 14:00 | 2.6 | 0.10761 | 0 | 2.8568 | 2.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.968 | 2.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.16 | 54.53 | 40.55 | 37.63 | 49.53 | 35.55 | 0.4553 | 0.4288 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 15:00 | 2.6 | 0.10414 | 0 | 2.8072 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 2.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 54.54 | 40.54 | 37.06 | 49.54 | 35.54 | 0.4533 | 0.4272 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 16:00 | 2.6 | 0.10829 | 0 | 2.8735 | 2.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 2.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 53.65 | 40.41 | 37.65 | 48.65 | 35.41 | 0.4526 | 0.4272 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 17:00 | 2.6 | 0.11518 | 0 | 3.027 | 3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.144 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.81 | 53.8 | 40.13 | 38.01 | 48.8 | 35.13 | 0.4511 | 0.4265 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 18:00 | 2.6 | 0.11292 | 0 | 2.9646 | 2.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 2.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.25 | 53.2 | 40.06 | 38.05 | 48.2 | 35.06 | 0.4512 | 0.4278 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 19:00 | 2.6 | 0.11136 | 0 | 2.9137 | 2.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 2.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.85 | 52.66 | 40.04 | 38.19 | 47.66 | 35.04 | 0.4485 | 0.4271 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 20:00 | 2.6 | 0.11957 | 0 | 3.0651 | 3.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1815 | 3.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.57 | 51.59 | 39.95 | 38.98 | 46.59 | 34.95 | 0.4469 | 0.4278 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 21:00 | 2.6 | 0.1152 | 0 | 2.9869 | 2.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 3.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.34 | 51.8 | 39.7 | 38.54 | 46.8 | 34.7 | 0.4489 | 0.4298 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 22:00 | 2.6 | 0.11137 | 0 | 2.8841 | 2.8841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.992 | 2.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.49 | 51.91 | 39.51 | 38.58 | 46.91 | 34.51 | 0.4537 | 0.4319 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-23 23:00 | 2.6 | 0.097064 | 0 | 2.6787 | 2.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7785 | 2.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.76 | 53.55 | 39.36 | 36.21 | 48.55 | 34.36 | 0.4574 | 0.4349 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 | 2.6 | 0.09237 | 0 | 2.5968 | 2.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 2.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.93 | 53.38 | 39.25 | 35.55 | 48.38 | 34.25 | 0.4594 | 0.4376 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 01:00 | 2.6 | 0.086862 | 0 | 2.6045 | 2.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6955 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.12 | 52.78 | 39.08 | 33.34 | 47.78 | 34.08 | 0.4606 | 0.4392 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 02:00 | 2.6 | 0.10132 | 0 | 2.5777 | 2.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6765 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.74 | 52.48 | 38.79 | 39.26 | 47.48 | 33.79 | 0.4609 | 0.4385 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 03:00 | 2.6 | 0.10387 | 0 | 2.5624 | 2.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6665 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.86 | 54.38 | 38.82 | 40.48 | 49.38 | 33.82 | 0.4621 | 0.4383 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 04:00 | 2.6 | 0.11625 | 0 | 2.7924 | 2.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.908 | 2.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.84 | 54.26 | 39.13 | 41.58 | 49.26 | 34.13 | 0.4601 | 0.438 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 05:00 | 2.6 | 0.12556 | 0 | 2.8635 | 2.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9845 | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 53.21 | 39.38 | 43.79 | 48.21 | 34.38 | 0.454 | 0.4344 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 06:00 | 2.6 | 0.13626 | 0 | 2.8559 | 2.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.985 | 2.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.41 | 53.78 | 39.7 | 47.63 | 48.78 | 34.7 | 0.4511 | 0.4294 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 07:00 | 2.6 | 0.12408 | 0 | 2.6506 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7745 | 2.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.37 | 56.66 | 40.27 | 46.71 | 51.66 | 35.27 | 0.4569 | 0.4311 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 08:00 | 2.6 | 0.12058 | 0 | 2.6094 | 2.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 2.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.96 | 57.85 | 40.81 | 46.11 | 52.85 | 35.81 | 0.4574 | 0.4311 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 09:00 | 2.6 | 0.12271 | 0 | 2.6324 | 2.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7585 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.44 | 57.92 | 41.19 | 46.52 | 52.92 | 36.19 | 0.4569 | 0.4306 | 0.5 | 01:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0