## Итоги
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
Итого | 2.6 | 62.8632 | 3.4376 | 1819.3833 | 1735.1499 | 69.0868 | 0 | 0 | 0 | 84.2332 | 1879.9404 | 1746.6704 | 70.06 | 0 | 0 | 0 | 81.1832 | 47.9704 | 45.4321 | 33.2129 | 42.9704 | 40.4321 | 0.44735 | 0.40656 | 0.5 | 671:25 | 00:00 | 671:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0

## Текущие параметры
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Wо, Гкал/ч | Wг, Гкал/ч | Gm1, т/ч | Gm2, т/ч | Gm3, т/ч | Gv1, м3/ч | Gv2, м3/ч | Gv3, м3/ч | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-03-23 10:05 | 2.6 | 455.6834 | 11.8924 | 9526.0916 | 6199.7047 | 205.7165 | 0 | 0 | 0 | 3329.1515 | 9843.3235 | 6252.1578 | 209.59 | 0 | 0 | 0 | 65.16 | 44.29 | 56.81 | 20.87 | 39.29 | 51.81 | 0.4409 | 0.3811 | 0.5 | 0.062494 | 0.020303 | 2.9129 | 2.8708 | 0.39222 | 2.9703 | 2.8969 | 0.39813 | 14973:10 | 00:00 | 14969:29 | 03:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0

## Суточный архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Tост.ТС, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-02-23 | 2.6 | 2.7812 | 0 | 63.6369 | 63.6369 | 0 | 0 | 66.721 | 63.7249 | 0 | 93.81 | 50.06 | 35.15 | 43.75 | 45.06 | 30.15 | 0.449 | 0.4248 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-24 | 2.6 | 2.8337 | 0 | 57.2009 | 57.2009 | 0 | 0 | 60.1468 | 57.5293 | 0 | 101.88 | 52.37 | 35.86 | 49.51 | 47.37 | 30.86 | 0.451 | 0.4187 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-25 | 2.6 | 2.4758 | 0 | 59.5653 | 59.5653 | 0 | 0 | 62.0269 | 59.9519 | 0 | 91.05 | 49.49 | 35.53 | 41.56 | 44.49 | 30.53 | 0.4499 | 0.419 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-26 | 2.6 | 2.6679 | 0 | 62.5346 | 62.5346 | 0 | 0 | 65.2144 | 62.9773 | 0 | 93.36 | 50.71 | 35.29 | 42.65 | 45.71 | 30.29 | 0.4491 | 0.4237 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-27 | 2.6 | 2.8553 | 0 | 61.4412 | 61.4412 | 0 | 0 | 64.2678 | 61.8993 | 0 | 97.71 | 51.27 | 35.74 | 46.44 | 46.27 | 30.74 | 0.4501 | 0.4247 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-28 | 2.6 | 2.8917 | 0 | 63.1156 | 63.1156 | 0 | 0 | 65.9769 | 63.5734 | 0 | 96.75 | 50.96 | 35.66 | 45.79 | 45.96 | 30.66 | 0.4492 | 0.4241 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-01 | 2.6 | 2.815 | 0 | 60.6435 | 60.6435 | 0 | 0 | 63.4608 | 61.1032 | 0 | 98.12 | 51.74 | 35.68 | 46.38 | 46.74 | 30.68 | 0.45 | 0.4238 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-02 | 2.6 | 2.5849 | 0 | 57.5902 | 57.5902 | 0 | 0 | 60.1403 | 57.9983 | 0 | 95.39 | 50.52 | 35.93 | 44.87 | 45.52 | 30.93 | 0.4504 | 0.4163 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-03 | 2.6 | 2.7205 | 0 | 61.6077 | 61.6077 | 0 | 0 | 64.3299 | 62.0548 | 0 | 95.17 | 51.03 | 35.69 | 44.14 | 46.03 | 30.69 | 0.4496 | 0.4217 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-04 | 2.6 | 2.3743 | 0 | 64.5896 | 64.5896 | 0 | 0 | 67.035 | 64.9834 | 0 | 85.91 | 49.14 | 34.81 | 36.77 | 44.14 | 29.81 | 0.4486 | 0.4284 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-05 | 2.6 | 1.8518 | 0 | 67.4182 | 67.4182 | 0 | 0 | 69.4332 | 67.7391 | 0 | 73.71 | 46.2 | 33.32 | 27.51 | 41.2 | 28.32 | 0.4469 | 0.4325 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-06 | 2.6 | 1.6559 | 0 | 68.3812 | 68.3812 | 0 | 0 | 70.1133 | 68.6181 | 0 | 66.67 | 42.41 | 30.35 | 24.26 | 37.41 | 25.35 | 0.4455 | 0.4344 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-07 | 2.6 | 1.6321 | 0 | 67.7681 | 67.7681 | 0 | 0 | 69.4447 | 67.9891 | 0 | 65.83 | 41.7 | 29.9 | 24.13 | 36.7 | 24.9 | 0.4458 | 0.4351 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-08 | 2.6 | 1.9431 | 0.24777 | 70.2339 | 65.4648 | 4.2102 | 4.7691 | 72.1012 | 65.8959 | 4.29 | 71.41 | 46.54 | 63.89 | 24.87 | 41.54 | 58.89 | 0.4443 | 0.4293 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-09 | 2.6 | 1.8556 | 0.26067 | 67.8109 | 61.9148 | 4.902 | 5.8961 | 69.4666 | 62.4248 | 4.98 | 70.35 | 46.59 | 58.22 | 23.76 | 41.59 | 53.22 | 0.4443 | 0.4257 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-10 | 2.6 | 2.0955 | 0.2244 | 64.9368 | 59.0169 | 4.5875 | 5.9198 | 66.7595 | 59.4153 | 4.65 | 74.55 | 46 | 53.96 | 28.55 | 41 | 48.96 | 0.4453 | 0.4031 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-11 | 2.6 | 1.8987 | 0.24001 | 69.6988 | 63.7299 | 4.8019 | 5.9689 | 71.3886 | 64.2105 | 4.87 | 69.55 | 45.79 | 55.03 | 23.76 | 40.79 | 50.03 | 0.4455 | 0.3833 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-12 | 2.6 | 1.9081 | 0.21694 | 69.7476 | 64.4234 | 4.3486 | 5.3242 | 71.5005 | 64.8775 | 4.41 | 70.12 | 45.87 | 54.93 | 24.25 | 40.87 | 49.93 | 0.4443 | 0.381 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-13 | 2.6 | 2.2563 | 0.24676 | 64.0406 | 57.8322 | 5.1524 | 6.2083 | 65.994 | 58.2859 | 5.22 | 78.85 | 47.76 | 52.93 | 31.09 | 42.76 | 47.93 | 0.4472 | 0.3838 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-14 | 2.6 | 2.4653 | 0.36524 | 57.8325 | 49.4528 | 7.7717 | 8.3797 | 59.9023 | 49.782 | 7.87 | 84.98 | 48.68 | 52.04 | 36.3 | 43.68 | 47.04 | 0.449 | 0.3812 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-15 | 2.6 | 2.3717 | 0.19635 | 57.8677 | 52.5325 | 4.1569 | 5.3352 | 59.916 | 53.0236 | 4.21 | 86.76 | 49.94 | 52.28 | 36.82 | 44.94 | 47.28 | 0.4491 | 0.3805 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-16 | 2.6 | 2.1863 | 0.17139 | 56.9679 | 52.3601 | 3.5932 | 4.6078 | 58.8413 | 52.8019 | 3.64 | 82.99 | 48.11 | 52.74 | 34.88 | 43.11 | 47.74 | 0.4495 | 0.381 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-17 | 2.6 | 2.2225 | 0.18197 | 68.2071 | 63.3514 | 3.78 | 4.8557 | 70.2385 | 63.8915 | 3.83 | 78.07 | 48.59 | 53.18 | 29.48 | 43.59 | 48.18 | 0.4467 | 0.3831 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-18 | 2.6 | 2.1655 | 0.1797 | 69.3347 | 64.624 | 3.6901 | 4.7108 | 71.4166 | 65.071 | 3.74 | 76.41 | 48.09 | 53.74 | 28.32 | 43.09 | 48.74 | 0.4462 | 0.3837 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-19 | 2.6 | 1.9961 | 0.17768 | 68.0183 | 63.2982 | 3.6305 | 4.7202 | 69.8471 | 63.805 | 3.68 | 73.61 | 47.18 | 53.98 | 26.43 | 42.18 | 48.98 | 0.4455 | 0.384 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-20 | 2.6 | 1.9014 | 0.24208 | 77.2655 | 71.2984 | 4.8211 | 5.9671 | 79.0378 | 71.8576 | 4.89 | 67.55 | 46.1 | 55.26 | 21.45 | 41.1 | 50.26 | 0.4438 | 0.387 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-21 | 2.6 | 1.7893 | 0.32029 | 69.8692 | 62.7769 | 6.3384 | 7.0925 | 71.5112 | 63.1565 | 6.43 | 66.58 | 45 | 55.58 | 21.58 | 40 | 50.58 | 0.4447 | 0.3833 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-22 | 2.6 | 1.6677 | 0.16639 | 72.0586 | 67.581 | 3.3025 | 4.4776 | 73.7078 | 68.0295 | 3.35 | 65.99 | 45.33 | 55.43 | 20.66 | 40.33 | 50.43 | 0.4453 | 0.3864 | 0.5 | 00:00 | 00:00 |  | 0