## Итоги
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
Итого | 2.6 | 51.7485 | 3.9083 | 1772.139 | 1694.1997 | 76.0855 | 0 | 0 | 0 | 77.9394 | 1815.7221 | 1714.3254 | 77.22 | 0 | 0 | 0 | 101.3967 | 75.1688 | 47.6454 | 56.4377 | 27.5235 | 42.6454 | 51.4377 | 4.492 | 4.2378 | 5.0986 | 612:00 | 00:00 | 612:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0

## Текущие параметры
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Wо, Гкал/ч | Wг, Гкал/ч | Gm1, т/ч | Gm2, т/ч | Gm3, т/ч | dGm, т/ч | Gv1, м3/ч | Gv2, м3/ч | Gv3, м3/ч | dGv, м3/ч | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-03-23 07:16 | 2.6 | 354.1282 | 14.3843 | 15020.0423 | 12598.8309 | 201.347 | 0 | 0 | 0 | 2441.1113 | 15419.099 | 12924.0664 | 206.87 | 0 | 0 | 0 | 2495.0326 | 62.48 | 44.22 | 55.95 | 18.26 | 39.22 | 50.95 | 4.449 | 4.2451 | 5.0986 | 0.059859 | 0.0033428 | 2.9863 | 2.8509 | 0.065666 | 0.1355 | 3.0406 | 2.8767 | 0.066628 | 0.16395 | 15078:34 | 00:00 | 15076:00 | 02:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0

## Суточный архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-02-25 | 2.6 | 1.3863 | 0 | 42.1231 | 42.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2846 | 42.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57452 | 82.05 | 49.2 | 57.87 | 32.85 | 44.2 | 52.87 | 4.4969 | 4.2267 | 5.0986 | 14:23 | 00:00 | 14:23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-26 | 2.6 | 2.5374 | 0 | 70.1923 | 70.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3641 | 71.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 87.17 | 51.08 | 59.32 | 36.09 | 46.08 | 54.32 | 4.5041 | 4.2481 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-27 | 2.6 | 2.6921 | 0 | 68.791 | 68.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1311 | 69.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2825 | 91.34 | 52.29 | 61.89 | 39.05 | 47.29 | 56.89 | 4.5214 | 4.2634 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-02-28 | 2.6 | 2.7033 | 0 | 70.1486 | 70.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4941 | 71.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 90.45 | 51.99 | 61.45 | 38.46 | 46.99 | 56.45 | 4.5031 | 4.24 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-01 | 2.6 | 2.742 | 0 | 69.057 | 69.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4336 | 70.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 91.68 | 52.06 | 62.17 | 39.62 | 47.06 | 57.17 | 4.5204 | 4.2563 | 5.0986 | 23:48 | 00:00 | 23:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-02 | 2.6 | 2.599 | 0 | 68.9992 | 68.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2621 | 70.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 89.55 | 51.96 | 61.57 | 37.59 | 46.96 | 56.57 | 4.5337 | 4.2145 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-03 | 2.6 | 2.6252 | 0 | 70.1035 | 70.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3696 | 71.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 89.01 | 51.64 | 60.63 | 37.37 | 46.64 | 55.63 | 4.5122 | 4.2298 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-04 | 2.6 | 2.2682 | 0 | 71.2849 | 71.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1747 | 72.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89603 | 80.65 | 48.88 | 56.04 | 31.77 | 43.88 | 51.04 | 4.4969 | 4.2716 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-05 | 2.6 | 1.7251 | 0 | 72.2965 | 72.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6783 | 73.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46251 | 69.35 | 45.53 | 49.37 | 23.82 | 40.53 | 44.37 | 4.4715 | 4.295 | 5.0986 | 23:29 | 00:00 | 23:29 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-06 | 2.6 | 1.5388 | 0 | 74.4039 | 74.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5269 | 75.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26999 | 62.83 | 42.18 | 44.64 | 20.65 | 37.18 | 39.64 | 4.4653 | 4.3195 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-07 | 2.6 | 1.5281 | 0 | 73.8676 | 73.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9399 | 74.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2495 | 61.92 | 41.27 | 43.75 | 20.65 | 36.27 | 38.75 | 4.4735 | 4.3348 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-08 | 2.6 | 1.7546 | 0.1833 | 75.5439 | 72.2787 | 3.2022 | 0 | 0 | 0 | 3.2652 | 76.9994 | 73.1283 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 3.8711 | 67.51 | 46.08 | 62.28 | 21.43 | 41.08 | 57.28 | 4.4429 | 4.2747 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-09 | 2.6 | 1.6263 | 0.28334 | 73.0632 | 67.9278 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 5.1353 | 74.5539 | 68.6362 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 5.9177 | 66.46 | 47.16 | 62.87 | 19.3 | 42.16 | 57.87 | 4.4398 | 4.2624 | 5.0986 | 23:18 | 00:00 | 23:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-10 | 2.6 | 1.8478 | 0.27495 | 72.3206 | 67.106 | 5.0361 | 0 | 0 | 0 | 5.2146 | 73.9598 | 67.8451 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 6.1147 | 70.6 | 48.16 | 59.64 | 22.44 | 43.16 | 54.64 | 4.4551 | 4.2247 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-11 | 2.6 | 1.6772 | 0.29204 | 67.5422 | 61.8241 | 5.736 | 0 | 0 | 0 | 5.7181 | 68.9801 | 62.3173 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 6.6627 | 66.03 | 44.54 | 55.96 | 21.49 | 39.54 | 50.96 | 4.4908 | 4.2165 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-12 | 2.6 | 1.6986 | 0.26023 | 70.1931 | 65.127 | 5.1253 | 0 | 0 | 0 | 5.0661 | 71.6898 | 65.7025 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 5.9873 | 66.74 | 45.46 | 55.82 | 21.28 | 40.46 | 50.82 | 4.4674 | 4.2073 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-13 | 2.6 | 2.0174 | 0.25167 | 66.635 | 61.4093 | 5.0993 | 0 | 0 | 0 | 5.2257 | 68.3295 | 62.0513 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 6.2782 | 74.57 | 47.65 | 54.4 | 26.92 | 42.65 | 49.4 | 4.5 | 4.2124 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-14 | 2.6 | 2.2172 | 0.28252 | 63.5157 | 57.7118 | 5.6802 | 0 | 0 | 0 | 5.804 | 65.3284 | 58.3833 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 6.9451 | 80.12 | 49.28 | 54.78 | 30.84 | 44.28 | 49.78 | 4.5388 | 4.1676 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-15 | 2.6 | 2.1948 | 0.25436 | 60.7106 | 55.4377 | 5.1485 | 0 | 0 | 0 | 5.2729 | 62.5184 | 56.0874 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 6.431 | 81.9 | 49.65 | 54.45 | 32.25 | 44.65 | 49.45 | 4.5541 | 4.1584 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-16 | 2.6 | 2.14 | 0.27105 | 63.911 | 58.1739 | 5.4737 | 0 | 0 | 0 | 5.7371 | 65.699 | 58.8268 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 6.8721 | 78.71 | 49.21 | 54.56 | 29.5 | 44.21 | 49.56 | 4.5459 | 4.1645 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-17 | 2.6 | 1.9339 | 0.21957 | 65.9464 | 61.393 | 4.4382 | 0 | 0 | 0 | 4.5534 | 67.5845 | 62.0388 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5457 | 73.86 | 47.48 | 54.52 | 26.38 | 42.48 | 49.52 | 4.498 | 4.1992 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-18 | 2.6 | 1.9055 | 0.25553 | 66.7873 | 61.366 | 5.1479 | 0 | 0 | 0 | 5.4214 | 68.3385 | 62.0278 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 6.3107 | 72.03 | 46.91 | 54.68 | 25.12 | 41.91 | 49.68 | 4.4888 | 4.2114 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-19 | 2.6 | 1.7878 | 0.2343 | 66.5306 | 61.6421 | 4.6835 | 0 | 0 | 0 | 4.8885 | 68.0195 | 62.2458 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 5.7737 | 69.81 | 45.95 | 55.07 | 23.86 | 40.95 | 50.07 | 4.4898 | 4.2257 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-20 | 2.6 | 1.5901 | 0.2783 | 69.0018 | 63.4185 | 5.4194 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 70.3032 | 64.0039 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 6.2993 | 64.03 | 44.16 | 56.4 | 19.87 | 39.16 | 51.4 | 4.4602 | 4.2645 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-21 | 2.6 | 1.5051 | 0.29748 | 67.9803 | 62.2255 | 5.7736 | 0 | 0 | 0 | 5.7547 | 69.2432 | 62.7974 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 6.4458 | 63.25 | 44.46 | 56.57 | 18.79 | 39.46 | 51.57 | 4.4633 | 4.2267 | 5.0986 | 23:02 | 00:00 | 23:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0
2021-03-22 | 2.6 | 1.5066 | 0.26964 | 71.19 | 65.8909 | 5.2215 | 0 | 0 | 0 | 5.299 | 72.5158 | 66.4765 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 6.0393 | 62.77 | 44.55 | 56.68 | 18.22 | 39.55 | 51.68 | 4.4592 | 4.2665 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0