## Итоги
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
Итого | 2.6 | 61.394 | 5.2427 | 1971.5957 | 1866.6465 | 103.5045 | 0 | 0 | 0 | 104.9502 | 2028.4551 | 1889.4336 | 105.0099 | 0 | 0 | 0 | 139.0215 | 79.8411 | 50.9018 | 48.1107 | 28.9393 | 45.9018 | 43.1107 | 4.4303 | 4.1894 | 5.0986 | 665:50 | 00:00 | 665:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0

## Текущие параметры
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Wо, Гкал/ч | Wг, Гкал/ч | Gm1, т/ч | Gm2, т/ч | Gm3, т/ч | dGm, т/ч | Gv1, м3/ч | Gv2, м3/ч | Gv3, м3/ч | dGv, м3/ч | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-03-23 07:41 | 2.6 | 1511.3814 | 396.8158 | 29608.0827 | 15824.5738 | 1420.965 | 0 | 0 | 0 | 13982.567 | 30395.5869 | 16038.1152 | 1480.6799 | 0 | 0 | 0 | 14357.4716 | 64.54 | 47.87 | 55.15 | 16.67 | 42.87 | 50.15 | 4.3409 | 4.1839 | 5.0986 | 0.060452 | 0 | 3.2269 | 3.0715 | 0 | 0.15534 | 3.2893 | 3.1044 | 0 | 0.18494 | 48014:29 | 10302:17 | 47552:53 | 462:50 | 00:00 | 00:00 | 4688:38 | 00:00 | B | 0

## Суточный архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-02-23 | 2.6 | 2.7314 | 0 | 73.2571 | 73.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9018 | 74.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5926 | 91.47 | 54.25 | 40.56 | 37.22 | 49.25 | 35.56 | 4.4439 | 4.2084 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-24 | 2.6 | 2.7065 | 0 | 63.5889 | 63.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2661 | 64.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6851 | 99.3 | 56.83 | 41.73 | 42.47 | 51.83 | 36.73 | 4.4796 | 4.1982 | 5.0986 | 23:01 | 00:00 | 23:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-25 | 2.6 | 2.4627 | 0 | 67.9529 | 67.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3146 | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4146 | 89.48 | 53.3 | 40.77 | 36.18 | 48.3 | 35.77 | 4.4623 | 4.1778 | 5.0986 | 23:45 | 00:00 | 23:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-26 | 2.6 | 2.6809 | 0 | 73.3596 | 73.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9818 | 74.4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 91.27 | 54.79 | 39.94 | 36.48 | 49.79 | 34.94 | 4.4439 | 4.2073 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-27 | 2.6 | 2.8431 | 0 | 70.74 | 70.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4873 | 71.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6636 | 95.6 | 55.49 | 40.56 | 40.11 | 50.49 | 35.56 | 4.4551 | 4.2206 | 5.0986 | 23:12 | 00:00 | 23:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-28 | 2.6 | 2.8847 | 0 | 72.3251 | 72.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0923 | 73.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6745 | 94.85 | 55.04 | 40.29 | 39.81 | 50.04 | 35.29 | 4.4429 | 4.1982 | 5.0986 | 23:45 | 00:00 | 23:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-01 | 2.6 | 2.8442 | 0 | 70.4704 | 70.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2288 | 71.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 96.09 | 55.82 | 40.34 | 40.27 | 50.82 | 35.34 | 4.4643 | 4.2175 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-02 | 2.6 | 2.6326 | 0 | 66.976 | 66.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4755 | 67.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5065 | 93.63 | 54.4 | 40.8 | 39.23 | 49.4 | 35.8 | 4.4735 | 4.1706 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-03 | 2.6 | 2.6912 | 0 | 70.3258 | 70.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9212 | 71.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 93.21 | 55.02 | 40.41 | 38.19 | 50.02 | 35.41 | 4.4511 | 4.189 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-04 | 2.6 | 2.3351 | 0 | 73.1613 | 73.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4068 | 74.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2131 | 84.48 | 52.61 | 39.35 | 31.87 | 47.61 | 34.35 | 4.4358 | 4.2277 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-05 | 2.6 | 1.8794 | 0 | 75.8057 | 75.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5179 | 76.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 72.59 | 47.83 | 36.55 | 24.76 | 42.83 | 31.55 | 4.4031 | 4.239 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-06 | 2.6 | 1.493 | 0 | 72.473 | 72.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8113 | 73.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 65.57 | 44.99 | 34.13 | 20.58 | 39.99 | 29.13 | 4.4011 | 4.2614 | 5.0986 | 23:00 | 00:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-07 | 2.6 | 1.583 | 0 | 72.0602 | 72.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3439 | 72.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56547 | 64.62 | 42.67 | 32.78 | 21.95 | 37.67 | 27.78 | 4.4062 | 4.2726 | 5.0986 | 23:03 | 00:00 | 23:03 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-08 | 2.6 | 1.8462 | 0.1939 | 75.4206 | 71.7634 | 3.5105 | 0 | 0 | 0 | 3.6572 | 77.0798 | 72.5918 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 4.4881 | 70.39 | 48 | 60.28 | 22.39 | 43 | 55.28 | 4.3766 | 4.2247 | 5.0986 | 23:27 | 00:00 | 23:27 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-09 | 2.6 | 1.8687 | 0.38709 | 77.6885 | 70.8559 | 6.7478 | 0 | 0 | 0 | 6.8326 | 79.5124 | 71.5682 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 7.9442 | 69.54 | 49.38 | 62.41 | 20.16 | 44.38 | 57.41 | 4.3736 | 4.2155 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-10 | 2.6 | 2.0131 | 0.35994 | 75.4673 | 68.9448 | 6.3672 | 0 | 0 | 0 | 6.5226 | 77.4243 | 69.6981 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 7.7263 | 73.73 | 51.03 | 61.57 | 22.7 | 46.03 | 56.57 | 4.3909 | 4.1798 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-11 | 2.6 | 1.7994 | 0.37136 | 68.6089 | 61.0999 | 7.4347 | 0 | 0 | 0 | 7.509 | 70.2106 | 61.6225 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 8.5881 | 68.75 | 47.12 | 54.99 | 21.63 | 42.12 | 49.99 | 4.4245 | 4.1615 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-12 | 2.6 | 1.8273 | 0.31744 | 71.8779 | 65.309 | 6.3601 | 0 | 0 | 0 | 6.5689 | 73.5448 | 65.9375 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 7.6073 | 69.43 | 47.93 | 54.95 | 21.5 | 42.93 | 49.95 | 4.4001 | 4.1523 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-13 | 2.6 | 2.2264 | 0.37892 | 69.2894 | 61.5436 | 7.7545 | 0 | 0 | 0 | 7.7458 | 71.3082 | 62.1644 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 9.1439 | 77.83 | 50.82 | 53.91 | 27.01 | 45.82 | 48.91 | 4.4307 | 4.1594 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-14 | 2.6 | 2.3772 | 0.41783 | 63.1941 | 54.6228 | 8.6144 | 0 | 0 | 0 | 8.5712 | 65.1974 | 55.2884 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 9.909 | 83.55 | 52.39 | 53.55 | 31.16 | 47.39 | 48.55 | 4.4725 | 4.1207 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-15 | 2.6 | 2.2687 | 0.29885 | 59.6114 | 52.9905 | 6.1775 | 0 | 0 | 0 | 6.6208 | 61.5735 | 53.6489 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 7.9246 | 85.42 | 52.69 | 53.42 | 32.73 | 47.69 | 48.42 | 4.4878 | 4.1095 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-16 | 2.6 | 2.153 | 0.29722 | 61.0845 | 54.7686 | 6.1176 | 0 | 0 | 0 | 6.316 | 63.0264 | 55.3548 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 7.6716 | 82.12 | 51.72 | 53.63 | 30.4 | 46.72 | 48.63 | 4.4806 | 4.1166 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-17 | 2.6 | 2.1676 | 0.41679 | 67.165 | 58.626 | 8.5239 | 0 | 0 | 0 | 8.5389 | 68.9661 | 59.3244 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 9.6418 | 76.99 | 50.51 | 53.94 | 26.48 | 45.51 | 48.94 | 4.4296 | 4.1472 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-18 | 2.6 | 2.0371 | 0.32133 | 69.2921 | 62.4924 | 6.5502 | 0 | 0 | 0 | 6.7997 | 71.0567 | 63.2409 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 7.8158 | 75.14 | 50.19 | 54.1 | 24.95 | 45.19 | 49.1 | 4.4184 | 4.1564 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-19 | 2.6 | 1.973 | 0.34861 | 70.0191 | 62.8086 | 7.0621 | 0 | 0 | 0 | 7.2105 | 71.7463 | 63.4799 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 8.2663 | 72.76 | 49.12 | 54.41 | 23.64 | 44.12 | 49.41 | 4.4245 | 4.1757 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-20 | 2.6 | 1.7783 | 0.39332 | 74.4141 | 66.7329 | 7.7471 | 0 | 0 | 0 | 7.6812 | 76.0064 | 67.3631 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 8.6432 | 66.71 | 47.15 | 55.81 | 19.56 | 42.15 | 50.81 | 4.3899 | 4.2084 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-21 | 2.6 | 1.6124 | 0.3948 | 68.658 | 61.0266 | 7.7665 | 0 | 0 | 0 | 7.6314 | 70.1028 | 61.5826 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 8.5202 | 65.75 | 46.91 | 55.88 | 18.84 | 41.91 | 50.88 | 4.394 | 4.1696 | 5.0986 | 22:37 | 00:00 | 22:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-22 | 2.6 | 1.6777 | 0.3453 | 77.3097 | 70.5658 | 6.7705 | 0 | 0 | 0 | 6.7439 | 78.9499 | 71.1872 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 7.7626 | 65.28 | 47.25 | 56.04 | 18.03 | 42.25 | 51.04 | 4.3929 | 4.2175 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0

## Часовой архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм
2021-03-02 | 2.6 | 0.099296 | 0 | 2.4923 | 2.4923 | 0 | 0 | 2.5905 | 2.532 | 0 | 0 | 96.37 | 56.63 | 40.78 | 39.74 | 4.5204 | 4.1778 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 01:00 | 2.6 | 0.096831 | 0 | 2.4335 | 2.4335 | 0 | 0 | 2.528 | 2.4725 | 0 | 0 | 95.99 | 56.29 | 40.8 | 39.7 | 4.5418 | 4.2145 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 02:00 | 2.6 | 0.098528 | 0 | 2.493 | 2.493 | 0 | 0 | 2.5895 | 2.533 | 0 | 0 | 95.82 | 56.39 | 40.8 | 39.43 | 4.5408 | 4.2073 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 03:00 | 2.6 | 0.097805 | 0 | 2.4938 | 2.4938 | 0 | 0 | 2.59 | 2.5335 | 0 | 0 | 95.51 | 56.38 | 40.78 | 39.13 | 4.5275 | 4.2043 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 04:00 | 2.6 | 0.099285 | 0 | 2.5728 | 2.5728 | 0 | 0 | 2.67 | 2.615 | 0 | 0 | 94.96 | 56.46 | 40.78 | 38.5 | 4.5265 | 4.2216 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 05:00 | 2.6 | 0.11655 | 0 | 2.9455 | 2.9455 | 0 | 0 | 3.0585 | 2.9905 | 0 | 0 | 94.94 | 55.46 | 40.75 | 39.48 | 4.4817 | 4.2073 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 06:00 | 2.6 | 0.14539 | 0 | 3.3493 | 3.3493 | 0 | 0 | 3.48 | 3.3945 | 0 | 0 | 95.59 | 52.26 | 40.68 | 43.33 | 4.395 | 4.1655 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 07:00 | 2.6 | 0.12457 | 0 | 3.0281 | 3.0281 | 0 | 0 | 3.146 | 3.073 | 0 | 0 | 95.69 | 54.64 | 40.54 | 41.05 | 4.4368 | 4.1645 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 08:00 | 2.6 | 0.11922 | 0 | 2.9284 | 2.9284 | 0 | 0 | 3.0435 | 2.9735 | 0 | 0 | 96.23 | 55.61 | 40.69 | 40.62 | 4.4602 | 4.1502 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 09:00 | 2.6 | 0.11885 | 0 | 2.8708 | 2.8708 | 0 | 0 | 2.985 | 2.914 | 0 | 0 | 96.64 | 55.33 | 40.88 | 41.31 | 4.4623 | 4.1482 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 10:00 | 2.6 | 0.11479 | 0 | 2.7374 | 2.7374 | 0 | 0 | 2.846 | 2.7785 | 0 | 0 | 96.73 | 54.88 | 41.08 | 41.85 | 4.4735 | 4.139 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 11:00 | 2.6 | 0.11687 | 0 | 2.7679 | 2.7679 | 0 | 0 | 2.879 | 2.808 | 0 | 0 | 96.79 | 54.65 | 41.21 | 42.14 | 4.4939 | 4.1451 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 12:00 | 2.6 | 0.10444 | 0 | 2.4656 | 2.4656 | 0 | 0 | 2.564 | 2.502 | 0 | 0 | 96.87 | 54.61 | 41.25 | 42.26 | 4.5071 | 4.088 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 13:00 | 2.6 | 0.095816 | 0 | 2.2497 | 2.2497 | 0 | 0 | 2.339 | 2.2825 | 0 | 0 | 96.65 | 54.15 | 41.36 | 42.5 | 4.5265 | 4.088 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 14:00 | 2.6 | 0.095083 | 0 | 2.2093 | 2.2093 | 0 | 0 | 2.2955 | 2.2415 | 0 | 0 | 96.34 | 53.39 | 41.4 | 42.95 | 4.5316 | 4.0911 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 15:00 | 2.6 | 0.092602 | 0 | 2.2481 | 2.2481 | 0 | 0 | 2.334 | 2.2815 | 0 | 0 | 95.12 | 54.02 | 41.37 | 41.1 | 4.5275 | 4.0972 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 16:00 | 2.6 | 0.10276 | 0 | 2.7258 | 2.7258 | 0 | 0 | 2.822 | 2.766 | 0 | 0 | 91.32 | 53.69 | 41.28 | 37.63 | 4.4562 | 4.1492 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 17:00 | 2.6 | 0.11173 | 0 | 3.0545 | 3.0545 | 0 | 0 | 3.1615 | 3.0985 | 0 | 0 | 90.4 | 53.88 | 41.03 | 36.52 | 4.4337 | 4.1819 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 18:00 | 2.6 | 0.11192 | 0 | 3.0652 | 3.0652 | 0 | 0 | 3.1715 | 3.11 | 0 | 0 | 90.21 | 53.76 | 40.8 | 36.45 | 4.4347 | 4.2063 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 19:00 | 2.6 | 0.11782 | 0 | 3.1919 | 3.1919 | 0 | 0 | 3.3045 | 3.2385 | 0 | 0 | 90.84 | 53.99 | 40.74 | 36.85 | 4.4398 | 4.2155 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 20:00 | 2.6 | 0.11911 | 0 | 3.2097 | 3.2097 | 0 | 0 | 3.322 | 3.2545 | 0 | 0 | 90.18 | 53.13 | 40.48 | 37.05 | 4.3909 | 4.1951 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 21:00 | 2.6 | 0.12259 | 0 | 3.2479 | 3.2479 | 0 | 0 | 3.3595 | 3.2925 | 0 | 0 | 89.78 | 52.09 | 40.16 | 37.69 | 4.4031 | 4.2124 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 22:00 | 2.6 | 0.10871 | 0 | 3.1889 | 3.1889 | 0 | 0 | 3.2915 | 3.2325 | 0 | 0 | 86.31 | 52.26 | 39.9 | 34.05 | 4.394 | 4.2114 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 23:00 | 2.6 | 0.102 | 0 | 3.0064 | 3.0064 | 0 | 0 | 3.1045 | 3.051 | 0 | 0 | 87.63 | 53.76 | 39.68 | 33.87 | 4.448 | 4.2216 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 | 2.6 | 0.093458 | 0 | 2.8063 | 2.8063 | 0 | 0 | 2.8995 | 2.8505 | 0 | 0 | 88.61 | 55.37 | 39.75 | 33.24 | 4.498 | 4.2512 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 01:00 | 2.6 | 0.097408 | 0 | 2.791 | 2.791 | 0 | 0 | 2.8885 | 2.836 | 0 | 0 | 90.97 | 56.14 | 39.79 | 34.83 | 4.4908 | 4.2583 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 02:00 | 2.6 | 0.097278 | 0 | 2.7941 | 2.7941 | 0 | 0 | 2.893 | 2.8395 | 0 | 0 | 91.44 | 56.7 | 39.85 | 34.74 | 4.5051 | 4.2583 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 03:00 | 2.6 | 0.097071 | 0 | 2.7828 | 2.7828 | 0 | 0 | 2.8815 | 2.8285 | 0 | 0 | 91.66 | 56.85 | 39.94 | 34.81 | 4.5061 | 4.2594 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 04:00 | 2.6 | 0.098856 | 0 | 2.8127 | 2.8127 | 0 | 0 | 2.913 | 2.859 | 0 | 0 | 91.94 | 56.87 | 40 | 35.07 | 4.501 | 4.2543 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 05:00 | 2.6 | 0.12001 | 0 | 3.1503 | 3.1503 | 0 | 0 | 3.2655 | 3.1975 | 0 | 0 | 92.66 | 54.64 | 40.03 | 38.02 | 4.4531 | 4.2502 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 06:00 | 2.6 | 0.14776 | 0 | 3.4424 | 3.4424 | 0 | 0 | 3.57 | 3.4875 | 0 | 0 | 93.52 | 50.67 | 39.89 | 42.85 | 4.3909 | 4.19 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 07:00 | 2.6 | 0.12275 | 0 | 3.1513 | 3.1513 | 0 | 0 | 3.269 | 3.2 | 0 | 0 | 94.02 | 55.15 | 39.55 | 38.87 | 4.4031 | 4.1625 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 08:00 | 2.6 | 0.11372 | 0 | 3.0232 | 3.0232 | 0 | 0 | 3.137 | 3.072 | 0 | 0 | 94.27 | 56.73 | 39.85 | 37.54 | 4.4235 | 4.1839 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 09:00 | 2.6 | 0.11804 | 0 | 3.0913 | 3.0913 | 0 | 0 | 3.2065 | 3.14 | 0 | 0 | 93.88 | 55.78 | 40.24 | 38.1 | 4.4286 | 4.1941 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 10:00 | 2.6 | 0.11959 | 0 | 3.143 | 3.143 | 0 | 0 | 3.2595 | 3.1925 | 0 | 0 | 93.67 | 55.7 | 40.4 | 37.97 | 4.4286 | 4.1859 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 11:00 | 2.6 | 0.1174 | 0 | 3.1282 | 3.1282 | 0 | 0 | 3.2445 | 3.1775 | 0 | 0 | 93.55 | 56.1 | 40.51 | 37.45 | 4.4256 | 4.1757 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 12:00 | 2.6 | 0.10688 | 0 | 2.8596 | 2.8596 | 0 | 0 | 2.9665 | 2.9045 | 0 | 0 | 93.57 | 56.27 | 40.64 | 37.3 | 4.4195 | 4.1533 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 13:00 | 2.6 | 0.10182 | 0 | 2.6874 | 2.6874 | 0 | 0 | 2.787 | 2.7285 | 0 | 0 | 93.23 | 55.42 | 40.72 | 37.81 | 4.4368 | 4.1462 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 14:00 | 2.6 | 0.09852 | 0 | 2.5903 | 2.5903 | 0 | 0 | 2.686 | 2.6295 | 0 | 0 | 93.06 | 55.11 | 40.78 | 37.95 | 4.4878 | 4.1717 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 15:00 | 2.6 | 0.093311 | 0 | 2.445 | 2.445 | 0 | 0 | 2.5355 | 2.4825 | 0 | 0 | 93.32 | 55.24 | 40.78 | 38.08 | 4.4929 | 4.1472 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 16:00 | 2.6 | 0.10591 | 0 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 | 2.7495 | 2.6885 | 0 | 0 | 93.84 | 53.95 | 40.8 | 39.89 | 4.4908 | 4.1737 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 17:00 | 2.6 | 0.10022 | 0 | 2.5117 | 2.5117 | 0 | 0 | 2.607 | 2.5495 | 0 | 0 | 94.56 | 54.74 | 40.82 | 39.82 | 4.4694 | 4.1329 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 18:00 | 2.6 | 0.12522 | 0 | 2.9605 | 2.9605 | 0 | 0 | 3.0755 | 3.0015 | 0 | 0 | 95.32 | 53.1 | 40.83 | 42.22 | 4.4541 | 4.1329 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 19:00 | 2.6 | 0.13246 | 0 | 3.0409 | 3.0409 | 0 | 0 | 3.161 | 3.0835 | 0 | 0 | 96.45 | 52.98 | 40.86 | 43.47 | 4.4419 | 4.1268 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 20:00 | 2.6 | 0.12389 | 0 | 2.9205 | 2.9205 | 0 | 0 | 3.0375 | 2.9615 | 0 | 0 | 96.49 | 54.15 | 40.97 | 42.34 | 4.4174 | 4.1227 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 21:00 | 2.6 | 0.13623 | 0 | 3.4238 | 3.4238 | 0 | 0 | 3.5495 | 3.473 | 0 | 0 | 93.02 | 53.3 | 41.12 | 39.72 | 4.3878 | 4.1666 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 22:00 | 2.6 | 0.11782 | 0 | 3.1587 | 3.1587 | 0 | 0 | 3.273 | 3.2065 | 0 | 0 | 92.16 | 54.93 | 40.9 | 37.23 | 4.4215 | 4.2084 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 23:00 | 2.6 | 0.10554 | 0 | 2.9608 | 2.9608 | 0 | 0 | 3.0655 | 3.0075 | 0 | 0 | 91.35 | 55.77 | 40.78 | 35.58 | 4.4551 | 4.2186 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 | 2.6 | 0.1013 | 0 | 2.9217 | 2.9217 | 0 | 0 | 3.0235 | 2.9685 | 0 | 0 | 90.72 | 56.11 | 40.7 | 34.61 | 4.4868 | 4.2451 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 01:00 | 2.6 | 0.095088 | 0 | 2.8055 | 2.8055 | 0 | 0 | 2.902 | 2.8505 | 0 | 0 | 90.05 | 56.22 | 40.5 | 33.83 | 4.4918 | 4.2594 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 02:00 | 2.6 | 0.093078 | 0 | 2.7814 | 2.7814 | 0 | 0 | 2.876 | 2.8255 | 0 | 0 | 89.43 | 56.03 | 40.24 | 33.4 | 4.5204 | 4.2848 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 03:00 | 2.6 | 0.093569 | 0 | 2.7901 | 2.7901 | 0 | 0 | 2.8845 | 2.8345 | 0 | 0 | 89.33 | 55.85 | 40.04 | 33.48 | 4.498 | 4.2614 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 04:00 | 2.6 | 0.093604 | 0 | 2.8058 | 2.8058 | 0 | 0 | 2.9 | 2.8505 | 0 | 0 | 89.09 | 55.79 | 39.91 | 33.3 | 4.498 | 4.2594 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 05:00 | 2.6 | 0.099845 | 0 | 2.9154 | 2.9154 | 0 | 0 | 3.0145 | 2.9605 | 0 | 0 | 89.42 | 55.23 | 39.81 | 34.19 | 4.4623 | 4.2512 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 06:00 | 2.6 | 0.1218 | 0 | 3.2906 | 3.2906 | 0 | 0 | 3.4055 | 3.338 | 0 | 0 | 90.48 | 53.53 | 39.77 | 36.95 | 4.3929 | 4.1931 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 07:00 | 2.6 | 0.11171 | 0 | 3.1026 | 3.1026 | 0 | 0 | 3.211 | 3.1495 | 0 | 0 | 90.64 | 54.7 | 39.71 | 35.94 | 4.4225 | 4.2012 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 08:00 | 2.6 | 0.11079 | 0 | 3.081 | 3.081 | 0 | 0 | 3.188 | 3.127 | 0 | 0 | 90.32 | 54.42 | 39.94 | 35.9 | 4.4347 | 4.2175 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 09:00 | 2.6 | 0.12092 | 0 | 3.1602 | 3.1602 | 0 | 0 | 3.2695 | 3.204 | 0 | 0 | 90.27 | 52.07 | 39.84 | 38.2 | 4.4327 | 4.2267 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 10:00 | 2.6 | 0.10462 | 0 | 3.0054 | 3.0054 | 0 | 0 | 3.1095 | 3.05 | 0 | 0 | 89.69 | 54.94 | 39.76 | 34.75 | 4.4786 | 4.239 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 11:00 | 2.6 | 0.091658 | 0 | 2.8842 | 2.8842 | 0 | 0 | 2.9765 | 2.9275 | 0 | 0 | 86.34 | 54.61 | 39.95 | 31.73 | 4.4521 | 4.2308 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 12:00 | 2.6 | 0.089605 | 0 | 3.1748 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.2645 | 3.219 | 0 | 0 | 80.73 | 52.54 | 39.88 | 28.19 | 4.4164 | 4.241 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 13:00 | 2.6 | 0.094786 | 0 | 3.2784 | 3.2784 | 0 | 0 | 3.3685 | 3.3225 | 0 | 0 | 80 | 51.13 | 39.52 | 28.87 | 4.4164 | 4.2135 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 14:00 | 2.6 | 0.083289 | 0 | 3.0688 | 3.0688 | 0 | 0 | 3.152 | 3.1125 | 0 | 0 | 79.56 | 52.46 | 39.07 | 27.1 | 4.4296 | 4.2206 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 15:00 | 2.6 | 0.082597 | 0 | 2.9205 | 2.9205 | 0 | 0 | 3.0015 | 2.9605 | 0 | 0 | 80.13 | 51.89 | 38.98 | 28.24 | 4.4358 | 4.2308 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 16:00 | 2.6 | 0.079428 | 0 | 2.7465 | 2.7465 | 0 | 0 | 2.822 | 2.7845 | 0 | 0 | 80.32 | 51.44 | 39.02 | 28.88 | 4.4449 | 4.2196 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 17:00 | 2.6 | 0.088217 | 0 | 3.0886 | 3.0886 | 0 | 0 | 3.1715 | 3.13 | 0 | 0 | 79.21 | 50.69 | 39.04 | 28.52 | 4.4031 | 4.2023 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 18:00 | 2.6 | 0.091695 | 0 | 3.2549 | 3.2549 | 0 | 0 | 3.341 | 3.299 | 0 | 0 | 78.82 | 50.68 | 38.87 | 28.14 | 4.3909 | 4.2084 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 19:00 | 2.6 | 0.090111 | 0 | 3.1558 | 3.1558 | 0 | 0 | 3.2475 | 3.1925 | 0 | 0 | 79.61 | 51.08 | 38.64 | 28.53 | 4.3797 | 4.1992 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 20:00 | 2.6 | 0.096815 | 0 | 3.2395 | 3.2395 | 0 | 0 | 3.329 | 3.28 | 0 | 0 | 79.7 | 49.85 | 38.58 | 29.85 | 4.3644 | 4.1921 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 21:00 | 2.6 | 0.11135 | 0 | 3.3239 | 3.3239 | 0 | 0 | 3.4145 | 3.3605 | 0 | 0 | 79.5 | 46.04 | 38.33 | 33.46 | 4.3756 | 4.2033 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 22:00 | 2.6 | 0.10736 | 0 | 3.3167 | 3.3167 | 0 | 0 | 3.405 | 3.355 | 0 | 0 | 78.96 | 46.62 | 37.34 | 32.34 | 4.4072 | 4.2318 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 23:00 | 2.6 | 0.081902 | 0 | 3.049 | 3.049 | 0 | 0 | 3.129 | 3.0915 | 0 | 0 | 78.4 | 51.57 | 36.98 | 26.83 | 4.4337 | 4.239 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 | 2.6 | 0.077096 | 0 | 2.9412 | 2.9412 | 0 | 0 | 3.017 | 2.983 | 0 | 0 | 77.96 | 51.79 | 37.72 | 26.17 | 4.4541 | 4.2512 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 01:00 | 2.6 | 0.076164 | 0 | 2.969 | 2.969 | 0 | 0 | 3.045 | 3.0105 | 0 | 0 | 77.33 | 51.71 | 38.2 | 25.62 | 4.4796 | 4.291 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 02:00 | 2.6 | 0.076454 | 0 | 3.025 | 3.025 | 0 | 0 | 3.101 | 3.067 | 0 | 0 | 76.67 | 51.43 | 38.43 | 25.24 | 4.4806 | 4.294 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 03:00 | 2.6 | 0.073263 | 0 | 2.9054 | 2.9054 | 0 | 0 | 2.9775 | 2.946 | 0 | 0 | 76.48 | 51.3 | 38.51 | 25.18 | 4.4735 | 4.2808 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 04:00 | 2.6 | 0.078555 | 0 | 3.1263 | 3.1263 | 0 | 0 | 3.2045 | 3.169 | 0 | 0 | 76.34 | 51.24 | 38.52 | 25.1 | 4.4613 | 4.2777 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 05:00 | 2.6 | 0.079903 | 0 | 3.1132 | 3.1132 | 0 | 0 | 3.1915 | 3.1545 | 0 | 0 | 76.3 | 50.66 | 38.5 | 25.64 | 4.4439 | 4.2777 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 06:00 | 2.6 | 0.10373 | 0 | 3.3448 | 3.3448 | 0 | 0 | 3.4295 | 3.382 | 0 | 0 | 76.78 | 45.79 | 38.11 | 30.99 | 4.3685 | 4.1941 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 07:00 | 2.6 | 0.090657 | 0 | 3.3288 | 3.3288 | 0 | 0 | 3.414 | 3.3725 | 0 | 0 | 77.29 | 50.09 | 37.25 | 27.2 | 4.3766 | 4.1961 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 08:00 | 2.6 | 0.09042 | 0 | 3.3042 | 3.3042 | 0 | 0 | 3.3885 | 3.3475 | 0 | 0 | 77.24 | 49.91 | 37.43 | 27.33 | 4.3685 | 4.1808 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 09:00 | 2.6 | 0.091757 | 0 | 3.2491 | 3.2491 | 0 | 0 | 3.3325 | 3.2895 | 0 | 0 | 77.16 | 48.95 | 37.57 | 28.21 | 4.4072 | 4.2288 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 10:00 | 2.6 | 0.078397 | 0 | 3.1421 | 3.1421 | 0 | 0 | 3.219 | 3.183 | 0 | 0 | 75.19 | 50.27 | 37.68 | 24.92 | 4.4042 | 4.2114 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 11:00 | 2.6 | 0.075835 | 0 | 3.1947 | 3.1947 | 0 | 0 | 3.2645 | 3.2335 | 0 | 0 | 71.43 | 47.71 | 37.71 | 23.72 | 4.3572 | 4.2114 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 12:00 | 2.6 | 0.068564 | 0 | 3.199 | 3.199 | 0 | 0 | 3.2665 | 3.24 | 0 | 0 | 70.44 | 49.02 | 37.17 | 21.42 | 4.3583 | 4.2094 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 13:00 | 2.6 | 0.075843 | 0 | 3.1914 | 3.1914 | 0 | 0 | 3.2575 | 3.227 | 0 | 0 | 69.44 | 45.69 | 36.84 | 23.75 | 4.3817 | 4.2339 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 14:00 | 2.6 | 0.069908 | 0 | 3.169 | 3.169 | 0 | 0 | 3.2325 | 3.206 | 0 | 0 | 68.55 | 46.51 | 36.13 | 22.04 | 4.394 | 4.2502 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 15:00 | 2.6 | 0.078234 | 0 | 3.1574 | 3.1574 | 0 | 0 | 3.2205 | 3.191 | 0 | 0 | 68.71 | 43.95 | 35.48 | 24.76 | 4.3909 | 4.2502 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 16:00 | 2.6 | 0.071311 | 0 | 3.1644 | 3.1644 | 0 | 0 | 3.2285 | 3.202 | 0 | 0 | 69.19 | 46.68 | 34.86 | 22.51 | 4.3899 | 4.2461 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 17:00 | 2.6 | 0.080921 | 0 | 3.1681 | 3.1681 | 0 | 0 | 3.2325 | 3.202 | 0 | 0 | 69.4 | 43.88 | 34.93 | 25.52 | 4.3787 | 4.2339 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 18:00 | 2.6 | 0.078396 | 0 | 3.1894 | 3.1894 | 0 | 0 | 3.2545 | 3.224 | 0 | 0 | 69.23 | 44.67 | 34.71 | 24.56 | 4.3756 | 4.2277 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 19:00 | 2.6 | 0.075937 | 0 | 3.1956 | 3.1956 | 0 | 0 | 3.26 | 3.231 | 0 | 0 | 68.81 | 45.07 | 34.4 | 23.74 | 4.3746 | 4.2237 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 20:00 | 2.6 | 0.069707 | 0 | 3.204 | 3.204 | 0 | 0 | 3.2685 | 3.2415 | 0 | 0 | 68.56 | 46.82 | 34.3 | 21.74 | 4.3878 | 4.241 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 21:00 | 2.6 | 0.081063 | 0 | 3.2142 | 3.2142 | 0 | 0 | 3.278 | 3.2475 | 0 | 0 | 68.44 | 43.24 | 34.47 | 25.2 | 4.3583 | 4.2063 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 22:00 | 2.6 | 0.072906 | 0 | 3.171 | 3.171 | 0 | 0 | 3.234 | 3.206 | 0 | 0 | 68.19 | 45.22 | 34.14 | 22.97 | 4.3929 | 4.2502 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 23:00 | 2.6 | 0.064362 | 0 | 3.1386 | 3.1386 | 0 | 0 | 3.2 | 3.1765 | 0 | 0 | 67.83 | 47.34 | 34.14 | 20.49 | 4.4052 | 4.2706 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 | 2.6 | 0.060795 | 0 | 3.0859 | 3.0859 | 0 | 0 | 3.146 | 3.123 | 0 | 0 | 67.32 | 47.64 | 34.68 | 19.68 | 4.4286 | 4.3022 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 01:00 | 2.6 | 0.057642 | 0 | 3.0537 | 3.0537 | 0 | 0 | 3.1125 | 3.0915 | 0 | 0 | 67.07 | 48.21 | 35.19 | 18.86 | 4.4449 | 4.3246 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 02:00 | 2.6 | 0.057279 | 0 | 3.0412 | 3.0412 | 0 | 0 | 3.0995 | 3.0785 | 0 | 0 | 66.85 | 48.04 | 35.61 | 18.81 | 4.45 | 4.3297 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 03:00 | 2.6 | 0.041658 | 0 | 2.2183 | 2.2183 | 0 | 0 | 2.261 | 2.2455 | 0 | 0 | 66.89 | 48.13 | 35.91 | 18.76 | 4.4551 | 4.3379 | 00:44 | 00:00
2021-03-06 04:00 | 2.6 | 0.055876 | 0 | 3.034 | 3.034 | 0 | 0 | 3.0915 | 3.071 | 0 | 0 | 66.37 | 47.98 | 36.04 | 18.39 | 4.4541 | 4.3348 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 05:00 | 2.6 | 0.056195 | 0 | 3.0561 | 3.0561 | 0 | 0 | 3.1135 | 3.093 | 0 | 0 | 66.1 | 47.73 | 36.06 | 18.37 | 4.4296 | 4.3073 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 06:00 | 2.6 | 0.061083 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 | 0 | 3.1485 | 3.126 | 0 | 0 | 66.43 | 46.68 | 36.01 | 19.75 | 4.4307 | 4.3042 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 07:00 | 2.6 | 0.071138 | 0 | 3.1558 | 3.1558 | 0 | 0 | 3.2165 | 3.189 | 0 | 0 | 66.82 | 44.3 | 35.68 | 22.52 | 4.394 | 4.2532 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 08:00 | 2.6 | 0.071122 | 0 | 3.2289 | 3.2289 | 0 | 0 | 3.292 | 3.2635 | 0 | 0 | 67.12 | 45.11 | 35.05 | 22.01 | 4.3674 | 4.2135 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 09:00 | 2.6 | 0.079314 | 0 | 3.2519 | 3.2519 | 0 | 0 | 3.315 | 3.284 | 0 | 0 | 67.15 | 42.78 | 34.4 | 24.37 | 4.3481 | 4.19 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 10:00 | 2.6 | 0.069955 | 0 | 3.2337 | 3.2337 | 0 | 0 | 3.2965 | 3.268 | 0 | 0 | 66.69 | 45.07 | 33.8 | 21.62 | 4.3685 | 4.2124 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 11:00 | 2.6 | 0.016408 | 0 | 0.87727 | 0.87727 | 0 | 0 | 0.8935 | 0.887 | 0 | 0 | 65.01 | 46.32 | 33.42 | 18.69 | 4.4072 | 4.2532 | 00:16 | 00:00
2021-03-06 12:00 | 2.6 | 0.069782 | 0 | 3.2065 | 3.2065 | 0 | 0 | 3.265 | 3.2385 | 0 | 0 | 64.97 | 43.23 | 33.46 | 21.74 | 4.3654 | 4.2155 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 13:00 | 2.6 | 0.070761 | 0 | 3.1933 | 3.1933 | 0 | 0 | 3.2505 | 3.225 | 0 | 0 | 64.71 | 42.57 | 33.21 | 22.14 | 4.3929 | 4.2461 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 14:00 | 2.6 | 0.068687 | 0 | 3.1846 | 3.1846 | 0 | 0 | 3.241 | 3.216 | 0 | 0 | 64.25 | 42.7 | 32.94 | 21.55 | 4.3991 | 4.2543 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 15:00 | 2.6 | 0.063041 | 0 | 3.1748 | 3.1748 | 0 | 0 | 3.23 | 3.2075 | 0 | 0 | 63.65 | 43.82 | 32.74 | 19.83 | 4.3797 | 4.2359 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 16:00 | 2.6 | 0.069458 | 0 | 3.1807 | 3.1807 | 0 | 0 | 3.2365 | 3.212 | 0 | 0 | 64.16 | 42.34 | 32.71 | 21.82 | 4.3756 | 4.2298 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 17:00 | 2.6 | 0.067321 | 0 | 3.1778 | 3.1778 | 0 | 0 | 3.234 | 3.2105 | 0 | 0 | 64.52 | 43.35 | 32.59 | 21.17 | 4.3807 | 4.2369 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 18:00 | 2.6 | 0.064357 | 0 | 3.1754 | 3.1754 | 0 | 0 | 3.232 | 3.209 | 0 | 0 | 64.5 | 44.25 | 32.76 | 20.25 | 4.4062 | 4.2645 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 19:00 | 2.6 | 0.061735 | 0 | 3.1821 | 3.1821 | 0 | 0 | 3.239 | 3.2175 | 0 | 0 | 64.71 | 45.33 | 33.02 | 19.38 | 4.3776 | 4.2308 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 20:00 | 2.6 | 0.065077 | 0 | 3.1965 | 3.1965 | 0 | 0 | 3.254 | 3.2305 | 0 | 0 | 64.8 | 44.46 | 33.4 | 20.34 | 4.3848 | 4.2369 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 21:00 | 2.6 | 0.066976 | 0 | 3.1997 | 3.1997 | 0 | 0 | 3.257 | 3.233 | 0 | 0 | 64.71 | 43.8 | 33.53 | 20.91 | 4.3695 | 4.2196 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 22:00 | 2.6 | 0.066007 | 0 | 3.1603 | 3.1603 | 0 | 0 | 3.217 | 3.193 | 0 | 0 | 64.69 | 43.82 | 33.44 | 20.87 | 4.3909 | 4.2481 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 23:00 | 2.6 | 0.061296 | 0 | 3.1143 | 3.1143 | 0 | 0 | 3.169 | 3.1485 | 0 | 0 | 64.38 | 44.72 | 33.36 | 19.66 | 4.4154 | 4.2818 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 | 2.6 | 0.056608 | 0 | 3.0639 | 3.0639 | 0 | 0 | 3.1185 | 3.099 | 0 | 0 | 64.6 | 46.14 | 33.66 | 18.46 | 4.45 | 4.3267 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 01:00 | 2.6 | 0.056237 | 0 | 3.028 | 3.028 | 0 | 0 | 3.0815 | 3.0625 | 0 | 0 | 64.44 | 45.89 | 34.16 | 18.55 | 4.4735 | 4.3583 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 02:00 | 2.6 | 0.053085 | 0 | 3.0179 | 3.0179 | 0 | 0 | 3.0705 | 3.053 | 0 | 0 | 63.97 | 46.4 | 34.46 | 17.57 | 4.4449 | 4.3328 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 03:00 | 2.6 | 0.052465 | 0 | 3.017 | 3.017 | 0 | 0 | 3.069 | 3.0515 | 0 | 0 | 63.54 | 46.16 | 34.69 | 17.38 | 4.4623 | 4.3501 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 04:00 | 2.6 | 0.052181 | 0 | 3.0202 | 3.0202 | 0 | 0 | 3.0715 | 3.055 | 0 | 0 | 63.33 | 46.07 | 34.8 | 17.26 | 4.4704 | 4.3562 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 05:00 | 2.6 | 0.051995 | 0 | 3.0343 | 3.0343 | 0 | 0 | 3.086 | 3.0685 | 0 | 0 | 63.05 | 45.93 | 34.82 | 17.12 | 4.4368 | 4.3195 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 06:00 | 2.6 | 0.059754 | 0 | 3.0566 | 3.0566 | 0 | 0 | 3.1085 | 3.0885 | 0 | 0 | 63.25 | 43.72 | 34.76 | 19.53 | 4.4286 | 4.3073 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 07:00 | 2.6 | 0.064568 | 0 | 3.1164 | 3.1164 | 0 | 0 | 3.1705 | 3.1485 | 0 | 0 | 63.96 | 43.26 | 34.25 | 20.7 | 4.4001 | 4.2675 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 08:00 | 2.6 | 0.073465 | 0 | 3.207 | 3.207 | 0 | 0 | 3.2645 | 3.238 | 0 | 0 | 64.86 | 41.97 | 33.8 | 22.89 | 4.3878 | 4.242 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 09:00 | 2.6 | 0.080916 | 0 | 3.2425 | 3.2425 | 0 | 0 | 3.301 | 3.271 | 0 | 0 | 65 | 40.06 | 33.24 | 24.94 | 4.3613 | 4.2053 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 10:00 | 2.6 | 0.078802 | 0 | 3.2383 | 3.2383 | 0 | 0 | 3.297 | 3.267 | 0 | 0 | 64.84 | 40.52 | 32.56 | 24.32 | 4.3511 | 4.1941 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 11:00 | 2.6 | 0.079228 | 0 | 3.2132 | 3.2132 | 0 | 0 | 3.2705 | 3.242 | 0 | 0 | 64.85 | 40.21 | 31.95 | 24.64 | 4.3756 | 4.2257 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 12:00 | 2.6 | 0.074097 | 0 | 3.2078 | 3.2078 | 0 | 0 | 3.266 | 3.238 | 0 | 0 | 64.89 | 41.81 | 31.46 | 23.08 | 4.3634 | 4.2135 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 13:00 | 2.6 | 0.076029 | 0 | 3.201 | 3.201 | 0 | 0 | 3.258 | 3.231 | 0 | 0 | 64.85 | 41.11 | 31.43 | 23.74 | 4.3674 | 4.2165 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 14:00 | 2.6 | 0.071369 | 0 | 3.1924 | 3.1924 | 0 | 0 | 3.2495 | 3.2235 | 0 | 0 | 64.65 | 42.31 | 31.49 | 22.34 | 4.3899 | 4.2451 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 15:00 | 2.6 | 0.074527 | 0 | 3.187 | 3.187 | 0 | 0 | 3.2435 | 3.2165 | 0 | 0 | 64.49 | 41.12 | 31.58 | 23.37 | 4.3715 | 4.2257 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 16:00 | 2.6 | 0.071162 | 0 | 3.1822 | 3.1822 | 0 | 0 | 3.2385 | 3.213 | 0 | 0 | 64.39 | 42.05 | 31.59 | 22.34 | 4.3889 | 4.2451 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 17:00 | 2.6 | 0.0040214 | 0 | 0.17021 | 0.17021 | 0 | 0 | 0.173 | 0.172 | 0 | 0 | 64.54 | 40.94 | 32.04 | 23.6 | 4.3807 | 4.239 | 00:03 | 00:00
2021-03-07 18:00 | 2.6 | 0.07132 | 0 | 3.1398 | 3.1398 | 0 | 0 | 3.197 | 3.1705 | 0 | 0 | 65.18 | 42.48 | 32.24 | 22.7 | 4.3878 | 4.2492 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 19:00 | 2.6 | 0.078636 | 0 | 3.1185 | 3.1185 | 0 | 0 | 3.174 | 3.1455 | 0 | 0 | 64.69 | 39.49 | 32.24 | 25.2 | 4.4113 | 4.2777 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 20:00 | 2.6 | 0.077737 | 0 | 3.1034 | 3.1034 | 0 | 0 | 3.1585 | 3.1305 | 0 | 0 | 64.66 | 39.63 | 31.72 | 25.03 | 4.4042 | 4.2706 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 21:00 | 2.6 | 0.076072 | 0 | 3.099 | 3.099 | 0 | 0 | 3.1535 | 3.127 | 0 | 0 | 64.57 | 40.04 | 31.18 | 24.53 | 4.4103 | 4.2808 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 22:00 | 2.6 | 0.069002 | 0 | 3.0827 | 3.0827 | 0 | 0 | 3.1405 | 3.114 | 0 | 0 | 65.95 | 43.58 | 31.06 | 22.37 | 4.4337 | 4.3083 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 23:00 | 2.6 | 0.079728 | 0 | 3.121 | 3.121 | 0 | 0 | 3.1825 | 3.152 | 0 | 0 | 68.06 | 42.53 | 31.53 | 25.53 | 4.4072 | 4.2747 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 | 2.6 | 0.07347 | 0 | 3.1413 | 3.1413 | 0 | 0 | 3.2075 | 3.179 | 0 | 0 | 70.47 | 47.1 | 32.16 | 23.37 | 4.4419 | 4.3022 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 01:00 | 2.6 | 0.067638 | 0 | 3.0999 | 3.0999 | 0 | 0 | 3.1675 | 3.14 | 0 | 0 | 71.38 | 49.58 | 33.93 | 21.8 | 4.4521 | 4.3154 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 02:00 | 2.6 | 0.065226 | 0 | 3.0512 | 3.0512 | 0 | 0 | 3.117 | 3.091 | 0 | 0 | 71.04 | 49.68 | 35.56 | 21.36 | 4.4511 | 4.3154 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 03:00 | 2.6 | 0.067899 | 0 | 3.0763 | 3.0763 | 0 | 0 | 3.144 | 3.116 | 0 | 0 | 71.62 | 49.57 | 36.5 | 22.05 | 4.4857 | 4.3471 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 04:00 | 2.6 | 0.066737 | 0 | 3.0887 | 3.0887 | 0 | 0 | 3.1565 | 3.129 | 0 | 0 | 71.53 | 49.94 | 37.05 | 21.59 | 4.4806 | 4.3409 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 05:00 | 2.6 | 0.070561 | 0 | 3.0895 | 3.0895 | 0 | 0 | 3.1585 | 3.1295 | 0 | 0 | 72.31 | 49.5 | 37.38 | 22.81 | 4.4796 | 4.3277 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 06:00 | 2.6 | 0.072455 | 0 | 3.1088 | 3.1088 | 0 | 0 | 3.1795 | 3.149 | 0 | 0 | 72.86 | 49.58 | 37.57 | 23.28 | 4.4429 | 4.291 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 07:00 | 2.6 | 0.077944 | 0 | 3.1971 | 3.1971 | 0 | 0 | 3.271 | 3.2375 | 0 | 0 | 73.38 | 49.02 | 37.62 | 24.36 | 4.4011 | 4.2461 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 08:00 | 2.6 | 0.087812 | 0 | 3.2119 | 3.2119 | 0 | 0 | 3.287 | 3.2475 | 0 | 0 | 73.4 | 46.08 | 37.49 | 27.32 | 4.3583 | 4.2084 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 09:00 | 2.6 | 0.10744 | 0 | 3.2285 | 3.2285 | 0 | 0 | 3.3035 | 3.2565 | 0 | 0 | 73.42 | 40.16 | 36.66 | 33.26 | 4.3267 | 4.1757 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 10:00 | 2.6 | 0.045286 | 0 | 1.4476 | 1.4476 | 0 | 0 | 1.4815 | 1.462 | 0 | 0 | 74.02 | 42.76 | 34.8 | 31.26 | 4.3328 | 4.1737 | 00:27 | 00:00
2021-03-08 11:00 | 2.6 | 0.094444 | 0 | 3.2563 | 3.2563 | 0 | 0 | 3.3335 | 3.292 | 0 | 0 | 74.3 | 45.32 | 34.32 | 28.98 | 4.3552 | 4.1982 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 12:00 | 2.6 | 0.088792 | 0 | 3.255 | 3.255 | 0 | 0 | 3.332 | 3.292 | 0 | 0 | 73.91 | 46.65 | 34.34 | 27.26 | 4.3674 | 4.2063 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 13:00 | 2.6 | 0.081584 | 0.0076805 | 3.2681 | 3.0897 | 0.178 | 0.17844 | 3.341 | 3.1215 | 0.18 | 0 | 69.66 | 47 | 48.18 | 22.66 | 4.3736 | 4.2145 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 14:00 | 2.6 | 0.065811 | 0.0047676 | 3.2097 | 3.0636 | 0.08857 | 0.14611 | 3.278 | 3.0985 | 0.09 | 0 | 67.95 | 49.48 | 58.88 | 18.47 | 4.3379 | 4.191 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 15:00 | 2.6 | 0.072813 | 0.015404 | 3.2413 | 2.9286 | 0.28537 | 0.31272 | 3.3085 | 2.961 | 0.29 | 0 | 67 | 48.75 | 59.02 | 18.25 | 4.3471 | 4.1992 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 16:00 | 2.6 | 0.069767 | 0.012228 | 3.2198 | 2.9778 | 0.22632 | 0.24203 | 3.2865 | 3.0105 | 0.23 | 0 | 66.97 | 48.57 | 59.08 | 18.4 | 4.3603 | 4.2155 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 17:00 | 2.6 | 0.070019 | 0.011105 | 3.2668 | 3.0416 | 0.20667 | 0.22519 | 3.3345 | 3.075 | 0.21 | 0 | 66.98 | 48.55 | 58.78 | 18.43 | 4.3277 | 4.1737 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 18:00 | 2.6 | 0.072868 | 0.011315 | 3.2981 | 3.0528 | 0.20656 | 0.24533 | 3.3675 | 3.0865 | 0.21 | 0 | 67.51 | 48.67 | 59.82 | 18.84 | 4.3042 | 4.1421 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 19:00 | 2.6 | 0.076403 | 0.011445 | 3.3345 | 3.0727 | 0.20649 | 0.26186 | 3.407 | 3.1075 | 0.21 | 0 | 68.73 | 49.3 | 60.47 | 19.43 | 4.3042 | 4.1421 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 20:00 | 2.6 | 0.084227 | 0.024969 | 3.3984 | 2.9651 | 0.44222 | 0.43328 | 3.472 | 2.999 | 0.45 | 0 | 68.61 | 49.5 | 61.5 | 19.11 | 4.2879 | 4.1115 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 21:00 | 2.6 | 0.098223 | 0.040306 | 3.4028 | 2.7197 | 0.70735 | 0.68309 | 3.4765 | 2.7495 | 0.72 | 0 | 68.6 | 48.45 | 62.02 | 20.15 | 4.3052 | 4.1299 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 22:00 | 2.6 | 0.090009 | 0.032011 | 3.3146 | 2.7748 | 0.55993 | 0.53977 | 3.386 | 2.805 | 0.57 | 0 | 68.4 | 48.29 | 62.21 | 20.11 | 4.3348 | 4.1737 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 23:00 | 2.6 | 0.07878 | 0.02267 | 3.2146 | 2.8252 | 0.40296 | 0.38938 | 3.283 | 2.8565 | 0.41 | 0 | 67.94 | 48.72 | 61.3 | 19.22 | 4.3827 | 4.24 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 | 2.6 | 0.060373 | 0.0032105 | 3.0499 | 3.0499 | 0.05903 | 0 | 3.1665 | 3.0315 | 0.06 | 0 | 68.24 | 48.27 | 59.43 | 19.97 | 4.4296 | 4.3001 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 01:00 | 2.6 | 0.054495 | 0 | 3.0536 | 3.0536 | 0 | 0 | 3.115 | 3.0885 | 0 | 0 | 66.57 | 48.73 | 54.28 | 17.84 | 4.4317 | 4.3144 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 02:00 | 2.6 | 0.054721 | 0 | 3.0381 | 3.0381 | 0 | 0 | 3.101 | 3.07 | 0 | 0 | 66.28 | 48.27 | 51.7 | 18.01 | 4.4429 | 4.3287 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 03:00 | 2.6 | 0.053979 | 0 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 3.099 | 3.075 | 0 | 0 | 65.89 | 48.15 | 49.46 | 17.74 | 4.446 | 4.3297 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 04:00 | 2.6 | 0.063887 | 0.0066926 | 3.0868 | 2.9254 | 0.12803 | 0.16145 | 3.1495 | 2.9565 | 0.13 | 0 | 66.23 | 47.77 | 57.32 | 18.46 | 4.4368 | 4.3175 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 05:00 | 2.6 | 0.080476 | 0.022679 | 3.2528 | 2.8362 | 0.41309 | 0.41659 | 3.3205 | 2.8665 | 0.42 | 0 | 67.15 | 47.9 | 59.94 | 19.25 | 4.3868 | 4.241 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 06:00 | 2.6 | 0.10223 | 0.041868 | 3.413 | 2.6892 | 0.7369 | 0.7238 | 3.486 | 2.717 | 0.75 | 0 | 68.15 | 47.12 | 61.86 | 21.03 | 4.294 | 4.1176 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 07:00 | 2.6 | 0.079161 | 0.018484 | 3.3046 | 2.9643 | 0.3242 | 0.34034 | 3.3765 | 2.998 | 0.33 | 0 | 68.77 | 49.38 | 62.05 | 19.39 | 4.3287 | 4.1655 | 01:00 | 00:00