## Итоги
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
Итого | 2.6 | 59.6335 | 3.6956 | 1903.2026 | 1827.9795 | 72.2607 | 0 | 0 | 0 | 75.2227 | 1956.2505 | 1851.2168 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 105.0337 | 79.9339 | 50.0014 | 48.4621 | 29.9325 | 45.0014 | 43.4621 | 4.3601 | 4.1115 | 5.0986 | 669:59 | 00:00 | 669:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0

## Текущие параметры
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Wо, Гкал/ч | Wг, Гкал/ч | Gm1, т/ч | Gm2, т/ч | Gm3, т/ч | dGm, т/ч | Gv1, м3/ч | Gv2, м3/ч | Gv3, м3/ч | dGv, м3/ч | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-03-23 06:41 | 2.6 | 344.3721 | 18.4207 | 8397.4799 | 6590.8428 | 324.2047 | 0 | 0 | 0 | 1832.5937 | 8663.624 | 6675.4116 | 330.06 | 0 | 0 | 0 | 1988.2124 | 64.97 | 46.3 | 55.61 | 18.67 | 41.3 | 50.61 | 4.3165 | 4.1186 | 5.0986 | 0.063367 | 0.0076638 | 2.9841 | 2.7988 | 0.15156 | 0.18536 | 3.0426 | 2.8267 | 0.15375 | 0.21587 | 9892:16 | 00:00 | 9889:45 | 02:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |  | 0

## Суточный архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-02-23 | 2.6 | 2.6027 | 0 | 68.426 | 68.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6846 | 69.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 91.45 | 53.51 | 40.72 | 37.94 | 48.51 | 35.72 | 4.3746 | 4.1278 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-24 | 2.6 | 2.821 | 0 | 63.5323 | 63.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0039 | 64.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 99.66 | 55.4 | 42.64 | 44.26 | 50.4 | 37.64 | 4.4144 | 4.1197 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-25 | 2.6 | 2.3163 | 0 | 62.4675 | 62.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4395 | 63.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 89.39 | 52.4 | 41.07 | 36.99 | 47.4 | 36.07 | 4.3889 | 4.0993 | 5.0986 | 23:11 | 00:00 | 23:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-26 | 2.6 | 2.6228 | 0 | 68.8796 | 68.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1586 | 70.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 91.57 | 53.59 | 40.42 | 37.98 | 48.59 | 35.42 | 4.3756 | 4.1258 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-27 | 2.6 | 2.8054 | 0 | 67.7275 | 67.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1656 | 68.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2346 | 95.73 | 54.43 | 41.75 | 41.3 | 49.43 | 36.75 | 4.3899 | 4.1421 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-28 | 2.6 | 2.8541 | 0 | 69.4574 | 69.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9137 | 70.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 94.81 | 53.83 | 41.48 | 40.98 | 48.83 | 36.48 | 4.3736 | 4.1197 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-01 | 2.6 | 2.7192 | 0 | 65.8184 | 65.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2016 | 67.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 | 96.03 | 54.84 | 41.5 | 41.19 | 49.84 | 36.5 | 4.3909 | 4.1319 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-02 | 2.6 | 2.5436 | 0 | 63.2181 | 63.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3764 | 64.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 93.3 | 53.17 | 41.83 | 40.13 | 48.17 | 36.83 | 4.4021 | 4.0911 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-03 | 2.6 | 2.6291 | 0 | 66.7371 | 66.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0186 | 67.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 93.24 | 53.95 | 40.98 | 39.29 | 48.95 | 35.98 | 4.3807 | 4.1064 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-04 | 2.6 | 2.2062 | 0 | 68.7305 | 68.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6497 | 69.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81352 | 83.86 | 51.83 | 38.83 | 32.03 | 46.83 | 33.83 | 4.3623 | 4.1441 | 5.0986 | 23:19 | 00:00 | 23:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-05 | 2.6 | 1.818 | 0 | 75.8222 | 75.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4023 | 76.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52451 | 72.19 | 48.25 | 35.75 | 23.94 | 43.25 | 30.75 | 4.3369 | 4.1645 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-06 | 2.6 | 1.5566 | 0 | 79.4126 | 79.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7773 | 80.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 65.57 | 46 | 33.11 | 19.57 | 41 | 28.11 | 4.3277 | 4.1819 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-07 | 2.6 | 1.5785 | 0 | 78.6621 | 78.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9793 | 79.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36449 | 64.82 | 44.78 | 32.44 | 20.04 | 39.78 | 27.44 | 4.3328 | 4.191 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-08 | 2.6 | 1.8579 | 0.21785 | 76.6346 | 72.9527 | 3.7303 | 0 | 0 | 0 | 3.6818 | 78.3603 | 73.7767 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5836 | 70.56 | 48.41 | 63.44 | 22.15 | 43.41 | 58.44 | 4.3052 | 4.1411 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-09 | 2.6 | 1.8103 | 0.29701 | 72.8622 | 67.585 | 5.1763 | 0 | 0 | 0 | 5.2771 | 74.7029 | 68.1141 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 6.5888 | 69.93 | 48.18 | 62.42 | 21.75 | 43.18 | 57.42 | 4.3083 | 4.138 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-10 | 2.6 | 1.898 | 0.20032 | 71.9819 | 68.1208 | 3.7397 | 0 | 0 | 0 | 3.8609 | 74.0483 | 68.6416 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5.4067 | 73.94 | 49.95 | 58.61 | 23.99 | 44.95 | 53.61 | 4.3226 | 4.1033 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-11 | 2.6 | 1.6487 | 0.19756 | 64.9536 | 60.6114 | 3.9135 | 0 | 0 | 0 | 4.3422 | 66.4475 | 61.1304 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 5.3171 | 68.75 | 46.11 | 55.52 | 22.64 | 41.11 | 50.52 | 4.3491 | 4.084 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-12 | 2.6 | 1.7299 | 0.20511 | 67.8956 | 63.3878 | 4.0512 | 0 | 0 | 0 | 4.5078 | 69.4472 | 63.9944 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 5.4527 | 69.51 | 46.81 | 55.67 | 22.7 | 41.81 | 50.67 | 4.3297 | 4.0758 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-13 | 2.6 | 2.1224 | 0.23629 | 65.4322 | 60.4431 | 4.8038 | 0 | 0 | 0 | 4.9891 | 67.348 | 61.0249 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 6.3231 | 78.38 | 49.32 | 54.23 | 29.06 | 44.32 | 49.23 | 4.3664 | 4.0911 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-14 | 2.6 | 2.3019 | 0.30759 | 60.2633 | 53.855 | 6.2336 | 0 | 0 | 0 | 6.4083 | 62.2324 | 54.4254 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 7.807 | 84.01 | 50.68 | 54.39 | 33.33 | 45.68 | 49.39 | 4.4031 | 4.0462 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-15 | 2.6 | 2.2441 | 0.23028 | 58.3355 | 53.3232 | 4.6451 | 0 | 0 | 0 | 5.0123 | 60.2764 | 53.9404 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 6.336 | 85.74 | 51.28 | 54.62 | 34.46 | 46.28 | 49.62 | 4.4154 | 4.036 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-16 | 2.6 | 2.1417 | 0.24325 | 59.86 | 54.6078 | 4.9924 | 0 | 0 | 0 | 5.2522 | 61.6804 | 55.2309 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 6.4495 | 81.99 | 50.2 | 53.77 | 31.79 | 45.2 | 48.77 | 4.4062 | 4.0462 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-17 | 2.6 | 1.9841 | 0.16673 | 64.0322 | 60.2213 | 3.4035 | 0 | 0 | 0 | 3.8109 | 65.8779 | 60.7808 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 5.0971 | 77.37 | 49 | 54.03 | 28.37 | 44 | 49.03 | 4.3593 | 4.0727 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-18 | 2.6 | 2.0011 | 0.26163 | 66.3991 | 60.9494 | 5.3471 | 0 | 0 | 0 | 5.4498 | 68.161 | 61.5723 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 6.5887 | 75.3 | 48.75 | 53.97 | 26.55 | 43.75 | 48.97 | 4.3491 | 4.085 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-19 | 2.6 | 1.8947 | 0.2472 | 66.3428 | 61.2262 | 4.9702 | 0 | 0 | 0 | 5.1166 | 68.085 | 61.7433 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 6.3417 | 72.95 | 47.67 | 54.78 | 25.28 | 42.67 | 49.78 | 4.3532 | 4.0993 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-20 | 2.6 | 1.716 | 0.35254 | 68.3948 | 61.586 | 6.8982 | 0 | 0 | 0 | 6.8089 | 69.8862 | 62.1064 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7798 | 66.82 | 45.78 | 56.15 | 21.04 | 40.78 | 51.15 | 4.3185 | 4.1299 | 5.0986 | 23:29 | 00:00 | 23:29 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-21 | 2.6 | 1.6475 | 0.31267 | 69.5461 | 63.3754 | 6.0692 | 0 | 0 | 0 | 6.1707 | 71.0241 | 63.9144 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 7.1097 | 65.89 | 45.81 | 56.56 | 20.08 | 40.81 | 51.56 | 4.3236 | 4.0921 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-22 | 2.6 | 1.5619 | 0.21956 | 71.3776 | 66.8435 | 4.2865 | 0 | 0 | 0 | 4.5341 | 72.9018 | 67.396 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 5.5058 | 65.39 | 46.11 | 56.26 | 19.28 | 41.11 | 51.26 | 4.3216 | 4.136 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0

## Часовой архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм
2021-03-02 | 2.6 | 0.09997 | 0 | 2.4045 | 2.4045 | 0 | 0 | 2.491 | 2.4485 | 0 | 0 | 96.16 | 54.71 | 42.15 | 41.45 | 4.4602 | 4.1135 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 01:00 | 2.6 | 0.094231 | 0 | 2.2792 | 2.2792 | 0 | 0 | 2.361 | 2.3205 | 0 | 0 | 95.89 | 54.67 | 42.18 | 41.22 | 4.4643 | 4.1217 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 02:00 | 2.6 | 0.097833 | 0 | 2.3594 | 2.3594 | 0 | 0 | 2.443 | 2.4025 | 0 | 0 | 95.66 | 54.32 | 42.15 | 41.34 | 4.4664 | 4.1227 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 03:00 | 2.6 | 0.099113 | 0 | 2.425 | 2.425 | 0 | 0 | 2.5105 | 2.469 | 0 | 0 | 95.23 | 54.48 | 42.09 | 40.75 | 4.4409 | 4.1309 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 04:00 | 2.6 | 0.10529 | 0 | 2.605 | 2.605 | 0 | 0 | 2.6965 | 2.652 | 0 | 0 | 94.86 | 54.56 | 42 | 40.3 | 4.4398 | 4.1482 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 05:00 | 2.6 | 0.10646 | 0 | 2.5901 | 2.5901 | 0 | 0 | 2.6825 | 2.6355 | 0 | 0 | 95.16 | 54.17 | 41.91 | 40.99 | 4.3705 | 4.1084 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 06:00 | 2.6 | 0.10644 | 0 | 2.5978 | 2.5978 | 0 | 0 | 2.6905 | 2.6445 | 0 | 0 | 95.48 | 54.62 | 41.91 | 40.86 | 4.3552 | 4.0707 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 07:00 | 2.6 | 0.10151 | 0 | 2.4302 | 2.4302 | 0 | 0 | 2.518 | 2.4735 | 0 | 0 | 96.02 | 54.37 | 41.99 | 41.65 | 4.3787 | 4.0503 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 08:00 | 2.6 | 0.11114 | 0 | 2.6051 | 2.6051 | 0 | 0 | 2.6995 | 2.6515 | 0 | 0 | 96.48 | 53.94 | 42.1 | 42.54 | 4.3695 | 4.0503 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 09:00 | 2.6 | 0.10033 | 0 | 2.3695 | 2.3695 | 0 | 0 | 2.456 | 2.412 | 0 | 0 | 96.63 | 54.41 | 42.22 | 42.22 | 4.3919 | 4.0564 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 10:00 | 2.6 | 0.10575 | 0 | 2.4666 | 2.4666 | 0 | 0 | 2.5565 | 2.5105 | 0 | 0 | 96.67 | 53.93 | 42.38 | 42.74 | 4.4419 | 4.0676 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 11:00 | 2.6 | 0.095702 | 0 | 2.2504 | 2.2504 | 0 | 0 | 2.3325 | 2.291 | 0 | 0 | 96.75 | 54.36 | 42.5 | 42.39 | 4.4276 | 4.0299 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 12:00 | 2.6 | 0.099546 | 0 | 2.2874 | 2.2874 | 0 | 0 | 2.3705 | 2.328 | 0 | 0 | 96.8 | 53.41 | 42.64 | 43.39 | 4.449 | 4.0024 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 13:00 | 2.6 | 0.1038 | 0 | 2.3665 | 2.3665 | 0 | 0 | 2.452 | 2.4075 | 0 | 0 | 96.44 | 52.71 | 42.73 | 43.73 | 4.4592 | 4.0248 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 14:00 | 2.6 | 0.10443 | 0 | 2.3695 | 2.3695 | 0 | 0 | 2.455 | 2.41 | 0 | 0 | 96.31 | 52.36 | 42.75 | 43.95 | 4.4653 | 4.0411 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 15:00 | 2.6 | 0.1093 | 0 | 2.671 | 2.671 | 0 | 0 | 2.7605 | 2.7155 | 0 | 0 | 92.66 | 51.85 | 42.66 | 40.81 | 4.4307 | 4.0697 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 16:00 | 2.6 | 0.10735 | 0 | 2.8171 | 2.8171 | 0 | 0 | 2.9075 | 2.8645 | 0 | 0 | 90.5 | 52.48 | 42.16 | 38.02 | 4.3552 | 4.084 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 17:00 | 2.6 | 0.11378 | 0 | 3.043 | 3.043 | 0 | 0 | 3.141 | 3.0935 | 0 | 0 | 90.16 | 52.86 | 41.64 | 37.3 | 4.395 | 4.1482 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 18:00 | 2.6 | 0.11151 | 0 | 2.9366 | 2.9366 | 0 | 0 | 3.032 | 2.9855 | 0 | 0 | 90.67 | 52.79 | 41.26 | 37.88 | 4.3562 | 4.1156 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 19:00 | 2.6 | 0.11086 | 0 | 2.8876 | 2.8876 | 0 | 0 | 2.981 | 2.935 | 0 | 0 | 90.51 | 52.21 | 41.08 | 38.3 | 4.3379 | 4.1237 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 20:00 | 2.6 | 0.11759 | 0 | 3.1072 | 3.1072 | 0 | 0 | 3.207 | 3.1575 | 0 | 0 | 89.91 | 52.16 | 40.91 | 37.75 | 4.3572 | 4.1411 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 21:00 | 2.6 | 0.13224 | 0 | 3.4918 | 3.4918 | 0 | 0 | 3.599 | 3.544 | 0 | 0 | 87.71 | 49.91 | 40.65 | 37.8 | 4.3124 | 4.1105 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 22:00 | 2.6 | 0.10927 | 0 | 3.021 | 3.021 | 0 | 0 | 3.1105 | 3.069 | 0 | 0 | 86.85 | 50.76 | 40.12 | 36.09 | 4.3277 | 4.1166 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 23:00 | 2.6 | 0.10012 | 0 | 2.8364 | 2.8364 | 0 | 0 | 2.923 | 2.8845 | 0 | 0 | 88.18 | 52.96 | 39.78 | 35.22 | 4.3919 | 4.1451 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 | 2.6 | 0.10218 | 0 | 2.7899 | 2.7899 | 0 | 0 | 2.879 | 2.8385 | 0 | 0 | 90.25 | 53.71 | 39.73 | 36.54 | 4.4113 | 4.1686 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 01:00 | 2.6 | 0.099013 | 0 | 2.6787 | 2.6787 | 0 | 0 | 2.7665 | 2.726 | 0 | 0 | 91.28 | 54.41 | 39.93 | 36.87 | 4.4307 | 4.1757 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 02:00 | 2.6 | 0.099207 | 0 | 2.6767 | 2.6767 | 0 | 0 | 2.765 | 2.7245 | 0 | 0 | 91.65 | 54.68 | 40.1 | 36.97 | 4.4439 | 4.191 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 03:00 | 2.6 | 0.10086 | 0 | 2.7145 | 2.7145 | 0 | 0 | 2.804 | 2.7635 | 0 | 0 | 91.83 | 54.77 | 40.2 | 37.06 | 4.4276 | 4.1788 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 04:00 | 2.6 | 0.10548 | 0 | 2.796 | 2.796 | 0 | 0 | 2.89 | 2.8455 | 0 | 0 | 92.31 | 54.69 | 40.24 | 37.62 | 4.3858 | 4.1451 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 05:00 | 2.6 | 0.11715 | 0 | 2.9671 | 2.9671 | 0 | 0 | 3.0685 | 3.0185 | 0 | 0 | 93.13 | 53.75 | 40.27 | 39.38 | 4.3399 | 4.1258 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 06:00 | 2.6 | 0.11572 | 0 | 2.9015 | 2.9015 | 0 | 0 | 3.0015 | 2.953 | 0 | 0 | 93.85 | 54.07 | 40.4 | 39.78 | 4.3205 | 4.0687 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 07:00 | 2.6 | 0.1083 | 0 | 2.7811 | 2.7811 | 0 | 0 | 2.878 | 2.832 | 0 | 0 | 94.26 | 55.43 | 40.61 | 38.83 | 4.3399 | 4.087 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 08:00 | 2.6 | 0.11263 | 0 | 2.9308 | 2.9308 | 0 | 0 | 3.0335 | 2.984 | 0 | 0 | 94.05 | 55.73 | 40.77 | 38.32 | 4.3481 | 4.0993 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 09:00 | 2.6 | 0.10819 | 0 | 2.8207 | 2.8207 | 0 | 0 | 2.918 | 2.8725 | 0 | 0 | 93.74 | 55.5 | 40.87 | 38.24 | 4.3664 | 4.1105 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 10:00 | 2.6 | 0.10847 | 0 | 2.823 | 2.823 | 0 | 0 | 2.921 | 2.8735 | 0 | 0 | 93.59 | 55.27 | 40.97 | 38.32 | 4.3644 | 4.0952 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 11:00 | 2.6 | 0.12489 | 0 | 3.1327 | 3.1327 | 0 | 0 | 3.241 | 3.187 | 0 | 0 | 93.61 | 53.85 | 41.05 | 39.76 | 4.343 | 4.086 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 12:00 | 2.6 | 0.1104 | 0 | 2.8194 | 2.8194 | 0 | 0 | 2.917 | 2.8685 | 0 | 0 | 93.43 | 54.38 | 41.18 | 39.05 | 4.396 | 4.0993 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 13:00 | 2.6 | 0.10785 | 0 | 2.723 | 2.723 | 0 | 0 | 2.8165 | 2.7695 | 0 | 0 | 93.11 | 53.61 | 41.31 | 39.5 | 4.396 | 4.0829 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 14:00 | 2.6 | 0.097703 | 0 | 2.496 | 2.496 | 0 | 0 | 2.581 | 2.54 | 0 | 0 | 93.19 | 54.15 | 41.38 | 39.04 | 4.4082 | 4.0524 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 15:00 | 2.6 | 0.10456 | 0 | 2.6164 | 2.6164 | 0 | 0 | 2.7065 | 2.662 | 0 | 0 | 93.62 | 53.77 | 41.36 | 39.85 | 4.4052 | 4.0727 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 16:00 | 2.6 | 0.10914 | 0 | 2.6643 | 2.6643 | 0 | 0 | 2.757 | 2.7105 | 0 | 0 | 94.27 | 53.42 | 41.43 | 40.85 | 4.4001 | 4.0758 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 17:00 | 2.6 | 0.11377 | 0 | 2.6035 | 2.6035 | 0 | 0 | 2.6955 | 2.646 | 0 | 0 | 94.97 | 51.38 | 41.6 | 43.59 | 4.397 | 4.0625 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 18:00 | 2.6 | 0.11428 | 0 | 2.6429 | 2.6429 | 0 | 0 | 2.738 | 2.688 | 0 | 0 | 95.88 | 52.76 | 41.75 | 43.12 | 4.3776 | 4.0381 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 19:00 | 2.6 | 0.11731 | 0 | 2.6035 | 2.6035 | 0 | 0 | 2.6985 | 2.6475 | 0 | 0 | 96.9 | 51.97 | 41.96 | 44.93 | 4.3725 | 4.0697 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 20:00 | 2.6 | 0.11056 | 0 | 2.6947 | 2.6947 | 0 | 0 | 2.788 | 2.7415 | 0 | 0 | 94.13 | 53.21 | 42.1 | 40.92 | 4.3236 | 4.0513 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 21:00 | 2.6 | 0.12429 | 0 | 3.1013 | 3.1013 | 0 | 0 | 3.206 | 3.1525 | 0 | 0 | 92.39 | 52.42 | 41.83 | 39.97 | 4.3389 | 4.1023 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 22:00 | 2.6 | 0.118 | 0 | 3.0337 | 3.0337 | 0 | 0 | 3.134 | 3.085 | 0 | 0 | 91.69 | 52.89 | 41.42 | 38.8 | 4.3889 | 4.1574 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 23:00 | 2.6 | 0.099137 | 0 | 2.7255 | 2.7255 | 0 | 0 | 2.8145 | 2.774 | 0 | 0 | 91.02 | 54.74 | 41.07 | 36.28 | 4.4133 | 4.1645 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 | 2.6 | 0.096974 | 0 | 2.7068 | 2.7068 | 0 | 0 | 2.7935 | 2.755 | 0 | 0 | 90.34 | 54.61 | 40.76 | 35.73 | 4.4103 | 4.1625 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 01:00 | 2.6 | 0.095115 | 0 | 2.6905 | 2.6905 | 0 | 0 | 2.7755 | 2.738 | 0 | 0 | 89.65 | 54.39 | 40.4 | 35.26 | 4.4307 | 4.189 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 02:00 | 2.6 | 0.095188 | 0 | 2.696 | 2.696 | 0 | 0 | 2.7805 | 2.7435 | 0 | 0 | 89.39 | 54.17 | 40.05 | 35.22 | 4.4184 | 4.1778 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 03:00 | 2.6 | 0.095331 | 0 | 2.7082 | 2.7082 | 0 | 0 | 2.793 | 2.7555 | 0 | 0 | 89.2 | 54.08 | 39.79 | 35.12 | 4.4317 | 4.188 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 04:00 | 2.6 | 0.10048 | 0 | 2.8313 | 2.8313 | 0 | 0 | 2.92 | 2.8805 | 0 | 0 | 89.25 | 53.85 | 39.6 | 35.4 | 4.4215 | 4.1788 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 05:00 | 2.6 | 0.035019 | 0 | 0.91538 | 0.91538 | 0 | 0 | 0.945 | 0.9305 | 0 | 0 | 90.56 | 52.39 | 39.5 | 38.17 | 4.3185 | 4.1064 | 00:19 | 00:00
2021-03-04 06:00 | 2.6 | 0.10552 | 0 | 2.8409 | 2.8409 | 0 | 0 | 2.9325 | 2.89 | 0 | 0 | 90.64 | 53.59 | 39.57 | 37.05 | 4.3307 | 4.086 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 07:00 | 2.6 | 0.1067 | 0 | 2.8714 | 2.8714 | 0 | 0 | 2.964 | 2.9205 | 0 | 0 | 90.47 | 53.4 | 39.69 | 37.07 | 4.394 | 4.1768 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 08:00 | 2.6 | 0.10615 | 0 | 2.8703 | 2.8703 | 0 | 0 | 2.9625 | 2.9195 | 0 | 0 | 90.35 | 53.46 | 39.78 | 36.89 | 4.3552 | 4.1309 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 09:00 | 2.6 | 0.096894 | 0 | 2.69 | 2.69 | 0 | 0 | 2.776 | 2.7365 | 0 | 0 | 89.94 | 54.01 | 39.89 | 35.93 | 4.3766 | 4.1349 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 10:00 | 2.6 | 0.094531 | 0 | 2.6847 | 2.6847 | 0 | 0 | 2.7675 | 2.7305 | 0 | 0 | 88.49 | 53.36 | 39.98 | 35.13 | 4.3909 | 4.1462 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 11:00 | 2.6 | 0.086913 | 0 | 2.9613 | 2.9613 | 0 | 0 | 3.0415 | 3.0095 | 0 | 0 | 82.17 | 52.88 | 39.76 | 29.29 | 4.3674 | 4.1696 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 12:00 | 2.6 | 0.088104 | 0 | 2.9969 | 2.9969 | 0 | 0 | 3.0725 | 3.0435 | 0 | 0 | 80.05 | 50.72 | 39.04 | 29.33 | 4.3481 | 4.1451 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 13:00 | 2.6 | 0.084103 | 0 | 2.9717 | 2.9717 | 0 | 0 | 3.046 | 3.019 | 0 | 0 | 79.65 | 51.42 | 38.41 | 28.23 | 4.3542 | 4.139 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 14:00 | 2.6 | 0.089721 | 0 | 3.0776 | 3.0776 | 0 | 0 | 3.1555 | 3.125 | 0 | 0 | 79.87 | 50.77 | 38.07 | 29.1 | 4.3603 | 4.1502 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 15:00 | 2.6 | 0.098905 | 0 | 3.1393 | 3.1393 | 0 | 0 | 3.22 | 3.1855 | 0 | 0 | 80.59 | 49.14 | 37.9 | 31.45 | 4.3664 | 4.1502 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 16:00 | 2.6 | 0.081568 | 0 | 2.8437 | 2.8437 | 0 | 0 | 2.915 | 2.888 | 0 | 0 | 79.59 | 50.97 | 37.8 | 28.62 | 4.3634 | 4.1329 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 17:00 | 2.6 | 0.091366 | 0 | 3.1606 | 3.1606 | 0 | 0 | 3.239 | 3.208 | 0 | 0 | 78.95 | 50.1 | 37.67 | 28.85 | 4.3175 | 4.1207 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 18:00 | 2.6 | 0.10209 | 0 | 3.3532 | 3.3532 | 0 | 0 | 3.438 | 3.4005 | 0 | 0 | 79.26 | 48.86 | 37.49 | 30.4 | 4.3022 | 4.1227 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 19:00 | 2.6 | 0.090529 | 0 | 3.1039 | 3.1039 | 0 | 0 | 3.1825 | 3.151 | 0 | 0 | 79.66 | 50.55 | 37.36 | 29.11 | 4.291 | 4.0931 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 20:00 | 2.6 | 0.1015 | 0 | 3.4009 | 3.4009 | 0 | 0 | 3.487 | 3.4515 | 0 | 0 | 79.69 | 49.9 | 37.35 | 29.79 | 4.2981 | 4.1135 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 21:00 | 2.6 | 0.087264 | 0 | 3.0744 | 3.0744 | 0 | 0 | 3.151 | 3.1215 | 0 | 0 | 79.13 | 50.8 | 37.35 | 28.33 | 4.3103 | 4.1237 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 22:00 | 2.6 | 0.093838 | 0 | 3.2047 | 3.2047 | 0 | 0 | 3.284 | 3.2515 | 0 | 0 | 78.73 | 49.5 | 37.35 | 29.23 | 4.3511 | 4.1584 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 23:00 | 2.6 | 0.082348 | 0 | 2.9368 | 2.9368 | 0 | 0 | 3.0075 | 2.9815 | 0 | 0 | 78.14 | 50.15 | 37.27 | 27.99 | 4.3776 | 4.1727 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 | 2.6 | 0.075091 | 0 | 2.7519 | 2.7519 | 0 | 0 | 2.8175 | 2.794 | 0 | 0 | 77.66 | 50.43 | 37.17 | 27.23 | 4.3868 | 4.1768 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 01:00 | 2.6 | 0.073294 | 0 | 2.7408 | 2.7408 | 0 | 0 | 2.805 | 2.7825 | 0 | 0 | 76.98 | 50.29 | 37.07 | 26.69 | 4.4001 | 4.2043 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 02:00 | 2.6 | 0.073165 | 0 | 2.7615 | 2.7615 | 0 | 0 | 2.825 | 2.8035 | 0 | 0 | 76.51 | 50.07 | 36.97 | 26.44 | 4.4245 | 4.2237 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 03:00 | 2.6 | 0.072724 | 0 | 2.7523 | 2.7523 | 0 | 0 | 2.8155 | 2.794 | 0 | 0 | 76.4 | 50.04 | 36.84 | 26.36 | 4.4093 | 4.2073 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 04:00 | 2.6 | 0.076942 | 0 | 2.9047 | 2.9047 | 0 | 0 | 2.972 | 2.948 | 0 | 0 | 76.38 | 49.94 | 36.75 | 26.44 | 4.3848 | 4.1941 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 05:00 | 2.6 | 0.086261 | 0 | 3.216 | 3.216 | 0 | 0 | 3.291 | 3.2635 | 0 | 0 | 76.54 | 49.77 | 36.66 | 26.77 | 4.3338 | 4.1533 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 06:00 | 2.6 | 0.086544 | 0 | 3.2282 | 3.2282 | 0 | 0 | 3.305 | 3.277 | 0 | 0 | 77.24 | 50.48 | 36.61 | 26.76 | 4.3103 | 4.1125 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 07:00 | 2.6 | 0.080111 | 0 | 3.0073 | 3.0073 | 0 | 0 | 3.0785 | 3.0535 | 0 | 0 | 77.26 | 50.68 | 36.71 | 26.58 | 4.3073 | 4.1186 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 08:00 | 2.6 | 0.082603 | 0 | 2.9848 | 2.9848 | 0 | 0 | 3.0555 | 3.029 | 0 | 0 | 77.22 | 49.6 | 36.85 | 27.62 | 4.3165 | 4.1176 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 09:00 | 2.6 | 0.082168 | 0 | 3.0845 | 3.0845 | 0 | 0 | 3.1575 | 3.131 | 0 | 0 | 77.01 | 50.42 | 36.94 | 26.59 | 4.3511 | 4.1462 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 10:00 | 2.6 | 0.077818 | 0 | 3.2409 | 3.2409 | 0 | 0 | 3.3095 | 3.2845 | 0 | 0 | 72.07 | 48.1 | 36.9 | 23.97 | 4.3236 | 4.1492 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 11:00 | 2.6 | 0.073951 | 0 | 3.2894 | 3.2894 | 0 | 0 | 3.355 | 3.3355 | 0 | 0 | 70.86 | 48.41 | 36.42 | 22.45 | 4.2991 | 4.1431 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 12:00 | 2.6 | 0.06658 | 0 | 3.2743 | 3.2743 | 0 | 0 | 3.3385 | 3.321 | 0 | 0 | 69.85 | 49.55 | 35.9 | 20.3 | 4.3246 | 4.1655 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 13:00 | 2.6 | 0.072705 | 0 | 3.3321 | 3.3321 | 0 | 0 | 3.3945 | 3.377 | 0 | 0 | 68.9 | 47.12 | 35.52 | 21.78 | 4.3246 | 4.1717 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 14:00 | 2.6 | 0.067236 | 0 | 3.298 | 3.298 | 0 | 0 | 3.36 | 3.3435 | 0 | 0 | 68.67 | 48.32 | 35.2 | 20.35 | 4.3063 | 4.1574 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 15:00 | 2.6 | 0.073454 | 0 | 3.3107 | 3.3107 | 0 | 0 | 3.3735 | 3.3545 | 0 | 0 | 69.07 | 46.92 | 34.95 | 22.15 | 4.3205 | 4.1676 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 16:00 | 2.6 | 0.072264 | 0 | 3.3108 | 3.3108 | 0 | 0 | 3.375 | 3.355 | 0 | 0 | 69.46 | 47.66 | 34.81 | 21.8 | 4.3185 | 4.1706 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 17:00 | 2.6 | 0.073825 | 0 | 3.34 | 3.34 | 0 | 0 | 3.405 | 3.384 | 0 | 0 | 69.47 | 47.4 | 34.72 | 22.07 | 4.3216 | 4.1666 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 18:00 | 2.6 | 0.076273 | 0 | 3.3454 | 3.3454 | 0 | 0 | 3.4095 | 3.388 | 0 | 0 | 69.03 | 46.27 | 34.62 | 22.76 | 4.3063 | 4.1502 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 19:00 | 2.6 | 0.08287 | 0 | 3.3667 | 3.3667 | 0 | 0 | 3.43 | 3.407 | 0 | 0 | 68.73 | 44.15 | 34.44 | 24.58 | 4.3185 | 4.1615 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 20:00 | 2.6 | 0.077266 | 0 | 3.3776 | 3.3776 | 0 | 0 | 3.4415 | 3.4195 | 0 | 0 | 68.51 | 45.66 | 34.25 | 22.85 | 4.2879 | 4.1278 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 21:00 | 2.6 | 0.082949 | 0 | 3.3562 | 3.3562 | 0 | 0 | 3.4185 | 3.396 | 0 | 0 | 68.41 | 43.73 | 34.05 | 24.68 | 4.3369 | 4.1819 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 22:00 | 2.6 | 0.065249 | 0 | 3.3071 | 3.3071 | 0 | 0 | 3.3685 | 3.3525 | 0 | 0 | 68.07 | 48.37 | 33.9 | 19.7 | 4.3267 | 4.1778 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 23:00 | 2.6 | 0.066645 | 0 | 3.2411 | 3.2411 | 0 | 0 | 3.3005 | 3.2835 | 0 | 0 | 67.58 | 47.05 | 33.85 | 20.53 | 4.3481 | 4.2114 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 | 2.6 | 0.059682 | 0 | 3.2117 | 3.2117 | 0 | 0 | 3.27 | 3.256 | 0 | 0 | 67.24 | 48.69 | 33.81 | 18.55 | 4.3562 | 4.2277 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 01:00 | 2.6 | 0.055988 | 0 | 3.1866 | 3.1866 | 0 | 0 | 3.2435 | 3.232 | 0 | 0 | 66.96 | 49.42 | 33.8 | 17.54 | 4.3817 | 4.2563 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 02:00 | 2.6 | 0.056339 | 0 | 3.1814 | 3.1814 | 0 | 0 | 3.2385 | 3.2265 | 0 | 0 | 67.01 | 49.33 | 33.82 | 17.68 | 4.3695 | 4.242 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 03:00 | 2.6 | 0.056118 | 0 | 3.1732 | 3.1732 | 0 | 0 | 3.23 | 3.2175 | 0 | 0 | 66.75 | 49.1 | 33.84 | 17.65 | 4.395 | 4.2736 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 04:00 | 2.6 | 0.055007 | 0 | 3.1901 | 3.1901 | 0 | 0 | 3.246 | 3.2345 | 0 | 0 | 66.16 | 48.95 | 33.83 | 17.21 | 4.3746 | 4.2492 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 05:00 | 2.6 | 0.057614 | 0 | 3.2215 | 3.2215 | 0 | 0 | 3.278 | 3.266 | 0 | 0 | 66.35 | 48.5 | 33.78 | 17.85 | 4.3613 | 4.2328 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 06:00 | 2.6 | 0.061744 | 0 | 3.2784 | 3.2784 | 0 | 0 | 3.337 | 3.3225 | 0 | 0 | 66.74 | 47.94 | 33.74 | 18.8 | 4.3256 | 4.187 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 07:00 | 2.6 | 0.070269 | 0 | 3.376 | 3.376 | 0 | 0 | 3.437 | 3.419 | 0 | 0 | 67.08 | 46.3 | 33.71 | 20.78 | 4.3042 | 4.1462 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 08:00 | 2.6 | 0.068124 | 0 | 3.417 | 3.417 | 0 | 0 | 3.4795 | 3.4615 | 0 | 0 | 67.21 | 47.31 | 33.68 | 19.9 | 4.2869 | 4.1217 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 09:00 | 2.6 | 0.077703 | 0 | 3.4183 | 3.4183 | 0 | 0 | 3.4805 | 3.459 | 0 | 0 | 67.22 | 44.52 | 33.61 | 22.7 | 4.2848 | 4.1186 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 10:00 | 2.6 | 0.073304 | 0 | 3.3916 | 3.3916 | 0 | 0 | 3.45 | 3.4315 | 0 | 0 | 65.64 | 44.06 | 33.48 | 21.58 | 4.2981 | 4.136 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 11:00 | 2.6 | 0.061957 | 0 | 3.3771 | 3.3771 | 0 | 0 | 3.4345 | 3.4205 | 0 | 0 | 65.08 | 46.76 | 33.21 | 18.32 | 4.2981 | 4.1431 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 12:00 | 2.6 | 0.064648 | 0 | 3.364 | 3.364 | 0 | 0 | 3.4205 | 3.406 | 0 | 0 | 64.9 | 45.71 | 33 | 19.19 | 4.3124 | 4.1594 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 13:00 | 2.6 | 0.065665 | 0 | 3.3545 | 3.3545 | 0 | 0 | 3.4105 | 3.395 | 0 | 0 | 64.55 | 45.01 | 32.87 | 19.54 | 4.3236 | 4.1706 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 14:00 | 2.6 | 0.063397 | 0 | 3.3359 | 3.3359 | 0 | 0 | 3.3905 | 3.376 | 0 | 0 | 63.92 | 44.95 | 32.7 | 18.97 | 4.3205 | 4.1696 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 15:00 | 2.6 | 0.07196 | 0 | 3.3409 | 3.3409 | 0 | 0 | 3.394 | 3.3785 | 0 | 0 | 63.81 | 42.31 | 32.49 | 21.5 | 4.3124 | 4.1604 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 16:00 | 2.6 | 0.059251 | 0 | 3.3406 | 3.3406 | 0 | 0 | 3.3965 | 3.384 | 0 | 0 | 64.68 | 46.97 | 32.34 | 17.71 | 4.3052 | 4.1533 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 17:00 | 2.6 | 0.062597 | 0 | 3.3314 | 3.3314 | 0 | 0 | 3.3865 | 3.373 | 0 | 0 | 64.46 | 45.7 | 32.37 | 18.76 | 4.3226 | 4.1706 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 18:00 | 2.6 | 0.069327 | 0 | 3.3378 | 3.3378 | 0 | 0 | 3.3935 | 3.377 | 0 | 0 | 64.71 | 43.97 | 32.43 | 20.74 | 4.3042 | 4.1523 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 19:00 | 2.6 | 0.066791 | 0 | 3.3591 | 3.3591 | 0 | 0 | 3.4155 | 3.4 | 0 | 0 | 64.85 | 45 | 32.47 | 19.85 | 4.3103 | 4.1553 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 20:00 | 2.6 | 0.068833 | 0 | 3.3629 | 3.3629 | 0 | 0 | 3.419 | 3.403 | 0 | 0 | 64.79 | 44.35 | 32.47 | 20.44 | 4.3032 | 4.1502 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 21:00 | 2.6 | 0.071715 | 0 | 3.3411 | 3.3411 | 0 | 0 | 3.397 | 3.3795 | 0 | 0 | 64.8 | 43.36 | 32.47 | 21.44 | 4.3124 | 4.1615 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 22:00 | 2.6 | 0.074865 | 0 | 3.2882 | 3.2882 | 0 | 0 | 3.3425 | 3.324 | 0 | 0 | 64.56 | 41.83 | 32.4 | 22.73 | 4.3389 | 4.1972 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 23:00 | 2.6 | 0.063746 | 0 | 3.2331 | 3.2331 | 0 | 0 | 3.2865 | 3.2725 | 0 | 0 | 64.52 | 44.84 | 32.27 | 19.68 | 4.3654 | 4.2339 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 | 2.6 | 0.053754 | 0 | 3.1824 | 3.1824 | 0 | 0 | 3.235 | 3.2255 | 0 | 0 | 64.65 | 47.79 | 32.23 | 16.86 | 4.3858 | 4.2604 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 01:00 | 2.6 | 0.052948 | 0 | 3.16 | 3.16 | 0 | 0 | 3.212 | 3.202 | 0 | 0 | 64.27 | 47.54 | 32.34 | 16.73 | 4.395 | 4.2777 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 02:00 | 2.6 | 0.051756 | 0 | 3.1534 | 3.1534 | 0 | 0 | 3.204 | 3.1955 | 0 | 0 | 63.75 | 47.36 | 32.47 | 16.39 | 4.3725 | 4.2522 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 03:00 | 2.6 | 0.050842 | 0 | 3.1537 | 3.1537 | 0 | 0 | 3.2035 | 3.196 | 0 | 0 | 63.47 | 47.38 | 32.55 | 16.09 | 4.395 | 4.2787 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 04:00 | 2.6 | 0.050609 | 0 | 3.1658 | 3.1658 | 0 | 0 | 3.216 | 3.2075 | 0 | 0 | 63.22 | 47.27 | 32.59 | 15.95 | 4.3776 | 4.2583 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 05:00 | 2.6 | 0.052112 | 0 | 3.1895 | 3.1895 | 0 | 0 | 3.24 | 3.231 | 0 | 0 | 63.17 | 46.86 | 32.6 | 16.31 | 4.3776 | 4.2543 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 06:00 | 2.6 | 0.05313 | 0 | 3.2339 | 3.2339 | 0 | 0 | 3.286 | 3.2765 | 0 | 0 | 63.67 | 47.27 | 32.6 | 16.4 | 4.3379 | 4.2073 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 07:00 | 2.6 | 0.072369 | 0 | 3.3307 | 3.3307 | 0 | 0 | 3.386 | 3.3685 | 0 | 0 | 64.66 | 42.96 | 32.62 | 21.7 | 4.3032 | 4.1574 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 08:00 | 2.6 | 0.073062 | 0 | 3.4052 | 3.4052 | 0 | 0 | 3.4635 | 3.444 | 0 | 0 | 65.13 | 43.71 | 32.61 | 21.42 | 4.2838 | 4.1197 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 09:00 | 2.6 | 0.075941 | 0 | 3.4148 | 3.4148 | 0 | 0 | 3.472 | 3.453 | 0 | 0 | 64.9 | 42.69 | 32.55 | 22.21 | 4.2777 | 4.1125 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 10:00 | 2.6 | 0.073965 | 0 | 3.396 | 3.396 | 0 | 0 | 3.453 | 3.4345 | 0 | 0 | 64.9 | 43.15 | 32.43 | 21.75 | 4.2848 | 4.1217 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 11:00 | 2.6 | 0.060861 | 0 | 3.382 | 3.382 | 0 | 0 | 3.439 | 3.426 | 0 | 0 | 64.94 | 46.98 | 32.35 | 17.96 | 4.3083 | 4.1533 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 12:00 | 2.6 | 0.06433 | 0 | 3.368 | 3.368 | 0 | 0 | 3.425 | 3.41 | 0 | 0 | 64.96 | 45.89 | 32.39 | 19.07 | 4.294 | 4.14 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 13:00 | 2.6 | 0.065439 | 0 | 3.3611 | 3.3611 | 0 | 0 | 3.4175 | 3.4025 | 0 | 0 | 64.84 | 45.4 | 32.5 | 19.44 | 4.3032 | 4.1502 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 14:00 | 2.6 | 0.063566 | 0 | 3.3578 | 3.3578 | 0 | 0 | 3.414 | 3.3995 | 0 | 0 | 64.63 | 45.73 | 32.57 | 18.9 | 4.295 | 4.1421 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 15:00 | 2.6 | 0.067397 | 0 | 3.3466 | 3.3466 | 0 | 0 | 3.4025 | 3.386 | 0 | 0 | 64.49 | 44.38 | 32.61 | 20.11 | 4.3307 | 4.1778 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 16:00 | 2.6 | 0.061543 | 0 | 3.3401 | 3.3401 | 0 | 0 | 3.3955 | 3.3825 | 0 | 0 | 64.55 | 46.15 | 32.6 | 18.4 | 4.3001 | 4.1451 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 17:00 | 2.6 | 0.06535 | 0 | 3.3335 | 3.3335 | 0 | 0 | 3.39 | 3.3745 | 0 | 0 | 65.04 | 45.47 | 32.6 | 19.57 | 4.2961 | 4.1462 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 18:00 | 2.6 | 0.081242 | 0 | 3.26 | 3.26 | 0 | 0 | 3.315 | 3.2925 | 0 | 0 | 64.98 | 40.09 | 32.61 | 24.89 | 4.3277 | 4.187 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 19:00 | 2.6 | 0.087336 | 0 | 3.2636 | 3.2636 | 0 | 0 | 3.3175 | 3.2945 | 0 | 0 | 64.77 | 38.03 | 32.44 | 26.74 | 4.3511 | 4.2124 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 20:00 | 2.6 | 0.064285 | 0 | 3.2495 | 3.2495 | 0 | 0 | 3.304 | 3.2885 | 0 | 0 | 64.65 | 44.9 | 32.19 | 19.75 | 4.3521 | 4.2196 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 21:00 | 2.6 | 0.083493 | 0 | 3.2354 | 3.2354 | 0 | 0 | 3.2905 | 3.2665 | 0 | 0 | 65.11 | 39.33 | 32.05 | 25.78 | 4.3521 | 4.2196 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 22:00 | 2.6 | 0.085847 | 0 | 3.2525 | 3.2525 | 0 | 0 | 3.3105 | 3.288 | 0 | 0 | 67.34 | 40.98 | 31.95 | 26.36 | 4.3287 | 4.189 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 23:00 | 2.6 | 0.067293 | 0 | 3.1266 | 3.1266 | 0 | 0 | 3.187 | 3.1695 | 0 | 0 | 69.58 | 48.09 | 32.1 | 21.49 | 4.3511 | 4.2114 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 | 2.6 | 0.068714 | 0 | 2.9516 | 2.9516 | 0 | 0 | 3.0115 | 2.992 | 0 | 0 | 71.24 | 48 | 32.66 | 23.24 | 4.3848 | 4.2339 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 01:00 | 2.6 | 0.067052 | 0 | 2.8937 | 2.8937 | 0 | 0 | 2.953 | 2.934 | 0 | 0 | 71.6 | 48.46 | 33.37 | 23.14 | 4.4021 | 4.2502 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 02:00 | 2.6 | 0.067252 | 0 | 2.9683 | 2.9683 | 0 | 0 | 3.028 | 3.0095 | 0 | 0 | 71.01 | 48.39 | 33.92 | 22.62 | 4.4021 | 4.2614 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 03:00 | 2.6 | 0.067892 | 0 | 2.8693 | 2.8693 | 0 | 0 | 2.9285 | 2.9095 | 0 | 0 | 71.99 | 48.36 | 34.28 | 23.63 | 4.4001 | 4.243 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 04:00 | 2.6 | 0.065478 | 0 | 2.8055 | 2.8055 | 0 | 0 | 2.863 | 2.8445 | 0 | 0 | 71.67 | 48.37 | 34.57 | 23.3 | 4.3929 | 4.2318 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 05:00 | 2.6 | 0.068567 | 0 | 2.8152 | 2.8152 | 0 | 0 | 2.8745 | 2.8545 | 0 | 0 | 72.66 | 48.34 | 34.75 | 24.32 | 4.3929 | 4.2216 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 06:00 | 2.6 | 0.074246 | 0 | 3.0978 | 3.0978 | 0 | 0 | 3.1645 | 3.1425 | 0 | 0 | 73.33 | 49.4 | 34.93 | 23.93 | 4.3542 | 4.191 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 07:00 | 2.6 | 0.081594 | 0 | 3.3088 | 3.3088 | 0 | 0 | 3.381 | 3.355 | 0 | 0 | 73.5 | 48.87 | 35.1 | 24.63 | 4.3001 | 4.1329 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 08:00 | 2.6 | 0.091415 | 0 | 3.3751 | 3.3751 | 0 | 0 | 3.4485 | 3.4185 | 0 | 0 | 73.42 | 46.37 | 35.18 | 27.05 | 4.2818 | 4.1217 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 09:00 | 2.6 | 0.091144 | 0 | 3.3643 | 3.3643 | 0 | 0 | 3.439 | 3.407 | 0 | 0 | 73.64 | 46.58 | 35.19 | 27.06 | 4.2685 | 4.1064 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 10:00 | 2.6 | 0.089045 | 0 | 3.3473 | 3.3473 | 0 | 0 | 3.4215 | 3.3925 | 0 | 0 | 74.21 | 47.65 | 35.23 | 26.56 | 4.2696 | 4.0993 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 11:00 | 2.6 | 0.081644 | 0 | 3.2337 | 3.2337 | 0 | 0 | 3.3065 | 3.2795 | 0 | 0 | 74.57 | 49.36 | 35.35 | 25.21 | 4.2818 | 4.1044 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 12:00 | 2.6 | 0.077237 | 0 | 3.3158 | 3.3158 | 0 | 0 | 3.3885 | 3.358 | 0 | 0 | 71.85 | 48.58 | 35.57 | 23.27 | 4.3032 | 4.137 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 13:00 | 2.6 | 0.064043 | 0.0049417 | 3.3167 | 3.3167 | 0.088473 | 0 | 3.4515 | 3.294 | 0.09 | 0 | 69.52 | 50.03 | 60.9 | 19.49 | 4.2726 | 4.1166 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 14:00 | 2.6 | 0.068348 | 0.010648 | 3.3665 | 3.1626 | 0.18666 | 0.20396 | 3.4375 | 3.1995 | 0.19 | 0 | 67.58 | 50.01 | 62.09 | 17.57 | 4.2838 | 4.1299 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 15:00 | 2.6 | 0.074228 | 0.018213 | 3.3925 | 3.0877 | 0.31421 | 0.30482 | 3.463 | 3.1225 | 0.32 | 0 | 67.05 | 49.13 | 63.01 | 17.92 | 4.2777 | 4.1207 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 16:00 | 2.6 | 0.087326 | 0.028794 | 3.4327 | 2.911 | 0.5009 | 0.52168 | 3.504 | 2.9425 | 0.51 | 0 | 67.07 | 48.19 | 62.52 | 18.88 | 4.2828 | 4.1227 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 17:00 | 2.6 | 0.097516 | 0.041436 | 3.4845 | 2.8052 | 0.70671 | 0.67924 | 3.5575 | 2.835 | 0.72 | 0 | 67.38 | 47.72 | 63.67 | 19.66 | 4.2481 | 4.0799 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 18:00 | 2.6 | 0.1045 | 0.046286 | 3.4643 | 2.6959 | 0.77494 | 0.76848 | 3.539 | 2.7245 | 0.79 | 0 | 68.41 | 47.71 | 64.77 | 20.7 | 4.239 | 4.0625 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 19:00 | 2.6 | 0.0905 | 0.029278 | 3.3602 | 2.8829 | 0.49048 | 0.47724 | 3.4335 | 2.914 | 0.5 | 0 | 68.89 | 48.07 | 64.73 | 20.82 | 4.2043 | 4.0146 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 20:00 | 2.6 | 0.07558 | 0.012972 | 3.2489 | 2.9956 | 0.22591 | 0.2533 | 3.3195 | 3.029 | 0.23 | 0 | 68.74 | 48.9 | 62.46 | 19.84 | 4.2206 | 4.032 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 21:00 | 2.6 | 0.079154 | 0.01919 | 3.1795 | 2.8495 | 0.33394 | 0.32996 | 3.2485 | 2.8805 | 0.34 | 0 | 68.68 | 48.27 | 62.51 | 20.41 | 4.2492 | 4.0697 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 22:00 | 2.6 | 0.065951 | 0.0055363 | 3.0818 | 2.9387 | 0.098279 | 0.14311 | 3.148 | 2.9715 | 0.1 | 0 | 68.28 | 48.93 | 61.37 | 19.35 | 4.2828 | 4.1207 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 23:00 | 2.6 | 0.059442 | 0.00055046 | 2.9607 | 2.9607 | 0.0098297 | 0 | 3.05 | 2.9665 | 0.01 | 0 | 68.19 | 48.03 | 61.04 | 20.16 | 4.3256 | 4.1859 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 | 2.6 | 0.055397 | 0 | 2.9377 | 2.9377 | 0 | 0 | 2.9995 | 2.9685 | 0 | 0 | 67 | 48.14 | 56.79 | 18.86 | 4.3736 | 4.242 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 01:00 | 2.6 | 0.057349 | 0.00099025 | 2.8873 | 2.8873 | 0.019718 | 0 | 2.9735 | 2.891 | 0.02 | 0 | 67.16 | 47.21 | 55.26 | 19.95 | 4.3756 | 4.2502 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 02:00 | 2.6 | 0.056748 | 0.0010442 | 2.8876 | 2.8876 | 0.01969 | 0 | 2.9685 | 2.8955 | 0.02 | 0 | 66.68 | 46.96 | 58.08 | 19.72 | 4.3838 | 4.2543 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 03:00 | 2.6 | 0.054471 | 0 | 2.91 | 2.91 | 0 | 0 | 2.969 | 2.9405 | 0 | 0 | 66.14 | 47.42 | 55.58 | 18.72 | 4.3644 | 4.2369 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 04:00 | 2.6 | 0.063069 | 0.0054929 | 2.9968 | 2.8743 | 0.10843 | 0.12242 | 3.0585 | 2.9045 | 0.11 | 0 | 66.76 | 47.44 | 55.7 | 19.32 | 4.3358 | 4.1941 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 05:00 | 2.6 | 0.079876 | 0.016647 | 3.1854 | 2.8636 | 0.29482 | 0.32179 | 3.2535 | 2.8935 | 0.3 | 0 | 68.11 | 47.31 | 61.51 | 20.8 | 4.2665 | 4.0921 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 06:00 | 2.6 | 0.067646 | 0.0050112 | 3.1242 | 3.1242 | 0.088435 | 0 | 3.253 | 3.0985 | 0.09 | 0 | 69.87 | 48.03 | 61.71 | 21.84 | 4.2471 | 4.0636 | 01:00 | 00:00