## Итоги
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
Итого | 2.6 | 49.0048 | 1.6797 | 1444.3818 | 1408.5171 | 33.451 | 0 | 0 | 0 | 35.864 | 1487.7793 | 1425.6543 | 33.93 | 0 | 0 | 0 | 62.125 | 82.6736 | 49.595 | 38.41 | 33.0786 | 44.595 | 33.41 | 4.3595 | 4.2199 | 5.0986 | 524:18 | 00:00 | 524:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0

## Текущие параметры
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Wо, Гкал/ч | Wг, Гкал/ч | Gm1, т/ч | Gm2, т/ч | Gm3, т/ч | dGm, т/ч | Gv1, м3/ч | Gv2, м3/ч | Gv3, м3/ч | dGv, м3/ч | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-03-23 09:17 | 2.6 | 341.2921 | 16.1774 | 11047.5175 | 9730.7415 | 283.2196 | 0 | 0 | 0 | 1540.5823 | 11368.8314 | 9872.3836 | 288.39 | 0 | 0 | 0 | 1496.4478 | 64.72 | 47 | 53.72 | 17.72 | 42 | 48.72 | 4.3909 | 4.2104 | 5.0986 | 0.064751 | 0 | 3.3687 | 3.2484 | 0 | 0.12032 | 3.4342 | 3.2819 | 0 | 0.15237 | 9896:00 | 00:00 | 9893:25 | 02:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0

## Суточный архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-02-23 | 2.6 | 2.4773 | 0 | 62.8642 | 62.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.012 | 63.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 91.56 | 52.23 | 26.57 | 39.33 | 47.23 | 21.57 | 4.3725 | 4.2767 | 5.0986 | 23:06 | 00:00 | 23:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-24 | 2.6 | 2.866 | 0 | 62.8246 | 62.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3739 | 63.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5176 | 99.94 | 54.44 | 24.41 | 45.5 | 49.44 | 19.41 | 4.4001 | 4.2634 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-25 | 2.6 | 2.4243 | 0 | 63.3123 | 63.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4089 | 64.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1535 | 89.74 | 51.53 | 26.34 | 38.21 | 46.53 | 21.34 | 4.3827 | 4.242 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-26 | 2.6 | 2.6287 | 0 | 66.0146 | 66.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.278 | 67.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 91.74 | 52 | 26 | 39.74 | 47 | 21 | 4.3705 | 4.2818 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-27 | 2.6 | 2.764 | 0 | 64.341 | 64.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.747 | 65.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 95.98 | 53.12 | 25.09 | 42.86 | 48.12 | 20.09 | 4.3868 | 4.2961 | 5.0986 | 23:48 | 00:00 | 23:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-28 | 2.6 | 2.7703 | 0 | 65.7396 | 65.7396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.152 | 66.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3746 | 95.04 | 52.99 | 25.67 | 42.05 | 47.99 | 20.67 | 4.3695 | 4.2706 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-01 | 2.6 | 2.7514 | 0 | 63.839 | 63.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2499 | 64.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3915 | 96.4 | 53.4 | 25.03 | 43 | 48.4 | 20.03 | 4.3868 | 4.2869 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-02 | 2.6 | 2.6058 | 0 | 63.2464 | 63.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5159 | 64.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2845 | 93.82 | 52.71 | 26.94 | 41.11 | 47.71 | 21.94 | 4.395 | 4.241 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-03 | 2.6 | 2.5389 | 0 | 61.9846 | 61.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1944 | 62.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2475 | 93.52 | 52.65 | 27 | 40.87 | 47.65 | 22 | 4.3797 | 4.2614 | 5.0986 | 23:04 | 00:00 | 23:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-04 | 2.6 | 2.2957 | 0 | 66.7189 | 66.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6836 | 67.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 84.36 | 50.01 | 27.99 | 34.35 | 45.01 | 22.99 | 4.3583 | 4.3001 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-05 | 2.6 | 1.7976 | 0 | 68.5923 | 68.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0982 | 69.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67355 | 72.53 | 46.35 | 29.46 | 26.18 | 41.35 | 24.46 | 4.3277 | 4.3185 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-06 | 2.6 | 1.548 | 0 | 68.7142 | 68.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9413 | 69.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49005 | 65.66 | 43.15 | 28.5 | 22.51 | 38.15 | 23.5 | 4.3185 | 4.3328 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-07 | 2.6 | 1.4787 | 0 | 65.7098 | 65.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8582 | 66.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46905 | 64.9 | 42.41 | 28.24 | 22.49 | 37.41 | 23.24 | 4.3246 | 4.342 | 5.0986 | 23:06 | 00:00 | 23:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-08 | 2.6 | 1.784 | 0.20417 | 68.6985 | 65.0607 | 3.5859 | 0 | 0 | 0 | 3.6378 | 70.2438 | 65.7501 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 4.4937 | 70.56 | 46.81 | 61.97 | 23.75 | 41.81 | 56.97 | 4.3032 | 4.2971 | 5.0986 | 23:14 | 00:00 | 23:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-09 | 2.6 | 1.7639 | 0.20512 | 67.9115 | 63.4237 | 3.9094 | 0 | 0 | 0 | 4.4879 | 69.5386 | 63.9584 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 5.5802 | 69.8 | 46.56 | 57.51 | 23.24 | 41.56 | 52.51 | 4.2991 | 4.2685 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-10 | 2.6 | 1.9637 | 0.18299 | 66.3713 | 62.59 | 3.7086 | 0 | 0 | 0 | 3.7813 | 68.306 | 62.9449 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 5.3612 | 73.99 | 46.74 | 54.38 | 27.25 | 41.74 | 49.38 | 4.3165 | 4.1635 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-11 | 2.6 | 1.7327 | 0.15727 | 69.8023 | 66.6398 | 3.1251 | 0 | 0 | 0 | 3.1625 | 71.6487 | 66.981 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 4.6676 | 69.06 | 46.05 | 55.37 | 23.01 | 41.05 | 50.37 | 4.3409 | 4.085 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-12 | 2.6 | 1.8079 | 0.16876 | 72.4008 | 68.7284 | 3.3519 | 0 | 0 | 0 | 3.6725 | 74.1628 | 69.2846 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8782 | 69.66 | 46.79 | 55.39 | 22.87 | 41.79 | 50.39 | 4.3236 | 4.0758 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-13 | 2.6 | 2.2655 | 0.24664 | 70.261 | 64.812 | 5.0716 | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 72.2433 | 65.5165 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 6.7268 | 78.33 | 49.55 | 53.67 | 28.78 | 44.55 | 48.67 | 4.3572 | 4.0921 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-14 | 2.6 | 2.2725 | 0.16712 | 62.6527 | 58.9011 | 3.4842 | 0 | 0 | 0 | 3.7516 | 64.7329 | 59.4969 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 5.236 | 84.11 | 50.58 | 53.01 | 33.53 | 45.58 | 48.01 | 4.395 | 4.0503 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-15 | 2.6 | 2.3004 | 0.17742 | 60.8244 | 56.7617 | 3.7014 | 0 | 0 | 0 | 4.0627 | 62.8965 | 57.377 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 5.5195 | 85.92 | 51.21 | 52.97 | 34.71 | 46.21 | 47.97 | 4.4031 | 4.0432 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-16 | 2.6 | 2.1676 | 0.17025 | 61.5568 | 57.6983 | 3.5129 | 0 | 0 | 0 | 3.8586 | 63.4928 | 58.2898 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 5.2031 | 82.2 | 49.81 | 53.51 | 32.39 | 44.81 | 48.51 | 4.397 | 4.0493 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0

## Часовой архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм
2021-03-02 | 2.6 | 0.10399 | 0 | 2.4629 | 2.4629 | 0 | 0 | 2.556 | 2.5035 | 0 | 0 | 96.51 | 54.39 | 26.45 | 42.12 | 4.4398 | 4.2532 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 01:00 | 2.6 | 0.10405 | 0 | 2.4855 | 2.4855 | 0 | 0 | 2.579 | 2.5265 | 0 | 0 | 96.21 | 54.45 | 26.54 | 41.76 | 4.4388 | 4.2675 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 02:00 | 2.6 | 0.10324 | 0 | 2.4719 | 2.4719 | 0 | 0 | 2.5645 | 2.5125 | 0 | 0 | 96.03 | 54.37 | 26.54 | 41.66 | 4.4582 | 4.2736 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 03:00 | 2.6 | 0.10393 | 0 | 2.517 | 2.517 | 0 | 0 | 2.6105 | 2.5585 | 0 | 0 | 95.58 | 54.39 | 26.57 | 41.19 | 4.4531 | 4.2787 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 04:00 | 2.6 | 0.1061 | 0 | 2.6012 | 2.6012 | 0 | 0 | 2.6965 | 2.6445 | 0 | 0 | 95.11 | 54.42 | 26.52 | 40.69 | 4.4286 | 4.2838 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 05:00 | 2.6 | 0.12009 | 0 | 2.8684 | 2.8684 | 0 | 0 | 2.9755 | 2.9135 | 0 | 0 | 95.38 | 53.61 | 26.47 | 41.77 | 4.3756 | 4.2797 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 06:00 | 2.6 | 0.12057 | 0 | 2.8122 | 2.8122 | 0 | 0 | 2.9165 | 2.857 | 0 | 0 | 95.74 | 52.97 | 26.49 | 42.77 | 4.3358 | 4.2257 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 07:00 | 2.6 | 0.11306 | 0 | 2.6703 | 2.6703 | 0 | 0 | 2.771 | 2.7135 | 0 | 0 | 96.27 | 54.03 | 26.56 | 42.24 | 4.3787 | 4.2247 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 08:00 | 2.6 | 0.11448 | 0 | 2.6798 | 2.6798 | 0 | 0 | 2.7815 | 2.7235 | 0 | 0 | 96.69 | 54.08 | 26.54 | 42.61 | 4.3797 | 4.2339 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 09:00 | 2.6 | 0.11884 | 0 | 2.7225 | 2.7225 | 0 | 0 | 2.827 | 2.7655 | 0 | 0 | 96.97 | 53.42 | 26.68 | 43.55 | 4.3725 | 4.1982 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 10:00 | 2.6 | 0.10831 | 0 | 2.4965 | 2.4965 | 0 | 0 | 2.5915 | 2.537 | 0 | 0 | 96.98 | 53.7 | 26.77 | 43.28 | 4.4123 | 4.1931 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 11:00 | 2.6 | 0.1067 | 0 | 2.4567 | 2.4567 | 0 | 0 | 2.5505 | 2.4965 | 0 | 0 | 97.08 | 53.75 | 26.82 | 43.33 | 4.397 | 4.1472 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 12:00 | 2.6 | 0.10354 | 0 | 2.3304 | 2.3304 | 0 | 0 | 2.419 | 2.3675 | 0 | 0 | 97.15 | 52.83 | 26.96 | 44.32 | 4.4439 | 4.1482 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 13:00 | 2.6 | 0.10156 | 0 | 2.3083 | 2.3083 | 0 | 0 | 2.3955 | 2.345 | 0 | 0 | 96.75 | 52.86 | 27.15 | 43.89 | 4.4429 | 4.1451 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 14:00 | 2.6 | 0.10498 | 0 | 2.3776 | 2.3776 | 0 | 0 | 2.467 | 2.4155 | 0 | 0 | 96.66 | 52.62 | 27.29 | 44.04 | 4.4439 | 4.1686 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 15:00 | 2.6 | 0.10857 | 0 | 2.653 | 2.653 | 0 | 0 | 2.7465 | 2.6945 | 0 | 0 | 93.25 | 52.42 | 27.38 | 40.83 | 4.4337 | 4.2135 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 16:00 | 2.6 | 0.11052 | 0 | 2.8626 | 2.8626 | 0 | 0 | 2.9595 | 2.906 | 0 | 0 | 90.86 | 52.33 | 27.48 | 38.53 | 4.3787 | 4.291 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 17:00 | 2.6 | 0.10254 | 0 | 2.7111 | 2.7111 | 0 | 0 | 2.8015 | 2.753 | 0 | 0 | 90.36 | 52.61 | 27.53 | 37.75 | 4.3623 | 4.2655 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 18:00 | 2.6 | 0.10495 | 0 | 2.7221 | 2.7221 | 0 | 0 | 2.8135 | 2.764 | 0 | 0 | 90.76 | 52.28 | 27.58 | 38.48 | 4.3532 | 4.2563 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 19:00 | 2.6 | 0.11169 | 0 | 2.8625 | 2.8625 | 0 | 0 | 2.9595 | 2.905 | 0 | 0 | 90.82 | 51.87 | 27.63 | 38.95 | 4.3521 | 4.293 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 20:00 | 2.6 | 0.12979 | 0 | 3.013 | 3.013 | 0 | 0 | 3.115 | 3.05 | 0 | 0 | 90.19 | 47.18 | 27.56 | 43.01 | 4.3205 | 4.2706 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 21:00 | 2.6 | 0.10363 | 0 | 2.7302 | 2.7302 | 0 | 0 | 2.8175 | 2.7695 | 0 | 0 | 88.39 | 50.5 | 26.53 | 37.89 | 4.3246 | 4.2685 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 22:00 | 2.6 | 0.098357 | 0 | 2.7113 | 2.7113 | 0 | 0 | 2.7955 | 2.75 | 0 | 0 | 86.84 | 50.62 | 27.11 | 36.22 | 4.3593 | 4.3042 | 01:00 | 00:00
2021-03-02 23:00 | 2.6 | 0.10228 | 0 | 2.7195 | 2.7195 | 0 | 0 | 2.806 | 2.7595 | 0 | 0 | 88.37 | 50.83 | 27.31 | 37.54 | 4.3909 | 4.3012 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 | 2.6 | 0.10084 | 0 | 2.6153 | 2.6153 | 0 | 0 | 2.702 | 2.655 | 0 | 0 | 90.24 | 51.76 | 27.33 | 38.48 | 4.4296 | 4.3328 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 01:00 | 2.6 | 0.1024 | 0 | 2.6176 | 2.6176 | 0 | 0 | 2.7065 | 2.6585 | 0 | 0 | 91.49 | 52.45 | 27.28 | 39.04 | 4.4164 | 4.3205 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 02:00 | 2.6 | 0.10039 | 0 | 2.5762 | 2.5762 | 0 | 0 | 2.6645 | 2.617 | 0 | 0 | 91.89 | 53.01 | 27.13 | 38.88 | 4.4307 | 4.3246 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 03:00 | 2.6 | 0.10044 | 0 | 2.5721 | 2.5721 | 0 | 0 | 2.661 | 2.6125 | 0 | 0 | 92.05 | 53.09 | 26.91 | 38.96 | 4.4215 | 4.3205 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 04:00 | 2.6 | 0.10143 | 0 | 2.5694 | 2.5694 | 0 | 0 | 2.659 | 2.61 | 0 | 0 | 92.5 | 53.11 | 26.71 | 39.39 | 4.398 | 4.3012 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 05:00 | 2.6 | 0.11667 | 0 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 0 | 2.8825 | 2.8245 | 0 | 0 | 93.31 | 51.48 | 26.5 | 41.83 | 4.3613 | 4.295 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 06:00 | 2.6 | 0.12342 | 0 | 2.8702 | 2.8702 | 0 | 0 | 2.974 | 2.9125 | 0 | 0 | 94.12 | 51.21 | 26.12 | 42.91 | 4.3175 | 4.243 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 07:00 | 2.6 | 0.1108 | 0 | 2.6685 | 2.6685 | 0 | 0 | 2.765 | 2.711 | 0 | 0 | 94.45 | 53.03 | 26.2 | 41.42 | 4.3256 | 4.2175 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 08:00 | 2.6 | 0.10687 | 0 | 2.6295 | 2.6295 | 0 | 0 | 2.725 | 2.6715 | 0 | 0 | 94.3 | 53.75 | 26.08 | 40.55 | 4.3685 | 4.2645 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 09:00 | 2.6 | 0.11033 | 0 | 2.7051 | 2.7051 | 0 | 0 | 2.8025 | 2.748 | 0 | 0 | 93.99 | 53.3 | 26.06 | 40.69 | 4.3674 | 4.2685 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 10:00 | 2.6 | 0.10827 | 0 | 2.6786 | 2.6786 | 0 | 0 | 2.775 | 2.721 | 0 | 0 | 93.8 | 53.47 | 26.06 | 40.33 | 4.3746 | 4.2675 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 11:00 | 2.6 | 0.11195 | 0 | 2.7572 | 2.7572 | 0 | 0 | 2.8565 | 2.8005 | 0 | 0 | 93.82 | 53.31 | 26.24 | 40.51 | 4.3379 | 4.2471 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 12:00 | 2.6 | 0.0075745 | 0 | 0.19105 | 0.19105 | 0 | 0 | 0.198 | 0.194 | 0 | 0 | 93.52 | 53.96 | 26.66 | 39.56 | 4.4133 | 4.2747 | 00:04 | 00:00
2021-03-03 13:00 | 2.6 | 0.10751 | 0 | 2.7091 | 2.7091 | 0 | 0 | 2.8055 | 2.7525 | 0 | 0 | 93.33 | 53.73 | 26.78 | 39.6 | 4.398 | 4.2583 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 14:00 | 2.6 | 0.10247 | 0 | 2.552 | 2.552 | 0 | 0 | 2.643 | 2.5925 | 0 | 0 | 93.46 | 53.4 | 27 | 40.06 | 4.3817 | 4.1819 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 15:00 | 2.6 | 0.10249 | 0 | 2.5271 | 2.5271 | 0 | 0 | 2.618 | 2.567 | 0 | 0 | 93.85 | 53.38 | 27.14 | 40.47 | 4.4021 | 4.2267 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 16:00 | 2.6 | 0.10781 | 0 | 2.5935 | 2.5935 | 0 | 0 | 2.688 | 2.634 | 0 | 0 | 94.45 | 52.98 | 27.31 | 41.47 | 4.3848 | 4.2094 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 17:00 | 2.6 | 0.11209 | 0 | 2.605 | 2.605 | 0 | 0 | 2.701 | 2.645 | 0 | 0 | 95.18 | 52.25 | 27.5 | 42.93 | 4.396 | 4.2165 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 18:00 | 2.6 | 0.1214 | 0 | 2.7367 | 2.7367 | 0 | 0 | 2.839 | 2.7785 | 0 | 0 | 96.07 | 51.81 | 27.82 | 44.26 | 4.3766 | 4.1982 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 19:00 | 2.6 | 0.1308 | 0 | 2.8751 | 2.8751 | 0 | 0 | 2.985 | 2.919 | 0 | 0 | 97.19 | 51.8 | 27.94 | 45.39 | 4.3725 | 4.2288 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 20:00 | 2.6 | 0.12862 | 0 | 2.9694 | 2.9694 | 0 | 0 | 3.0785 | 3.0135 | 0 | 0 | 94.82 | 51.6 | 27.83 | 43.22 | 4.3256 | 4.2359 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 21:00 | 2.6 | 0.11664 | 0 | 2.8585 | 2.8585 | 0 | 0 | 2.959 | 2.9015 | 0 | 0 | 92.67 | 51.95 | 27.74 | 40.72 | 4.3409 | 4.2757 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 22:00 | 2.6 | 0.10518 | 0 | 2.6722 | 2.6722 | 0 | 0 | 2.764 | 2.714 | 0 | 0 | 91.96 | 52.68 | 27.83 | 39.28 | 4.3674 | 4.2787 | 01:00 | 00:00
2021-03-03 23:00 | 2.6 | 0.10246 | 0 | 2.652 | 2.652 | 0 | 0 | 2.742 | 2.6935 | 0 | 0 | 91.3 | 52.75 | 27.8 | 38.55 | 4.3919 | 4.294 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 | 2.6 | 0.098532 | 0 | 2.597 | 2.597 | 0 | 0 | 2.684 | 2.6375 | 0 | 0 | 90.63 | 52.77 | 27.57 | 37.86 | 4.4062 | 4.3165 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 01:00 | 2.6 | 0.096014 | 0 | 2.5653 | 2.5653 | 0 | 0 | 2.65 | 2.605 | 0 | 0 | 89.94 | 52.59 | 27.26 | 37.35 | 4.4195 | 4.3226 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 02:00 | 2.6 | 0.099393 | 0 | 2.6353 | 2.6353 | 0 | 0 | 2.722 | 2.675 | 0 | 0 | 89.64 | 51.99 | 27.01 | 37.65 | 4.4235 | 4.345 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 03:00 | 2.6 | 0.096068 | 0 | 2.5735 | 2.5735 | 0 | 0 | 2.6575 | 2.613 | 0 | 0 | 89.48 | 52.22 | 26.9 | 37.26 | 4.4215 | 4.3297 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 04:00 | 2.6 | 0.096446 | 0 | 2.5848 | 2.5848 | 0 | 0 | 2.669 | 2.6245 | 0 | 0 | 89.43 | 52.19 | 26.83 | 37.24 | 4.4042 | 4.3103 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 05:00 | 2.6 | 0.10856 | 0 | 2.7927 | 2.7927 | 0 | 0 | 2.886 | 2.8335 | 0 | 0 | 90.16 | 51.36 | 26.85 | 38.8 | 4.342 | 4.2777 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 06:00 | 2.6 | 0.11968 | 0 | 2.915 | 2.915 | 0 | 0 | 3.0135 | 2.956 | 0 | 0 | 90.88 | 49.9 | 26.61 | 40.98 | 4.3409 | 4.2767 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 07:00 | 2.6 | 0.10125 | 0 | 2.6009 | 2.6009 | 0 | 0 | 2.688 | 2.6405 | 0 | 0 | 90.72 | 51.87 | 26.86 | 38.85 | 4.3756 | 4.293 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 08:00 | 2.6 | 0.10309 | 0 | 2.6642 | 2.6642 | 0 | 0 | 2.7535 | 2.7045 | 0 | 0 | 90.59 | 51.97 | 27.11 | 38.62 | 4.3552 | 4.2808 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 09:00 | 2.6 | 0.1011 | 0 | 2.6464 | 2.6464 | 0 | 0 | 2.734 | 2.687 | 0 | 0 | 90.2 | 52.07 | 27.33 | 38.13 | 4.3623 | 4.2767 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 10:00 | 2.6 | 0.10209 | 0 | 2.7406 | 2.7406 | 0 | 0 | 2.83 | 2.782 | 0 | 0 | 89.2 | 52.02 | 27.52 | 37.18 | 4.3664 | 4.2859 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 11:00 | 2.6 | 0.085763 | 0 | 2.7046 | 2.7046 | 0 | 0 | 2.783 | 2.743 | 0 | 0 | 83.06 | 51.4 | 27.52 | 31.66 | 4.3562 | 4.3063 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 12:00 | 2.6 | 0.086291 | 0 | 2.801 | 2.801 | 0 | 0 | 2.8765 | 2.8385 | 0 | 0 | 80.25 | 49.49 | 27.72 | 30.76 | 4.3369 | 4.293 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 13:00 | 2.6 | 0.08604 | 0 | 2.8398 | 2.8398 | 0 | 0 | 2.915 | 2.8785 | 0 | 0 | 79.86 | 49.61 | 28.1 | 30.25 | 4.3521 | 4.3073 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 14:00 | 2.6 | 0.087098 | 0 | 2.8341 | 2.8341 | 0 | 0 | 2.909 | 2.8725 | 0 | 0 | 79.93 | 49.24 | 28.6 | 30.69 | 4.3572 | 4.3093 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 15:00 | 2.6 | 0.089473 | 0 | 2.8641 | 2.8641 | 0 | 0 | 2.941 | 2.9035 | 0 | 0 | 80.71 | 49.52 | 29.11 | 31.19 | 4.3358 | 4.2716 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 16:00 | 2.6 | 0.092661 | 0 | 2.966 | 2.966 | 0 | 0 | 3.045 | 3.005 | 0 | 0 | 79.97 | 48.77 | 29.45 | 31.2 | 4.3562 | 4.3134 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 17:00 | 2.6 | 0.088012 | 0 | 2.9187 | 2.9187 | 0 | 0 | 2.9955 | 2.957 | 0 | 0 | 79.19 | 49.07 | 29.57 | 30.12 | 4.3358 | 4.2991 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 18:00 | 2.6 | 0.094068 | 0 | 2.9442 | 2.9442 | 0 | 0 | 3.0215 | 2.981 | 0 | 0 | 79.28 | 47.37 | 29.47 | 31.91 | 4.2981 | 4.2828 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 19:00 | 2.6 | 0.098279 | 0 | 2.9906 | 2.9906 | 0 | 0 | 3.0695 | 3.028 | 0 | 0 | 79.83 | 47.01 | 29.03 | 32.82 | 4.3103 | 4.292 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 20:00 | 2.6 | 0.10153 | 0 | 2.9803 | 2.9803 | 0 | 0 | 3.0595 | 3.0155 | 0 | 0 | 79.84 | 45.82 | 28.74 | 34.02 | 4.2961 | 4.2767 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 21:00 | 2.6 | 0.097153 | 0 | 2.9671 | 2.9671 | 0 | 0 | 3.045 | 3.0035 | 0 | 0 | 79.39 | 46.69 | 28.31 | 32.7 | 4.3124 | 4.2971 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 22:00 | 2.6 | 0.087714 | 0 | 2.8774 | 2.8774 | 0 | 0 | 2.9515 | 2.9155 | 0 | 0 | 78.93 | 48.48 | 28.79 | 30.45 | 4.344 | 4.3134 | 01:00 | 00:00
2021-03-04 23:00 | 2.6 | 0.079422 | 0 | 2.7153 | 2.7153 | 0 | 0 | 2.784 | 2.752 | 0 | 0 | 78.26 | 49.05 | 29.46 | 29.21 | 4.3909 | 4.3348 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 | 2.6 | 0.077816 | 0 | 2.6942 | 2.6942 | 0 | 0 | 2.7615 | 2.731 | 0 | 0 | 77.93 | 49.09 | 29.83 | 28.84 | 4.4052 | 4.3501 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 01:00 | 2.6 | 0.075609 | 0 | 2.6815 | 2.6815 | 0 | 0 | 2.7475 | 2.718 | 0 | 0 | 77.25 | 49.09 | 30.05 | 28.16 | 4.394 | 4.3481 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 02:00 | 2.6 | 0.074458 | 0 | 2.6677 | 2.6677 | 0 | 0 | 2.7325 | 2.7035 | 0 | 0 | 76.69 | 48.82 | 30.15 | 27.87 | 4.3858 | 4.343 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 03:00 | 2.6 | 0.075112 | 0 | 2.6867 | 2.6867 | 0 | 0 | 2.752 | 2.7225 | 0 | 0 | 76.62 | 48.7 | 30.19 | 27.92 | 4.4062 | 4.3644 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 04:00 | 2.6 | 0.075022 | 0 | 2.6846 | 2.6846 | 0 | 0 | 2.75 | 2.72 | 0 | 0 | 76.54 | 48.63 | 30.25 | 27.91 | 4.3807 | 4.343 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 05:00 | 2.6 | 0.083242 | 0 | 2.9158 | 2.9158 | 0 | 0 | 2.9875 | 2.953 | 0 | 0 | 76.61 | 48.1 | 30.18 | 28.51 | 4.3103 | 4.3052 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 06:00 | 2.6 | 0.092626 | 0 | 3.0298 | 3.0298 | 0 | 0 | 3.1055 | 3.067 | 0 | 0 | 77.32 | 46.79 | 29.69 | 30.53 | 4.2859 | 4.2614 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 07:00 | 2.6 | 0.084568 | 0 | 2.8804 | 2.8804 | 0 | 0 | 2.952 | 2.918 | 0 | 0 | 77.43 | 48.11 | 29.72 | 29.32 | 4.3073 | 4.2696 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 08:00 | 2.6 | 0.083675 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9725 | 2.938 | 0 | 0 | 77.42 | 48.6 | 30.06 | 28.82 | 4.2838 | 4.2502 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 09:00 | 2.6 | 0.086009 | 0 | 2.9593 | 2.9593 | 0 | 0 | 3.032 | 2.9985 | 0 | 0 | 77.21 | 48.18 | 30.3 | 29.03 | 4.3307 | 4.3012 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 10:00 | 2.6 | 0.071753 | 0 | 2.9233 | 2.9233 | 0 | 0 | 2.988 | 2.961 | 0 | 0 | 72.72 | 48.2 | 30.54 | 24.52 | 4.2991 | 4.293 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 11:00 | 2.6 | 0.07075 | 0 | 2.8946 | 2.8946 | 0 | 0 | 2.956 | 2.9295 | 0 | 0 | 71.09 | 46.66 | 30.23 | 24.43 | 4.3012 | 4.3134 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 12:00 | 2.6 | 0.075656 | 0 | 2.9124 | 2.9124 | 0 | 0 | 2.972 | 2.9445 | 0 | 0 | 70.06 | 44.11 | 29.62 | 25.95 | 4.3052 | 4.3103 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 13:00 | 2.6 | 0.068711 | 0 | 2.8892 | 2.8892 | 0 | 0 | 2.947 | 2.9225 | 0 | 0 | 69.13 | 45.37 | 29 | 23.76 | 4.3216 | 4.3318 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 14:00 | 2.6 | 0.065478 | 0 | 2.8732 | 2.8732 | 0 | 0 | 2.93 | 2.907 | 0 | 0 | 68.71 | 45.94 | 28.94 | 22.77 | 4.3154 | 4.3287 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 15:00 | 2.6 | 0.06878 | 0 | 2.8751 | 2.8751 | 0 | 0 | 2.9325 | 2.908 | 0 | 0 | 69.09 | 45.19 | 28.97 | 23.9 | 4.3175 | 4.3297 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 16:00 | 2.6 | 0.068156 | 0 | 2.8684 | 2.8684 | 0 | 0 | 2.926 | 2.9025 | 0 | 0 | 69.52 | 45.79 | 28.96 | 23.73 | 4.2971 | 4.3083 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 17:00 | 2.6 | 0.072347 | 0 | 2.9006 | 2.9006 | 0 | 0 | 2.959 | 2.9335 | 0 | 0 | 69.56 | 44.65 | 29.22 | 24.91 | 4.3073 | 4.3134 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 18:00 | 2.6 | 0.071375 | 0 | 2.9032 | 2.9032 | 0 | 0 | 2.961 | 2.936 | 0 | 0 | 69.14 | 44.58 | 28.91 | 24.56 | 4.3134 | 4.3246 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 19:00 | 2.6 | 0.077835 | 0 | 2.9151 | 2.9151 | 0 | 0 | 2.9725 | 2.945 | 0 | 0 | 68.86 | 42.19 | 28.68 | 26.67 | 4.3216 | 4.3256 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 20:00 | 2.6 | 0.073133 | 0 | 2.9298 | 2.9298 | 0 | 0 | 2.9875 | 2.9615 | 0 | 0 | 68.61 | 43.68 | 27.8 | 24.93 | 4.3083 | 4.3134 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 21:00 | 2.6 | 0.071137 | 0 | 2.9114 | 2.9114 | 0 | 0 | 2.968 | 2.944 | 0 | 0 | 68.53 | 44.12 | 28.33 | 24.41 | 4.3083 | 4.3144 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 22:00 | 2.6 | 0.070316 | 0 | 2.8701 | 2.8701 | 0 | 0 | 2.9255 | 2.9015 | 0 | 0 | 68.18 | 43.7 | 28.44 | 24.48 | 4.3205 | 4.3369 | 01:00 | 00:00
2021-03-05 23:00 | 2.6 | 0.064059 | 0 | 2.826 | 2.826 | 0 | 0 | 2.88 | 2.8585 | 0 | 0 | 67.73 | 45.08 | 28.94 | 22.65 | 4.3481 | 4.3685 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 | 2.6 | 0.059731 | 0 | 2.7805 | 2.7805 | 0 | 0 | 2.8325 | 2.814 | 0 | 0 | 67.33 | 45.87 | 29.24 | 21.46 | 4.3542 | 4.3827 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 01:00 | 2.6 | 0.057486 | 0 | 2.7547 | 2.7547 | 0 | 0 | 2.806 | 2.788 | 0 | 0 | 67.04 | 46.19 | 29.66 | 20.85 | 4.3501 | 4.3838 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 02:00 | 2.6 | 0.057592 | 0 | 2.7488 | 2.7488 | 0 | 0 | 2.8 | 2.782 | 0 | 0 | 67.09 | 46.16 | 29.98 | 20.93 | 4.3664 | 4.4001 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 03:00 | 2.6 | 0.05739 | 0 | 2.7397 | 2.7397 | 0 | 0 | 2.79 | 2.773 | 0 | 0 | 66.88 | 45.95 | 30.23 | 20.93 | 4.3593 | 4.3909 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 04:00 | 2.6 | 0.056906 | 0 | 2.7527 | 2.7527 | 0 | 0 | 2.8025 | 2.7855 | 0 | 0 | 66.25 | 45.6 | 30.15 | 20.65 | 4.3471 | 4.3797 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 05:00 | 2.6 | 0.058093 | 0 | 2.7793 | 2.7793 | 0 | 0 | 2.83 | 2.812 | 0 | 0 | 66.39 | 45.51 | 30.08 | 20.88 | 4.3552 | 4.3838 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 06:00 | 2.6 | 0.064787 | 0 | 2.8258 | 2.8258 | 0 | 0 | 2.878 | 2.857 | 0 | 0 | 66.77 | 43.86 | 29.89 | 22.91 | 4.3409 | 4.3634 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 07:00 | 2.6 | 0.070353 | 0 | 2.9108 | 2.9108 | 0 | 0 | 2.9655 | 2.9415 | 0 | 0 | 67.12 | 42.98 | 29.25 | 24.14 | 4.3134 | 4.3185 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 08:00 | 2.6 | 0.071989 | 0 | 2.9563 | 2.9563 | 0 | 0 | 3.0115 | 2.988 | 0 | 0 | 67.25 | 42.92 | 28.55 | 24.33 | 4.2828 | 4.2797 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 09:00 | 2.6 | 0.073926 | 0 | 2.963 | 2.963 | 0 | 0 | 3.019 | 2.9935 | 0 | 0 | 67.35 | 42.43 | 28.6 | 24.92 | 4.2777 | 4.2757 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 10:00 | 2.6 | 0.075136 | 0 | 2.9452 | 2.9452 | 0 | 0 | 2.999 | 2.9725 | 0 | 0 | 65.91 | 40.42 | 27.94 | 25.49 | 4.2848 | 4.2879 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 11:00 | 2.6 | 0.068166 | 0 | 2.9276 | 2.9276 | 0 | 0 | 2.9795 | 2.957 | 0 | 0 | 65.18 | 41.91 | 27.19 | 23.27 | 4.295 | 4.3012 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 12:00 | 2.6 | 0.063263 | 0 | 2.9128 | 2.9128 | 0 | 0 | 2.964 | 2.944 | 0 | 0 | 64.99 | 43.3 | 27.39 | 21.69 | 4.292 | 4.2981 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 13:00 | 2.6 | 0.062344 | 0 | 2.9045 | 2.9045 | 0 | 0 | 2.9545 | 2.936 | 0 | 0 | 64.66 | 43.22 | 28.04 | 21.44 | 4.2828 | 4.293 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 14:00 | 2.6 | 0.06227 | 0 | 2.8889 | 2.8889 | 0 | 0 | 2.938 | 2.919 | 0 | 0 | 64.08 | 42.54 | 28.27 | 21.54 | 4.3022 | 4.3144 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 15:00 | 2.6 | 0.06339 | 0 | 2.8892 | 2.8892 | 0 | 0 | 2.9375 | 2.919 | 0 | 0 | 63.85 | 41.93 | 28.02 | 21.92 | 4.3256 | 4.3348 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 16:00 | 2.6 | 0.062854 | 0 | 2.8919 | 2.8919 | 0 | 0 | 2.942 | 2.9225 | 0 | 0 | 64.68 | 42.97 | 27.97 | 21.71 | 4.3165 | 4.3246 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 17:00 | 2.6 | 0.072053 | 0 | 2.8867 | 2.8867 | 0 | 0 | 2.9365 | 2.913 | 0 | 0 | 64.53 | 39.58 | 27.89 | 24.95 | 4.3012 | 4.3124 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 18:00 | 2.6 | 0.065053 | 0 | 2.8883 | 2.8883 | 0 | 0 | 2.9385 | 2.918 | 0 | 0 | 64.76 | 42.26 | 27.24 | 22.5 | 4.3226 | 4.3338 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 19:00 | 2.6 | 0.064732 | 0 | 2.9045 | 2.9045 | 0 | 0 | 2.955 | 2.935 | 0 | 0 | 64.9 | 42.63 | 27.64 | 22.27 | 4.3124 | 4.3175 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 20:00 | 2.6 | 0.070078 | 0 | 2.9118 | 2.9118 | 0 | 0 | 2.9625 | 2.94 | 0 | 0 | 64.86 | 40.82 | 27.63 | 24.04 | 4.3012 | 4.3093 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 21:00 | 2.6 | 0.068592 | 0 | 2.8986 | 2.8986 | 0 | 0 | 2.9495 | 2.927 | 0 | 0 | 64.89 | 41.24 | 27.86 | 23.65 | 4.3012 | 4.3124 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 22:00 | 2.6 | 0.064482 | 0 | 2.8515 | 2.8515 | 0 | 0 | 2.9005 | 2.881 | 0 | 0 | 64.67 | 42.08 | 27.44 | 22.59 | 4.3154 | 4.3318 | 01:00 | 00:00
2021-03-06 23:00 | 2.6 | 0.05732 | 0 | 2.801 | 2.801 | 0 | 0 | 2.849 | 2.8325 | 0 | 0 | 64.55 | 44.12 | 27.93 | 20.43 | 4.342 | 4.3654 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 | 2.6 | 0.057902 | 0 | 2.7557 | 2.7557 | 0 | 0 | 2.803 | 2.7865 | 0 | 0 | 64.75 | 43.76 | 28.51 | 20.99 | 4.345 | 4.3746 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 01:00 | 2.6 | 0.0056025 | 0 | 0.28669 | 0.28669 | 0 | 0 | 0.2915 | 0.29 | 0 | 0 | 64.07 | 44.55 | 29.01 | 19.52 | 4.3134 | 4.3471 | 00:06 | 00:00
2021-03-07 02:00 | 2.6 | 0.053461 | 0 | 2.7241 | 2.7241 | 0 | 0 | 2.7695 | 2.755 | 0 | 0 | 63.87 | 44.27 | 29.2 | 19.6 | 4.3644 | 4.397 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 03:00 | 2.6 | 0.053047 | 0 | 2.7237 | 2.7237 | 0 | 0 | 2.768 | 2.755 | 0 | 0 | 63.55 | 44.1 | 29.32 | 19.45 | 4.394 | 4.4286 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 04:00 | 2.6 | 0.052806 | 0 | 2.732 | 2.732 | 0 | 0 | 2.7765 | 2.763 | 0 | 0 | 63.31 | 44.01 | 29.34 | 19.3 | 4.3623 | 4.3929 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 05:00 | 2.6 | 0.054439 | 0 | 2.7522 | 2.7522 | 0 | 0 | 2.797 | 2.7825 | 0 | 0 | 63.21 | 43.45 | 29.27 | 19.76 | 4.3521 | 4.3797 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 06:00 | 2.6 | 0.06356 | 0 | 2.7889 | 2.7889 | 0 | 0 | 2.8355 | 2.816 | 0 | 0 | 63.67 | 40.9 | 28.74 | 22.77 | 4.3409 | 4.3634 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 07:00 | 2.6 | 0.066322 | 0 | 2.8694 | 2.8694 | 0 | 0 | 2.9195 | 2.8975 | 0 | 0 | 64.65 | 41.56 | 27.85 | 23.09 | 4.3226 | 4.342 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 08:00 | 2.6 | 0.069205 | 0 | 2.9448 | 2.9448 | 0 | 0 | 2.997 | 2.974 | 0 | 0 | 65.18 | 41.7 | 27.8 | 23.48 | 4.2889 | 4.293 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 09:00 | 2.6 | 0.067846 | 0 | 2.9573 | 2.9573 | 0 | 0 | 3.0095 | 2.987 | 0 | 0 | 64.99 | 42.07 | 27.63 | 22.92 | 4.2716 | 4.2706 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 10:00 | 2.6 | 0.066361 | 0 | 2.9418 | 2.9418 | 0 | 0 | 2.994 | 2.9715 | 0 | 0 | 64.97 | 42.44 | 27.92 | 22.53 | 4.2859 | 4.2879 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 11:00 | 2.6 | 0.065688 | 0 | 2.9266 | 2.9266 | 0 | 0 | 2.978 | 2.957 | 0 | 0 | 65.01 | 42.59 | 28.02 | 22.42 | 4.2961 | 4.3032 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 12:00 | 2.6 | 0.063967 | 0 | 2.9149 | 2.9149 | 0 | 0 | 2.966 | 2.946 | 0 | 0 | 65.03 | 43.11 | 28.41 | 21.92 | 4.3154 | 4.3226 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 13:00 | 2.6 | 0.066933 | 0 | 2.9106 | 2.9106 | 0 | 0 | 2.9615 | 2.94 | 0 | 0 | 64.93 | 41.95 | 28.74 | 22.98 | 4.3052 | 4.3134 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 14:00 | 2.6 | 0.066385 | 0 | 2.9083 | 2.9083 | 0 | 0 | 2.959 | 2.9375 | 0 | 0 | 64.71 | 41.91 | 28.52 | 22.8 | 4.3093 | 4.3175 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 15:00 | 2.6 | 0.062408 | 0 | 2.8949 | 2.8949 | 0 | 0 | 2.945 | 2.9255 | 0 | 0 | 64.56 | 43.02 | 28.42 | 21.54 | 4.2859 | 4.293 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 16:00 | 2.6 | 0.063606 | 0 | 2.8885 | 2.8885 | 0 | 0 | 2.9385 | 2.9185 | 0 | 0 | 64.6 | 42.6 | 28.58 | 22 | 4.2971 | 4.3052 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 17:00 | 2.6 | 0.065582 | 0 | 2.8949 | 2.8949 | 0 | 0 | 2.946 | 2.9245 | 0 | 0 | 65.02 | 42.38 | 28.61 | 22.64 | 4.3063 | 4.3134 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 18:00 | 2.6 | 0.066972 | 0 | 2.8199 | 2.8199 | 0 | 0 | 2.8695 | 2.848 | 0 | 0 | 65.17 | 41.44 | 28.3 | 23.73 | 4.3205 | 4.344 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 19:00 | 2.6 | 0.069465 | 0 | 2.8268 | 2.8268 | 0 | 0 | 2.877 | 2.8525 | 0 | 0 | 64.85 | 40.29 | 27.67 | 24.56 | 4.3338 | 4.3552 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 20:00 | 2.6 | 0.071381 | 0 | 2.8126 | 2.8126 | 0 | 0 | 2.862 | 2.8375 | 0 | 0 | 64.75 | 39.39 | 27 | 25.36 | 4.3369 | 4.3583 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 21:00 | 2.6 | 0.065497 | 0 | 2.8009 | 2.8009 | 0 | 0 | 2.85 | 2.829 | 0 | 0 | 65 | 41.63 | 26.32 | 23.37 | 4.3491 | 4.3705 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 22:00 | 2.6 | 0.068036 | 0 | 2.8101 | 2.8101 | 0 | 0 | 2.863 | 2.84 | 0 | 0 | 67.26 | 43.07 | 27 | 24.19 | 4.3562 | 4.3827 | 01:00 | 00:00
2021-03-07 23:00 | 2.6 | 0.072273 | 0 | 2.8244 | 2.8244 | 0 | 0 | 2.8815 | 2.855 | 0 | 0 | 69.47 | 43.91 | 27.59 | 25.56 | 4.342 | 4.3613 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 | 2.6 | 0.06948 | 0 | 2.8079 | 2.8079 | 0 | 0 | 2.8675 | 2.842 | 0 | 0 | 71.27 | 46.55 | 28.37 | 24.72 | 4.3583 | 4.3715 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 01:00 | 2.6 | 0.069059 | 0 | 2.773 | 2.773 | 0 | 0 | 2.832 | 2.8075 | 0 | 0 | 71.71 | 46.83 | 29.58 | 24.88 | 4.3776 | 4.3919 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 02:00 | 2.6 | 0.06436 | 0 | 2.7229 | 2.7229 | 0 | 0 | 2.78 | 2.7575 | 0 | 0 | 71.09 | 47.48 | 30.17 | 23.61 | 4.3827 | 4.3991 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 03:00 | 2.6 | 0.067208 | 0 | 2.6923 | 2.6923 | 0 | 0 | 2.75 | 2.7265 | 0 | 0 | 72.08 | 47.14 | 30.47 | 24.94 | 4.397 | 4.398 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 04:00 | 2.6 | 0.016241 | 0 | 0.62798 | 0.62798 | 0 | 0 | 0.642 | 0.6355 | 0 | 0 | 72.64 | 46.8 | 30.55 | 25.84 | 4.3909 | 4.3715 | 00:14 | 00:00
2021-03-08 05:00 | 2.6 | 0.071879 | 0 | 2.8106 | 2.8106 | 0 | 0 | 2.8725 | 2.846 | 0 | 0 | 72.78 | 47.23 | 30.52 | 25.55 | 4.3644 | 4.3603 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 06:00 | 2.6 | 0.073199 | 0 | 2.8007 | 2.8007 | 0 | 0 | 2.864 | 2.8355 | 0 | 0 | 73.41 | 47.29 | 30.33 | 26.12 | 4.3562 | 4.3521 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 07:00 | 2.6 | 0.073207 | 0 | 2.8239 | 2.8239 | 0 | 0 | 2.8875 | 2.86 | 0 | 0 | 73.59 | 47.69 | 30.16 | 25.9 | 4.3103 | 4.3032 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 08:00 | 2.6 | 0.086567 | 0 | 2.9336 | 2.9336 | 0 | 0 | 3.0005 | 2.9655 | 0 | 0 | 73.54 | 44.06 | 29.7 | 29.48 | 4.2716 | 4.2757 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 09:00 | 2.6 | 0.083306 | 0 | 2.9403 | 2.9403 | 0 | 0 | 3.007 | 2.9745 | 0 | 0 | 73.68 | 45.38 | 28.53 | 28.3 | 4.2818 | 4.2808 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 10:00 | 2.6 | 0.092472 | 0 | 2.9599 | 2.9599 | 0 | 0 | 3.0285 | 2.991 | 0 | 0 | 74.28 | 43.06 | 28.39 | 31.22 | 4.2757 | 4.2706 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 11:00 | 2.6 | 0.08344 | 0 | 2.9586 | 2.9586 | 0 | 0 | 3.0275 | 2.9945 | 0 | 0 | 74.67 | 46.5 | 28.2 | 28.17 | 4.2981 | 4.2899 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 12:00 | 2.6 | 0.076329 | 0 | 2.9441 | 2.9441 | 0 | 0 | 3.009 | 2.9795 | 0 | 0 | 72.42 | 46.52 | 29.25 | 25.9 | 4.292 | 4.292 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 13:00 | 2.6 | 0.060642 | 0.0031526 | 2.9021 | 2.9021 | 0.079243 | 0 | 3.0135 | 2.8865 | 0.08 | 0 | 69.47 | 48.41 | 44.82 | 21.06 | 4.2859 | 4.2961 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 14:00 | 2.6 | 0.068999 | 0.00808 | 2.9789 | 2.7779 | 0.14754 | 0.20108 | 3.042 | 2.807 | 0.15 | 0 | 67.73 | 47.43 | 59.81 | 20.3 | 4.2787 | 4.2828 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 15:00 | 2.6 | 0.078892 | 0.020221 | 3.0726 | 2.6999 | 0.36378 | 0.37272 | 3.1365 | 2.727 | 0.37 | 0 | 67.06 | 46.4 | 60.63 | 20.66 | 4.2706 | 4.2624 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 16:00 | 2.6 | 0.067552 | 0.0075972 | 2.9893 | 2.8025 | 0.13768 | 0.18682 | 3.0515 | 2.8315 | 0.14 | 0 | 67.1 | 47.13 | 60.22 | 19.97 | 4.2604 | 4.2583 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 17:00 | 2.6 | 0.087339 | 0.029077 | 3.1666 | 2.6674 | 0.51089 | 0.49925 | 3.233 | 2.694 | 0.52 | 0 | 67.38 | 46.3 | 61.95 | 21.08 | 4.2512 | 4.2206 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 18:00 | 2.6 | 0.074188 | 0.011695 | 3.0856 | 2.8288 | 0.20635 | 0.25684 | 3.152 | 2.859 | 0.21 | 0 | 68.32 | 47.84 | 61.71 | 20.48 | 4.241 | 4.2288 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 19:00 | 2.6 | 0.087953 | 0.026717 | 3.2231 | 2.7788 | 0.46151 | 0.44429 | 3.2935 | 2.808 | 0.47 | 0 | 68.94 | 47.51 | 62.93 | 21.43 | 4.2247 | 4.187 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 20:00 | 2.6 | 0.09953 | 0.039829 | 3.3237 | 2.6658 | 0.67719 | 0.65781 | 3.396 | 2.6935 | 0.69 | 0 | 68.78 | 47.18 | 63.85 | 21.6 | 4.2349 | 4.1982 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 21:00 | 2.6 | 0.091165 | 0.033345 | 3.2259 | 2.674 | 0.56931 | 0.55184 | 3.296 | 2.7025 | 0.58 | 0 | 68.74 | 47.79 | 63.61 | 20.95 | 4.2624 | 4.2349 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 22:00 | 2.6 | 0.073318 | 0.013983 | 3.021 | 2.7561 | 0.24562 | 0.26488 | 3.086 | 2.7855 | 0.25 | 0 | 68.38 | 47.86 | 61.97 | 20.52 | 4.2899 | 4.2797 | 01:00 | 00:00
2021-03-08 23:00 | 2.6 | 0.067627 | 0.01047 | 2.9138 | 2.7115 | 0.18676 | 0.20231 | 2.9755 | 2.74 | 0.19 | 0 | 67.72 | 47.46 | 61.1 | 20.26 | 4.3256 | 4.3307 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 | 2.6 | 0.055035 | 0 | 2.7697 | 2.7697 | 0 | 0 | 2.833 | 2.793 | 0 | 0 | 67.19 | 47.3 | 55.43 | 19.89 | 4.3318 | 4.3552 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 01:00 | 2.6 | 0.054908 | 0 | 2.7391 | 2.7391 | 0 | 0 | 2.803 | 2.7595 | 0 | 0 | 66.81 | 46.73 | 54.26 | 20.08 | 4.3552 | 4.3868 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 02:00 | 2.6 | 0.054497 | 0 | 2.7363 | 2.7363 | 0 | 0 | 2.7985 | 2.7575 | 0 | 0 | 66.41 | 46.47 | 53.38 | 19.94 | 4.3511 | 4.3827 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 03:00 | 2.6 | 0.054644 | 0 | 2.738 | 2.738 | 0 | 0 | 2.8 | 2.759 | 0 | 0 | 66.31 | 46.32 | 53.26 | 19.99 | 4.3623 | 4.394 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 04:00 | 2.6 | 0.058935 | 0.0015458 | 2.7922 | 2.7922 | 0.029546 | 0 | 2.8775 | 2.793 | 0.03 | 0 | 67.4 | 46.19 | 57.36 | 21.21 | 4.3348 | 4.3593 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 05:00 | 2.6 | 0.07664 | 0.012865 | 3.0817 | 2.8062 | 0.22597 | 0.27551 | 3.1475 | 2.835 | 0.23 | 0 | 68.05 | 46.92 | 61.98 | 21.13 | 4.2583 | 4.2451 | 01:00 | 00:00
2021-03-09 06:00 | 2.6 | 0.09075 | 0.028612 | 3.2321 | 2.7435 | 0.49086 | 0.48857 | 3.302 | 2.7715 | 0.5 | 0 | 68.54 | 46.76 | 63.33 | 21.78 | 4.2349 | 4.1951 | 01:00 | 00:00