## Итоги
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
Итого | 2.6 | 71.8411 | 4.6689 | 2112.4688 | 1984.6841 | 91.6322 | 0 | 0 | 0 | 127.7852 | 2195.8008 | 1990.1221 | 92.98 | 0 | 0 | 0 | 205.6787 | 82.9589 | 51.015 | 47.4621 | 31.9439 | 46.015 | 42.4621 | 4.3488 | 3.9466 | 5.0986 | 668:34 | 00:00 | 668:34 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 7,B | 0

## Текущие параметры
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Wо, Гкал/ч | Wг, Гкал/ч | Gm1, т/ч | Gm2, т/ч | Gm3, т/ч | dGm, т/ч | Gv1, м3/ч | Gv2, м3/ч | Gv3, м3/ч | dGv, м3/ч | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-03-23 07:21 | 2.6 | 1502.9264 | 481.9156 | 20915.6527 | 7335.1168 | 1210.0857 | 0 | 0 | 0 | 13668.1645 | 21578.2181 | 7393.0435 | 1281.39 | 0 | 0 | 0 | 14185.1746 | 67.17 | 46.82 | 56.82 | 20.35 | 41.82 | 51.82 | 4.2797 | 3.8892 | 5.0986 | 0.1019 | 0.028249 | 3.7549 | 3.1451 | 0.54561 | 0.60977 | 3.8331 | 3.1773 | 0.55385 | 0.65586 | 47838:15 | 10505:47 | 47172:47 | 666:30 | 00:00 | 00:00 | 4871:10 | 00:00 |  | 0

## Суточный архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | P3, кгс/см2 | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-02-23 | 2.6 | 3.0115 | 0 | 74.3683 | 74.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4597 | 74.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2646 | 94.85 | 54.26 | 38.54 | 40.59 | 49.26 | 33.54 | 4.3715 | 3.9687 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-24 | 2.6 | 3.1656 | 0 | 67.371 | 67.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036919 | 71.5031 | 67.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1896 | 103.51 | 56.47 | 39.4 | 47.04 | 51.47 | 34.4 | 4.4001 | 3.9687 | 5.0986 | 23:00 | 00:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-25 | 2.6 | 2.8085 | 0 | 70.1936 | 70.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.974 | 69.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.988 | 93.11 | 53 | 38.49 | 40.11 | 48 | 33.49 | 4.3838 | 3.9453 | 5.0986 | 23:44 | 00:00 | 23:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-26 | 2.6 | 3.0711 | 0 | 74.6635 | 74.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7827 | 74.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2716 | 95.46 | 54.24 | 37.98 | 41.22 | 49.24 | 32.98 | 4.3654 | 3.9667 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-27 | 2.6 | 3.1637 | 0 | 71.2948 | 71.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4512 | 71.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2416 | 99.93 | 55.49 | 38.77 | 44.44 | 50.49 | 33.77 | 4.3848 | 3.981 | 5.0986 | 23:40 | 00:00 | 23:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-28 | 2.6 | 3.255 | 0 | 74.5574 | 74.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8463 | 74.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3831 | 98.97 | 55.24 | 38.46 | 43.73 | 50.24 | 33.46 | 4.3736 | 3.9585 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-01 | 2.6 | 3.2604 | 0 | 73.1327 | 73.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4187 | 73.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3656 | 100.3 | 55.65 | 38.36 | 44.65 | 50.65 | 33.36 | 4.3858 | 3.98 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-02 | 2.6 | 2.9714 | 0 | 67.7369 | 67.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5751 | 67.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9771 | 97.74 | 53.8 | 38.62 | 43.94 | 48.8 | 33.62 | 4.3919 | 3.9351 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-03 | 2.6 | 3.123 | 0 | 72.869 | 72.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9827 | 72.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2351 | 97.48 | 54.54 | 38.11 | 42.94 | 49.54 | 33.11 | 4.3725 | 3.9473 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-04 | 2.6 | 2.7941 | 0 | 77.7024 | 77.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5787 | 77.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1055 | 88.2 | 52.13 | 36.91 | 36.07 | 47.13 | 31.91 | 4.3583 | 3.9912 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-05 | 2.6 | 2.3408 | 0 | 87.4685 | 87.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.134 | 87.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0764 | 75.89 | 48.99 | 35.38 | 26.9 | 43.99 | 30.38 | 4.3267 | 4.0136 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-06 | 2.6 | 2.0291 | 0 | 92.1231 | 92.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5988 | 91.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0053 | 68.97 | 46.78 | 33.65 | 22.19 | 41.78 | 28.65 | 4.3103 | 4.0381 | 5.0986 | 23:10 | 00:00 | 23:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-07 | 2.6 | 2.0614 | 0 | 94.4221 | 94.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9144 | 93.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0763 | 67.73 | 45.75 | 33.13 | 21.98 | 40.75 | 28.13 | 4.3175 | 4.0544 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-08 | 2.6 | 2.3873 | 0.29055 | 91.9561 | 85.9733 | 4.9465 | 0 | 0 | 0 | 5.9827 | 95.0405 | 86.1207 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 8.9198 | 73.01 | 49.88 | 63.78 | 23.13 | 44.88 | 58.78 | 4.2971 | 3.9993 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-09 | 2.6 | 2.1878 | 0.34115 | 90.5737 | 81.7822 | 5.7901 | 0 | 0 | 0 | 8.7914 | 92.8904 | 82.6212 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 10.2693 | 71.53 | 51.91 | 63.96 | 19.62 | 46.91 | 58.96 | 4.2899 | 3.9973 | 5.0986 | 23:02 | 00:00 | 23:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-10 | 2.6 | 2.3143 | 0.24883 | 82.0598 | 74.6538 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 84.4602 | 75.3401 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 9.1201 | 75.88 | 51.89 | 58.73 | 23.99 | 46.89 | 53.73 | 4.3154 | 3.9422 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-11 | 2.6 | 2.0778 | 0.33864 | 70.8986 | 61.4712 | 6.7537 | 0 | 0 | 0 | 9.4273 | 72.6196 | 62.0036 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 10.616 | 70.65 | 46.91 | 55.18 | 23.74 | 41.91 | 50.18 | 4.3358 | 3.9025 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-12 | 2.6 | 2.084 | 0.25927 | 72.7731 | 64.6175 | 5.1662 | 0 | 0 | 0 | 8.1556 | 74.5172 | 65.2515 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 9.2657 | 71.34 | 47.46 | 55.23 | 23.88 | 42.46 | 50.23 | 4.3154 | 3.8831 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-13 | 2.6 | 2.5713 | 0.33671 | 72.7078 | 63.4278 | 6.8659 | 0 | 0 | 0 | 9.2801 | 74.9642 | 64.0395 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 10.9248 | 80.26 | 50.74 | 54.09 | 29.52 | 45.74 | 49.09 | 4.3481 | 3.9014 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-14 | 2.6 | 2.7391 | 0.45066 | 64.6135 | 53.3878 | 9.1537 | 0 | 0 | 0 | 11.2256 | 66.7795 | 54.0175 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 12.762 | 86.09 | 51.86 | 54.28 | 34.23 | 46.86 | 49.28 | 4.3817 | 3.877 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-15 | 2.6 | 2.621 | 0.27234 | 62.7271 | 55.019 | 5.5337 | 0 | 0 | 0 | 7.7081 | 65.0696 | 55.5482 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 9.5214 | 88.43 | 52.49 | 54.26 | 35.94 | 47.49 | 49.26 | 4.3919 | 3.8729 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 7,B | 0
2021-03-16 | 2.6 | 2.5073 | 0.29642 | 62.7902 | 54.6738 | 6.0068 | 0 | 0 | 0 | 8.1164 | 64.9229 | 55.2119 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 9.711 | 84.86 | 50.86 | 54.39 | 34 | 45.86 | 49.39 | 4.3868 | 3.8708 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-17 | 2.6 | 2.4599 | 0.2689 | 70.3817 | 62.499 | 5.4849 | 0 | 0 | 0 | 7.8827 | 72.5957 | 63.032 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 9.5637 | 79.93 | 50.01 | 54.07 | 29.92 | 45.01 | 49.07 | 4.3409 | 3.8933 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-18 | 2.6 | 2.4193 | 0.29496 | 72.1075 | 63.5837 | 6.0379 | 0 | 0 | 0 | 8.5239 | 74.2402 | 64.1645 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 10.0757 | 78.01 | 49.74 | 53.9 | 28.27 | 44.74 | 48.9 | 4.3379 | 3.9065 | 5.0986 | 23:58 | 00:00 | 23:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-19 | 2.6 | 2.3067 | 0.28907 | 72.7407 | 64.2904 | 5.8589 | 0 | 0 | 0 | 8.4503 | 74.7137 | 64.9095 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 9.8042 | 75.41 | 48.79 | 54.38 | 26.62 | 43.79 | 49.38 | 4.3369 | 3.9157 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-20 | 2.6 | 2.1325 | 0.33397 | 77.8635 | 68.6851 | 6.6044 | 0 | 0 | 0 | 9.1785 | 79.7748 | 69.1901 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 10.5847 | 69.27 | 46.78 | 55.61 | 22.49 | 41.78 | 50.61 | 4.3093 | 3.9463 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-21 | 2.6 | 1.9946 | 0.34142 | 72.9494 | 63.8094 | 6.7421 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 74.7192 | 64.236 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 10.4832 | 68.29 | 46.06 | 55.68 | 22.23 | 41.06 | 50.68 | 4.3216 | 3.9055 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-22 | 2.6 | 1.9824 | 0.306 | 77.4228 | 68.907 | 6.0524 | 0 | 0 | 0 | 8.5158 | 79.2729 | 69.3961 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 9.8767 | 67.75 | 46.7 | 55.6 | 21.05 | 41.7 | 50.6 | 4.3154 | 3.9422 | 5.0986 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0