## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 30 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00247595 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x7904 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 99,33 | 105,36 | 109,79 | 5,29 | 64,53 | 101,98 | 104,04 | 4,70 | 64,51 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 3,38 | 3879 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 108,95 | 108,70 | 114,14 | 5,37 | 69,71 | 105,85 | 108,29 | 4,72 | 69,66 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 2,85 | 4464 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 98,71 | 107,94 | 112,46 | 5,33 | 65,41 | 105,53 | 107,71 | 4,69 | 65,19 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 2,41 | 3747 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 99,11 | 107,23 | 111,73 | 5,32 | 64,62 | 104,45 | 106,54 | 4,70 | 64,59 | 0,00 | 0,00 | 34,49 | 2,78 | 3876 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 104,56 | 108,42 | 113,43 | 5,37 | 67,30 | 104,99 | 107,26 | 4,73 | 67,28 | 0,00 | 0,00 | 37,26 | 3,43 | 4267 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 103,19 | 107,29 | 112,15 | 5,30 | 66,36 | 103,13 | 105,33 | 4,67 | 66,32 | 0,00 | 0,00 | 36,83 | 4,16 | 4221 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 105,01 | 106,95 | 111,96 | 5,34 | 67,42 | 104,37 | 106,63 | 4,72 | 67,38 | 0,00 | 0,00 | 37,59 | 2,58 | 4198 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 102,56 | 108,97 | 113,87 | 5,33 | 67,04 | 106,01 | 108,31 | 4,69 | 66,96 | 0,00 | 0,00 | 35,52 | 2,96 | 4070 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 101,38 | 102,92 | 107,42 | 5,31 | 65,66 | 100,01 | 102,10 | 4,69 | 65,64 | 0,00 | 0,00 | 35,72 | 2,91 | 3866 | 0 | 23 | 1
04/03/21 | 92,20 | 106,89 | 110,85 | 5,32 | 61,38 | 103,67 | 105,58 | 4,71 | 61,29 | 0,00 | 0,00 | 30,82 | 3,22 | 3481 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 78,54 | 105,08 | 108,00 | 5,28 | 54,34 | 101,16 | 102,60 | 4,70 | 54,22 | 0,00 | 0,00 | 24,20 | 3,92 | 2736 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,45 | 100,34 | 102,58 | 5,23 | 49,39 | 95,54 | 96,67 | 4,70 | 49,33 | 0,00 | 0,00 | 21,06 | 4,80 | 2325 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 69,30 | 98,11 | 100,24 | 5,23 | 48,24 | 92,26 | 93,36 | 4,72 | 48,19 | 0,00 | 0,00 | 21,06 | 5,85 | 2318 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 75,84 | 99,70 | 102,27 | 5,21 | 51,67 | 94,50 | 95,76 | 4,69 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 24,17 | 5,20 | 2655 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 74,18 | 100,26 | 102,76 | 5,25 | 51,08 | 96,04 | 97,28 | 4,72 | 51,05 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 4,22 | 2507 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,16 | 101,25 | 104,07 | 5,23 | 53,97 | 97,69 | 99,08 | 4,69 | 53,90 | 0,00 | 0,00 | 25,19 | 3,56 | 2724 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 73,79 | 101,80 | 104,29 | 5,26 | 51,63 | 97,92 | 99,24 | 4,71 | 51,56 | 0,00 | 0,00 | 22,16 | 3,88 | 2436 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 74,51 | 101,38 | 103,97 | 5,23 | 51,84 | 97,90 | 99,14 | 4,68 | 51,77 | 0,00 | 0,00 | 22,67 | 3,48 | 2460 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 83,77 | 102,86 | 106,09 | 5,29 | 55,97 | 98,74 | 100,20 | 4,73 | 55,95 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 4,12 | 3069 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 90,56 | 104,70 | 108,47 | 5,33 | 59,98 | 101,55 | 103,27 | 4,73 | 59,97 | 0,00 | 0,00 | 30,58 | 3,15 | 3380 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,01 | 106,00 | 109,99 | 5,36 | 61,97 | 104,63 | 106,54 | 4,74 | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 31,04 | 1,37 | 3375 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,31 | 107,73 | 111,53 | 5,38 | 60,78 | 105,83 | 107,72 | 4,74 | 60,69 | 0,00 | 0,00 | 28,53 | 1,90 | 3184 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,02 | 102,28 | 105,43 | 5,30 | 56,35 | 100,67 | 102,20 | 4,72 | 56,29 | 0,00 | 0,00 | 26,67 | 1,61 | 2817 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 81,03 | 102,72 | 105,72 | 5,31 | 55,48 | 100,77 | 102,23 | 4,72 | 55,43 | 0,00 | 0,00 | 25,55 | 1,95 | 2722 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 78,43 | 102,24 | 105,05 | 5,30 | 54,11 | 100,31 | 101,72 | 4,73 | 54,08 | 0,00 | 0,00 | 24,32 | 1,93 | 2582 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 71,43 | 99,49 | 101,80 | 5,28 | 50,20 | 96,75 | 97,93 | 4,74 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | 21,23 | 2,74 | 2235 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,16 | 100,82 | 103,07 | 5,26 | 49,90 | 97,26 | 98,45 | 4,71 | 49,84 | 0,00 | 0,00 | 20,26 | 3,56 | 2206 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 69,52 | 99,53 | 101,70 | 5,27 | 49,67 | 97,32 | 98,48 | 4,72 | 49,63 | 0,00 | 0,00 | 19,85 | 2,21 | 2071 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 2906,96 | 3004,8 |  |  | 2816,83 | 2863,6 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 90,13 | 87871 | 0 | 671 | 1
Средние: | 86,46 |  |  | 5,29 | 58,07 |  |  | 4,71 | 58,01 |  |  | 28,39
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 43997,40 | 45339,02 | 41690,25 | 42212,50 | 0,00 | 0,00 | 2307,15 | 1429706 | 0 | 19121 | 21
22/03/2124:00 | 46904,36 | 48343,85 | 44507,08 | 45076,16 | 0,00 | 0,00 | 2397,28 | 1517577 | 0 | 19792 | 22
Итого: | 2906,96 | 3004,83 | 2816,83 | 2863,66 | 0,00 | 0,00 | 90,13 | 87871 | 0 | 671 | 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 671ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 19825ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 30 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00247595 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x7904 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 44190 | 35660 | 13350 | 24 | 0
24/02/21 | 45880 | 37460 | 12500 | 24 | 0
25/02/21 | 45110 | 37370 | 9880 | 24 | 0
26/02/21 | 44920 | 36800 | 11140 | 24 | 0
27/02/21 | 45730 | 36890 | 13130 | 24 | 0
28/02/21 | 45410 | 35930 | 16340 | 24 | 0
01/03/21 | 44890 | 36960 | 11020 | 24 | 0
02/03/21 | 45750 | 37410 | 10900 | 24 | 0
03/03/21 | 45010 | 36780 | 11150 | 24 | 0
04/03/21 | 44650 | 36280 | 10190 | 24 | 0
05/03/21 | 43780 | 34820 | 10400 | 24 | 0
06/03/21 | 41910 | 32320 | 10970 | 24 | 0
07/03/21 | 41330 | 30680 | 11710 | 24 | 0
08/03/21 | 41840 | 31850 | 11740 | 24 | 0
09/03/21 | 41830 | 32780 | 11500 | 24 | 0
10/03/21 | 42150 | 33690 | 10160 | 24 | 0
11/03/21 | 42450 | 33560 | 9430 | 24 | 0
12/03/21 | 42380 | 33540 | 10570 | 24 | 0
13/03/21 | 43270 | 33760 | 13450 | 24 | 0
14/03/21 | 44620 | 34810 | 14100 | 24 | 0
15/03/21 | 44670 | 36710 | 10380 | 24 | 0
16/03/21 | 45380 | 36920 | 11030 | 24 | 0
17/03/21 | 43250 | 34820 | 9710 | 24 | 0
18/03/21 | 43410 | 34730 | 11140 | 24 | 0
19/03/21 | 43090 | 34580 | 10250 | 24 | 0
20/03/21 | 42150 | 32810 | 12270 | 24 | 0
21/03/21 | 42880 | 32640 | 12210 | 24 | 0
22/03/21 | 42040 | 33100 | 9780 | 24 | 0
Итого: | 1223,9 | 975,66 | 320,40 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 15248170 | 8956280 | 6827530 | 19142 | 0
22/03/2124:00 | 16472140 | 9931940 | 7147930 | 19814 | 0
Итого: | 1223970 | 975660 | 320400 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19825ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации