## 60 лет ВЛКСМ, 48 Б
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый гоород" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ 48Б Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00132455 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x96BF ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 102.22 | ---- | 0 | 6.92 | 61.81 | ---- | ---- | 5.65 | 40.41 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
2021-02-24 | 110.78 | ---- | 0 | 6.93 | 65.97 | ---- | ---- | 5.5 | 44.81 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
2021-02-25 | 102.82 | ---- | 0 | 6.93 | 62.99 | ---- | ---- | 5.61 | 39.83 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
2021-02-26 | 102.86 | ---- | 0 | 6.93 | 62.1 | ---- | ---- | 5.61 | 40.76 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
2021-02-27 | 107.9 | ---- | 0 | 6.93 | 64.55 | ---- | ---- | 5.72 | 43.35 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
2021-02-28 | 107.52 | ---- | 0 | 6.93 | 63.74 | ---- | ---- | 5.63 | 43.78 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
2021-03-01 | 107.51 | ---- | 0 | 6.93 | 63.93 | ---- | ---- | 5.62 | 43.58 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
2021-03-02 | 105.64 | ---- | 0 | 6.93 | 63.8 | ---- | ---- | 5.43 | 41.84 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
2021-03-03 | 104.03 | ---- | 0 | 6.93 | 62.64 | ---- | ---- | 5.66 | 41.39 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
2021-03-04 | 94.91 | ---- | 0 | 6.92 | 59.13 | ---- | ---- | 5.43 | 35.78 | ---- | ---- | ---- | 0 | 24
2021-03-05 | 80.47 | 127.55 | 135.76 | 6.92 | 53.05 | 120.94 | 121.87 | 5.52 | 27.42 | 6.61 | 3.827 | 0.318 | 11 | 13
2021-03-06 | 71.93 | 297.71 | 306.1 | 6.91 | 48.63 | 280.17 | 282.17 | 5.44 | 23.3 | 17.54 | 7.728 | 0.766 | 24 | 0
2021-03-07 | 70.69 | 290.92 | 298.15 | 6.91 | 47.78 | 269.51 | 271.64 | 5.38 | 22.91 | 21.41 | 7.619 | 0.917 | 24 | 0
2021-03-08 | 77.72 | 285.99 | 294.37 | 6.92 | 50.85 | 265.61 | 267.56 | 5.5 | 26.87 | 20.38 | 8.646 | 0.936 | 24 | 0
2021-03-09 | 75.63 | 280.45 | 288 | 6.91 | 49.95 | 262.49 | 264.53 | 5.45 | 25.68 | 17.96 | 8.039 | 0.808 | 24 | 0
2021-03-10 | 81.32 | 286.17 | 295.69 | 6.91 | 52.8 | 273.72 | 275.75 | 5.47 | 28.52 | 12.45 | 8.784 | 0.596 | 24 | 0
2021-03-11 | 75.61 | 280.93 | 289.41 | 6.88 | 50.59 | 270.91 | 273 | 5.3 | 25.02 | 10.02 | 7.516 | 0.457 | 24 | 0
2021-03-12 | 75.4 | 304.51 | 314.82 | 6.89 | 50.5 | 294.28 | 296.64 | 5.16 | 24.9 | 10.23 | 8.078 | 0.466 | 24 | 0
2021-03-13 | 83.76 | 300.25 | 315.28 | 6.91 | 53.37 | 282.57 | 284.65 | 5.22 | 30.39 | 17.68 | 10.018 | 0.856 | 24 | 0
2021-03-14 | 90.59 | 299.7 | 316.55 | 6.91 | 56.7 | 278.75 | 280.96 | 5.52 | 33.89 | 20.95 | 11.286 | 1.085 | 24 | 0
2021-03-15 | 93.25 | 305.08 | 320.54 | 6.91 | 58.5 | 289.71 | 291.79 | 5.46 | 34.75 | 15.37 | 11.472 | 0.823 | 24 | 0
2021-03-16 | 89.79 | 301.78 | 317.18 | 6.92 | 57.25 | 291.03 | 293.35 | 5.48 | 32.54 | 10.75 | 10.422 | 0.563 | 24 | 0
2021-03-17 | 83.66 | 301.68 | 317.97 | 6.9 | 53.81 | 289.94 | 292.1 | 5.39 | 29.85 | 11.74 | 9.608 | 0.574 | 24 | 0
2021-03-18 | 81.99 | 300.42 | 317.18 | 6.91 | 53.16 | 290.09 | 292.61 | 5.35 | 28.83 | 10.33 | 9.196 | 0.498 | 24 | 0
2021-03-19 | 79.29 | 299.45 | 315.64 | 6.9 | 51.95 | 285.43 | 287.61 | 5.52 | 27.34 | 14.02 | 8.875 | 0.659 | 24 | 0
2021-03-20 | 72.13 | 306.24 | 323.03 | 6.9 | 49.5 | 286.68 | 288.96 | 5.3 | 22.63 | 19.56 | 7.827 | 0.871 | 24 | 0
2021-03-21 | 70.88 | 303.27 | 320.5 | 6.9 | 51.1 | 279.07 | 281.25 | 5.2 | 19.78 | 24.2 | 7.136 | 1.117 | 24 | 0
2021-03-22 | 70.21 | 306.43 | 321.62 | 6.91 | 50.91 | 286.92 | 289.26 | 5.58 | 19.3 | 19.51 | 6.838 | 0.897 | 24 | 0
Итого: |  | 5178.53 | 5407.7 |  |  | 4897.82 | 4935.7 |  |  | 280.71 | 152.916 | 13.207 | 419 | 253
Средние: | 88.23 |  |  | 6.91 | 56.1 |  |  | 5.46 | 32.12
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 89632.39 | 92667.86 | 82173.03 | 83219.37 | 7459.36 | 3118.945 | 354.635 | 11045 | 4
22/03/2124:00 | 94810.92 | 98075.65 | 87070.85 | 88155.07 | 7740.07 | 3271.861 | 367.842 | 11464 | 257
Итого: | 5178.53 | 5407.79 | 4897.82 | 4935.7 | 280.71 | 152.916 | 13.207 | 419 | 253
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 419ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 253ч
Время работы прибора после сброса 11731ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый гоород" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ 48Б Тип расходомера:ХВС по V3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00132455 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=1 КС=0x96BF ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 44.16 | 0 | 0 | 4.8 | 50.4 | 0 | 24 | 0
2021-02-24 | 44.76 | 0 | 0 | 4.61 | 42.7 | 0 | 24 | 0
2021-02-25 | 45.56 | 0 | 0 | 4.74 | 40.7 | 0 | 24 | 0
2021-02-26 | 44.14 | 0 | 0 | 4.69 | 39.4 | 0 | 24 | 0
2021-02-27 | 44.08 | 0 | 0 | 4.9 | 50.5 | 0 | 24 | 0
2021-02-28 | 43.98 | 0 | 0 | 4.76 | 50.7 | 0 | 24 | 0
2021-03-01 | 43.44 | 0 | 0 | 4.79 | 41.3 | 0 | 24 | 0
2021-03-02 | 44.41 | 0 | 0 | 4.45 | 42.2 | 0 | 24 | 0
2021-03-03 | 43.79 | 0 | 0 | 4.79 | 43.5 | 0 | 24 | 0
2021-03-04 | 43.2 | 0 | 0 | 4.48 | 38.4 | 0 | 24 | 0
2021-03-05 | 41.2 | 0 | 0 | 4.7 | 39.5 | 0 | 24 | 0
2021-03-06 | 39.03 | 0 | 0 | 4.55 | 43.1 | 0 | 24 | 0
2021-03-07 | 37.95 | 0 | 0 | 4.4 | 45.6 | 0 | 24 | 0
2021-03-08 | 38.35 | 0 | 0 | 4.79 | 46.8 | 0 | 24 | 0
2021-03-09 | 38.2 | 0 | 0 | 4.6 | 42.8 | 0 | 24 | 0
2021-03-10 | 39.28 | 0 | 0 | 4.79 | 39.2 | 0 | 24 | 0
2021-03-11 | 38.89 | 0 | 0 | 4.46 | 37.5 | 0 | 24 | 0
2021-03-12 | 39.82 | 0 | 0 | 4.22 | 36.1 | 0 | 24 | 0
2021-03-13 | 39.83 | 0 | 0 | 4.38 | 47.8 | 0 | 24 | 0
2021-03-14 | 41.6 | 0 | 0 | 4.87 | 48.8 | 0 | 24 | 0
2021-03-15 | 42.35 | 0 | 0 | 4.77 | 39.4 | 0 | 24 | 0
2021-03-16 | 43.02 | 0 | 0 | 4.56 | 37.3 | 0 | 24 | 0
2021-03-17 | 41.39 | 0 | 0 | 4.72 | 38.4 | 0 | 24 | 0
2021-03-18 | 41.09 | 0 | 0 | 4.65 | 38.5 | 0 | 24 | 0
2021-03-19 | 40.63 | 0 | 0 | 4.82 | 40 | 0 | 24 | 0
2021-03-20 | 40.44 | 0 | 0 | 4.52 | 41.1 | 0 | 24 | 0
2021-03-21 | 43.27 | 0 | 0 | 4.4 | 44.3 | 0 | 24 | 0
2021-03-22 | 43.48 | 0 | 0 | 4.95 | 34.9 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 0 | 0 |  | 1180.9 | 0 | 672 | 0
Средние: | 41.83 |  |  | 4.64
Дата | M1 | V1 | V3 | Qо | BНP | BOC
| т | м3 | м3 | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 2989.7 | 3044.99 | 2772 | 173.99 | 11049 | 0
22/03/2124:00 | 2989.7 | 3044.99 | 3952.9 | 173.99 | 11721 | 0
Итого: | 0 | 0 | 1180.9 | 0 | 672 | 0
_________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11731ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации