## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256250 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x78D1 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 102,46 | 156,05 | 163,12 | 4,20 | 60,36 | 139,93 | 142,31 | 4,83 | 60,14 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 16,12 | 7477 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 110,36 | 142,61 | 149,99 | 4,20 | 61,67 | 130,82 | 133,14 | 4,83 | 61,53 | 0,00 | 0,00 | 48,69 | 11,79 | 7631 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 101,99 | 145,45 | 151,98 | 4,20 | 58,95 | 133,85 | 136,04 | 4,81 | 58,98 | 0,00 | 0,00 | 43,04 | 11,60 | 6892 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 103,02 | 163,80 | 171,28 | 4,20 | 61,34 | 152,33 | 155,01 | 4,81 | 61,30 | 0,00 | 0,00 | 41,68 | 11,47 | 7487 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 108,20 | 153,23 | 160,86 | 4,20 | 62,03 | 140,26 | 142,79 | 4,85 | 61,96 | 0,00 | 0,00 | 46,17 | 12,97 | 7837 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 107,83 | 150,51 | 157,98 | 4,20 | 61,60 | 134,90 | 137,31 | 4,81 | 61,46 | 0,00 | 0,00 | 46,23 | 15,61 | 7861 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 107,74 | 150,94 | 158,39 | 4,20 | 61,63 | 139,79 | 142,28 | 4,85 | 61,54 | 0,00 | 0,00 | 46,11 | 11,15 | 7610 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 105,58 | 137,78 | 144,33 | 4,20 | 59,32 | 124,93 | 127,00 | 4,80 | 59,12 | 0,00 | 0,00 | 46,26 | 12,85 | 7086 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 104,07 | 148,83 | 155,76 | 4,20 | 60,35 | 136,32 | 138,66 | 4,80 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 43,72 | 12,51 | 7215 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 95,98 | 146,21 | 152,09 | 4,20 | 57,44 | 133,53 | 135,61 | 4,83 | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 38,54 | 12,68 | 6305 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 81,18 | 125,02 | 128,73 | 4,20 | 49,18 | 114,16 | 115,45 | 4,83 | 48,67 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 10,86 | 4472 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 72,06 | 143,38 | 146,78 | 3,66 | 46,32 | 128,75 | 130,04 | 4,85 | 46,31 | 0,00 | 0,00 | 25,74 | 14,63 | 4290 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 70,91 | 151,18 | 154,67 | 3,93 | 46,32 | 136,32 | 137,72 | 4,88 | 46,22 | 0,00 | 0,00 | 24,59 | 14,86 | 4322 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 77,90 | 144,87 | 148,86 | 4,20 | 48,84 | 127,98 | 129,46 | 4,85 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 16,89 | 4948 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 75,87 | 128,49 | 131,87 | 4,06 | 46,57 | 116,56 | 117,76 | 4,86 | 46,54 | 0,00 | 0,00 | 29,30 | 11,93 | 4252 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 81,63 | 117,69 | 121,23 | 4,20 | 48,29 | 103,39 | 104,52 | 4,83 | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 33,34 | 14,30 | 4538 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 75,73 | 105,61 | 108,36 | 4,20 | 44,96 | 91,86 | 92,77 | 4,85 | 44,19 | 0,00 | 0,00 | 30,77 | 13,75 | 3793 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 75,30 | 123,49 | 126,69 | 3,66 | 45,96 | 109,21 | 110,27 | 4,81 | 45,71 | 0,00 | 0,00 | 29,34 | 14,28 | 4202 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 83,16 | 145,01 | 149,54 | 3,93 | 50,65 | 129,93 | 131,53 | 4,87 | 50,76 | 0,00 | 0,00 | 32,51 | 15,08 | 5397 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 90,45 | 128,14 | 132,75 | 4,20 | 52,21 | 110,40 | 111,81 | 4,84 | 51,73 | 0,00 | 0,00 | 38,24 | 17,74 | 5738 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 93,09 | 108,84 | 112,99 | 4,20 | 51,21 | 95,18 | 96,36 | 4,86 | 50,19 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 13,66 | 5191 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 89,68 | 101,40 | 105,00 | 3,80 | 48,39 | 89,43 | 90,42 | 4,84 | 48,04 | 0,00 | 0,00 | 41,29 | 11,97 | 4705 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,58 | 128,69 | 132,66 | 2,33 | 50,03 | 116,02 | 117,46 | 4,85 | 48,86 | 0,00 | 0,00 | 33,55 | 12,67 | 4878 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 82,37 | 117,36 | 120,93 | 1,42 | 48,06 | 104,01 | 105,15 | 4,85 | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 34,31 | 13,35 | 4590 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 79,38 | 124,50 | 128,06 | 1,29 | 47,41 | 111,23 | 112,41 | 4,87 | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 31,97 | 13,27 | 4531 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 72,38 | 131,77 | 134,97 | 1,49 | 45,55 | 115,70 | 116,88 | 4,88 | 44,87 | 0,00 | 0,00 | 26,83 | 16,07 | 4176 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,84 | 107,74 | 110,23 | 1,28 | 42,54 | 91,69 | 92,47 | 4,84 | 42,40 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 16,05 | 3639 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 70,18 | 114,14 | 116,73 | 1,17 | 43,05 | 101,27 | 102,16 | 4,85 | 42,98 | 0,00 | 0,00 | 27,13 | 12,87 | 3572 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3742,73 | 3876,8 |  |  | 3359,75 | 3404,7 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 382,98 | 154635 | 0 | 672 | 0
Средние: | 88,31 |  |  | 3,54 | 52,15 |  |  | 4,84 | 51,77 |  |  | 36,16
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 64679,08 | 66599,43 | 57684,27 | 58362,81 | 2362,62 | 2405,52 | 6994,81 | 2297876 | 136236 | 16086 | 147
22/03/2124:00 | 68421,81 | 70476,26 | 61044,02 | 61767,60 | 2362,62 | 2405,52 | 7377,79 | 2452511 | 136236 | 16758 | 147
Итого: | 3742,73 | 3876,83 | 3359,75 | 3404,79 | 0,00 | 0,00 | 382,98 | 154635 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16912ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 1 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256250 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x78D1 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 27900 | 11700 | 23700 | 24 | 0
24/02/21 | 23610 | 11800 | 18500 | 24 | 0
25/02/21 | 23390 | 11810 | 16900 | 24 | 0
26/02/21 | 23140 | 11750 | 17100 | 24 | 0
27/02/21 | 24510 | 11600 | 21000 | 24 | 0
28/02/21 | 27160 | 11500 | 24700 | 24 | 0
01/03/21 | 22700 | 11630 | 16800 | 24 | 0
02/03/21 | 24450 | 11550 | 19100 | 24 | 0
03/03/21 | 24050 | 11510 | 17700 | 24 | 0
04/03/21 | 24240 | 11570 | 19100 | 24 | 0
05/03/21 | 24650 | 13610 | 17800 | 24 | 0
06/03/21 | 32880 | 18080 | 20600 | 24 | 0
07/03/21 | 33240 | 18250 | 22000 | 24 | 0
08/03/21 | 31140 | 14060 | 23500 | 24 | 0
09/03/21 | 26670 | 14760 | 16700 | 24 | 0
10/03/21 | 26030 | 11650 | 17800 | 24 | 0
11/03/21 | 25470 | 11650 | 15300 | 24 | 0
12/03/21 | 26130 | 11600 | 17200 | 24 | 0
13/03/21 | 26850 | 11470 | 20400 | 24 | 0
14/03/21 | 30160 | 11270 | 22900 | 24 | 0
15/03/21 | 25790 | 11410 | 17000 | 24 | 0
16/03/21 | 24280 | 11450 | 14700 | 24 | 0
17/03/21 | 25050 | 11440 | 15300 | 24 | 0
18/03/21 | 25390 | 11450 | 16100 | 24 | 0
19/03/21 | 25370 | 11430 | 15700 | 24 | 0
20/03/21 | 28680 | 11430 | 21600 | 24 | 0
21/03/21 | 28440 | 11460 | 20700 | 24 | 0
22/03/21 | 26260 | 11580 | 16500 | 24 | 0
Итого: | 737,63 | 344,47 | 526,40 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 22867250 | 13562040 | 11923000 | 16233 | 0
22/03/2124:00 | 23604880 | 13906510 | 12449400 | 16905 | 0
Итого: | 737630 | 344470 | 526400 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16912ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации