## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x9336 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 102,31 | 65,69 | 68,63 | 4,20 | 65,45 | 62,74 | 64,01 | 4,76 | 64,69 | 0,24 | 0,24 | 36,86 | 2,95 | 2604 | 16 | 24 | 0
24/02/21 | 110,13 | 56,98 | 59,93 | 4,20 | 65,79 | 54,70 | 55,79 | 4,76 | 65,02 | 0,24 | 0,24 | 44,34 | 2,28 | 2672 | 15 | 24 | 0
25/02/21 | 101,15 | 66,31 | 69,26 | 4,20 | 65,05 | 63,95 | 65,20 | 4,73 | 65,52 | 0,06 | 0,06 | 36,10 | 2,36 | 2538 | 4 | 24 | 0
26/02/21 | 102,81 | 65,99 | 69,00 | 4,20 | 65,61 | 63,50 | 64,80 | 4,74 | 64,85 | 0,29 | 0,29 | 37,20 | 2,49 | 2615 | 20 | 24 | 0
27/02/21 | 107,93 | 60,10 | 63,06 | 4,20 | 65,95 | 57,48 | 58,65 | 4,78 | 65,07 | 0,43 | 0,43 | 41,98 | 2,62 | 2689 | 27 | 24 | 0
28/02/21 | 107,58 | 60,00 | 62,94 | 4,20 | 65,82 | 56,90 | 58,07 | 4,73 | 65,11 | 0,40 | 0,40 | 41,76 | 3,10 | 2702 | 25 | 24 | 0
01/03/21 | 107,41 | 59,75 | 62,68 | 4,20 | 65,82 | 57,51 | 58,68 | 4,77 | 64,58 | 0,33 | 0,33 | 41,59 | 2,24 | 2631 | 21 | 24 | 0
02/03/21 | 105,36 | 59,54 | 62,35 | 4,20 | 65,26 | 57,56 | 58,72 | 4,73 | 64,98 | 0,19 | 0,19 | 40,10 | 1,98 | 2513 | 12 | 24 | 0
03/03/21 | 103,99 | 62,35 | 65,22 | 4,20 | 65,51 | 60,22 | 61,46 | 4,73 | 64,12 | 0,32 | 0,32 | 38,48 | 2,13 | 2533 | 19 | 24 | 0
04/03/21 | 94,83 | 70,75 | 73,56 | 4,20 | 63,52 | 68,79 | 70,11 | 4,76 | 65,65 | 0,09 | 0,09 | 31,31 | 1,96 | 2331 | 6 | 24 | 0
05/03/21 | 81,20 | 70,86 | 72,96 | 4,20 | 57,86 | 68,20 | 69,33 | 4,75 | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 23,34 | 2,66 | 1794 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 72,00 | 74,13 | 75,84 | 4,20 | 53,01 | 70,84 | 71,80 | 4,77 | 53,01 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 3,29 | 1566 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 70,90 | 80,22 | 82,06 | 4,20 | 52,91 | 76,84 | 77,84 | 4,79 | 52,88 | 0,00 | 0,00 | 17,99 | 3,38 | 1603 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 77,91 | 70,87 | 72,82 | 4,20 | 55,52 | 67,80 | 68,82 | 4,77 | 55,45 | 0,00 | 0,00 | 22,39 | 3,07 | 1737 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 75,68 | 67,74 | 69,48 | 4,20 | 53,92 | 65,00 | 65,90 | 4,78 | 53,93 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 2,74 | 1606 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 81,50 | 63,83 | 65,73 | 4,20 | 56,33 | 60,94 | 61,85 | 4,75 | 56,24 | 0,00 | 0,00 | 25,17 | 2,89 | 1752 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 75,70 | 59,09 | 60,64 | 4,20 | 53,86 | 56,44 | 57,21 | 4,76 | 53,76 | 0,00 | 0,00 | 21,84 | 2,65 | 1419 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 75,15 | 67,93 | 69,68 | 4,20 | 53,84 | 64,54 | 65,42 | 4,75 | 53,91 | 0,00 | 0,00 | 21,31 | 3,39 | 1610 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 83,00 | 70,70 | 72,87 | 4,20 | 57,31 | 67,24 | 68,29 | 4,80 | 57,59 | 0,00 | 0,00 | 25,69 | 3,46 | 1996 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 90,47 | 55,48 | 57,48 | 4,20 | 58,55 | 51,89 | 52,78 | 4,79 | 62,35 | 0,06 | 0,06 | 31,92 | 3,59 | 1964 | 4 | 24 | 0
15/03/21 | 93,00 | 49,34 | 51,22 | 4,20 | 58,67 | 47,10 | 47,89 | 4,77 | 59,53 | 0,14 | 0,14 | 34,33 | 2,24 | 1816 | 7 | 24 | 0
16/03/21 | 89,56 | 52,10 | 53,93 | 4,20 | 57,36 | 50,05 | 50,84 | 4,77 | 57,34 | 0,00 | 0,00 | 32,20 | 2,05 | 1787 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 83,57 | 63,11 | 65,01 | 4,20 | 57,22 | 60,87 | 61,91 | 4,78 | 57,22 | 0,00 | 0,00 | 26,35 | 2,24 | 1778 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 82,18 | 62,98 | 64,88 | 4,20 | 56,52 | 60,91 | 61,87 | 4,78 | 56,36 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 2,07 | 1722 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 79,37 | 67,26 | 69,15 | 4,20 | 55,60 | 64,52 | 65,46 | 4,78 | 55,55 | 0,00 | 0,00 | 23,77 | 2,74 | 1737 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 72,30 | 76,77 | 78,57 | 4,20 | 53,62 | 73,35 | 74,42 | 4,82 | 53,48 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 3,42 | 1599 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 70,86 | 65,18 | 66,65 | 4,20 | 52,22 | 61,88 | 62,73 | 4,77 | 52,20 | 0,00 | 0,00 | 18,64 | 3,30 | 1368 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 70,22 | 68,68 | 70,24 | 4,20 | 52,43 | 67,04 | 67,96 | 4,80 | 52,42 | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 1,64 | 1299 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 1813,73 | 1875,8 |  |  | 1738,80 | 1767,8 |  |  | 2,79 | 2,79 |  | 74,93 | 55981 | 176 | 672 | 0
Средние: | 88,14 |  |  | 4,20 | 58,94 |  |  | 4,76 | 58,93 |  |  | 29,19
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 29133,60 | 29987,28 | 26921,59 | 27302,88 | 670,99 | 680,33 | 2212,01 | 849848 | 37941 | 16051 | 184
22/03/2124:00 | 30947,33 | 31863,12 | 28660,39 | 29070,69 | 673,78 | 683,12 | 2286,94 | 905829 | 38117 | 16723 | 184
Итого: | 1813,73 | 1875,84 | 1738,80 | 1767,81 | 2,79 | 2,79 | 74,93 | 55981 | 176 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16914ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 2 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256342 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x9336 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 25580 | 21130 | 4100 | 24 | 0
24/02/21 | 25030 | 21230 | 2700 | 24 | 0
25/02/21 | 24970 | 21260 | 3300 | 24 | 0
26/02/21 | 25260 | 21160 | 3100 | 24 | 0
27/02/21 | 25460 | 21100 | 4300 | 24 | 0
28/02/21 | 25850 | 21020 | 3900 | 24 | 0
01/03/21 | 25170 | 21240 | 2800 | 24 | 0
02/03/21 | 24810 | 21340 | 3000 | 24 | 0
03/03/21 | 25030 | 21350 | 3100 | 24 | 0
04/03/21 | 24810 | 21430 | 2400 | 24 | 0
05/03/21 | 25880 | 21910 | 2700 | 24 | 0
06/03/21 | 28260 | 23670 | 3600 | 24 | 0
07/03/21 | 29220 | 24550 | 3800 | 24 | 0
08/03/21 | 26460 | 22250 | 3500 | 24 | 0
09/03/21 | 26270 | 22460 | 2800 | 24 | 0
10/03/21 | 25950 | 22020 | 2700 | 24 | 0
11/03/21 | 26190 | 22460 | 2400 | 24 | 0
12/03/21 | 27500 | 22850 | 3600 | 24 | 0
13/03/21 | 27000 | 22130 | 4100 | 24 | 0
14/03/21 | 26670 | 21290 | 5000 | 24 | 0
15/03/21 | 25520 | 21530 | 3200 | 24 | 0
16/03/21 | 25480 | 21720 | 2700 | 24 | 0
17/03/21 | 25910 | 21850 | 2600 | 24 | 0
18/03/21 | 25700 | 22030 | 2600 | 24 | 0
19/03/21 | 26470 | 22060 | 3300 | 24 | 0
20/03/21 | 28750 | 23210 | 4400 | 24 | 0
21/03/21 | 29790 | 24590 | 4400 | 24 | 0
22/03/21 | 30800 | 26580 | 4100 | 24 | 0
Итого: | 739,79 | 621,42 | 94200 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 4647380 | 1753550 | 2131300 | 16235 | 0
22/03/2124:00 | 5387170 | 2374970 | 2225500 | 16907 | 0
Итого: | 739790 | 621420 | 94200 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16914ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации