## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256038 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0xFF03 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 100,00 | 143,49 | 149,93 | 4,20 | 59,89 | 131,50 | 133,51 | 2,64 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 40,11 | 11,99 | 6430 | 0 | 24 | 0
24/02/21 | 107,66 | 126,33 | 132,65 | 4,20 | 60,57 | 115,63 | 117,58 | 2,99 | 60,54 | 0,00 | 0,00 | 47,09 | 10,70 | 6560 | 0 | 24 | 0
25/02/21 | 98,95 | 141,72 | 147,83 | 4,20 | 59,40 | 131,77 | 133,91 | 2,88 | 59,23 | 0,00 | 0,00 | 39,55 | 9,95 | 6152 | 0 | 24 | 0
26/02/21 | 100,49 | 141,69 | 147,95 | 6,32 | 59,76 | 131,17 | 133,33 | 2,84 | 59,66 | 0,00 | 0,00 | 40,73 | 10,52 | 6368 | 0 | 24 | 0
27/02/21 | 105,57 | 132,48 | 138,90 | 4,20 | 60,37 | 120,06 | 122,03 | 2,76 | 60,31 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 12,42 | 6695 | 0 | 24 | 0
28/02/21 | 105,17 | 132,73 | 139,06 | 4,20 | 60,18 | 120,31 | 122,30 | 2,98 | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 44,99 | 12,42 | 6678 | 0 | 24 | 0
01/03/21 | 105,01 | 134,52 | 140,90 | 4,20 | 60,30 | 124,12 | 126,21 | 2,95 | 60,23 | 0,00 | 0,00 | 44,71 | 10,40 | 6609 | 0 | 24 | 0
02/03/21 | 102,99 | 129,99 | 136,01 | 4,20 | 59,34 | 120,00 | 121,94 | 2,79 | 59,27 | 0,00 | 0,00 | 43,65 | 9,99 | 6233 | 0 | 24 | 0
03/03/21 | 101,55 | 138,66 | 144,84 | 4,72 | 60,05 | 128,08 | 130,22 | 3,32 | 59,95 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 10,58 | 6356 | 0 | 24 | 0
04/03/21 | 92,53 | 155,45 | 161,38 | 4,72 | 58,34 | 145,26 | 147,54 | 2,46 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 34,19 | 10,19 | 5868 | 0 | 24 | 0
05/03/21 | 79,53 | 152,17 | 156,61 | 4,20 | 53,24 | 142,00 | 143,87 | 2,74 | 52,67 | 0,00 | 0,00 | 26,29 | 10,17 | 4495 | 0 | 24 | 0
06/03/21 | 70,51 | 140,78 | 144,16 | 4,20 | 47,55 | 128,34 | 129,59 | 2,55 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 22,96 | 12,44 | 3765 | 0 | 24 | 0
07/03/21 | 69,37 | 150,29 | 153,67 | 4,20 | 47,35 | 137,16 | 138,61 | 2,57 | 47,28 | 0,00 | 0,00 | 22,02 | 13,13 | 3865 | 0 | 24 | 0
08/03/21 | 76,21 | 147,28 | 151,52 | 4,20 | 50,35 | 132,98 | 134,31 | 2,97 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | 25,86 | 14,30 | 4459 | 0 | 24 | 0
09/03/21 | 74,22 | 136,42 | 140,02 | 4,20 | 48,67 | 125,22 | 126,53 | 2,86 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 25,55 | 11,20 | 3976 | 0 | 24 | 0
10/03/21 | 79,70 | 134,35 | 138,30 | 4,20 | 50,95 | 123,80 | 125,23 | 2,94 | 50,72 | 0,00 | 0,00 | 28,75 | 10,55 | 4348 | 0 | 24 | 0
11/03/21 | 74,13 | 122,97 | 126,12 | 4,20 | 48,48 | 111,38 | 112,60 | 2,81 | 48,10 | 0,00 | 0,00 | 25,65 | 11,59 | 3654 | 0 | 24 | 0
12/03/21 | 73,72 | 132,27 | 135,66 | 4,20 | 48,31 | 121,53 | 122,86 | 2,68 | 48,28 | 0,00 | 0,00 | 25,41 | 10,74 | 3824 | 0 | 24 | 0
13/03/21 | 81,26 | 143,50 | 147,87 | 4,20 | 51,61 | 130,64 | 132,22 | 2,95 | 51,69 | 0,00 | 0,00 | 29,65 | 12,86 | 4859 | 0 | 24 | 0
14/03/21 | 88,34 | 125,95 | 130,49 | 4,20 | 52,84 | 113,07 | 114,44 | 3,00 | 52,69 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 12,88 | 5093 | 0 | 24 | 0
15/03/21 | 90,89 | 115,97 | 120,29 | 4,20 | 53,39 | 105,32 | 106,65 | 2,89 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 10,65 | 4871 | 0 | 24 | 0
16/03/21 | 87,49 | 110,50 | 114,27 | 4,20 | 51,64 | 100,86 | 102,09 | 2,85 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 35,85 | 9,64 | 4412 | 0 | 24 | 0
17/03/21 | 81,70 | 142,40 | 146,58 | 4,20 | 52,72 | 132,30 | 134,18 | 2,75 | 52,43 | 0,00 | 0,00 | 28,98 | 10,10 | 4611 | 0 | 24 | 0
18/03/21 | 80,34 | 135,75 | 139,73 | 4,20 | 51,64 | 125,56 | 127,14 | 2,63 | 51,51 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 10,19 | 4373 | 0 | 24 | 0
19/03/21 | 77,60 | 150,40 | 154,59 | 4,20 | 52,85 | 139,92 | 141,72 | 2,62 | 52,71 | 0,00 | 0,00 | 24,75 | 10,48 | 4227 | 0 | 24 | 0
20/03/21 | 70,72 | 182,54 | 186,86 | 4,20 | 52,31 | 173,02 | 175,22 | 2,99 | 52,18 | 0,00 | 0,00 | 18,41 | 9,52 | 3812 | 0 | 24 | 0
21/03/21 | 69,37 | 159,22 | 162,99 | 4,20 | 50,93 | 148,37 | 150,02 | 2,98 | 50,85 | 0,00 | 0,00 | 18,44 | 10,85 | 3432 | 0 | 24 | 0
22/03/21 | 68,75 | 160,79 | 164,72 | 4,20 | 50,79 | 154,51 | 156,04 | 2,49 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 17,96 | 6,28 | 3174 | 0 | 24 | 0
Итого: |  | 3920,61 | 4053,9 |  |  | 3613,88 | 3661,8 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 306,73 | 139199 | 0 | 672 | 0
Средние: | 86,20 |  |  | 4,31 | 54,06 |  |  | 2,81 | 53,93 |  |  | 32,14
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 68376,99 | 70362,32 | 61538,80 | 62264,05 | 1241,77 | 1264,90 | 6838,19 | 2182442 | 72979 | 16492 | 474
22/03/2124:00 | 72297,60 | 74416,22 | 65152,68 | 65925,94 | 1241,77 | 1264,90 | 7144,92 | 2321641 | 72979 | 17164 | 474
Итого: | 3920,61 | 4053,90 | 3613,88 | 3661,89 | 0,00 | 0,00 | 306,73 | 139199 | 0 | 672 | 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17646ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:ООО "УК "Мирное" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ, 52 в 3 Тип расходомера:ХВС по V 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч
Заводской номер 00256038 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0xFF03 ПО 2.7
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
23/02/21 | 25310 | 13440 | 19700 | 24 | 0
24/02/21 | 23760 | 13590 | 16600 | 24 | 0
25/02/21 | 23630 | 13870 | 17400 | 24 | 0
26/02/21 | 24100 | 13710 | 16500 | 24 | 0
27/02/21 | 25370 | 13360 | 19700 | 24 | 0
28/02/21 | 25270 | 13320 | 19100 | 24 | 0
01/03/21 | 23670 | 13660 | 15800 | 24 | 0
02/03/21 | 23450 | 13720 | 15100 | 24 | 0
03/03/21 | 24000 | 13730 | 15700 | 24 | 0
04/03/21 | 24040 | 13990 | 16000 | 24 | 0
05/03/21 | 28970 | 18830 | 16900 | 24 | 0
06/03/21 | 36640 | 24250 | 19100 | 24 | 0
07/03/21 | 36720 | 23860 | 19300 | 24 | 0
08/03/21 | 33800 | 19500 | 22700 | 24 | 0
09/03/21 | 33140 | 22760 | 16600 | 24 | 0
10/03/21 | 26800 | 16790 | 16500 | 24 | 0
11/03/21 | 33560 | 22760 | 17000 | 24 | 0
12/03/21 | 32280 | 22110 | 16600 | 24 | 0
13/03/21 | 28690 | 16010 | 21000 | 24 | 0
14/03/21 | 27180 | 13670 | 20900 | 24 | 0
15/03/21 | 23700 | 13060 | 17200 | 24 | 0
16/03/21 | 24000 | 14250 | 15700 | 24 | 0
17/03/21 | 25060 | 14720 | 16500 | 24 | 0
18/03/21 | 25920 | 15850 | 16000 | 24 | 0
19/03/21 | 42370 | 32600 | 16100 | 24 | 0
20/03/21 | 69740 | 61320 | 19500 | 24 | 0
21/03/21 | 72590 | 62420 | 23300 | 24 | 0
22/03/21 | 70290 | 62360 | 15800 | 24 | 0
Итого: | 914,05 | 613,51 | 498,30 | 672 | 0
Средние:
Дата | V1 | V2 | V3 | BНP | BOC
| м3 | м3 | м3 | ч | ч
22/02/2124:00 | 11339370 | 2832840 | 9582300 | 16966 | 0
22/03/2124:00 | 12253420 | 3446350 | 10080600 | 17638 | 0
Итого: | 914050 | 613510 | 498300 | 672 | 0
_____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17646ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации