## Sheet1
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ 84 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 027 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00102221 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x3571 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 103,19 | 123687 | 128,93 | 6,20 | 58,03 | 123687 | 126,03 | 5,61 | 45,16 | 0 | 5,6009 | 0,0000 | 24 | 0
24/02/21 | 112,32 | 126674 | 133,03 | 6,28 | 61,43 | 126674 | 129,29 | 5,66 | 50,89 | 0 | 6,4718 | 0,0000 | 24 | 0
25/02/21 | 103,16 | 125931 | 131,30 | 6,24 | 58,93 | 125931 | 128,38 | 5,63 | 44,23 | 0 | 5,5818 | 0,0000 | 24 | 0
26/02/21 | 104,38 | 124155 | 129,54 | 6,23 | 58,12 | 124155 | 126,52 | 5,64 | 46,26 | 0 | 5,7601 | 0,0000 | 24 | 0
27/02/21 | 109,08 | 126560 | 132,57 | 6,27 | 60,26 | 126560 | 129,09 | 5,65 | 48,82 | 0 | 6,2012 | 0,0000 | 24 | 0
28/02/21 | 108,47 | 125042 | 130,90 | 6,20 | 59,89 | 125042 | 127,53 | 5,60 | 48,58 | 0 | 6,0960 | 0,0000 | 24 | 0
01/03/21 | 108,41 | 124103 | 129,91 | 6,26 | 59,56 | 124103 | 126,55 | 5,66 | 48,85 | 0 | 6,0816 | 0,0000 | 24 | 0
02/03/21 | 106,11 | 126491 | 132,15 | 6,25 | 60,00 | 126491 | 129,03 | 5,63 | 46,11 | 0 | 5,8502 | 0,0000 | 24 | 0
03/03/21 | 105,18 | 123757 | 129,20 | 6,22 | 58,87 | 123757 | 126,16 | 5,63 | 46,31 | 0 | 5,7486 | 0,0000 | 24 | 0
04/03/21 | 94,99 | 121731 | 126,12 | 6,24 | 55,27 | 121731 | 123,89 | 5,68 | 39,72 | 0 | 4,8405 | 0,0000 | 24 | 0
05/03/21 | 80,52 | 117707 | 120,74 | 6,22 | 49,49 | 117707 | 119,47 | 5,70 | 31,03 | 0 | 3,6517 | 0,0000 | 24 | 0
06/03/21 | 72,20 | 112407 | 114,72 | 6,15 | 45,34 | 112407 | 113,87 | 5,69 | 26,86 | 0 | 3,0180 | 0,0000 | 24 | 0
07/03/21 | 71,33 | 110922 | 113,16 | 6,14 | 44,63 | 110922 | 112,30 | 5,69 | 26,70 | 0 | 2,9600 | 0,0000 | 24 | 0
08/03/21 | 78,21 | 112221 | 114,97 | 6,13 | 47,26 | 112221 | 113,76 | 5,67 | 30,95 | 0 | 3,4709 | 0,0000 | 24 | 0
09/03/21 | 76,67 | 113472 | 116,14 | 6,17 | 46,80 | 113472 | 115,01 | 5,70 | 29,87 | 0 | 3,3870 | 0,0000 | 24 | 0
10/03/21 | 81,66 | 113858 | 116,90 | 6,16 | 48,91 | 113858 | 115,50 | 5,68 | 32,75 | 0 | 3,7288 | 0,0000 | 24 | 0
11/03/21 | 75,92 | 116153 | 118,84 | 6,19 | 47,22 | 116153 | 117,73 | 5,69 | 28,70 | 0 | 3,3326 | 0,0000 | 24 | 0
12/03/21 | 75,83 | 114786 | 117,47 | 6,15 | 46,90 | 114786 | 116,30 | 5,66 | 28,93 | 0 | 3,3183 | 0,0000 | 24 | 0
13/03/21 | 85,22 | 115434 | 118,82 | 6,21 | 50,00 | 115434 | 117,14 | 5,72 | 35,22 | 0 | 4,0673 | 0,0000 | 24 | 0
14/03/21 | 91,82 | 118013 | 121,78 | 6,26 | 52,73 | 118013 | 120,16 | 5,73 | 39,09 | 0 | 4,6177 | 0,0000 | 24 | 0
15/03/21 | 94,14 | 121624 | 125,75 | 6,28 | 54,45 | 121624 | 123,90 | 5,71 | 39,69 | 0 | 4,8352 | 0,0000 | 24 | 0
16/03/21 | 90,20 | 123488 | 127,35 | 6,30 | 53,63 | 123488 | 125,72 | 5,72 | 36,57 | 0 | 4,5203 | 0,0000 | 24 | 0
17/03/21 | 84,40 | 116197 | 119,24 | 6,22 | 50,14 | 116197 | 118,21 | 5,71 | 34,26 | 0 | 3,9828 | 0,0000 | 24 | 0
18/03/21 | 82,35 | 116307 | 119,24 | 6,22 | 49,52 | 116307 | 118,24 | 5,72 | 32,83 | 0 | 3,8199 | 0,0000 | 24 | 0
19/03/21 | 79,56 | 116024 | 118,71 | 6,23 | 48,28 | 116024 | 117,92 | 5,72 | 31,28 | 0 | 3,6280 | 0,0000 | 24 | 0
20/03/21 | 72,51 | 114027 | 116,09 | 6,20 | 45,40 | 114027 | 115,81 | 5,72 | 27,11 | 0 | 3,0891 | 0,0000 | 24 | 0
21/03/21 | 71,24 | 116024 | 118,02 | 6,18 | 45,45 | 116024 | 117,86 | 5,68 | 25,79 | 0 | 2,9900 | 0,0000 | 24 | 0
22/03/21 | 70,54 | 115086 | 117,00 | 6,19 | 45,21 | 115086 | 116,90 | 5,70 | 25,33 | 0 | 2,9130 | 0,0000 | 24 | 0
Итого: |  | 3331,88 | 3438,7 |  |  | 3331,88 | 3388,3 |  |  | 0 | 123563 | 0,0000 | 672 | 0
Средние: | 88,91 |  |  | 6,21 | 52,20 |  |  | 5,67 | 36,71
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 20058246 | 20698972 | 20049883 | 20373161 | 8363 | 717,4310 | 0,1440 | 4308 | 2
22/03/2124:00 | 23390127 | 24137686 | 23381764 | 23761548 | 8363 | 840,9943 | 0,1440 | 4980 | 2
Итого: | 3331881 | 3438714 | 3331881 | 3388387 | 0 | 123,5633 | 0,0000 | 672 | 0
__________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4994ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:УК "Светлый город" Договор N:_________________
Адрес:60 лет ВЛКСМ 84 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 027 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч
Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч
Заводской номер 00102221 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0x3571 ПО 2.7
Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | V3 | dt | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч
23/02/21 | 102,79 | 67707 | 70842 | 6,00 | 90,86 | 59008 | 61086 | 6,00 | 34990 | 11,93 | 8699 | 1,5600 | 0,7582 | 24 | 0
24/02/21 | 111,86 | 67850 | 71493 | 6,00 | 97,69 | 60775 | 63240 | 6,00 | 32690 | 14,17 | 7075 | 1,6257 | 0,6674 | 24 | 0
25/02/21 | 102,37 | 68194 | 71345 | 6,00 | 90,96 | 60523 | 62662 | 6,00 | 30810 | 11,41 | 7671 | 1,4398 | 0,6392 | 24 | 0
26/02/21 | 103,92 | 66566 | 69734 | 6,00 | 91,58 | 59567 | 61677 | 6,00 | 30430 | 12,34 | 6999 | 1,4328 | 0,6131 | 24 | 0
27/02/21 | 108,62 | 68310 | 71769 | 6,00 | 95,76 | 60555 | 62938 | 6,00 | 33970 | 12,86 | 7755 | 1,5893 | 0,7128 | 24 | 0
28/02/21 | 108,03 | 68526 | 71960 | 6,00 | 95,15 | 59442 | 61756 | 6,00 | 36130 | 12,88 | 9084 | 1,7083 | 0,8301 | 24 | 0
01/03/21 | 107,91 | 66564 | 69940 | 6,00 | 94,89 | 59410 | 61664 | 6,00 | 30850 | 13,02 | 7154 | 1,5165 | 0,6485 | 24 | 0
02/03/21 | 105,49 | 67423 | 70717 | 6,00 | 93,26 | 60827 | 63054 | 6,00 | 29940 | 12,23 | 6596 | 1,4117 | 0,5771 | 24 | 0
03/03/21 | 104,73 | 66640 | 69862 | 6,00 | 92,16 | 59189 | 61299 | 6,00 | 32020 | 12,57 | 7451 | 1,4936 | 0,6607 | 24 | 0
04/03/21 | 94,37 | 65985 | 68625 | 6,00 | 83,92 | 58449 | 60219 | 6,00 | 31270 | 10,45 | 7536 | 1,2862 | 0,5862 | 24 | 0
05/03/21 | 80,06 | 64350 | 66244 | 6,00 | 71,74 | 56649 | 57949 | 6,00 | 28210 | 8,32 | 7701 | 1,0495 | 0,5084 | 24 | 0
06/03/21 | 71,80 | 63658 | 65181 | 6,00 | 64,42 | 53210 | 54212 | 6,00 | 31620 | 7,38 | 10448 | 1,0902 | 0,6191 | 24 | 0
07/03/21 | 71,01 | 62861 | 64348 | 6,00 | 63,51 | 52405 | 53351 | 6,00 | 31170 | 7,50 | 10456 | 1,0832 | 0,6154 | 24 | 0
08/03/21 | 77,73 | 63496 | 65351 | 6,00 | 69,51 | 52724 | 53776 | 6,00 | 33970 | 8,22 | 10772 | 1,2166 | 0,6907 | 24 | 0
09/03/21 | 76,48 | 63291 | 64975 | 6,00 | 67,90 | 53823 | 54964 | 6,00 | 29970 | 8,58 | 9468 | 1,1381 | 0,6115 | 24 | 0
10/03/21 | 81,22 | 63127 | 65038 | 6,00 | 72,40 | 53761 | 55003 | 6,00 | 32010 | 8,82 | 9366 | 1,1884 | 0,6299 | 24 | 0
11/03/21 | 75,44 | 64595 | 66286 | 6,00 | 67,73 | 54887 | 56026 | 6,00 | 29960 | 7,71 | 9708 | 1,1068 | 0,6008 | 24 | 0
12/03/21 | 75,37 | 62742 | 64399 | 6,00 | 67,44 | 54512 | 55623 | 6,00 | 28510 | 7,93 | 8230 | 1,0111 | 0,5103 | 24 | 0
13/03/21 | 84,95 | 63172 | 65232 | 6,00 | 75,20 | 54381 | 55750 | 6,00 | 32460 | 9,75 | 8791 | 1,2342 | 0,6315 | 24 | 0
14/03/21 | 91,52 | 64948 | 67372 | 6,00 | 81,14 | 55360 | 56959 | 6,00 | 36220 | 10,38 | 9588 | 1,4067 | 0,7459 | 24 | 0
15/03/21 | 93,74 | 65227 | 67750 | 6,00 | 83,43 | 57858 | 59638 | 6,00 | 30810 | 10,31 | 7369 | 1,2529 | 0,5838 | 24 | 0
16/03/21 | 89,63 | 66714 | 69122 | 6,00 | 80,02 | 58834 | 60482 | 6,00 | 31180 | 9,61 | 7880 | 1,2342 | 0,5818 | 24 | 0
17/03/21 | 84,01 | 62471 | 64446 | 6,00 | 74,68 | 55373 | 56768 | 6,00 | 30490 | 9,33 | 7098 | 1,0783 | 0,4975 | 24 | 0
18/03/21 | 81,89 | 63208 | 65146 | 6,00 | 73,06 | 55220 | 56526 | 6,00 | 30000 | 8,83 | 7988 | 1,1022 | 0,5404 | 24 | 0
19/03/21 | 79,15 | 63576 | 65393 | 6,00 | 70,64 | 54928 | 56166 | 6,00 | 31200 | 8,51 | 8648 | 1,1096 | 0,5679 | 24 | 0
20/03/21 | 72,11 | 62602 | 64165 | 6,00 | 64,68 | 53788 | 54756 | 6,00 | 31500 | 7,43 | 8814 | 0,9907 | 0,5242 | 24 | 0
21/03/21 | 70,88 | 65401 | 66909 | 6,00 | 63,84 | 54070 | 55094 | 6,00 | 33380 | 7,04 | 11331 | 1,1273 | 0,6669 | 24 | 0
22/03/21 | 70,20 | 62338 | 63716 | 6,00 | 63,09 | 54438 | 55481 | 6,00 | 27840 | 7,11 | 7900 | 0,9023 | 0,4607 | 24 | 0
Итого: |  | 1821,54 | 1887,3 |  |  | 1583,96 | 1628,1 |  | 883,60 |  | 237576 | 35,3862 | 17,2800 | 672 | 0
Средние: | 88,47 |  |  | 6,00 | 78,59 |  |  | 6,00 |  | 9,87
Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | V3 | Mг | Qо | Qг | BНP | BOC
| т | м3 | т | м3 | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч
22/02/2124:00 | 3497700 | 3617012 | 1475020 | 1521315 | 1148740 | 2022680 | 165,8401 | 57,2649 | 4310 | 0
22/03/2124:00 | 5319242 | 5504372 | 3058986 | 3149434 | 2032340 | 2260256 | 201,2263 | 74,5449 | 4982 | 0
Итого: | 1821542 | 1887360 | 1583966 | 1628119 | 883600 | 237576 | 35,3862 | 17,2800 | 672 | 0
____________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4994ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации