## Итоги
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
Итого | 2.6 | 60.274 | 2.8569 | 1884.6465 | 1824.3315 | 56.9364 | 0 | 0 | 0 | 60.3149 | 1939.1963 | 1844.7285 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 80.1271 | 49.1079 | 41.9779 | 31.0193 | 44.1079 | 36.9779 | 0.42688 | 0.4114 | 0.5 | 668:18 | 00:00 | 668:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0

## Текущие параметры
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Wо, Гкал/ч | Wг, Гкал/ч | Gm1, т/ч | Gm2, т/ч | Gm3, т/ч | Gv1, м3/ч | Gv2, м3/ч | Gv3, м3/ч | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-03-23 09:45 | 2.6 | 341.3203 | 16.1779 | 11049.0492 | 9732.246 | 283.2295 | 0 | 0 | 0 | 1540.6096 | 11370.3929 | 9873.9036 | 288.4 | 0 | 0 | 0 | 64.68 | 47.32 | 55.64 | 17.36 | 42.32 | 50.64 | 0.4172 | 0.3996 | 0.5 | 0.056526 | 0 | 3.2994 | 3.3175 | 0 | 3.3635 | 3.3521 | 0 | 9896:27 | 00:00 | 9893:52 | 02:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0

## Суточный архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-02-23 | 2.6 | 2.4773 | 0 | 62.8642 | 62.8642 | 0 | 0 | 65.012 | 63.83 | 0 | 91.56 | 52.23 | 26.57 | 39.33 | 47.23 | 21.57 | 0.4288 | 0.4194 | 0.5 | 23:06 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-24 | 2.6 | 2.866 | 0 | 62.8246 | 62.8246 | 0 | 0 | 65.3739 | 63.8563 | 0 | 99.94 | 54.44 | 24.41 | 45.5 | 49.44 | 19.41 | 0.4315 | 0.4181 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-25 | 2.6 | 2.4243 | 0 | 63.3123 | 63.3123 | 0 | 0 | 65.4089 | 64.2554 | 0 | 89.74 | 51.53 | 26.34 | 38.21 | 46.53 | 21.34 | 0.4298 | 0.416 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-26 | 2.6 | 2.6287 | 0 | 66.0146 | 66.0146 | 0 | 0 | 68.278 | 67.021 | 0 | 91.74 | 52 | 26 | 39.74 | 47 | 21 | 0.4286 | 0.4199 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-27 | 2.6 | 2.764 | 0 | 64.341 | 64.341 | 0 | 0 | 66.747 | 65.3614 | 0 | 95.98 | 53.12 | 25.09 | 42.86 | 48.12 | 20.09 | 0.4302 | 0.4213 | 0.5 | 23:48 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-28 | 2.6 | 2.7703 | 0 | 65.7396 | 65.7396 | 0 | 0 | 68.152 | 66.7774 | 0 | 95.04 | 52.99 | 25.67 | 42.05 | 47.99 | 20.67 | 0.4285 | 0.4188 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-01 | 2.6 | 2.7514 | 0 | 63.839 | 63.839 | 0 | 0 | 66.2499 | 64.8584 | 0 | 96.4 | 53.4 | 25.03 | 43 | 48.4 | 20.03 | 0.4302 | 0.4204 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-02 | 2.6 | 2.6058 | 0 | 63.2464 | 63.2464 | 0 | 0 | 65.5159 | 64.2314 | 0 | 93.82 | 52.71 | 26.94 | 41.11 | 47.71 | 21.94 | 0.431 | 0.4159 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-03 | 2.6 | 2.5389 | 0 | 61.9846 | 61.9846 | 0 | 0 | 64.1944 | 62.9469 | 0 | 93.52 | 52.65 | 27 | 40.87 | 47.65 | 22 | 0.4295 | 0.4179 | 0.5 | 23:04 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-04 | 2.6 | 2.2957 | 0 | 66.7189 | 66.7189 | 0 | 0 | 68.6836 | 67.6521 | 0 | 84.36 | 50.01 | 27.99 | 34.35 | 45.01 | 22.99 | 0.4274 | 0.4217 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-05 | 2.6 | 1.7976 | 0 | 68.5923 | 68.5923 | 0 | 0 | 70.0982 | 69.4247 | 0 | 72.53 | 46.35 | 29.46 | 26.18 | 41.35 | 24.46 | 0.4244 | 0.4235 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-06 | 2.6 | 1.548 | 0 | 68.7142 | 68.7142 | 0 | 0 | 69.9413 | 69.4512 | 0 | 65.66 | 43.15 | 28.5 | 22.51 | 38.15 | 23.5 | 0.4235 | 0.4249 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-07 | 2.6 | 1.4787 | 0 | 65.7098 | 65.7098 | 0 | 0 | 66.8582 | 66.3892 | 0 | 64.9 | 42.41 | 28.24 | 22.49 | 37.41 | 23.24 | 0.4241 | 0.4258 | 0.5 | 23:06 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-08 | 2.6 | 1.784 | 0.20417 | 68.6985 | 65.0607 | 3.5859 | 3.6378 | 70.2438 | 65.7501 | 3.65 | 70.56 | 46.81 | 61.97 | 23.75 | 41.81 | 56.97 | 0.422 | 0.4214 | 0.5 | 23:14 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-09 | 2.6 | 1.7639 | 0.20512 | 67.9115 | 63.4237 | 3.9094 | 4.4879 | 69.5386 | 63.9584 | 3.97 | 69.8 | 46.56 | 57.51 | 23.24 | 41.56 | 52.51 | 0.4216 | 0.4186 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-10 | 2.6 | 1.9637 | 0.18299 | 66.3713 | 62.59 | 3.7086 | 3.7813 | 68.306 | 62.9449 | 3.76 | 73.99 | 46.74 | 54.38 | 27.25 | 41.74 | 49.38 | 0.4233 | 0.4083 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-11 | 2.6 | 1.7327 | 0.15727 | 69.8023 | 66.6398 | 3.1251 | 3.1625 | 71.6487 | 66.981 | 3.17 | 69.06 | 46.05 | 55.37 | 23.01 | 41.05 | 50.37 | 0.4257 | 0.4006 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-12 | 2.6 | 1.8079 | 0.16876 | 72.4008 | 68.7284 | 3.3519 | 3.6725 | 74.1628 | 69.2846 | 3.4 | 69.66 | 46.79 | 55.39 | 22.87 | 41.79 | 50.39 | 0.424 | 0.3997 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-13 | 2.6 | 2.2655 | 0.24664 | 70.261 | 64.812 | 5.0716 | 5.449 | 72.2433 | 65.5165 | 5.14 | 78.33 | 49.55 | 53.67 | 28.78 | 44.55 | 48.67 | 0.4273 | 0.4013 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-14 | 2.6 | 2.2725 | 0.16712 | 62.6527 | 58.9011 | 3.4842 | 3.7516 | 64.7329 | 59.4969 | 3.53 | 84.11 | 50.58 | 53.01 | 33.53 | 45.58 | 48.01 | 0.431 | 0.3972 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-15 | 2.6 | 2.3004 | 0.17742 | 60.8244 | 56.7617 | 3.7014 | 4.0627 | 62.8965 | 57.377 | 3.75 | 85.92 | 51.21 | 52.97 | 34.71 | 46.21 | 47.97 | 0.4318 | 0.3965 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-16 | 2.6 | 2.1676 | 0.17025 | 61.5568 | 57.6983 | 3.5129 | 3.8586 | 63.4928 | 58.2898 | 3.56 | 82.2 | 49.81 | 53.51 | 32.39 | 44.81 | 48.51 | 0.4312 | 0.3971 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-17 | 2.6 | 2.1114 | 0.17113 | 68.0393 | 64.6356 | 3.5327 | 3.4037 | 70.1922 | 65.051 | 3.58 | 77.67 | 48.8 | 53.48 | 28.87 | 43.8 | 48.48 | 0.4269 | 0.4 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-18 | 2.6 | 2.0487 | 0.16345 | 70.5166 | 67.2079 | 3.3242 | 3.3088 | 72.6033 | 67.6911 | 3.37 | 75.65 | 48.61 | 54.21 | 27.04 | 43.61 | 49.21 | 0.4258 | 0.4009 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-19 | 2.6 | 1.9828 | 0.18262 | 71.094 | 66.9445 | 3.6785 | 4.1495 | 72.9553 | 67.5211 | 3.73 | 73.03 | 47.62 | 54.69 | 25.41 | 42.62 | 49.69 | 0.4257 | 0.4019 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-20 | 2.6 | 1.7571 | 0.20496 | 76.4722 | 72.2028 | 4.0311 | 4.2695 | 78.1809 | 72.7968 | 4.09 | 66.94 | 46.25 | 55.89 | 20.69 | 41.25 | 50.89 | 0.4227 | 0.4054 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-21 | 2.6 | 1.6977 | 0.25086 | 74.7145 | 69.7051 | 4.9076 | 5.0093 | 76.3754 | 70.2387 | 4.98 | 66.01 | 46.01 | 56.16 | 20 | 41.01 | 51.16 | 0.4231 | 0.4011 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-22 | 2.6 | 1.6714 | 0.20413 | 79.4286 | 75.1185 | 4.0113 | 4.3102 | 81.1103 | 75.7753 | 4.07 | 65.44 | 46.64 | 55.93 | 18.8 | 41.64 | 50.93 | 0.423 | 0.4056 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | B | 0