## Итоги
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
Итого | 2.6 | 62.3687 | 3.829 | 1836.6133 | 1748.0732 | 75.3269 | 0 | 0 | 0 | 88.5391 | 1892.8164 | 1764.8037 | 76.4299 | 0 | 0 | 0 | 80.8979 | 48.455 | 47.3814 | 32.4429 | 43.455 | 42.3814 | 0.42999 | 0.39765 | 0.5 | 670:35 | 00:00 | 670:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 7,B | 0

## Текущие параметры
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | M1R, т | M2R, т | M3R, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | V1R, м3 | V2R, м3 | V3R, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Wо, Гкал/ч | Wг, Гкал/ч | Gm1, т/ч | Gm2, т/ч | Gm3, т/ч | Gv1, м3/ч | Gv2, м3/ч | Gv3, м3/ч | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Tраб.шт, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Tпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-03-23 10:11 | 2.6 | 1308.9274 | 602.7137 | 20900.1141 | 11219.0097 | 2386.1736 | 0 | 0 | 0 | 9983.2035 | 21502.7494 | 11336.4572 | 2461.77 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 46.08 | 57.1 | 19.12 | 41.08 | 52.1 | 0.4169 | 0.3795 | 0.5 | 0.082393 | 0.031859 | 3.175 | 2.6468 | 0.61203 | 3.2376 | 2.673 | 0.62136 | 47124:18 | 10968:37 | 47123:21 | 00:55 | 00:00 | 00:00 | 5591:30 | 00:00 |  | 0

## Суточный архив
Дата | Схема | Qо, Гкал | Qгвс, Гкал | M1, т | M2, т | M3, т | dM, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | t1, °C | t2, °C | t3, °C | dt1, °C | dt2, °C | dt3, °C | P1, МПа | P2, МПа | P3, МПа | Tраб.ТС, чч:мм | Tост.ТС, чч:мм | Канальные НС | НС ТС
2021-02-23 | 2.6 | 2.705 | 0 | 64.3233 | 64.3233 | 0 | 0 | 66.7575 | 65.0799 | 0 | 92.75 | 50.75 | 38.57 | 42 | 45.75 | 33.57 | 0.4359 | 0.409 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-24 | 2.6 | 2.8144 | 0 | 58.4509 | 58.4509 | 0 | 0 | 61.0059 | 59.2278 | 0 | 100.98 | 52.94 | 39.88 | 48.04 | 47.94 | 34.88 | 0.4409 | 0.4061 | 0.5 | 23:57 | 00:00 | B | 0
2021-02-25 | 2.6 | 2.4766 | 0 | 61.0797 | 61.0797 | 0 | 0 | 63.3099 | 61.7784 | 0 | 90.66 | 50.16 | 38.7 | 40.5 | 45.16 | 33.7 | 0.4361 | 0.4046 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-26 | 2.6 | 2.6518 | 0 | 63.637 | 63.637 | 0 | 0 | 66.0465 | 64.3909 | 0 | 92.68 | 51.07 | 38.12 | 41.61 | 46.07 | 33.12 | 0.4356 | 0.4097 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-27 | 2.6 | 2.8479 | 0 | 62.6686 | 62.6686 | 0 | 0 | 65.2379 | 63.4404 | 0 | 97.09 | 51.72 | 38.91 | 45.37 | 46.72 | 33.91 | 0.4381 | 0.4098 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-02-28 | 2.6 | 2.8592 | 0 | 63.9368 | 63.9368 | 0 | 0 | 66.5205 | 64.7119 | 0 | 96.17 | 51.52 | 38.64 | 44.65 | 46.52 | 33.64 | 0.4369 | 0.4084 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-01 | 2.6 | 2.8482 | 0 | 62.6416 | 62.6416 | 0 | 0 | 65.2364 | 63.4219 | 0 | 97.51 | 52.13 | 38.77 | 45.38 | 47.13 | 33.77 | 0.4382 | 0.4097 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-02 | 2.6 | 2.6187 | 0 | 59.555 | 59.555 | 0 | 0 | 61.91 | 60.2604 | 0 | 94.94 | 51.04 | 39.1 | 43.9 | 46.04 | 34.1 | 0.4384 | 0.4042 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-03 | 2.6 | 2.6688 | 0 | 61.7434 | 61.7434 | 0 | 0 | 64.1729 | 62.4804 | 0 | 94.58 | 51.41 | 38.51 | 43.17 | 46.41 | 33.51 | 0.4364 | 0.4059 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-04 | 2.6 | 2.3818 | 0 | 66.1329 | 66.1329 | 0 | 0 | 68.3451 | 66.8315 | 0 | 85.58 | 49.59 | 37.09 | 35.99 | 44.59 | 32.09 | 0.4324 | 0.4129 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-05 | 2.6 | 1.8726 | 0 | 68.8786 | 68.8786 | 0 | 0 | 70.6903 | 69.4538 | 0 | 73.52 | 46.33 | 34.84 | 27.19 | 41.33 | 29.84 | 0.4263 | 0.4161 | 0.5 | 23:48 | 00:00 | B | 0
2021-03-06 | 2.6 | 1.6318 | 0 | 70.8279 | 70.8279 | 0 | 0 | 72.4394 | 71.2844 | 0 | 66.53 | 43.47 | 32.54 | 23.06 | 38.47 | 27.54 | 0.4227 | 0.4182 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-07 | 2.6 | 1.6082 | 0 | 69.4721 | 69.4721 | 0 | 0 | 71.0254 | 69.8813 | 0 | 65.63 | 42.46 | 31.9 | 23.17 | 37.46 | 26.9 | 0.4229 | 0.4191 | 0.5 | 23:45 | 00:00 | B | 0
2021-03-08 | 2.6 | 1.9318 | 0.20484 | 72.4361 | 68.3467 | 3.5449 | 4.0894 | 74.1828 | 68.9886 | 3.61 | 71.27 | 46.96 | 62.82 | 24.31 | 41.96 | 57.82 | 0.4229 | 0.4139 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-09 | 2.6 | 1.8293 | 0.28101 | 72.537 | 66.797 | 4.7796 | 5.74 | 74.3373 | 67.3796 | 4.87 | 70.34 | 48.55 | 63.83 | 21.79 | 43.55 | 58.83 | 0.4221 | 0.4129 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-10 | 2.6 | 2.0213 | 0.26315 | 69.3434 | 63.5545 | 4.8399 | 5.7889 | 71.2147 | 64.1525 | 4.92 | 74.54 | 49.06 | 59.41 | 25.48 | 44.06 | 54.41 | 0.425 | 0.3982 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-11 | 2.6 | 1.8132 | 0.21068 | 67.8348 | 62.695 | 4.1596 | 5.1398 | 69.4416 | 63.209 | 4.22 | 69.51 | 45.87 | 55.69 | 23.64 | 40.87 | 50.69 | 0.4246 | 0.3811 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-12 | 2.6 | 1.8582 | 0.22282 | 68.0048 | 62.5984 | 4.4264 | 5.4063 | 69.6491 | 63.1039 | 4.49 | 70.04 | 45.96 | 55.38 | 24.08 | 40.96 | 50.38 | 0.4236 | 0.3796 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-13 | 2.6 | 2.2868 | 0.2885 | 64.999 | 58.4442 | 5.9704 | 6.5547 | 67.0195 | 58.8634 | 6.05 | 78.75 | 47.88 | 53.36 | 30.87 | 42.88 | 48.36 | 0.4287 | 0.3813 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-14 | 2.6 | 2.357 | 0.2809 | 58.0692 | 51.3855 | 5.8631 | 6.6837 | 60.0149 | 51.867 | 5.94 | 84.63 | 49.14 | 52.95 | 35.49 | 44.14 | 47.95 | 0.4336 | 0.3791 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-15 | 2.6 | 2.3349 | 0.22396 | 56.6875 | 51.0253 | 4.6484 | 5.6622 | 58.624 | 51.5621 | 4.71 | 86.55 | 49.87 | 53.22 | 36.68 | 44.87 | 48.22 | 0.435 | 0.3786 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | 7,B | 0
2021-03-16 | 2.6 | 2.2197 | 0.25594 | 55.8929 | 49.6281 | 5.2893 | 6.2648 | 57.7024 | 50.0735 | 5.36 | 83 | 48.14 | 53.43 | 34.86 | 43.14 | 48.43 | 0.4338 | 0.3783 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-17 | 2.6 | 2.2279 | 0.26796 | 66.0002 | 59.6682 | 5.5158 | 6.3321 | 67.9656 | 60.1675 | 5.59 | 78.03 | 48.44 | 53.62 | 29.59 | 43.44 | 48.62 | 0.4285 | 0.3808 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-18 | 2.6 | 2.1226 | 0.19494 | 67.5941 | 62.5049 | 3.9958 | 5.0892 | 69.5121 | 63.0429 | 4.05 | 76.27 | 48.11 | 53.83 | 28.16 | 43.11 | 48.83 | 0.4272 | 0.3817 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-19 | 2.6 | 2.0456 | 0.24771 | 67.7439 | 61.7267 | 5.0002 | 6.0173 | 69.5061 | 62.276 | 5.07 | 73.59 | 47.13 | 54.58 | 26.46 | 42.13 | 49.58 | 0.4265 | 0.3826 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-20 | 2.6 | 1.89 | 0.29407 | 75.0614 | 68.5139 | 5.7652 | 6.5475 | 76.8043 | 69.0256 | 5.85 | 67.57 | 45.94 | 56.05 | 21.63 | 40.94 | 51.05 | 0.422 | 0.3854 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0
2021-03-21 | 2.6 | 1.709 | 0.33326 | 67.2241 | 60.1588 | 6.5036 | 7.0653 | 68.7411 | 60.5925 | 6.6 | 66.53 | 45.32 | 56.29 | 21.21 | 40.32 | 51.29 | 0.4228 | 0.382 | 0.5 | 23:05 | 00:00 | B | 0
2021-03-22 | 2.6 | 1.7362 | 0.25927 | 73.8355 | 67.6783 | 5.0246 | 6.1572 | 75.4038 | 68.256 | 5.1 | 65.9 | 45.78 | 56.65 | 20.12 | 40.78 | 51.65 | 0.4226 | 0.3851 | 0.5 | 24:00 | 00:00 | B | 0