## 62 кировская 13
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 062 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260047 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xD065 ПО 2.7
Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qо | Qг | BНP | BOC | НС
| °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.49 | 56.37 | 13.12 | 92.82 | 90.95 | 91.76 | 90.18 | 0.77 | 6.09 | 5.26 | 1.232 | 0.039 | 24 | 0
2021-02-24 | 75.91 | 60.78 | 15.13 | 93.33 | 91.12 | 92.16 | 90.42 | 0.7 | 6.1 | 5.26 | 1.421 | 0.039 | 24 | 0
2021-02-25 | 66.15 | 54.28 | 11.87 | 92.46 | 90.78 | 91.81 | 90.35 | 0.43 | 6.09 | 5.26 | 1.1 | 0.02 | 24 | 0
2021-02-26 | 71.37 | 57.53 | 13.84 | 92.6 | 90.63 | 91.72 | 90.08 | 0.55 | 6.09 | 5.26 | 1.283 | 0.031 | 24 | 0
2021-02-27 | 72.11 | 58.05 | 14.06 | 92.66 | 90.63 | 91.63 | 90.03 | 0.6 | 6.09 | 5.25 | 1.309 | 0.033 | 24 | 0
2021-02-28 | 71.35 | 57.28 | 14.07 | 92.32 | 90.37 | 90.95 | 89.44 | 0.93 | 6.07 | 5.26 | 1.323 | 0.05 | 24 | 0
2021-03-01 | 74.34 | 59.55 | 14.79 | 92.54 | 90.38 | 91.66 | 89.93 | 0.45 | 6.08 | 5.25 | 1.361 | 0.025 | 24 | 0
2021-03-02 | 67.82 | 55.27 | 12.55 | 92.34 | 90.5 | 91.37 | 89.94 | 0.56 | 6.08 | 5.26 | 1.166 | 0.028 | 24 | 0
2021-03-03 | 70.31 | 57 | 13.31 | 92.67 | 90.77 | 91.81 | 90.27 | 0.5 | 6.09 | 5.26 | 1.234 | 0.026 | 24 | 0
2021-03-04 | 66.69 | 54.8 | 11.89 | 93.27 | 91.52 | 92.23 | 90.78 | 0.74 | 6.09 | 5.26 | 1.126 | 0.037 | 24 | 0
2021-03-05 | 63.55 | 53.01 | 10.54 | 94.06 | 92.48 | 93.33 | 91.99 | 0.49 | 6.11 | 5.26 | 0.997 | 0.023 | 24 | 0
2021-03-06 | 63.7 | 53.33 | 10.37 | 94.91 | 93.33 | 93.97 | 92.62 | 0.71 | 6.13 | 5.25 | 1.001 | 0.033 | 24 | 0
2021-03-07 | 63.32 | 53.26 | 10.06 | 94.84 | 93.27 | 93.63 | 92.26 | 1.01 | 6.12 | 5.25 | 0.988 | 0.046 | 24 | 0
2021-03-08 | 63.71 | 53.41 | 10.3 | 93.79 | 92.19 | 92.77 | 91.45 | 0.74 | 6.11 | 5.25 | 0.985 | 0.035 | 24 | 0
2021-03-09 | 63.36 | 53.49 | 9.87 | 94.91 | 93.35 | 94.09 | 92.69 | 0.66 | 6.17 | 5.29 | 0.952 | 0.031 | 24 | 0
2021-03-10 | 63.87 | 53.71 | 10.16 | 93.66 | 92.08 | 92.84 | 91.45 | 0.63 | 6.16 | 5.31 | 0.967 | 0.03 | 24 | 0
2021-03-11 | 63.53 | 53.77 | 9.76 | 94.64 | 93.11 | 93.96 | 92.53 | 0.58 | 6.17 | 5.3 | 0.938 | 0.027 | 24 | 0
2021-03-12 | 63.41 | 53.6 | 9.81 | 94.28 | 92.72 | 93.51 | 92.13 | 0.59 | 6.16 | 5.3 | 0.94 | 0.028 | 24 | 0
2021-03-13 | 63.52 | 53.44 | 10.08 | 92.57 | 91 | 91.81 | 90.44 | 0.56 | 6.13 | 5.3 | 0.946 | 0.024 | 24 | 0
2021-03-14 | 63.94 | 53.34 | 10.6 | 92.67 | 91.09 | 91.51 | 90.15 | 0.94 | 6.12 | 5.3 | 1.013 | 0.042 | 24 | 0
2021-03-15 | 66.14 | 55 | 11.14 | 92.93 | 91.22 | 91.8 | 90.35 | 0.87 | 6.13 | 5.3 | 1.061 | 0.042 | 24 | 0
2021-03-16 | 63.37 | 53.1 | 10.27 | 93.16 | 91.6 | 92.42 | 91.04 | 0.56 | 6.14 | 5.3 | 0.969 | 0.026 | 24 | 0
2021-03-17 | 64.9 | 54.09 | 10.81 | 93.2 | 91.56 | 92.23 | 90.84 | 0.72 | 6.13 | 5.3 | 1.026 | 0.034 | 24 | 0
2021-03-18 | 63.93 | 53.63 | 10.3 | 93.45 | 91.88 | 92.55 | 91.14 | 0.74 | 6.15 | 5.3 | 0.983 | 0.034 | 24 | 0
2021-03-19 | 63.29 | 53.31 | 9.98 | 93.69 | 92.13 | 92.89 | 91.48 | 0.65 | 6.15 | 5.29 | 0.95 | 0.03 | 24 | 0
2021-03-20 | 63.61 | 53.69 | 9.92 | 94.31 | 92.76 | 93.28 | 91.92 | 0.84 | 6.15 | 5.29 | 0.96 | 0.038 | 24 | 0
2021-03-21 | 63.54 | 53.93 | 9.61 | 94.61 | 93.02 | 93.67 | 92.31 | 0.71 | 6.16 | 5.29 | 0.93 | 0.032 | 24 | 0
2021-03-22 | 63.6 | 54.14 | 9.46 | 94.42 | 92.9 | 94.14 | 92.68 | 0.22 | 6.17 | 5.29 | 0.889 | 0.009 | 24 | 0
Итого: |  |  |  | 2617.1 | 2569.34 | 2591.5 | 2550.89 | 18.45 |  |  | 30.05 | 0.892 | 672 | 0
Средние: | 66.2 | 54.86 | 11.34 | [5 empty] | 6.12 | 5.27
________________________________________________________________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2135ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/21г.-22/03/21г.
Абонент:________________ Договор N:_________________
Адрес:кировская 13 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 062 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 35.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч
Тхв= 5.00°C
Заводской номер 00260047 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 Т3=0 КС=0xD065 ПО 2.7
Дата | t1 | V1 | M1 | P1 | Qо | BНP | BOC | НС
| °C | м3 | т | кг/см2 | Гкал | ч | ч
2021-02-23 | 69.26 | 2.934 | 2.872 | 5.79 | 0.1846 | 24 | 0 | *
2021-02-24 | 75.57 | 2.949 | 2.874 | 5.79 | 0.2027 | 24 | 0 | *
2021-02-25 | 65.9 | 2.904 | 2.851 | 5.8 | 0.1733 | 24 | 0 | *
2021-02-26 | 71.14 | 2.909 | 2.841 | 5.79 | 0.1878 | 24 | 0 | *
2021-02-27 | 71.81 | 2.923 | 2.855 | 5.79 | 0.1905 | 24 | 0 | *
2021-02-28 | 71.08 | 2.92 | 2.854 | 5.78 | 0.1884 | 24 | 0 | *
2021-03-01 | 74.05 | 2.902 | 2.83 | 5.79 | 0.1954 | 24 | 0 | *
2021-03-02 | 67.58 | 2.9 | 2.842 | 5.78 | 0.1776 | 24 | 0 | *
2021-03-03 | 70.07 | 2.905 | 2.841 | 5.79 | 0.1846 | 24 | 0 | *
2021-03-04 | 66.42 | 2.937 | 2.879 | 5.79 | 0.1765 | 24 | 0 | *
2021-03-05 | 63.32 | 2.945 | 2.897 | 5.82 | 0.1689 | 24 | 0 | *
2021-03-06 | 63.48 | 2.976 | 2.928 | 5.82 | 0.1713 | 24 | 0 | *
2021-03-07 | 63.11 | 2.988 | 2.939 | 5.82 | 0.1705 | 24 | 0 | *
2021-03-08 | 63.49 | 2.943 | 2.895 | 5.81 | 0.1691 | 24 | 0 | *
2021-03-09 | 63.14 | 2.974 | 2.926 | 5.86 | 0.1701 | 24 | 0 | *
2021-03-10 | 63.65 | 2.933 | 2.885 | 5.87 | 0.169 | 24 | 0 | *
2021-03-11 | 63.31 | 2.958 | 2.909 | 5.87 | 0.1693 | 24 | 0 | *
2021-03-12 | 63.19 | 2.952 | 2.904 | 5.86 | 0.1688 | 24 | 0 | *
2021-03-13 | 63.3 | 2.902 | 2.854 | 5.84 | 0.1658 | 24 | 0 | *
2021-03-14 | 63.71 | 2.932 | 2.884 | 5.82 | 0.169 | 24 | 0 | *
2021-03-15 | 65.89 | 2.936 | 2.881 | 5.83 | 0.1755 | 24 | 0 | *
2021-03-16 | 63.15 | 2.927 | 2.879 | 5.85 | 0.1671 | 24 | 0 | *
2021-03-17 | 64.66 | 2.938 | 2.887 | 5.83 | 0.1721 | 24 | 0 | *
2021-03-18 | 63.71 | 2.937 | 2.889 | 5.84 | 0.1696 | 24 | 0 | *
2021-03-19 | 63.07 | 2.941 | 2.893 | 5.85 | 0.1681 | 24 | 0 | *
2021-03-20 | 63.39 | 2.975 | 2.927 | 5.85 | 0.1707 | 24 | 0 | *
2021-03-21 | 63.32 | 2.979 | 2.931 | 5.86 | 0.1708 | 24 | 0 | *
2021-03-22 | 63.39 | 2.932 | 2.884 | 5.87 | 0.1681 | 24 | 0 | *
Итого: |  | 82.251 | 80.731 |  | 4.9152 | 672 | 0
Средние: | 65.97 |  |  | 5.82
____________________________________________________________
Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2135ч
Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации